**滁州学院2018年食堂烟道清洗服务报价单（2018CG-037）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会峰食堂一楼餐厅** | 序 号 | 名 称 | 项 目 | 数 量 | 单 位 | 综合  单价 | 合计 |
| 1 | 主厨房 | 横管道 | 40 | ㎡ |  |  |
| 网片 | 11 | 个 |  |  |
| 烟罩 | 26 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 2 | 洗碗间 | 横管道 | 17 | ㎡ |  |  |
| 烟罩 | 12 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 3 | 蒸制间 | 横管道 | 42 | ㎡ |  |  |
| 烟罩 | 30 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | 面点间 | 横管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 烟罩 | 14 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 立管道 | 20 | ㎡ |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会峰食堂二楼餐厅** | 序 号 | 名 称 | 项 目 | 数 量 | 单 位 | 综 合  单 价 | 合计 |
| 5 | 主厨房 | 横管道 | 40 | ㎡ |  |  |
| 网片 | 11 | 个 |  |  |
| 烟罩 | 26 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 洗碗间 | 横管道 | 17 | ㎡ |  |  |
| 烟罩 | 12 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 蒸制间 | 横管道 | 42 | ㎡ |  |  |
| 烟罩 | 30 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 面点间 | 横管道 | 20 | ㎡ |  |  |
| 烟罩 | 14 | ㎡ |  |  |
| 风机 | 1 | 台 |  |  |
| 净化器 | 1 | 台 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **蔚然、琅琊食堂** | 序 号 | 名 称 | 项 目 | 数 量 | 单 位 | 综合  单 价 | 合计 |
| 9 | 万友禾禾  餐厅  （会峰校区） | 烟罩 | 130 | ㎡ |  |  |
| 10 | 李府餐厅  （会峰校区） | 烟罩 | 140 | ㎡ |  |  |
| 管道 | 23 | ㎡ |  |  |
| 消烟罩 | 25 | ㎡ |  |  |
| 11 | 大佳一  餐厅  （琅琊校区） | 烟罩 | 120 | ㎡ |  |  |

总合计金额： （大写） （小写）

公司名称： （盖章）

授权人签字：