**滁州学院采购项目报价单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 滁州学院2020年网络中心机房维保服务（2019CG-049） | | | | |
| **名称** | | **数量** | **单价（元）** | **合价（元）** | **参数型号** |
| 艾默生空调1 | | 3台 |  |  | PEX 2070，风冷型，下送风； |
| 艾默生空调2 | | 2台 |  |  | DATAMAT 3000； |
| 艾默生空调3 | | 1台 |  |  | CR035RA |
| 大金工业空调 | | 2台 |  |  | FVY125DQV2C |
| 艾默生模块化UPS | | 1台 |  |  | APM 150，在用功率90Kw（3×30Kw） |
| 机房动力环境监控系统 | | 2套 |  |  | 组件数量：RDU-M 1台，RDU-A 4台，NVR硬盘录像机2台，温湿度报警器9个与摄像头7个等附属设备；位于会峰、琅琊两校区。 |
| 总报价 (人民币) | （小写）： 元 | | | | |
| （大写）： 元 | | | | |
| 服务内容及相关承诺： | | | | | |
| 声明：我方在报价前，已认真阅读项目《询价采购公告》，理解并完全响应询价文件及附件中所有实质性要求。 | | | | | |

注：所有报价只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，否则报价无效。

报价人： （盖章） 授权委托人： （签名）

联系方式：

年 月 日