化工学院实验台主要技术参数

- 中央实验台、边实验台（规格：5500*900*800）：

1．台面：采用具有防酸、防碱、耐腐蚀性能的12.7mm实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。防止液体侵蚀柜体。具有耐强酸强碱、耐化学溶剂腐蚀性，抗强冲击，无毒，不变形，硬度高，不易损坏，经久耐用。（推荐品牌：上海威盛亚、上海富美家、荷兰千思板）

2．主框架、架边、前后梁：钢木结构，采用60*40*2.0mm方钢组成，连接处冷轧钢板冲压一体成型专用连接件连接, 使整体框架结构合理，稳定性及承重能力强。钢材表面经酸洗、磷化、静电粉沫喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能；所有组件经模具冲压折弯焊接而成，暴露焊接部分打磨；无论垂直方向及水平方向其交叉角平面均光滑过渡，焊点无毛刺、无脱焊、无虚焊、无假焊，且经打磨平整并防锈处理。承重性能好,使用寿命长。（推荐品牌：上海宝钢、马钢、鞍钢）

3．柜体：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。四边倒角圆滑处理。所有板件采用三合一连接件，结构稳固，承重性能好且易于拆迁，利于在实验室 这个特殊的工作环境使用, 实验台承重≥300Kg/m2。（推荐品牌：滁州华能、吉林露水河、福建福人）

4．门、抽屉面板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用，柜门配锁具。（推荐品牌：滁州华能、吉林露水河、福建福人）

5．活动层板：采用18mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。（推荐品牌：滁州华能、吉林露水河、福建福人）

6．背板：采用9mm厚E1级环保三聚氰胺板；所有截面采用全自动封边机以2mm优质PVC封边条热熔胶封边，粘力强，密封性好，外形美观、经久耐用。后板可灵活拆卸,利于隐藏水电管道的维护修复。（推荐品牌：滁州华能、吉林露水河、福建福人）

7．铰链：采用110度缓冲铰链，防腐蚀，达到可承受破坏性实验的国际五金行业标准，经久耐用。（推荐品牌：海蒂诗、DTC、海福乐）

8．滑轨：采用优质三节式滚珠静音滑轨；达到国际五金行业标准，耐腐蚀、承重、经久耐用。表面经过酸洗磷化处理后在进行环氧树脂高压静电粉沐喷涂，可承载25kg，开合平稳，承重力强。（推荐品牌：海蒂诗、DTC、海福乐）

9．拉手：采用优质PVC一字型拉手，外形美观，设计人性化。。

10．地脚：采用不锈钢调节螺丝,底衬防水尼龙套环,具有防震、防滑功能，可调节水平30—50㎜。

二、岛式插座：

采用实验室专用乳白色220V 16A、10A五孔插电插座，铝合金线槽，每组两只五孔插座。（推荐品牌：正泰、鸿雁、松日）

三、水槽、小水杯：

水槽尺寸：550*450*320；采用高密度PP，耐强腐蚀，壁厚可达5mm，易清洁、耐腐蚀，耐摄氏150度以上高温，耐强酸、强碱，耐≤80度有机溶剂，纯PP聚碳酸酯材料，平整不变形；且利于台面防水，自然回流，与台面一体化，台下托底式。附件：高密度PP去水、滤片、阻水盖；存水弯及排水管：高密度PP沉淀式泻水头，具有耐腐蚀防酸碱防阻塞功能。（推荐品牌：上海台雄、广东博朗、德国科恩）

四、三联水龙头、T型水龙头：

采用优质实验室专用化验龙头，主体基材采用黄铜进行精加工，配备高纯氧化铝陶瓷阀芯，耐磨、耐腐蚀，定压缩密封圈，扭力恒定，表面经喷沙处理后做环氧树脂粉末喷涂，涂层附着力强。上水材料采用国产优质实验室专用上水配件。（推荐品牌：上海台雄、广东博朗、德国科恩）

该项目中的上下水、插座、角阀、弯头等安装材料及所有安装费用均含在总报价之内。