## Sheet1
网络中心机房改造工程量清单报价函
序号 | 分部（项）工程名称 | 分序号 | 材料名称 | 要求技术参数 | 参考工程量 | 品牌、型号和技术参数 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）
1 | 拆除地板 |  |  |  | 30M2
2 | 旧电池搬迁到会峰校区
3 | 新购UPS电池（不含UPS主机） |  |  | ⑴ 电压12V，容量：100Ah； ⑵ 与现UPS系统所用电池品牌保持一致，品牌为松下； ⑶ 标准质保2年内维修或更换现场服务； | 32节
4 | 电池柜等搬迁、调试及相应供电线路改造 | 4.1 | UPS电池连接线 | ZRBV 16MM2 | 60米
|  | 4.2 | UPS电池架 | L50角钢定制，开放式，可容纳128节电池，可分组 | 1套
|  | 4.3 | UPS电池柜承重支架 | 采用型钢制作散力支架，与上述电池架配套使用 | 1套
|  | 4.4 | 桥架 | 200*100 | 40米
|  | 4.5 | 接地ZRBV 6MM2铜芯线 | ZRBV 6MM2 | 200米
|  | 4.6 | 空调ZRBV 4MM2铜芯线 | ZRBV 4MM2 | 1000米
|  | 4.7 | 机柜ZRVVR 3*4MM2线缆 | ZRVVR 3*4MM2 | 680米
|  | 4.8 | KBG 32镀锌电管 | KBG 32 | 20米
|  | 4.9 | 配电柜支架 | 4#角钢 | 1套
|  | 4.1 | 其他安装辅材
工程总造价（含所有费用）大小写
工期： 技术支持与售后服务承诺： 公司名称： （公章） 代表签字： 职务： 联系方法： 日期：