滁州学院2023年琅琊校区体育馆出新工程

竞争性磋商采购文件

项目编号：2023CG-023

采购人：滁州学院资产与实验室管理处（盖单位章）

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司（盖单位章）

2023年 6 月

目  录

第一章   竞争性磋商公告	2

第二章   供应商须知	4

第三章   磋商办法	19

第四章   采购需求及服务要求	26

第六章   响应文件格式	27

第七章   采购人、代理机构对本竞争性磋商采购文件的确认	47

# 第一章  竞争性磋商公告

项目概况

滁州学院2023年琅琊校区体育馆出新工程的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页获取采购文件，并于2023年7月11日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CG-023

项目名称：滁州学院2023年琅琊校区体育馆出新工程

采购方式：竞争性磋商

预算金额：58万元

最高限价：579162.43元，报价不得高于最高限价，否则按无效处理。

采购需求：主要工作内容为：屋顶防水维修、门窗更换、地面维修，油漆刷粉等。

合同履行期限：签订合同后，35个日历天完成施工。

本项目不接受联合体。

二、申请人(供应商）的资格要求

1.供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照；

2.供应商资质要求：具有建筑装修装饰专业承包贰级及以上资质或建筑工程施工总承包三级及以上资质；

3.项目负责人要求：拟派项目负责人应持有在本单位注册的建筑工程贰级及以上资格的注册建造师；

4.本项目不接受联合体，不允许转包。

5.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

6.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第5条信誉要求①-⑥项情形之一的，接受供应商参加本项目

备注：按照“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询。

三、获取采购文件

时间：2023年6月28日至2023年7月11日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日）

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页

方式：网上下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2023年7月11日15点00分（北京时间）

地点：安徽百士德工程咨询有限公司二楼会议室（滁州市会峰西路72-12号）

五、开启

时间：2023年7月11日15点00分（北京时间）

地点：安徽百士德工程咨询有限公司二楼会议室（滁州市会峰西路72-12号）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

是否要求供应商提交保证金：不要求。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：滁州学院资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区行政楼220室

联系人：李老师、王老师

联系方式：0550-3512003、15956919358

2.采购代理机构信息

名称：安徽百士德工程咨询有限公司

地址：滁州市会峰西路72-12号

联系人：吕倩

联系方式：15178499373

九、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

- 第二章 供应商须知

- 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 |  | 说明与要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 |  | 滁州学院2023年琅琊校区体育馆出新工程 |
| 1.1 | 项目编号 |  | 2023CG-023 |
| 1.1 | 合同履行期限 |  | 签订合同后，35个日历天完成施工。 |
| 1.1 | 供货（服务）地点 |  | 采购人指定地点 |
| 1.2 | 采购人联系人及电话 |  | 联系人：王老师；电话：13955007045 |
| 1.2 | 采购代理机构联系人及电话 |  | 联系人：吕 倩；电话：15178499373 |
| 1.3 | 资金来源 |  | 财政资金 |
| 1.4 | 采购预算 |  | 约58万元。 |
| 1.5 | 最高限价 |  | 579162.43元，报价不得高于最高限价，否则按无效处理。 |
| 2.1 | 采购内容 |  | 详见竞争性磋商文件第四章《采购需求及服务要求》 |
| 3.1 | 标包划分 |  | 本项目划分为 1 个标包。 |
| 4.1 | 采购方式 |  | 竞争性磋商 |
| 5.1 | 质量要求 |  | 工程质量必须达到国家规定的合格标准。 |
| 7.2 | 供应商资格条件及其他要求 |  | 详见第一章“竞争性磋商公告” |
| 9.1 | 踏勘现场 |  | 不组织,供应商自行踏勘现场，现场踏勘联系人及联系方式：王庆浩 13955007045。 |
| 10.1 | 磋商预备会 |  | 不召开 |
| 10.2 | 供应商提出问题的截止时间及方式 |  | 请于2023年7月6日17时00前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至安徽百士德工程咨询有限公司或已邮件的形式发送至1225240102@qq.com邮箱。 |
| 10.3 | 采购人澄清的时间及方式 |  | 采购人将在2023年7月7日17时前以澄清公告形式在从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 11.1 | 是否接受联合体 |  | 本项目不接受联合体 |
| 12.1 | 代理服务费 |  | 代理服务费按招标代理费标准¦国家计委计价格[2002]1980号执行，代理费不足3000元按3000元计取，不含专家评审费；专家评审费另计，具体以实际发生费用为准。 代理服务费支付主体：成交单位，成交单位在获取成交通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 16.3 | 供应商要求澄清磋商文件的截止时间及方式 |  | 同表10.2 |
| 23.1 | 响应有效期 |  | 投标有效期为 90 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本竞争性磋商文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 24 | 磋商保证金 |  | 是否要求供应商提交磋商保证金：不要求。 |
| 25.1 | 响应文件数量 |  | 份数：正本1份，副本2份； |
| 25.2 | 签字或盖章要求 |  | 响应文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经评委会一致认定后，按照无效投标处理。 |
| 25.3 | 封套上写明 |  | 1.供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2.项目名称： 3.项目编号： 4.标明 “请勿在(填入前附表中规定的磋商日期和时间)之前启封”字样。 5.供应商名称： |
| 25.4 | 装订、密封要求 |  | 正/副本需采用胶装（或订书机）方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。磋商时，供应商应当将响应文件一正本单独密封于一个密封袋中，响应文件二正本单独密封于一个密封袋中，响应文件三正本单独密封于一个密封袋中； |
| 27.1 | 提交首次响应文件截止时间 |  | 收件人：安徽百士德工程咨询有限公司 时 间：2023年7月11日15时 00分 地 点：安徽百士德工程咨询有限公司二会议室（滁州市会峰西路72-12号） |
| 27.3 | 是否退还响应文件 |  | 否 |
| 29.1 | 响应文件开启时间及地点 |  | 响应文件开启时间：同提交首次响应文件截止时间 响应文件开启地点：安徽百士德工程咨询有限公司二会议室（滁州市会峰西路72-12号） |
| 30.1 | 磋商小组的组建 |  | 磋商小组由采购人依法组建。 |
| 32.1.1 | 是否授权磋商小组确定成交候选人 |  | 是，磋商小组推荐3名成交候选人，并排序。 |
| 32.1.2 | 磋商结果公告媒介 |  | 滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）等网站 |
| 32.3 | 成交通知书 |  | 成交通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 36.1 | 履约担保 |  | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：成交价款的2.5% 缴纳时间：签定合同前 成交人在签订合同前需将成交价2.5%的履约保证金交至学校指定账户 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 退还要求：验收合格后一次性无息退还。 |
| 付款方式、时间、条件 |  | 工程竣工验收合格出具正式审计报告后付至审计结算价的100%，在支付最后一笔工程款前成交人须缴纳审计结算价的3%至学校指定账户作为质量保证金，质量保证金在保修期满2年后，30日内支付质保金的70%；防水保修期满5年后，30日内支付剩余30%的质保金。 |  |
| 其他说明 |  | 1、供应商若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，成交后将供应商及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消成交候选供应商资格。 2、系统中提供的表格与磋商文件中不一致时，以磋商文件中提供的表格格式为准。 3、本磋商文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款，均视为对本磋商文件的响应。 4、本项目竞争性磋商公告与本磋商文件不一致之处，以本磋商文件为准；如供应商须知前附表的规定与供应商须知的规定不一致，以供应商须知前附表为准。 5、本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |  |
| 重要要求 |  | 按清单内容报综合单价，单价报价包括人工费、材料费、机械费、措施费、税金等一切相关费用。结算时按照审计量结算。 |  |

二、供应商须知

- （一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

采购人：见供应商须知前附表。

供货期（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

供货地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见磋商文件第四章《采购内容及服务需求》。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一 个标段

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用  固定单价 。

6.磋商办法：

6.1本次竞争性磋商采用  综合评分法 （详见第三章磋商办法）

7.供应商资格：

7.1本项目供应商资格：见供应商须知前附表。

8. 磋商费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1不组织,供应商务必自行踏勘现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 磋商预备会

10.1本项目不召开磋商预备会。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至安徽百士德工程咨询有限公司或已邮件的形式发送至1225240102@qq.com邮箱，以便采购人澄清。

10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

11.联合体：详见供应商须知前附表。

12.代理服务费：详见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦参加响应，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按磋商文件的要求编制响应文件。

13.2供应商对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足磋商文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于供应商选择响应产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但响应产品的技术参数，要最大限度满足磋商文件提供的详细参数。

13.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

13.5供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次采购货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本磋商文件不再对上述情况进行描述。

13.6供应商的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.7成交候选供应商无正当理由放弃成交候选人资格的，其将被记不良信息记录。

- （二）磋商文件

15. 磋商文件的编制依据

根据相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本磋商文件。

16. 磋商文件的组成

16.1 磋商文件包括内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商办法

第四章  采购内容及服务需求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式文本

第七章  采购人、代理机构对本文件的确认

16.2 除16.1内容外，采购答疑亦为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

16.3供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人或代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和方式提交疑问内容，要求采购人对磋商文件予以澄清。

16.4磋商文件的澄清将按供应商须知前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

17. 磋商文件的修改、补充、解释

17.1磋商文件发出后，采购人在规定的提交首次响应文件截止时间前可对磋商文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。磋商文件的修改、补充等内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由供应商自负。

17.3 磋商文件的解释

本磋商文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

18. 磋商文件的发出

18.1  磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应报采购人备案后，方可发出。

（三）响应文件的编制

20. 响应文件的语言及度量衡单位

20.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除磋商文件中另有规定外，响应文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 响应文件的组成

21.1响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（技术标）、响应文件三（商务标）三部分组成。

21.1.1响应文件一（资格证明文件）：

（1）法人代表身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）；

（2）企业法人营业执照；

（3）企业资质证书；

（4）企业安全生产许可证；

（5）拟派建造师身份证、注册证书及安全生产考核合格证书（B证）；

（6）供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的磋商前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。

（7）诚信响应承诺书；（格式见附件）

（8）资信评分标准要求提供的证明材料；

（9）供应商认为需要提供的其他证明材料。

21.1.2响应文件二（技术标）：

（1）技术评分标准要求提供的证明材料；

（2）供应商认为需要提供的其他证明材料。

21.1.3响应文件三（商务标）：

（1）响应报价一览表（格式见附件）；

（2）响应函（格式见附件）；

（3）服务承诺书（格式见附件）；

（4）工程量清单报价书；

（5）采购人推荐的材料品牌响应表

（6）供应商认为需要提供的相关证明材料。

以上资料须按顺序装订并每页加盖公章，供应商所提交的响应文件的完整与否，直接影响供应商的评价，否则造成的一切风险均由供应商自行承担。

磋商小组只依靠供应商递交的响应文件及其按竞争性磋商文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

21.2．响应文件格式

21.2.1供应商应按采购文件中提供的响应文件格式填写“磋商响应函”、“响应报价一览表”以及其他相关文件，注明提供的项目名称、类型说明等。

22. 响应报价

22.1响应报价（含最后报价，下同）全部采用人民币表示。

22.2响应报价一览表上应清楚地标明供应商拟提供货物或服务的总价。

22.3供应商只允许有一个方案、一个报价。

22.4供应商的响应报价应为完成本次采购服务的一切费用，应综合考虑服务过程中发生的所有费用。报价小数点后保留两位小数，小数点后第三位小数按四舍五入原则调整，合同价今后将不作任何调整，采购人将不再支付任何费用。

22.5响应报价的价格是完成项目全部工作内容（包括后期的相关服务）的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

22.7供应商的报价不得高于本次最高限价，否则将作为无效响应处理。最高限价详见供应商须知前附表。

22.8如响应文件中未列明全面实现响应服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在报价中。

22.9磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

22.10磋商报价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

23. 响应有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为90天。

23.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效，但供应商有权收回其磋商保证金。

24. 磋商保证金（本条不采用）

24.1供应商须知前附表规定递交磋商保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、担保形式递交磋商保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求提交磋商保证金的，磋商小组会将否决其磋商。

24.2自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交人的磋商保证金。

24.3 有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在响应文件提交截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）成交通知书发出后7个工作日内，成交人无正当理由拒签合同协议书。

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的

（6）磋商文件规定的其他情形。

- （四）响应文件的密封和递交

25. 响应文件的份数和签署

25.1  响应文件数量：份数：正本 1 份，副本 2 份；

25.2  响应文件应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权代表签字、加盖单位公章。被授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或被授权代表签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应采购文件的响应文件将会被认定为无效。正本与副本不一致时以正本为准。

25.3响应文件统一采用A4纸编制，文本格式采用常规的文本格式。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

25.4除供应商对错处作必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的被授权代表在旁边签字才有效。

25.5以电话、传真、电子邮件形式的磋商将被拒绝。

26.响应文件的包装和标记

26.1 供应商制作响应文件，一份正本“响应文件”、二份副本“响应文件”。每套“响应文件”封面应注明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为主，资信证明文件正副本密封于一个密封袋中，技术标正副本密封于一个密封袋中，商务标正副本密封于一个密封袋中。

26.2响应文件必须密封递交。正/副本需采用胶装（或订书机）方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不致因搬运、堆放等原因散开。

26.3所有响应文件的密封袋应加盖供应商公章或法定代表人或被授权代表签字（或盖章）。

26.4响应文件的密封材料和样式不作统一规定，各供应商应使用不易破损的包装材料进行包装。

封套均应按下述写明：

项目名称：

标明 “请勿在(填入前附表中规定的磋商日期和时间)之前启封”字样。

供应商名称：

27. 响应文件的提交

27.1 所有响应文件都必须按“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间前送达采购文件规定的递交地址。

27.2 出现第8.3款因采购文件的修改推迟磋商截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

27.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将拒绝接收。

28．响应文件的修改与撤回

28.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

28.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照采购文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于磋商截止时间。

28.3 在磋商截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

28.4 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

- （五）磋商、评审和成交

29. 磋商

29.1  开启的时间和地点

29.1.1采购人按本须知第27条提交响应文件的截止时间和地点磋商。

29.2  参与磋商的监督部门

29.2.1采购人可以邀请相关监管部门参加。

29.3供应商法定代表人（或被授权代理人）必须准时到场参加开启会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件，以便开启会议上证明其身份及响应资格。

29.4开启程序

开启会议由 安徽百士德工程咨询有限公司 采购代理机构或采购人主持。

（1）公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称，并确认供应商相关人员是否到场；

（2）宣布开启人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

（4）宣布开启顺序（按资格证明文件、技术标、商务标顺序拆标书并唱标）；

（5）磋商小组进行初审(资格性审查和符合性审查)；

（6）磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款并以书面形式同时通知所有参加磋商的服务商；

（7）服务商应当按照磋商文件的变动情况（如有）和磋商小组的要求重新提交响应文件；

（8）由磋商小组采用综合评分法对提交二次报价（也是最后报价）的服务商的响应文件和二次报价（也是最后报价）进行综合评分；

(9) 磋商小组根据评审结果推荐成交候选人，主持人宣布评审结果；

(10) 有关人员在开启记录上签字确认；

（11）开启结束。

多标段（包）项目应按以上顺序依次开启。

29.5磋商异议

供应商对开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

30. 磋商小组

30.1  磋商小组的组成

30.1.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。

30.1.2磋商小组负责人依法推荐或确定。

30.2  磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

30.3  磋商小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

(一)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(二)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(三)与供应商有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

30.4  磋商小组应当向采购人提出书面评审报告，并抄送有关行政监督部门。评审报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）磋商小组成员名单；

（3）磋商记录；

（4）符合要求的供应商一览表；

（5）无效响应情况说明；

（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）供应商串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的供应商排序；

（10）推荐的成交候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5 磋商小组会接受采购人授权对供应商资格进行审查。

30.6磋商小组应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，磋商小组成员与评审活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。响应文件及与评审有关的资料应当保密。

31. 评审

31.1  评审准备工作

31.1.1阅读由采购人或代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究磋商文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉磋商文件规定的评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评审工作用表。

31.2  磋商办法

31.2.1磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.3评审原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4.1 磋商小组应当编制书面评标报告，所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.5响应文件的澄清

31.5.1 在评审过程中，磋商小组认为需要，在公共资源交易监督管理部门的监督下，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

31.5.2 书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

31.7评审意见分歧的处理办法:

（1）磋商小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）竞争性磋商当事人对评审结果提出异议或者投诉，监督机构认为需要重新进行评审的，磋商小组成员应当按照监督机构要求重新评审。

31.8评审报告的签署

31.8.1 磋商小组应当编制书面评审报告,所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

31.9评审过程的保密

磋商评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

31.10成交公告

采购人应将所有成交候选人的情况在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公告，公告期为1个工作日。

32. 成交

32.1 成交人的确定

32.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

32.1.2成交候选人无正当理由放弃成交候选资格的，被记不良信息记录。

32.1.3成交人确定后，采购人应将成交人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）等网站上公告。

32.2 成交通知书

32.2.1采购人或代理机构应在成交人确定之日起2个工作日内，向成交人发出成交通知书。

32.2.2成交通知书须加盖采购人、代理公司公章后，方可发出。

32.2.3采购人将在发出成交通知书的同时，向未通过资格审查的供应商告知其未通过的原因和其评审得分与排序。

33. 开启、评审异常情况处理

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）经磋商小组评审后否决所有响应文件的；

（5）法律法规规定的其他情形。

- （六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1本采购项目的合同将授予按本供应商须知第32条规定所确定的成交人。

35. 合同协议书的签订

35.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起7个工作日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2采购人如不按供应商须知第35.1条的规定与成交供应商订立合同，或者采购人要求成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当对成交供应商进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3成交供应商如不按供应商须知第35.1条的规定与采购人订立合同，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对采购人进行赔偿，同时依法承担相应法律责任。成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

36.验收

36.1按照《滁州学院采购项目验收管理办法》进行验收。

37.履约保证金

37.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式、金额提交履约担保。

37.2 成交供应商不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，给采购人造成的损失的，成交供应商应当对采购人进行赔偿。

- （七）纪律和监督

38. 对采购人的纪律要求

38.1采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

39. 对供应商的纪律要求

39.1供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

40. 对磋商小组成员的纪律要求

40.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

40.2在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

41. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

41.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评标活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

- 第三章  磋商办法

- 一  总则

1. 本次磋商采用综合评分法

1.1综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分按从高到低的顺序推荐成交候选人的评审方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

1.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2．评审程序

2.1响应文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2响应文件的澄清

2.2.1在评标过程中，磋商小组认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2采购人不接受供应商主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐成交候选人名单

2.4.1成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.5在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二、响应文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证) | 格式见附件，检验响应文件。 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）企业法人营业执照 | 检验响应文件。 |
|  |  | （3）企业资质证书、企业安全生产许可证 | 检验响应文件。 |
|  |  | （4）拟派建造师身份证、注册证书及安全生产考核合格证书（B证）； | 检验响应文件。 |
|  |  | （5）供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的磋商前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。 |  |
|  |  | （6）诚信响应承诺书 | 格式见附件，检验响应文件。 |

4.符合性审查

4.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 每个分包只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 符合磋商文件要求。 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度满足竞争性磋商文件要求。不满足者按评分细则进行评审评分。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 最大限度满足竞争性磋商文件要求。不满足者按评分细则进行评审评分。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，相应文件中须按采购文件要求提供，以供审查。

4.3磋商小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其成为实质上响应。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

5.1评审阶段，磋商小组可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

5.2在评审过程中，磋商小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

5.3磋商小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与磋商数量不一致时，以磋商数量为准；当报价函的总报价与报价一览表不一致时，以报价一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及报价一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；响应的数量与磋商的数量不一致时，以磋商数量为准。

5.4磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签章予以确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，磋商小组应当否决其响应。

- 四 竞争性磋商与综合评分

6.详细评审即按本章规定的评审方法和标准，磋商小组将对通过初审的响应文件，进行综合比较与评价。

6.1竞争性磋商评审方法

6.1.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：①如果实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可大于或等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；②如果未实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可等于或小于原提交响应文件中的报价；③无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于磋商小组），提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

6.1.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.1.4供应商需进行最后报价，供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。

6.2评分标准

6.2.1

| 类别 | 评分内容 | 评分标准 | 分值范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信分 （22分） | 供应商业绩 | 自2020年1月1日以来（时间以合同签订日期为准），供应商具有房屋建筑装饰装修工程或房屋建筑工程施工业绩的，每提供一个业绩得3分，满分9分。 注：1.响应文件中提供业绩合同以及相应的交/竣工验收证明文件原件（或加盖供应商单位公章的复印件）。如前述证明材料无法体现时间、工程内容等评审因素的，须另提供加盖业主单位公章的证明材料予以明确说明。 2.项目经理业绩与供应商业绩不可重复加分。 | 0-9分 | 业绩类型根据项目情况设置 |
|  | 项目负责人业绩 | 自 2020 年 1 月 1 日以来（时间以合同签订日期为准），拟派项目负责人具有房屋建筑装饰装修工程或房屋建筑工程施工业绩的，每提供一个业绩得 3分，满分 9分。 注：1.响应文件中提供业绩合同以及相应的交/竣工验收证明文件原件（或加盖供应商单位公章的复印件）。如前述证明材料无法体现时间、工程内容等评审因素的，须另提供加盖业主单位公章的证明材料予以明确说明。 2.项目经理业绩与供应商业绩不可重复加分 | 0-9分 | 业绩类型根据项目情况设置 |
|  | 人员 配备 | 拟派项目经理（项目负责人）（1人） 具有建筑工程相关专业中级工程师及以上职称证书，得4分；本小项累计4分。 注：1.响应文件中须提供职称证书原件（或加盖供应商单位公章的复印件）。 | 0-4分 | 证书类型根据项目情况设置 |
| 技术分 （48分） | 工程的主要施工方案与技术措施 | 依据供应商针对本项目提出的工程的主要施工方案与技术措施情况，由磋商小组进行综合评分。 1.方案与技术措施内容详实、完整、条理清晰，充分理解采购需求，对现场环境熟悉的，得 9 分； 2.方案与技术措施内容齐全，条理有待完善的，比较理解采购需求，对现场环境有一定熟悉度的，得7 分； 3.方案与技术措施内容需要进一步完善的，对现场需要进一步熟悉的，得 5分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-9分 |  |
|  | 施工工期、进度控制、安全文明管理措施 | 依据供应商针对本项目提出的质量保证措施、工期保证措施、进度计划、安全文明施工措施等情况，由磋商小组进行综合评分。 1.技术措施内容详实、完整、条理清晰，充分理解采购需求，对现场环境熟悉的，得 8分； 2.技术措施内容齐全，条理有待完善的，比较理解采购需求，对现场环境有一定熟悉度的，得 6 分； 3.技术措施内容需要进一步完善的，对现场需要进一步熟悉的，得 4分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-8分 |  |
|  | 确保工程质量的管理、安全生产的管理体系与措施 | 结合本工程特点，依据供应商提出的确保工程质量的管理、安全生产的管理体系与措施进行评审进行评审。 1.措施详细、完善，具有针对性和可行性的，得 8分； 2.措施比较详细，具有一定的针对性的，得6 分； 3.内容需要进一步完善的，得4 分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-8分 |  |
|  | 工程重难点及对应保证措施 | 结合本工程特点，提出的重难点分析、对应保证措施进行评审。 1.措施详细、完善，具有针对性和可行性的，得 8分； 2.措施比较详细，具有一定的针对性的，得 6 分； 3.内容需要进一步完善的，得 4分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-8分 |  |
|  | 所用材料理解 | 依据供应商对本项目所需材料的理解及承诺使用主材与本项目的契合度进行评分。 1.理解内容详实、完整、条理清晰，所投主材与本项目契合度高，可以很好的满足本项目的需求，得15分； 2. 理解内容齐全、条理有待完善，所投主材与本项目有较好的针对性，得10分； 3.主材理解内容需要进一步完善、所投主材需要根据本项目进一步提高，得5分； 4.差或未提供的不得分。 | 0-15分 |  |
| 价格分（30分） | 价格分 | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分 30 分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×30％×100 |  |  |

特别说明：

1.只有通过商务标形式、响应、详细评审的供应商才能参与报价评审。

2.以上分值均保留二位小数，小数点后第三位四舍五入。

3. 供应商应该向采购人提供真实、有效、充分的证书、证件等相关资料复印件，成交候选人所提供的所有加分项资料，采购人将对其进行核实，凡弄虚作假，提供假证明、假文件、假材料的，一经查实，由采购人取消其投标资格，没收投标担保，并按有关规定予以处罚；对已经宣布中标的供应商则由采购人取消其中标资格，没收投标担保，并按有关规定予以处罚。

4.由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，如磋商小组认为无需就采购需求及相关内容进行磋商的，则供应商在响应文件提交截止时间前提交的响应文件报价即为最终响应文件报价。

- 五、推荐成交候选人

7.磋商小组会按资信、技术和商务三项得分之和从高到低按顺序推荐3名成交候选人。

7.1若总得分高低排序在前三名的供应商有两个及以上总得分相同时，按报价低者优先的顺序排列，若总得分相同且报价相同时，以技术标得分高者优先的顺序排列，技术标得分也相同的情况下，则由采购人现场随机抽取确定成交候选人排序。

8.无效条款

8.1供应商有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效响应处理：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）磋商保证金未按规定要求缴纳的；（本条不采用）

（4）联合体响应未提交联合体协议的；（本条不采用）

（5）被暂停营业的；

（6）被暂停或取消交易资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（10）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理；

（11）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（12）磋商文件规定的其它无效情形。

8.2 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效响应处理：

（1）响应文件签章不全，经磋商小组一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者投标报价，但磋商文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的报价各项单价高于磋商文件给定的单价最高限价；

（6）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的，或者措施小组根据磋商文件的规定对磋商文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商文件规定的其它无效响应情形。

8.3供应商有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）拒不确认磋商小组评审修正的投标无效；

（5）其它情形，经磋商小组提出按无效响应处理；

（6）磋商文件规定的其它无效响应情形。

# 采购需求及服务要求

具体需求及服务要求详见施工图纸、工程控制价及工程量清单

第五章 合同主要条款及格式

（GF—2017—0201）

建设工程施工合同

住房城乡建设部

国家工商行政管理总局  制定

- 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：                                 

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                    施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：财政资金。

5.工程内容：本工程施工图纸和工程量清单中的所有内容。

6.工程承包范围：施工图纸和工程量清单载明的施工内容及施工过程中的变更调整内容（如施工图纸和工程量清单不一致，由采购单位负责解释）。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。被选取人自报的承诺工期为考核标准，每推迟一天，按500元/天处以违约金，提前不奖励。

三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收  合格  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

2.合同价格形式：         固定单价合同        。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）成交通知书（如果有）；

（2）响应函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于       年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在                   签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自    双方签字章后     生效。

十三、合同份数

本合同一式  陆  份，均具有同等法律效力，发包人执肆  份，承包人执  贰  份。

发包人：  (公章)                               承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                      （签字）

组织机构代码：                          组织机构代码：  

地  址：                        地  址：  

邮政编码：                        邮政编码：

法定代表人：                              法定代表人：      

委托代理人：                              委托代理人：

电  话：                      电  话：

传  真：                      传  真：  

电子信箱：                                    电子信箱：

开户银行：                      开户银行：

账  号：                          账  号：

- 第二部分  通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

- 专用合同条款

1.   工程价款的支付

1.1工程预付款：   不预付工程款      。

1.2工程款支付：

1.3甲方支付乙方工程款后，乙方也应及时支付各方面的工资、费用及材料等款项，如有投诉拖欠，甲方将从下一次工程款中扣除，并按有关规定直接支付投诉方，纳入乙方总工程款中结算。

2.   合同价款及调整

2.1本合同价款采用固定单价确定

2.2风险费用的计算方法：风险范围内的单价及有关费用的报价，不再调整，一次性包干。

2.3 结算价=成交价±工程量增减×成交综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A±合理工程索赔。（A为投标让利幅度，A=成交价/最高投标限价）

2.4风险范围以外合同价款调整

2.4.1工程量变更造价：

2.4.1.1工程量清单数量误差和非成交人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

2.4.1.2因业主原因引起的设计调整工程量清单内工程量变化，直接引用成交综合单价调整工程总造价。设计变更引起的工程量清单数量的误差按实计量调整。

2.4.1.3发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应综合单价的确定方法为：

（1）合同中有类似工程项目综合单价的，可参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

（2）合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人提出适当的综合单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位注册造价工程师审定后乘以投标让利幅度作为结算依据。投标让利幅度=成交价/最高投标限价。

（3）清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

2.4.2工程索赔引起合同价的调整

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

2.4.3措施项目变动引起合同价的调整

2.4.3.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予调整。

3.超工期罚款：每天500元。如因业主原因及工程量增加造成的工期延长，需提交工程联系单，按国家相关规定执行。

4. 安全文明施工与环境保护

4.1安全文明施工

4.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：零安全生产事故的发生，否则按4.1.5条款执行。

4.1.2 关于治安保卫的特别约定：由承包人负责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：由承包人负责。

4.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：执行通用条款   。

4.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无。

4.1.5发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4.1.6发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

4、送审要求：

（1）承包人结算资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算结束标志，发承包人双方签署结算单（工程定案表）。
（2）工程审计结算时，采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分,由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。
（3）承包人委派（姓名：） （电话： ）（邮箱：）  代表承包人全权办理与结算审计相关的一切事宜。
（4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作,承包人纳税人识别号：     ，开户行及账号：     。

5、本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。

- 第六章  响应文件格式

- 资格证明文件

（响应文件一）

项目名称

项目编号

供应商：                               （签章）

法定代表人：                  （签章）

年        月        日

目   录

（1）法人代表身份证明及其有效身份证（或法人代表授权委托书及其有效身份证）；（格式见附件）；

（2）企业法人营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）企业资质证书；

（4）企业安全生产许可证；

（5）拟派建造师身份证、注册证书及安全生产考核合格证书（B证）；

（6）供应商拟委任供应商的法定代表人(或委托代理人)和拟任项目经理（建造师）须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的磋商前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目谈判时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），供应商是事业单位的，暂未缴纳养老保险的，须由其主管部门出具证明。

（7）诚信响应承诺书；（格式见附件）

（8）资信评分标准要求提供的证明材料；

（9）供应商认为需要提供的其他证明材料。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：         性别：      年龄：       职务：        系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

## 附：法定代表人身份证复印件

供应商：                 （签章）

年    月     日

2、授权委托书

本人       （姓名）系        （供应商）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “              ”(项目名称、编号）响应文件，全权处理与该项目磋商响应、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件

委托代理人身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

供应商：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日   期：   年    月   日

附件2：

诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国采购法》及《中华人民共和国采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若磋商文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、我公司没有下列情形：被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

十、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖单位公章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

- 技术标

（响应文件二）

项目

项目编号

供应商：                               （签章）

法定代表人：                  （签章）

年        月        日

目   录

（1）技术评分标准要求提供的证明材料；

（2）供应商认为需要提供的其他证明材料。

- 商务标

（响应文件三）

项目名称

项目编号

供应商：                               （签章）

法定代表人 ：                                （签章）

年        月        日

目   录

（1）响应报价一览表（格式见附件）；

（2）响应函（格式见附件）；

（3）服务承诺书（格式见附件）；

（4）工程量清单报价书；

（5）采购人推荐的材料品牌响应表

（6）供应商认为需要提供的相关证明材料。

附件1

响应报价一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 报价\服务期（工期） | 总投标价 （大写）： (小写) ： 服务期（工期）： 。 |

法定代表人（签章）：                            供应商（签章）：

日  期：    年  月  日

附件2

响 应 函

致：       （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）（编号：    ）”的磋商。我方授权      (姓名和职务)代表我方        （供应商的名称）全权处理本项目磋商的有关事宜。

2、我方愿意按照磋商文件规定的各项要求，向采购人提供“       （项目编号）”项目的货物及服务，总投标报价为人民币（大写）        （小写）           。签订合同后按采购人要求完成本项目所有工作内容。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方承诺在磋商文件规定的有效期内不撤销响应文件。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与磋商活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                       ，我单位确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                                （签章）

法定代表人： （签章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

附件3：

服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                   （供应商名称）对本磋商文件的相关要求完全响应。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人(签章)：

供应商名称：        （签章）

日    期：

附件4

工程量清单报价书

工程响应报价书格式书：参照控制价（最高投标限价）的格式，便于评委评审商务标，

附件5

采购人推荐的材料品牌响应表

| 序号 | 产品名称 | 推荐品牌 | 供应商承诺的品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乳胶漆 | 三棵树、立邦、多乐士、嘉宝莉 |  |  |
| 2 | 聚酯胎防水卷材 | 金牛防水、大禹防水、东方雨虹、禹王防水 |  |  |
| 3 | 开关插座 | TCL、杭州鸿雁、公牛、雷士、德力西 |  |  |
| 4 | 灯具 | 飞利浦、雷士、欧普、松下 |  |  |
| 5 | 铝合金型材 | 凤铝铝材、中铝铝材、兴发、南山、忠旺 |  |  |
| 6 | PVC运动地板 | 劲踏、英利奥、欧立曼、启明 |  |  |

注：1、以上所列品牌均为推荐品牌，不作为指定品牌，供应商可以自行选择其它品牌，但是供应商所报产品品牌、质量、档次、性能、颜色、规格参数、进货渠道等方面不得低于推荐品牌，采用其他品牌的供应商须注明并提供相关技术参数、业绩等供磋商小组评审，未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩，或经磋商小组评审未通过的，成交后只能从采购人推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

2、成交供应商在项目实施过程中，必须按承诺提供相应品牌产品，否则采购人有权不予认可，造成的一切后果由成交人自行承担。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或其委托代理人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

（4）供应商认为需要提供的其他证明材料（如有）

竞争性磋商报价单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 谈判总价（元） | （大写）： |
|  |  | （小写）： 元 |
| 6 | 声明：我方在报价前，已认真阅读磋商文本，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商：   （盖章）      法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：

1.成交单价按成交总报价/响应文件总报价的同比例下浮。

备注:本表无需装订至在响应文件中，请各供应商将此表打印2份，盖上公章携带至磋商现场，用来填写最终报价。

- 第七章   采购人、代理机构对本竞争性磋商采购文件的确认

我单位对滁州学院2023年琅琊校区体育馆出新工程的竞争性磋商采购文件进行确认。 采 购 人：滁州学院资产与实验室管理处 联系人：李老师、王老师 联系方式：0550-3512003、15956919358 （单位盖章） 2023年6月

采购代理机构：安徽百士德工程咨询有限公司 经办人：吕倩 电 话：15178499373 （单位盖章） 2023年6月