- 滁州学院2024年捐赠表计安装工程

- 项目编号：2024CG-032

- 竞争性谈判采购文件

- 项 目 编 号：2024CG-032

- 采   购  人：滁州学院资产与实验室管理处

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

- 采 购 时 间：2024.7

- 目  录

一、竞争性谈判公告	1

二  谈判须知前附表	3

三、谈判须知	7

四、采购服务需求及技术要求	22

五、合同条款及格式（工程类）	23

六.响应文件格式	28

七、采购人、采购代理机构对本竞争性谈判文件的确认	39

# 一、竞争性谈判公告

项目概况

滁州学院2024年捐赠表计安装工程的潜在投标供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载谈判文件。并于2024年07月31日15时00分（北京时间）前递交谈判文件。

- （一）项目名称及内容

1、项目编号：2024CG-032

2、项目名称：滁州学院2024年捐赠表计安装工程

3、项目地点：滁州学院

4、项目单位：滁州学院资产与实验室管理处

5、资金来源：财政资金

6、最高限价：90000.00元（玖万元整）。

7、标段（包别）划分：共一个标段

8、服务期限：签订合同后20个日历天施工完毕。

- 9、项目概况：本项目主要工作内容为在滁州学院会峰校区箱变和配电房低压柜内拆除原有多功能表计，安装新多功能表计约90个，无线远程三相电表10个，安装互感器，安装数据网关等连接学校现有能源监管平台。

- （二）谈判供应商资格

1、供应商必须具有承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

2、供应商资质要求：具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或国家电监会颁发的有效承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）及以上资质；

3、供应商拟派项目负责人具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B 证）；

4、本项目不接受联合体；

5、信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- （三）谈判文件发售办法

1、谈判文件发售时间：2024年07月26日17时至2024年07月31日15时00分

- 2、谈判文件价格：每套人民币 0 元整，谈判文件售后不退。

3、谈判文件等领取方式：从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。

- （四）谈判时间及地点

- 1、谈判时间：2024年07月31日15时00分

2、谈判地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

- （五）响应文件提交截止时间

- 2024年07月31日15时00分

- （六）谈判保证金金额及要求

- 1.是否要求供应商提交保证金：☑不要求

- （七）联系方法

项目单位：滁州学院资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人：陈老师  王老师

电话： 0550-3512003、15956919358

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：全晨曦

电话：18075270227、13965950189

- （八）公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

# 二  谈判须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院2024年捐赠表计安装工程 |
| 2 | 项目编号 | 2024CG-032 |
| 3 | 采购人 | 名称：滁州学院资产与实验室管理处 地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区 联系人：陈老师 王老师 电话： 0550-3512003 、15956919358 |
| 4 | 采购代理机构 | 名称：安徽立地工程咨询有限公司 地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼 联系人：全晨曦 电话：18075270227、13965950189 |
| 5 | 供应商资质 | 1、供应商必须具有承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）； 2、供应商资质要求：具有电力工程施工总承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或国家电监会颁发的有效承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）及以上资质； 3、供应商拟派项目负责人具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B 证）； 4、本项目不接受联合体； 5、信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的。 |
| 6 | 资金来源 | R财政投资 采购人自筹 □其他 |
| 7 | 标段划分 | □不分包 分为1个包 |
| 8 | 付款方式 | 无预付款，结算审核完成后付至审计价款的98%，剩余2%作为质量保证金。工程缺陷责任期（自验收合格之日起满2年）满后付清余款。 |
| 9 | 联合体谈判 | □允许 不允许 |
| 10 | 谈判有效期 | 60日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 11 | 合同履行期限 | 工期要求：签订合同后20个日历天内施工完毕 |
| 12 | 谈判保证金金额 | 本项目不采用 |
| 13 | 质疑和答疑 | 请于2024年07月28日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至（ahldzb@126.com）代理邮箱，采购人将在2024年07月29日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：采购代理机构对谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 14 | 勘查现场 | 不组织勘察；可自行勘察， □统一组织 |
| 15 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 16 | 封套上写明 | 1、供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2、项目名称： 3、项目编号： 4、标明 “请勿在（填入前附表中规定的谈判日期和时间）之前启封”字样。 5、供应商名称： |
| 17 | 装订、密封要求 | 响应文件的正本和副本应采用胶装（或其他方式）左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。谈判文件应按照“谈判文件格式”的目录次序装订。 |
| 18 | 最高限价 | 本项目最高限价为：90000.00元（玖万元整）。供应商的总报价不得高于最高限价，否则，其响应文件按无效标处理； |
| 19 | 谈判文件提交截止时间、地点及递交方式 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 谈判提交截止时间：2024年07月31日15时00分 谈判地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 20 | 谈判时间及地点 | 谈判时间：谈判截止时间 谈判地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 21 | 谈判小组的组建 | 谈判小组由3名专家评委组建。 |
| 22 | 是否授权谈判小组确定成交人 | 是，推荐的成交人数：1名。 |
| 23 | 评审办法 | 最低评标价法，详见谈判文件。 |
| 24 | 成交服务费 | 按照计价格[2002]1980 号文规定标准的80%向所代理项目的中标（成交）人收取采购代理服务费。上述费用由成交人在领取成交通知书前一次性支付给代理机构。 项目中标（成交）金额30万元以下，代理服务费不足3500元的小额项目，按3500元固定标准收取。项目为多包的小额项目，每包增加500元代理费。 备注： （1）采购项目所涉及开评标场地及会议、交通、住宿、评审、监督、进场交易、投诉质疑处理等一切相关延伸服务产生的费用均包含在代理服务费中。 （2）采购代理费向所代理项目的中标（成交）供应商收取，采购人不支付代理机构任何费用。供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险。 （3）若项目一个包允许多家供应商中标（成交），则由同时中标（成交）人均摊代理服务费（四舍五入取整）；一招多年的服务项目以一个年度的中标（成交）金额计费。 |
| 25 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的2.5% 缴纳时间：签订合同前 成交人取得成交通知书后7个工作日内缴纳履约保证金。项目验收合格后，一次性退还履约保证金。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 账号：1313062809024904784 |
| 26 | 采购人联系方式 | 详见谈判公告 |
| 27 | 备注 | ①本项目的法定代表人（或委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点手持身份证原件参加谈判会议，否则其谈判文件将被拒绝。 ②本谈判文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的谈判文件只要满足其中任一条款均视为对谈判文件的响应。 ③谈判小组只依靠供应商递交的谈判文件及其按照谈判文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 ④投标供应商对采购文件内容有疑问的，须在采购文件规定的质疑截止时间前，向采购人（或代理机构）提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可采购文件所有内容。 ⑤本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |

# 三、谈判须知

## （一）总则

- 1.适用范围

1.1本谈判文件仅适用于本次谈判所述的货物、工程和服务项目采购。

- 2.有关定义

2.1 “采购人”系指滁州学院资产与实验室管理处。

2.2“采购代理机构”系指安徽立地工程咨询有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的单位。

2.4 “谈判小组”：是指按照有关规定组建的专门负责本次招标的评标工作的临时机构。

2.5 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担服务的义务。

2.6“日期”指日历天。

2.7谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报和传真发送。

- 2.8“谈判文件”系指采购代理机构发布的谈判文件。

2.9“响应文件”系指供应商按照谈判文件要求编制并提交的实质性响应及承诺文件。

2.10时限（年份、月份等）计算：系指从谈判之日向前追溯X年/月（“X”为“一”及以后整数）起算。除非本谈判文件另有规定，否则业绩时间均以合同签订之日为追溯结点。

2.11业绩：系指符合本谈判文件规定且已服务完毕的与最终用户签订的合同及相关证明。供应商与其关联公司（如母公司、控股公司、参股公司、分公司、子公司、同一法定代表人的公司等）之间签订的合同，均不予认可。

- 3.谈判费用

3.1无论谈判结果如何，供应商应自行承担其编制与提交响应文件所涉及的一切费用。

- 4.合格的供应商

- 4.1合格的供应商应符合谈判文件载明的供应商资格。

4.1.1除非谈判文件认可，否则母、子公司之间的业绩、资质不得互用。

4.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4.3除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 5.踏勘现场

5.1供应商应自行对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘查现场的方式、地址及联系方式见谈判公告。

5.2勘查现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关本项目的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未进行实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5.3除非有特殊要求，谈判文件不单独提供供货或服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

- 6.知识产权

6.1供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用谈判货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在谈判报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

6.2供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

- 7.纪律与保密

- 7.1供应商的响应行为应遵守中国的有关法律法规和规章。

7.2供应商不得相互串通谈判报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、谈判小组成员行贿或者其他不正当手段谋取成交资格。

有下列情形之一的，属于供应商相互串通参加谈判：

7.2.1供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

7.2.2供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

7.2.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

- 7.2.5供应商之间事先约定由某一特定的供应商成交；

7.2.6供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交资格；

7.2.7供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.3在确定成交供应商之前，供应商不得与采购人就谈判价格、谈判方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触谈判小组成员。

7.4在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对谈判小组、采购人和某采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

7.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。谈判结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

- 8.联合体谈判（本项目不采用）

8.1除非本项目明确要求不接受联合体形式谈判外，两个或两个以上供应商可以组成一个联合体谈判，以一个供应商的身份谈判。

8.2以联合体形式参加谈判的，联合体各方均应当符合有关法规规定的条件。

8.3联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方应当承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同响应文件一并提交某采购代理机构。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方签订联合体协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中谈判，也不得组成新的联合体参加同一项目谈判。

- 9. 谈判专用章的效力

9.1谈判文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件（原件）表明谈判专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖谈判专用章，否则将导致响应无效。

- 10.合同标的转让与分包

10.1成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目肢解后分别向他人转让。

10.2经采购人同意，谈判供应商根据采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在谈判文件中载明。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

10.3成交供应商应当就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

- 11.采购信息的发布

11.1与本次采购活动相关的信息，可登录http://zcc.chzu.edu.cn查询。

## （二）谈判文件说明

- 12.谈判文件构成

- 12.1谈判文件包括以下部分：

一、谈判公告；

二、谈判须知前附表；

三、谈判须知；

四、采购合同；

五、采购需求；

六、响应文件格式；

七、采购人、代理机构对本文件的确认等。

12.2 供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

12.3供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应对谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应。

12.4供应商获取谈判文件后，应仔细检查谈判文件的所有内容，如有残缺等问题应自获得谈判文件后于答疑截止时间前向某采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

- 13.答疑及谈判文件的澄清与修改

13.1供应商如果对谈判文件内容有相关疑问，可以于谈判须知前附表列明的答疑接受时间前，向采购人或代理机构提出。

13.2采购人或代理机构对谈判文件进行的答疑、澄清、变更或补充，将在网站上及时发布，该公告内容为谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力。当谈判文件、谈判文件的答疑、澄清、变更或补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。供应商应主动上网查询。采购人或代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

13.3答疑、澄清、变更或补充的内容可能影响响应文件编制的，采购人或代理机构可以视采购具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间，并在谈判文件要求提交响应文件的截止时间前，在网站上发布延期公告。在上述情况下，采购人或代理机构和供应商在谈判截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的谈判截止期。

13.4特殊情况下，采购人或代理机构发布澄清、更正或更改公告后，征得供应商同意，可不改变响应文件提交截止时间和谈判时间。

## （三）响应文件

- 14.响应文件构成与格式

14.1所有服务方案只允许供应商有一个谈判方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案或报价的，其谈判将被拒绝。

14.2响应文件由响应文件组成，均须单独装订成册和密封。供应商编写的响应文件应包括但不限于：

- 14.2.1响应文件

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件 ）；

（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证（承装（修、试）电力设施许可证资质的企业无需提供）；

（6）项目负责人身份证、注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）

（7）服务承诺：是否响应谈判文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（8）谈判一览表（格式见附件）；

（9）谈判响应函（格式见附件）；

（10）分项报价清单；

（11）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

14.3除非注明“供应商可自行制作格式”，响应文件应使用谈判文件提供的格式。

14.4除专用术语外，响应文件以及供应商与采购人就有关谈判的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.5除非谈判文件另有规定，响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.6除非谈判文件另有规定，响应文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，或涉及合同金额等计算的，均按照中国人民银行在谈判当日公布的汇率中间价换算成人民币。公司注册资本为外币，须折算成人民币的，按照公司成立日期当日（以营业执照注明的成立日期为准）中国人民银行公布的汇率的中间价计算（供应商应提供成立日期当日中国人民银行公布的汇率的中间价作为参考）。

14.7供应商资质证书（或资格证明）处于年检、换证、升级、变更等期间，除非法律法规或发证机构有书面材料明确表明供应商资质（或资格）有效，否则一律不予认可。

14.8采购人保留要求成交供应商提供其响应文件电子版的权利。

14.9采购代理机构一律不予退还供应商的响应文件。

- 报价

15.1供应商应以“包”为报价的基本单位。除非谈判文件另有规定，若整个需求分为若干包，则供应商可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（赠送的除外）。

15.2谈判报价为供应商在谈判文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次谈判全部内容及工期的成本、利润、税金、运输费、损耗等所有费用。技术规范要求的费用也应包括在谈判报价中，供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。

15.3报价应当低于同类货物和服务的市场平均价格。除非谈判文件另有规定或经采购人同意支付的，最终报价均不得高于谈判文件（公告）列明的控制价、项目预算。

15.4供应商应在响应文件中注明拟提供货物或服务的单价明细和总价。如果有计算或累加上的算术错误，将按以下方法进行修正：

（1）如单价累计与总价不符，以单价累计为准；

（2）小写与大写不符，以大写为准。

15.5除非谈判文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致响应文件无效。

15.6采购人不建议供应商采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行谈判报价，其优惠可直接计算并体现在各项谈判报价的单价中。

15.7除非谈判文件另有规定，报价原则精确到小数点后两位，如不足两位，按照两位计算，如超出两位，按照四舍五入方式计算至小数点后两位（报价单位按谈判文件约定）。

15.8除国家政策性文件规定以外，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

- 16.响应文件内容填写及说明

16.1响应文件须对谈判文件载明的供应商资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果响应文件填报的内容资料不详，或没有提供谈判文件所要求的全部资料、证明及数据，将导致响应无效。

16.2供应商应在响应文件中提交谈判文件要求的有关证明文件，作为其响应文件的一部分。

16.3供应商应在响应文件中提交谈判文件要求的所有货物或服务的合格性以及符合谈判文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料等），并作为其响应文件的一部分。包括：

16.3.1保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

16.4响应文件应字迹清楚、编排有序、内容齐全、不得涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖供应商公章。

16.5供应商应根据其响应文件中报价表的内容填写唱标信息，唱标信息不作为评审的依据。唱标信息与报价表不一致的，以报价表为准。

- 17.谈判保证金（本项目不采用）

17.1谈判前，供应商应向采购人提交谈判须知前附表规定金额及交纳方式的谈判保证金，作为响应文件的一部分。谈判前，采购代理机构将查询谈判保证金信息，并提交谈判小组评审，核对谈判保证金金额、方式等信息。

- 17.2谈判保证金采取下列形式：

供应商应向采购人提交谈判须知前附表规定金额及交纳方式的谈判保证金。

17.3联合体谈判的，可以由联合体中的一方或者共同提交谈判保证金，以一方名义提交保证金的，对联合体各方均具有约束力。

- 17.4未按要求提交谈判保证金的，谈判无效。

17.5采购代理机构将在谈判结束后退还未成交供应商的谈判保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还成交供应商的谈判保证金。

- 17.7下列任何情况发生时，谈判保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交供应商放弃成交资格或不与采购人签订合同的；

- （4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

- 18.谈判有效期

18.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与成交供应商签订合同，规定谈判有效期。谈判有效期期限见谈判须知前附表。

18.2在谈判有效期内，供应商的谈判保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。

- 18.3谈判有效期从响应文件提交截止日起计算。

18.4在原定谈判有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长谈判有效期的要求。供应商以书面形式予以答复，供应商可以拒绝这种要求而不被没收谈判保证金。同意延长谈判有效期的供应商不允许修改其响应文件的实质性内容，且需要相应地延长谈判保证金的有效期。

- 19.响应文件份数

- 19.1供应商应按照谈判须知前附表的要求准备响应文件。

## （四）响应文件的提交

- 20.响应文件的封装和标记

20.1正/副本需采用胶装（或其他）方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不得因搬运、堆放等原因散开。谈判书封面及封皮的右上角标明“正本”或“副本”的字样。一旦正本与副本不符，以正本为主。

- 20.2 密封袋均应使用不易破损的包装材料进行包装。

注明项目名称、采购编号、正本或副本及“请勿在  年  月  日  时   分（开标时间，详见“谈判须知前附表”的规定）之前启封”的字样。

20.3 供应商应在内外密封袋上写明自己的名称和地址，以便其谈判文件晚于谈判截止时间到达谈判地点时，能原封退回。

- 21.响应文件的提交

21.1 谈判供应商应当在谈判文件要求提交谈判文件的截止时间前提交谈判文件，否则谈判无效；

21.2在谈判文件要求提交谈判文件的截止时间之后送达的或未按谈判文件要求密封和标记的谈判文件，采购代理机构有权拒绝接收。

- 22.响应文件的修改和撤回

22.1供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并以书面形式通知采购人或代理机构。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

22.2供应商的修改或撤回通知书，应按规定进行编制、密封、标记和提交，且在内层信封上标明“修改”或“撤回”字样。

22.3提交响应文件截止时间后不得修改响应文件。但属于谈判小组在评审中发现的计算错误并进行核实的修改、按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的，不在此列。

## （五）谈判与评审

- 23.接收响应文件

23.1采购代理机构将在谈判须知前附表规定的时间和地点接收响应文件。

23.2按规定提交了可接受的“撤回”通知书的响应文件将不予开封。

23.3在谈判过程中，供应商提交的澄清、说明或者更正和最终报价等响应文件应当由供应商代表签字或者加盖公章后生效，供应商应受其约束。

23.4撤回的响应文件将被原封退回给供应商，并由供应商代表签字确认。

- 24.谈判原则：

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 25.关于提供相同品牌的处理（本项目不采用）

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同谈判人参加同一合同项下谈判的，按一家谈判人计算，评审后得分最高的同品牌谈判人获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或采购人委托谈判小组按照交易文件规定的方式确定一个谈判人获得成交人推荐资格，交易文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，多家谈判人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 26.谈判小组

26.1本项目采购人将依法组建谈判小组，谈判小组成员由3人组成，谈判小组及其成员应当依照采购的有关规定履行相关职责和义务。

26.2谈判小组依法对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。

26.3谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法提出成交候选供应商，并编写评标报告。

- 27.响应文件评审与谈判

27.1采购代理机构将供应商须知前附表规定的时间和地点组织谈判。

27.2谈判前，采购代理机构将会同供应商代表检查响应文件的封装情况。

27.3 谈判小组将按照谈判文件规定的评标办法对供应商独立进行评审。

- 27.4谈判活动采用最低评标价法评审。

27.5采用最低价法，谈判小组按照谈判办法规定的评审内容进行评审，按照最终报价由低到高进行排序，推荐成交候选供应商。

27.6谈判小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

如有询标，授权代表（或法定代表人）可携带本人有效身份证明原件参加询标。因授权代表联系不上、未到谈判现场等情形而无法接受谈判小组询标的，供应商自行承担相关风险。

27.7谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

27.8供应商未实质性响应谈判文件要求的，谈判小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

27.9初审合格后，谈判小组将按响应文件递交顺序分别与供应商就谈判报价、供货或服务方案、设计方案、产品配置及售后服务等内容进行谈判。各供应商均具有和谈判小组进行谈判的权利。如供应商未到谈判现场的，视同放弃该权利。

27.10谈判小组按下表内容对响应文件进行评审，各供应商的最终报价一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。谈判小组对供应商某项初审指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

- 28.竞争性谈判评审方法

28.1谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

28.2在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：该报价等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于谈判小组），提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。

28.3经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审。

28.4供应商需进行最后报价，供应商应当在谈判小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选供应商的依据。

28.5本项目最后报价具体要求：本次谈判实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，各供应商应在谈判现场规定的时间内进行二次报价。第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定的时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被谈判小组认为不符合要求的，谈判小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，最终报价以供应商的最后报价为准，采用分项报价的项目，最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

- 29.初审

29.1谈判小组对通过资格审查环节的谈判文件进行初审。下述内容凡有一项不合格的谈判即作为无效处理，不再进入下一步评审：

| 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 供应商没有经过正常渠道下载谈判文件 | 符合要求 |
| 响应文件中未按谈判文件的要求加盖投标单位公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的 | 符合要求 |
| 无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求； | 符合要求 |
| 未按谈判文件要求编制或出现漏项或服务内容与谈判文件要求不符； | 符合要求 |
| 响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了采购人难以接受的条件 | 符合要求 |
| 投标内容的审计报告要求及项目实施内容达不到谈判文件要求，降低了质量或影响项目进度 | 符合要求 |
| 谈判报价超过采购预算或最高限价的。 | 符合要求 |

29.2评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和有效身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证） | 法定代表人身份证明和身份证有效（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证），格式见附件 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）具有承担民事责任的能力 | 供应商有效的营业执照（或三合一证书）复印件加盖供应商公章 |
|  |  | （3）企业资质证书和企业安全生产许可证 | 电力工程施工总承包叁级及以上资质或机电工程施工总承包叁级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包叁级及以上资质或国家电监会颁发的有效承装（修、试）电力设施许可证（承装类五级、承修类五级、承试类五级）及以上资质。 承装（修、试）电力设施许可证资质的企业无需提供企业安全生产许可证。 |
|  |  | （4）项目负责人证书 | 供应商拟派项目负责人本人有效身份证； 供应商拟派项目负责人具有机电工程专业二级（或以上）注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）。 提供复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | （5）诚信响应承诺书 | 格式见附件 |
| 3 | 其他要求 | 法定代表人或项目负责人或委托代理人须参加开标会议 | 核验身份 |

- 备注：资格审查中要求提供核验的证明材料缺项或经审查不符合要求的，其响应文件将被拒绝。（手持或封入文件袋中均视为携带）

- 30.符合性评审

30.1对响应文件进行符合性评审。谈判小组只对通过初审，实质上响应谈判文件要求的响应文件按照下述指标表进行符合性评审。

| 序号 | 审查指标 | 审查标准 | 格式要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务承诺 | 是否响应谈判文件要求的书面说明和服务承诺书 | 详见响应文件格式 |
| 2 | 响应情况 | 谈判文件采购服务需求及技术需求中要求提供的证明材料 | 详见响应文件格式 |
| 3 | 谈判一览表 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见响应文件格式 |
| 4 | 谈判响应函 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见响应文件格式 |
| 5 | 工程量清单报价书 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见响应文件格式 |
| 6 | 磋商报价 | 符合谈判文件要求 | 详见响应文件格式 |
| 7 | 主要材料品牌 | 格式、填写要求符合谈判文件规定并加盖供应商公章 | 详见响应文件格式 |
| 8 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或谈判文件列明的其他实质性要求 |  |

30.2谈判小组应当根据谈判情况，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告，最后有效报价最低的有两家或以上相同的，由采购人抽签确定成交候选人排名。

30.3评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待谈判小组确定后，再行评定。

30.4谈判小组所有成员与供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。谈判并不限定只进行二轮报价，如果谈判小组认为有必要，可以要求供应商进行多轮报价。在谈判内容不做实质性变更及重大调整的前提下，供应商下轮报价不得高于上一轮报价。

30.5为保证谈判活动顺利进行，供应商可派相关技术人员进行现场答疑。

30.6谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动谈判文件的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。谈判文件有实质性变动的，经采购人代表确认作为谈判文件的有效组成部分，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

30.7谈判过程中，谈判小组发现供应商的报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的成交候选供应商递补，以此类推。

30.8谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最终报价，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，最终报价也是签订合同的依据。

- 31.终止谈判

31.1出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布终止谈判采购，并将理由通知所有供应商：

31.1.1有效供应商数量不足，导致本次谈判缺乏竞争的；

31.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

31.1.3因重大变故，采购任务取消的；

31.1.4法律法规规定的其他情形。

## （六）确定成交供应商与签订合同

- 32.确定成交供应商

32.1谈判小组根据详细评审的结果确定成交候选供应商，并标明排列顺序。排名第一的成交候选供应商经采购人确定为成交供应商后，由采购代理机构在指定媒体上予以公告。

32.2排名第一的成交候选供应商放弃成交、不按照谈判文件要求提交履约保证金、无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新开展项目谈判。

- 32.3最低报价并不是被授予合同的保证。

32.4凡发现成交候选供应商有下列行为之一的，其成交无效，并移交采购监督管理部门依法处理：

32.4.1以他人名义参加谈判或提供虚假材料弄虚作假谋取成交资格的；

32.4.1.1以他人名义参加谈判，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书参加谈判。

32.4.1.2供应商下列情形之一的，属于提供弄虚作假的行为：

32.4.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

32.4.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

32.4.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

32.4.1.2.4提供虚假的信用状况；

32.4.1.2.5其他弄虚作假的行为。

32.4.2与采购人、其他供应商或者某采购代理机构工作人员恶意串通的；

32.4.3向采购人、评审专家、某采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

32.4.4有法律法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

- 32.4.5其他违反采购法律法规和规章强制性规定的行为。

32.5确定成交供应商前，采购代理机构可能会同采购人对成交候选供应商进行约谈。约谈包括诚信承诺、履约承诺以及原件核查等内容，约谈确认成交候选供应商无法实质性响应谈判文件要求的，成交无效。

- 33.成交通知书

33.1成交供应商确定后，采购代理机构将在刊登本次谈判公告的媒体上发布成交公告，同时以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交供应商应委派专人凭介绍信或公司授权书（须携带身份证）到采购代理机构领取成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

- 33.2采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

34.成交金额：经评审的最终报价

35.履约保证金

35.1签订合同前，成交供应商应提交履约保证金。履约保证金金额、收受方式及收受人见谈判须知前附表规定。

- 35.2谈判须知前附表约定免收履约保证金的，从其规定。

- 36.签订合同

36.1成交供应商应按采购代理机构规定的时间、地点与采购人签订采购合同。合同见证前成交供应商应向采购代理机构出示履约保证金缴纳证明。

36.2采购双方应按照谈判文件、响应文件及谈判过程中的有关澄清、说明或补正文件的内容签订合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与谈判文件和成交供应商的响应文件的内容一致，采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题采购代理机构概不负责，合同风险由双方自行承担。

36.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物或服务的装运方式、服务地点及服务细则等做适当调整的权利。

36.4无论基于何种原因，各项本应作拒绝处理的情形即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其他后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现，采购代理机构均有权决定取消该供应商此前评议的结果或对该最终报价予以拒绝，并有权采取相应的补救或纠正措施。一旦该供应商被拒绝或被取消此前评议结果，其现有的位置将被其他供应商依序替代或重新组织采购，相关的一切损失均由该供应商自行承担。

- 37.验收

37.1采购人验收时，应成立三人以上验收小组，明确责任，严格依照谈判文件、成交通知书、采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

37.2涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

- 38.质疑

38.1质疑人认为预成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购的正常工作秩序。

投标供应商对采购文件内容有疑问的，须在采购文件规定的质疑截止时间前，向采购人提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可采购文件所有内容。

- 38.2质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

38.3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

38.3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

38.3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

38.3.3被质疑人名称；

38.3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

38.3.5明确的请求及主张；

38.3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

- 38.4有下列情形之一的，不予受理：

38.4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

38.4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

38.4.3质疑材料不完整的；

38.4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

38.4.5对其他供应商的响应文件详细内容质疑，证据来源无法提供合法来源渠道的；

38.4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

38.5经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

38.6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次质疑。

质疑人对质疑答复不满意或某采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

38.7质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构将报监督管理部门予以处理。

- 38.7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

38.7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

- 39.未尽事宜

- 39.1参照相关法律法规的规定执行。

- 40.解释权

- 40.1本谈判文件的解释权属于采购人或采购代理机构。

- 四、采购服务需求及清单

| 序号 | 项目名称 | 做法及特征描述 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆多功能电表 | 三相 | 台 | 90 |
| 2 | 装多功能电表 | 安装三相多功能电表（多功能电表校方提供） | 台 | 90 |
| 3 | 安装无线远程电表 | 安装无线远程三相智能电表（电表校方提供） | 台 | 10 |
| 4 | 安装电表箱 | 挂墙安装配套远程电表箱（400*500*200mm，具体尺寸根据现场情况调整） | 套 | 10 |
| 5 | 互感器（含安装） | （150A—1250A）/5A，根据现场实际情况选择互感器，按套结算（每套3个） | 套 | 50 |
| 6 | 无线数据网关 （含配套网关箱） | 上行支持与1个系统平台的数据交互，支持Q/GDW1376.1-2013 ；下行支持DL/T645-2007和标准Modbus 协议，带载能力不低于120只表计。 能够采集电能表当前正向有功电能示值（总.各费率），当前正向无功电能示值，当前反向有功电能示值（总.各费率），当前反向无功电能示值，当前组合有功电能示值等。 上行通讯支持以太网，并应支持断点续传功能，下行通讯接口： 本地通信接口应具备应不少于2路RS-485接口； 上行以太网接口：应具有至少 1个10M/100M 自适应以太网接口：（需与现有学校能源系统对接的无线数据网关，包括必要的开发调试接入等费用。含8年资费） | 台 | 7 |
| 7 | 电源线 | BV2.5mm² | 米 | 800 |
| 8 | 通讯线 | RVVP2*0.75mm² | 米 | 500 |
| 9 | PVC线管 | DN20 | 米 | 50 |
| 10 | PVC线槽 | 60mm | 米 | 40 |
| 11 | 设备接入调试费 | 需与学校现有能耗系统对接调试，并确定每一个开关控制范围并标记 | 套 | 100 |
| 12 | 暂列金 | 此项为固定费用，价格不得更改，否则投标报价作废 | 元 | 5000 |
| 备注：1.报价时须报综合单价及合价，含一切费用在内（包括材料费，运输、人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、税金等一切费用）。2、工期20天。 |  |  |  |  |

- 五、合同条款及格式（工程类）

- 施工合同

| 项目编号 |  | 签约地点 | 安徽省滁州学院会峰校区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同编号 |  | 签约时间 | 年 月 日 |
| 发包人 | 滁州学院 （以下称发包人） |  |  |
| 承包人 | （以下称承包人） |  |  |

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，签订本合同。

- 一、工程概况

1.工程名称：

- 2.工程地点：

3.工程承包范围：本工程询价文件（含答疑、修改澄清文件）和工程量清单中的所有内容。包工、包料、包质量、包工期、包安全、包卫生。

- 二、合同工期、质量要求和项目负责人

1.合同工期

计划开工日期：     年    月    日。

计划竣工日期：     年    月    日。

工期：     个日历天，具体开工时间以开工通知时间为准。承包人按合同工期要求，每延迟一天，按     元/天处以违约金，从工程结算款中扣除。如延误工期超出合同工期50%的，不予支付工程款。如因发包人要求增加工程量、教育教学、重大活动、极端天气等不可抗拒因素造成，经发包人和承包人书面确认后，工期予以顺延，具体以实际发生时间为依据。

- 2.工程质量：必须达到国家工程施工质量验收合格 标准。

3.工程完工后，承包人及时向发包人申请竣工验收，并提供完整的施工资料，项目竣工验收合格之日起     个工作日内提交结算资料。

- 4.项目负责人：                       。

- 5.技术负责人：                       。（如有）

- 三、合同价款和调整

1.本合同价款（大小写）：                                                   。

- 2.本合同采用固定单价合同。

3.结算价=成交价±工程量增减×成交综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价）×A±合理工程索赔。A为投标让利幅度，A=（成交价-暂列金额-暂估价）/（最高投标限价-暂列金额-暂估价）

- 四、现场管理及工程量确认

1.承包人应服从发包人以及现场管理人员、审计人员的管理（发包人有权对局部工程进行调整），承包人及时办理签证，因承包人原因造成的后果，由承包人承担，发包人不予办理。

2.承包人必须完成工程量清单（经发包人确认）中所有内容（发包人调整的另计），并通过竣工验收，否则发包人将没收履约保证金。

3.对严重拖延工期或施工质量不达要求的，经发包人多次督促，承包人拒不执行的、不整改的，发包人可终止施工合同并与承包人进行清算，同时按原成交价格另选同样资质的施工队伍进场施工，原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，否则没收承包人履约保证金、承包人要承担相关工期延误引起的所有损失。

4.本工程承包人不得将项目转包、分包，以上如有违反，发包方有权终止合同并取消成交资格、没收履约保证金，给发包方造成的损失，依法承担赔偿责任。

5.在施工过程中，承包人必须保护好现场设施。如有损坏，由承包人负责修复，并承担因损坏原有设施而造成的全部责任。

- 五、履约保证金和工程款支付

1.履约保证金：☑收取，按履约担保形式执行；□不收取

1.1履约担保的形式：☑银行转账  □保函（□电子保函□银行直开或分离式纸质保函）□支票□汇票□本票 □保险 履约担保的金额：成交价*2.5%（取整到千）.

1.2项目完工验收合格后，办理履约保证退还手续。

2.工程款支付：无预付款，结算审核完成后付至审计价款的98%，剩余2%作为质量保证金。工程缺陷责任期（自验收合格之日起满2年）满后付清余款。

3.项目质保期：自竣工验收合格之日起  2  年。

- 六、违约责任

1.因承包方不能按时进场或达不到标准及因承包方违约影响施工工期的，每延迟一天，按 500 元/天处以违约金，从工程结算款中扣除。如延误工期超出合同工期50%的，不予支付工程款。如因发包人要求增加工程量、教育教学、重大活动、极端天气等不可抗拒因素造成，经发包人和承包人书面确认后，工期予以顺延，具体以实际发生时间为依据。提前不予奖励。

2.承包人不按期提交结算报告或结算资料不完整的，其责任由承包人承担。

3.因承包人不服从管理、分包转包、无能力执行合同的，发包方有权解除合同，清退承包方出场，并没收其履约保证金（如有）。

4.因承包方违约给发包方造成损失和因承包方违约给发包方造成延伸损失的，发包方没收承包方的合同履约保证金，合同履约保证金不能冲销发包方损失的，承包方必须承担发包方实际损失。

- 七、其他条款

1.本工程不执行其他关于工程优质优价的定额、文件和规定。

2.对工程变更引起新的项目，其相应综合单价按以下方法确定：

①合同中有相同或类似工程项目的，参照合同中类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目的，由承包人参考“清单计价依据”提出适当的综合单价，经审计（或跟踪审计）单位审定后乘以承包人的下浮比例作为结算依据，采取发包价，按发包价下浮比例结算（扣除暂列金、暂估价）作为结算依据，采取合理最低价的，按（成交价-暂列金-暂估价）/（最高投标限价-暂列金-暂估价）下浮比例结算。

组价时材料单价可参照询价公告发布日期当月《滁州工程价格信息》价格，《滁州工程价格信息》中没有相应材料单价时，由双方共同询价确定。

③清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分调整其综合单价。

- 3.市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整   。

4.工程量变更造价：工程量清单数量误差和非承包人原因引起工程量变更，工程量按实调整；

- 5.工程索赔引起合同价的调整：

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为。

索赔方依据合同约定和法律法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。

未经发包方同意，承包人不得擅自改变施工技术措施。如承包人擅自改变施工技术措施，造成价格变动（增加），合同价不予调整。承包人改变施工技术措施，造成的价格变动（减少），合同价据实调整。

6.发包方将按本合同约定的工程款支付方式进行工程款的支付，承包方必须按规定负责处理好所有施工用工、农民工的工资及材料款等问题，否则由此引发的问题由承包方全部责任。

- 7.发包人负责提供施工用的水电，所发生的费用由承包方支付。

8.工程变更以承包人、发包人、审计人员三方共同签证为准。工程变更价款在工程结算审计核定价款后一并支付。

9.施工期间承包人需及时清理施工垃圾；避免污染校园环境。否则发包方将从成交合同额中扣除。

10.承包人须安排具有相应技术工种要求的工作人员持证上岗，身体健康，具备一定工作经验，严格按照国家有关规定和安全操作规程文明施工；发包人不得强行要求承包人违反安全管理规定进行作业。

11.承包方履行本合同需自行承担所有安全责任。如因承包人原因造成施工人员伤亡或财产损失等安全事故，承包人须承担全部责任，发包人不承担任何责任。施工期间，承包人须严格按照国家有关规定做好安全防护措施，确保施工安全。承包人应服从发包人管理，遵守发包人有关管理规定，做到文明施工。施工过程中如因承包人原因造成承包人以外人员伤亡或财产损失等安全事故以及在质保期内因工程质量问题造成人员伤亡或财产损失，承包人须承担全部责任，发包人不承担任何责任。

11.1发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

11.2 发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

- 12.送审要求：

（1）承包人送审资料应该一次性申报，发包人只接受一次申报结算，若承包人申报结算有遗漏（工程量少报、漏报、掉项）原则上不得追加；承包人申报资料若有缺陷，只有发包人要求补充、完善时方可补充。结算定案后，发承包人双方签署结算单（工程价款审核验证定案表）。

（2）工程审计结算时，如果采用委托审计方式的，对工程结算审减额10%以上（不含10%）的部分，由承包人承担审计咨询费用；对审减额在10％以下（含10%）的部分，由发包人承担审计咨询费。承包人承担的审计咨询费用由发包人从工程款中代扣。

（3）承包人委派（姓名：        电话：           邮箱：       ）代表承包人全权办理与决算审计相关的一切事宜。
    （4）承包人须积极配合发包人审计费开票工作，承包人纳税人识别号：         ，开户行及账号：                                       。

13.本合同文本未尽事宜，由合同签订双方在发生时具体商定。发包方、承包方双方如发生争议，应协商解决，协商不成，依法向签约地人民法院起诉。

14.本协议一式陆份，发包方执肆份、承包方执贰份，双方签字盖章后生效。

- 八、组成合同的文件

组成合同的文件包括以下内容，具有同等的法律效力。

1. 使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款

2.本施工合同

3.成交通知书

3.询价文件、工程量清单及其附件

4.投标文件及附件

5.标准、规范及有关技术文件

7.相关图纸（如有）

7.双方有关工程的洽商、变更等书面资料或文件视为本合同的组成合同。

发包人：  （公章）                   承包人：

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：

（签字）                           （签字）

地  址：                             地  址：

电  话：             电  话：

开户银行：工行醉翁亭支行             开户银行：

账  号：1313062809024904784        账    号：            

# 六.响应文件格式

注明正本或副本

响应文件

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件 ）；

（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信响应承诺书（格式见附件）；

（4）企业资质证书；

（5）企业安全生产许可证（承装（修、试）电力设施许可证资质的企业无需提供）；

（6）项目负责人身份证、注册建造师证书和安全生产考核合格证书（B证）

（7）服务承诺：是否响应谈判文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（8）谈判一览表（格式见附件）；

（9）谈判响应函（格式见附件）；

（10）分项报价清单；

（11）供应商针对本项目认为需要提供的其他证明材料。

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

附件1、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

授权委托书

本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称、编号）谈判文件，全权处理与该项目谈判、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证

委托代理人身份证

供应商（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：             （签字或盖章）

年    月    日

附件2、诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通响应报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、供应商或其法定代表人或拟派项目负责人前三年有行贿犯罪行为的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖单位章）：           法定代表人（签字）：

日期：           年            月             日

附件3、服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：                           （供应商名称）对本谈判文件的相关要求       （完全响应或优于）。若有幸中标将严格按照承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：                （签字或盖章）

供应商名称：        （盖章）

日    期：

附件4、谈判一览表

| 项目名称 | 滁州学院2024年捐赠表计安装工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024CG-032 |
| 供应商名称 |  |
| 谈判范围 | 全部 |
| 总谈判报价\服务期限 | 谈判总报价 （大写）： 元 （小写） ： 元 服务期限： |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

附件5、谈判响应函

致：（采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“            （项目编号：     ）”的采购。我方授权         (姓名和职务）代表我方            （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向采购人提供“          （项目编号）”采购项目的服务，总投标价为人民币（大写）：            （小写）：        。

3、如我公司成交，我公司承诺愿意按谈判文件规定缴纳履约保证金。按本次谈判文件规定及最终报价承诺服务。

4、一旦我方成交，我方保证按照采购人要求开始本工程的施工，拟派        （建造师姓名）为本项目负责人，并在       个日历天（工期）内完成本合同的施工，并移交整个工程，工程质量达到           标准。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与谈判有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：             ，电子邮箱（地址）：                ，确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，供应商愿意承担一切法律后果。

7、 谈判报价自递交响应文件截止之日起有效期为60个日历天；

8、如果在规定的有效期内撤回谈判报价；或成交后未按谈判文件中谈判须知规定的向代理机构交纳足额的招标代理服务费，取消其成交资格；

9、供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判报价。

供应商：                           （盖章）

供应商法定代表人：                  （签字或盖章）

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

附件6、分项报价清单

| 序号 | 项目名称 | 做法及特征描述 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合计(元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆多功能电表 | 三相 | 台 | 90 |  |  |
| 2 | 装多功能电表 | 安装三相多功能电表（多功能电表校方提供） | 台 | 90 |  |  |
| 3 | 安装无线远程电表 | 安装无线远程三相智能电表（电表校方提供） | 台 | 10 |  |  |
| 4 | 安装电表箱 | 挂墙安装配套远程电表箱（400*500*200mm，具体尺寸根据现场情况调整） | 套 | 10 |  |  |
| 5 | 互感器（含安装） | （150A—1250A）/5A，根据现场实际情况选择互感器，按套结算（每套3个） | 套 | 50 |  |  |
| 6 | 无线数据网关 （含配套网关箱） | 上行支持与1个系统平台的数据交互，支持Q/GDW1376.1-2013 ；下行支持DL/T645-2007和标准Modbus 协议，带载能力不低于120只表计。 能够采集电能表当前正向有功电能示值（总.各费率），当前正向无功电能示值，当前反向有功电能示值（总.各费率），当前反向无功电能示值，当前组合有功电能示值等。 上行通讯支持以太网，并应支持断点续传功能，下行通讯接口： 本地通信接口应具备应不少于2路RS-485接口； 上行以太网接口：应具有至少 1个10M/100M 自适应以太网接口：（需与现有学校能源系统对接的无线数据网关，包括必要的开发调试接入等费用。含8年资费） | 台 | 7 |  |  |
| 7 | 电源线 | BV2.5mm² | 米 | 800 |  |  |
| 8 | 通讯线 | RVVP2*0.75mm² | 米 | 500 |  |  |
| 9 | PVC线管 | DN20 | 米 | 50 |  |  |
| 10 | PVC线槽 | 60mm | 米 | 40 |  |  |
| 11 | 设备接入调试费 | 需与学校现有能耗系统对接调试，并确定每一个开关控制范围并标记 | 套 | 100 |  |  |
| 12 | 暂列金 | 此项为固定费用，价格不得更改，否则投标报价作废 | 元 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 合计：大写 元（小写 元） |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.报价时须报综合单价及合价，含一切费用在内（包括材料费，运输、人工费、材料费、机械费、安全文明施工费、税金等一切费用）2、工期20天。 |  |  |  |  |  |  |

法定代表人（签字或盖章）：

供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

附件8、最终承诺报价表

| 项目名称 | 滁州学院2024年捐赠表计安装工程 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024CG-032 |
| 报价次数 | 第 二 报价 |
| 供应商名称 |  |
| 谈判范围 | 全部 |
| 最终报价 （详见备注说明） | 谈判报价人民币大写： 元 谈判报价小写： 元 |
| 备注说明 |  |

供应商公章或授权代表签字：

年  月  日

注：

供应商响应文件报价应在最高限价范围内，最后报价不得高于原响应文件报价，否则，取消资格。

最后报价只需报总价，最后报价的各项单价结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

本页《最终承诺报价表》由供应商在谈判现场依谈判情况填写，请加盖公章后带至谈判现场备填。

声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性谈判文件》，理解并完全响应文本中所有实质性要求。

# 七、采购人、采购代理机构对本竞争性谈判文件的确认

我单位对滁州学院2024年捐赠表计安装工程 的竞争性谈判文件进行确认。 采购单位：滁州学院资产与实验室管理处 采购联系人：陈老师、王老师 联系电话：0550-3512003 15956919358 （单位盖章） 2024年7月

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：全晨曦 联系电话：18075270227、13965950189 （单位盖章） 2024年7月