滁州学院2024年琅琊校区原浴室等场所改造工程最高投标限价编制说明

一、工程概况

该工程位于滁州学院琅琊校区。

滁州学院2024年琅琊校区原浴室等场所改造工程项目位于琅琊校区，出新工程主要场所：琅琊校区原浴室（已停用）、美术学院原水性材料实验室1间（已停用，钢构房）、空置房1间、物业维修用房1间及周边建筑物等。总建筑面积约760.7㎡。将该区域改造为琅琊校区大学生活动中心、美术学院水性材料（水彩画）实验室、琅琊校区快递服务中心和周边配套生活服务设施。施工范围：部分天棚、地面、墙体及隔墙基层及其表面附着物拆除，门窗、隔断、洗浴设备、洁具、线路等拆除，墙面重新抹灰、刷乳胶漆，地面重新铺贴地砖，新建石膏板吊顶、石材踢脚线等详见清单；

二、编制范围

1、详见图纸

三、编制依据

- 1、2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》;

2018版《安徽省建设工程费用定额》；

2018版《安徽省建设工程施工机械台班费用编制规则》；

2018版安徽省建设工程计价依据；

（1）《安徽省建设工程计价定额（共用册）》；

（2）《安徽省建筑工程计价定额》；

（3）《安徽省装饰装修工程计价定额》；

（4）《安徽省安装工程计价定额》；

2、滁州学院2024年琅琊校区原浴室等场所改造工程招标文件；

3、2024年第09期滁州不含税价格信息，滁州信息价没有的部分根据市场询价综合考虑。

四、控制价组价说明

1、控制价的综合单价已包含清单描述的每个细目及与该细目有关的全部工程内容；

2、清单描述不明确的，控制价按施工图设计文件和相关施工验收规范、图集进行组价；

3、本项目中所有施工位置不明确处，由业主确定施工部位后施工，投标人不得擅自施工；

4、施工过程中不得破坏非施工范围内构件，如有损坏由施工方自行承担恢复费用；

5、独立费部分，投标人自行考虑投标报价，结算时不予调整，规格样式不明确处，由业主选样确定；

6、除非合同另有规定，控制价的综合单价均应已包括完成相应该项目的工程内容所需的所有人工、设备、材料和其他伴随服务所发生的所有费用；

7、本次工程中包含材料的上楼费及自行考虑成品保护及垃圾清理费用。

8、本次控制价编制是按营改增计价方式，税金按照9%计取(与交易文件统一)。

- 五、暂列金额

暂列金额：20000元

六、编制结论

本工程控制价为：小写：553912.63元

大写：伍拾伍万叁仟玖佰壹拾贰元陆角叁分