滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务

## 项目编号：2023CG-007

竞

争

性

磋

商

文

件

采   购  人：滁州学院资产与实验室管理处

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司

发 布 时 间：2023年4月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章 磋商办法	19

第四章 采购要求和内容	27

第五章 合同条款及格式	33

第六章 响应文件格式	46

第七章 采购人、采购代理机构对本竞争性磋商文件的确认	59

# 第一章  滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务

# 竞争性磋商公告

## 项目概况

## 滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏获取竞争性磋商文件，并于2023年4月19日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2023CG-007

项目名称：滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务

采购方式：竞争性磋商

预算金额：27.99万元/3 年（9.33万元/年）

最高限价：27.99万元/3 年（9.33万元/年）

采购需求：详见竞争性磋商文件。

服务期限（合同履行期限）：三年。

本项目不接受联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求：

1.供应商须具有有效的法人资格，有效的营业执照（或三证合一证书）。

2、供应商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含曳引驱动乘客电梯电梯修理B级及以上资质或具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》许可项目包含乘客电梯维修C级及以上资质。

3.信誉要求（供应商不得存在以下情形）：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

4.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第3条信誉要求①-⑥项情形之一的， 拒绝供应商参加本项目（按照采购文件中“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询）。

## 三、获取磋商文件

时间：2023年4月7日至2023年4月19日14时30分

地点：滁州学院网站

方式：网上下载

售价：0元

## 四、响应文件提交

截止时间： 2023年4月19日14 时30 分（北京时间）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室)

## 五、开启

时间： 2023年4月19日14时30 分（北京时间）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室)

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、保证金金额及缴纳账户

1.是否要求供应商提交保证金：

☑不要求。

八、其他补充事宜

无

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：滁州学院资产与实验室管理处

地    址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区综合楼220室

联 系 人：江老师、李老师

联系方式：0550-3512170、0550-3512075

## 2.采购代理机构信息

名    称：安徽诚信建设项目管理有限公司

地　　址：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室

联 系 人：杨庆永、戈静

联系方式：0550-3023099、15212199034

# 第二章 供应商须知

# 一.供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：滁州学院资产与实验室管理处 地 址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院资产与实验室管理处会峰校区 联系人：李老师、江老师 电话：0550-3512003 |
| 2 | 招标代理机构 | 名 称：安徽诚信建设项目管理有限公司 地 址：滁州市丰乐大道475号财富国际办公楼528室 联系人：杨庆永、戈静 电话：0550-3023099、15212199034 |
| 3 | 项目名称 | 滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务 |
| 4 | 资金来源及比例 | 资金来源：自筹资金；比例：100%。 |
| 5 | 标段划分 | 1个标段 |
| 6 | 采购内容 | 滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务，具体详见采购要求和内容。 |
| 7 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 8 | 供应商资格条件及 其他要求 | 详见第一章“竞争性磋商公告” |
| 9 | 联合体磋商 | 不接受 |
| 10 | 磋商有效期 | 90日历天（从提交响应文件截止之日算起） |
| 11 | 项目地点 | 滁州学院琅琊校区和会峰校区（具体地点由采购人指定） |
| 12 | 服务期限 | 三年 |
| 13 | 磋商保证金金额 | 本项目不需要缴纳。 |
| 14 | 质疑和答疑 | 请于2023年4月10日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，采购人将在2023年4月11日17时前以澄清公告形式在滁州学院资产与实验室管理处网（http://zcc.chzu.edu.cn/4306/list.htm）予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：采购代理机构对磋商文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为磋商文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 15 | 勘察现场 | 不组织,供应商务必自行踏勘现场。 |
| 16 | 响应文件份数 | 正本壹份，副本贰份。 |
| 17 | 封套上写明 | 1、供应商名称以及标注“正本”或 “副本”字样，密封处应加盖单位公章。 2、项目名称： 3、标明 “请勿在（填入前附表中规定的磋商日期和时间）之前启封”字样。 4、供应商名称： |
| 18 | 装订、密封要求 | 磋商文件的正本和副本应采用装订方式左侧装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订，不得有零散页。磋商文件应按照“磋商文件格式”的目录次序装订。磋商文件正副本密封于磋商文件袋内。 |
| 19 | 最高限价 | 27.99万元/3 年（9.33万元/年），供应商投标报价高于最高限价的，按无效投标处理。 |
| 20 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽诚信建设项目管理有限公司 磋商提交截止时间：2023年4 月 19 日14时30分 磋商地点：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室 |
| 21 | 磋商时间及地点 | 磋商时间：同投标截止时间 开标地点：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼会议室 |
| 22 | 评标委员会（磋商小组）的组建 | 磋商小组成员组成：采购人依法组建。 |
| 23 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，推荐的中标（成交）候选人数：3名，并标明排序。 |
| 24 | 评审办法 | 综合评分法，详见磋商文件。 |
| 25 | 招标代理服务费 | 本项目的招标代理费3000元，专家评委费（无发票收据，按实际支付为准）另行支付。以上费用均由中标单位在领取中标通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用应含在投标报价中，供应商在投标报价让利中考虑上述费用。 |
| 26 | 履约保证金 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：成交价款的2.5 % 缴纳时间：签定合同前 中标人（或成交人）在签订合同前需将成交价2.5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成且服务经采购人满意后无息退还。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 备注：成交供应商需在成交通知书发放后7个工作日内缴纳履约保证金并签订合同。 |
| 27 | 业绩 | 本项目将对中标（成交）候选人经磋商小组评审认可的业绩进行公示。如有虚假，将取消中标（成交）资格并上报监督管理部门按有关规定处理。 |
| 28 | 付款方式 | 按年支付电梯维保服务费，具体支付方式为：对当年维保的电梯在每年电梯年检合格后支付，结算时需扣除当年违约费用后按实支付。 |
| 29 | 备注 | 1、本项目的法定代表人（或首席合伙人或委托代理人）必须按照本文件要求的时间、地点手持有效身份证原件参加开标会议，否则其投标文件将被拒绝。 2、供应商若为外资企业或法定代表人为非中华人民共和国公民，中标后将供应商及其法定代表人进行网上公示，如有失信行为将取消中标（成交）候选人资格。 3、本磋商文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的投标文件只要满足其中任一条款均视为对磋商文件的响应。 4、评标委员会（磋商小组）只依靠供应商递交的投标文件及其按照磋商文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 5、本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |

# 二.供应商须知

## （一）总则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

项目编号：见供应商须知前附表。

采购人：见供应商须知前附表。

服务期（合同履行期限）：见供应商须知前附表。

供货（服务）地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

1.5本项目最高限价：见供应商须知前附表。

2.采购范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2技术要求：详见第四章《采购要求和内容》。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一个标段

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：见供应商须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用  固定总价合同  。

6.磋商办法：

6.1本次竞争性磋商采用  综合评分法 （详见第三章磋商办法）

7.供应商资格：

7.1详见竞争性磋商公告

7.2由于采购项目的差异性，供应商在参与具体采购项目活动时，应仔细阅读该项目的资质要求,具体见供应商须知前附表。

8. 磋商费用

8.1供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1不组织,供应商务必自行踏勘现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 磋商预备会（本项目不召开磋商预备会，故本条款不采用。）

10.1本项目不召开磋商预备会。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为磋商文件的组成部分。

11.联合体：详见供应商须知前附表。

12.代理服务费：详见供应商须知前附表。

13.供应商应注意的事项

13.1供应商一旦递交响应文件，即被认为接受了本磋商文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按磋商文件的要求编制响应文件。

13.2供应商对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足磋商文件的相关要求。

13.3推荐品牌有助于供应商选择响应产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但响应产品的技术参数，要最大限度满足磋商文件提供的详细参数。（本条不采用）

13.4所有供应商的磋商保证金都应在响应文件规定的磋商保证金缴纳截止时间前缴纳，以资金到账时间为准（采用支票、汇票、本票、保函等的，以支票、汇票、本票、保函等递交的时间为准）。（本条不采用）

13.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

13.6供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次采购货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）采购人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

本磋商文件不再对上述情况进行描述。

13.7凡供应商在我市公共资源交易活动中出现违法违规、破坏市场秩序等不良行为且被监管部门处罚的，一律在滁州市公共资源交易网等相关网站曝光。

13.8供应商的不良行为、失信行为及行政处罚等效力不因企业名称的变更而改变。

13.9成交候选供应商无正当理由放弃成交候选人资格的，并被记不良信息记录。

14. 本项目执行采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等采购政策。具体详见磋商办法中相关内容。

（二）磋商文件

15. 磋商文件的编制依据

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本磋商文件。

16. 磋商文件的组成

16.1 磋商文件包括内容：

第一章  竞争性磋商公告

第二章  供应商须知

第三章  磋商办法

第四章  采购内容及服务要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式

第七章  采购人、代理机构对本竞争性磋商文件的确认

16.2 除16.1内容外，采购答疑亦为磋商文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

16.3供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和方式提交疑问内容，要求采购人对磋商文件予以澄清。

16.4磋商文件的澄清将按供应商须知前附表规定的时间和方式发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长提交首次响应文件截止时间。

17. 磋商文件的修改、补充、解释

17.1磋商文件发出后，采购人在规定的提交首次响应文件截止时间前可对磋商文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在原公告发布网站予以公告，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。磋商文件的修改、补充等内容作为磋商文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 供应商应在响应文件提交截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由供应商自负。

17.3 磋商文件的解释

本磋商文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

18. 磋商文件的发出

18.1  磋商文件、磋商文件的澄清、修改、补充及采购答疑等均应报资产处审查后，方可发出。

19. 凡需要设置样品情形时，必须明确是否需要随样品提交检测报告，并明确检测机构的要求、检测内容、成交样品封存等事项。磋商小组无法判断样品是否合格且样品需要提供给第三方权威检测机构检测的,在供应商提供采购人认可的第三方权威检测机构检测报告后，磋商小组推荐的成交候选供应商方可生效，采购人或代理机构发布中标（成交）结果公告。磋商文件中应明确样品送检方式、检测费用支付方法、供应商在规定时间内无法提供第三方权威检测机构检测报告的处理方式。（本项目不需要提供样品，故本条款不采用。）

（三）响应文件的编制

20. 响应文件的语言及度量衡单位

20.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就磋商的所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除磋商文件中另有规定外，响应文件使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 响应文件的组成说明

21.1响应文件由响应文件一（资信证明响应文件）、响应文件二（技术响应文件）、响应文件三（商务响应文件）三部分组成。具体内容详见第六章响应文件格式内容。

21.2响应文件的编制

（1）响应文件应按第六章“响应文件格式”文本进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

（2）本次磋商响应只需要提供纸质响应文件。

22. 响应报价

22.1响应报价的单价和总价（含最后报价，下同）全部采用人民币表示。

22.2响应报价表上应清楚地标明供应商拟提供服务的名称、内容、数量、单价和总价。

22.3供应商只允许有一个方案、一个报价。

22.4供应商应按“采购要求和内容”所列逐项进行总价报价，不得采用总价下浮的方式进行报价。综合单价包括：人工费、材料费 、机械费、管理费、服务费、维保费、专家评审费、招标代理服务费及国家对成交单位征收的各种税费等所有一切费用，综合单价今后将不作任何调。供应商应当保持单项价格的合理性，严禁出现不平衡报价的情况，项目采购结束后，采购人有权对各单项价格进行核查，对于严重超过市场价格的单价，将在正式合同中明确：对于认定为不平衡报价的单项，如果发生数量变动，将按照有利于采购人的单价进行认价。

22.5响应报价的价格是完成项目全部内容（包括后期的相关服务）交付验收等的价格，其总价即为履行合同的固定总价。

22.6服务要求中规定的调试和培训费用应包括在响应价格中。响应报价为含税价，采购人不再为此次采购支付任何费用。

22.7供应商的报价不得高于本次最高限价，否则将作为无效响应处理。最高限价详见供应商须知前附表。

22.8如响应文件中未列明全面实现响应服务功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在报价中。

22.9磋商报价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减，但在授予合同时，采购人有权将这部分价格从其成交价格中扣除。

22.10磋商报价中不得缺漏磋商文件所要求的内容，否则，评审时将有效响应中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.11本次磋商实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，响应文件评审有效的各供应商进行二次报价，各供应商应在评标规定的时间内进行二次报价，第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被磋商小组认为不符合要求的，磋商小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，磋商价格分以供应商的最后报价为准，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。二次报价（最后报价）不得高于其一次报价，否则取消其磋商资格。望各供应商务必开标全程在现场，及时进行报价，否则，因此给其造成相关后果，自行承担。采用分项报价的项目，最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

23. 响应有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为90天。

23.2在响应有效期内，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应失效。

（四）响应文件的密封和递交

24. 响应文件的份数和签署

24.1  响应文件数量：正本1份，副本2 份；在投标截止时间前一次性递交至指定地点。

25. 响应文件须按格式文件要求签字或盖章，否则经磋商小组一致认定后, 按照无效响应处理。

26．响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（技术标）和响应文件三（商务标）三部分组成，均须单独装订成册，然后按响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（技术标）和响应文件三（商务标）三部分分别密封。

27．响应文件的补充、修改与撤回

27.1供应商在本章28项规定的提交首次响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

27.2供应商修改或撤回已递交响应文件的书面通知应按照本章要求签字或盖章。

27.3修改的内容为响应文件的组成部分。修改的响应文件应按照本章第（三）响应文件的编制、第（四）响应文件的密封和递交的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

（五）磋商、评审和成交

28. 磋商

28.1  开启的时间和地点

28.1.1采购人按本须知第28条提交响应文件的截止时间和地点磋商。

28.2  参与磋商的监督部门

28.2.1采购人可以邀请相关监管部门参加。

28.3开启程序

磋商会议由代理机构或采购人主持。

（1）宣布会议纪律；

（2）宣布采购人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布提交首次响应文件截止时间前，递交响应文件的供应商名称情况等；

（4）供应商在提交首次响应文件截止时间后，响应文件密封情况；

（5）将各供应商的响应文件进行现场拆封，并递交评委会评审；

（6）磋商小组对通过初审的响应文件进行评审；

(7）磋商小组分别组织供应商进行最后报价。

（8）磋商小组根据评审结果推荐成交候选人,主持人宣布评审结果；

（9）磋商结束。

29.磋商异议

供应商对磋商有异议的，应当在磋商时提出，采购人或评委会当场作出答复，并制作记录。

30. 磋商小组

30.1  磋商小组的组成

30.1.1评标由采购人依法组建的磋商小组负责。

30.1.2磋商小组负责人依法推荐或确定。

30.2  磋商小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

30.3  磋商小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在采购、评审以及其他与采购有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

30.4  磋商小组应当向采购人提出书面评审报告，并抄送有关行政监督部门。评审报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）磋商小组成员名单；

（3）磋商记录；

（4）符合要求的供应商一览表；

（5）无效响应情况说明；

（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）供应商串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的供应商排序；

（10）推荐的成交候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5 磋商小组会接受采购人授权对供应商资格进行审查。

30.6磋商小组应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，磋商小组成员与评审活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。响应文件及与评审有关的资料应当保密。

31. 评审

31.1  评审准备工作

31.1.1阅读由采购人或代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究磋商文件和相关评审资料，获取评审所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉磋商文件规定的评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评审工作用表。

31.2  磋商办法

31.2.1磋商小组按照第三章“磋商办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“磋商办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.3评审原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4 关于提供相同品牌的处理（本项目不采用）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下磋商的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在磋商文件中载明。多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

31.5响应文件的澄清

31.5.1 在评审过程中，磋商小组认为需要，在有关部门的监督下，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

31.5.2 书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

31.6报价合理性的判断

磋商小组会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，将要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，其响应将作为无效响应处理。

31.7评审意见分歧的处理办法:

（1）磋商小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）竞争性磋商当事人对评审结果提出异议或者投诉，公共资源交易监督机构认为需要重新进行评审的，磋商小组成员应当按照公共资源交易监督机构要求重新评审。

31.8评审报告的签署

31.8.1 磋商小组应当编制书面评审报告,所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的磋商小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。磋商小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

31.9评审过程的保密

磋商评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

31.10成交公告

采购人应将所有成交候选人的情况在公告发布网站予以公告，公告期为1个工作日。

32. 成交

32.1 成交人的确定

32.1.1除供应商须知前附表规定磋商小组直接确定成交人外，采购人依据磋商小组推荐的成交候选人确定成交人，磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

32.1.2成交候选人无正当理由放弃成交候选资格的，并被记不良信息记录。

32.1.3成交人确定后，采购人应将成交人名单在原公告发布网站等网站上公告。

32.2 成交通知书

32.2.1采购人或代理机构应在成交人确定之日起2个工作日内出。

32.2.2成交通知书须加盖采购人、代理公司公章，方可发出。

33. 开启、评审异常情况处理

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

(4)经磋商小组评审后否决所有响应文件的；

(5)法律法规规定的其他情形。

33.2变更交易方式

按照滁州市公管局相关规定执行。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1本采购项目的合同将授予按本供应商须知第32条规定所确定的成交人。

35. 合同协议书的签订

35.1采购人与成交供应商将于成交通知书发出之日起7个工作日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交供应商不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2采购人如不按供应商须知第35.1条的规定与成交供应商订立合同，或者采购人要求成交供应商订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按磋商保证金的数额对成交供应商进行赔偿，给成交供应商造成的损失超过磋商保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3成交供应商如不按供应商须知第35.1条的规定与采购人订立合同，响应担保金不予退还，给采购人造成的损失超过响应担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。采购人可以确定其他供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

35.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

36.履约担保：详见供应商须知前附表

36.1在签订合同前，成交供应商应按供应商须知前附表规定的担保形式、金额和磋商文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约担保格式向采购人提交履约担保。

36.2 成交供应商不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃成交，其磋商保证金不予退还，给采购人造成的损失超过磋商保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

（七）纪律和监督

37. 对采购人的纪律要求

37.1采购人不得泄漏磋商活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对供应商的纪律要求

38.1供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义响应或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

39. 对磋商小组成员的纪律要求

39.1磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

39.2在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“磋商办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

40. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评标活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

（八）质疑与投诉

41. 询问、质疑

41.1 供应商对磋商活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 供应商认为磋商文件、磋商过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达采购人。

41.3成交公告发布后，参与磋商的供应商对成交公告有异议的，应该在成交公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向采购人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.4参与磋商的供应商对成交公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。供应商在经其法定代表人签字并盖上供应商公章后，将该质疑函递交至采购人或代理机构。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

41.5采购人或代理机构在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回供应商；如符合要求，则接受该质疑函并向供应商出具受理证明。

41.6处理质疑的时间，从实际接受供应商质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

42. 投诉

42.1投标人对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，以书面形式向同级采购监督管理部门提出投诉。

- 第三章  磋商办法

- 一  总则

1. 本次磋商采用综合评分法

1.1综合评分法是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分按从高到低的顺序推荐成交候选人的评审方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

1.3磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。采购文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

2．评审程序

2.1响应文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。

2.1.2符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

2.2响应文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2采购人不接受供应商主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按磋商文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐成交候选人名单

2.4.1成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.5在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购人和磋商小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二  响应文件初审

3.资格性审查：

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证）。 | 法定代表人身份证明和本人有效身份证（或授权委托书及委托代理人身份证有效），由采购人在开标现场核验人员到场情况。 |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 不要求 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （3）供应商有效的营业执照 | 供应商有效的营业执照复印件加盖供应商公章。 |
|  |  | （4）供应商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含曳引驱动乘客电梯电梯修理B级及以上资质或具有《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》许可项目包含乘客电梯维修C级及以上资质。 | 在有效期内的资质证书复印件加盖供应商公章 |
|  |  | （5）诚信投标承诺书 | 诚信投标承诺书（格式见附件） |
|  |  | （6）供应商认为需要提供的其他资信证明材料。 | 评审核验响应文件 |

备注：资格性审查中要求提供核验的证明材料须携带至开标现场审查，缺项或经审查不符合要求的，其投标文件将被拒绝。凡是要求提供相关证书或证明原件的，投标企业均可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件替代原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果。（手持或封入文件袋中均视为携带）

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 每个分包只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 符合磋商文件要求。 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）服务内容响应程度 | 最大限度满足或优于竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 最大限度满足或优于竞争性磋商文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明材料及相关证书，响应文件中须按磋商文件要求提供，以供审查。

4.3．评标委员会判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果响应文件实质上没有响应产生文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

温馨提示：响应文件资格审查资料请精心准备,如评标专家在检验响应文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验响应文件中以上相关资料的，即使投标供应商将原件携带至现场的，同样不予认可。

- 三  响应文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评审专家可能会要求有关供应商就其响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。如因供应商未参加磋商导致开评标过程中无法澄清、说明或补正的，视同供应商放弃该权利。

5.2在评审过程中，磋商小组认为需要，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

5.3磋商小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当响应数量与磋商文件数量不一致时，以磋商文件数量为准；当响应函的总报价与响应报价一览表不一致时，以响应报价一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及报价一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；响应的数量与磋商文件的数量不一致时，以磋商文件数量为准。

5.4磋商小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由法定代表人（或委托代理人）签字予以确认。供应商拒绝对响应文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，磋商小组应当否决其响应。

- 四 竞争性磋商与综合评分

6.详细评审即按本章规定的评审方法和标准，磋商小组将对通过初审的响应文件，进行综合比较与评价。

6.1竞争性磋商评审方法

6.1.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.1.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（最后报价要求：①如果实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可大于或等于或小于原提交响应文件中的报价，但不得高于最高限价；②如果未实质性变动技术、服务要求以及合同草案条款内容，该报价可等于或小于原提交响应文件中的报价；③无论最后报价属于哪种情形，最终是否认可的权利属于磋商小组），提交最后报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

6.1.3经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.1.4供应商需进行最后报价，供应商应当在磋商小组规定的时间内提交最后报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最后报价为不可更改价格，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为磋商小组推荐成交候选供应商的依据。

本项目最后报价具体要求：本次磋商实行两次报价。第一次报价为供应商在响应文件中填报的报价，第二次报价在响应文件通过评审后，响应文件评审有效的各供应商进行二次报价，各供应商应在评标规定的时间内进行二次报价，第二次报价即为最后报价，若供应商未在规定时间内进行二次报价（最后报价）或二次报价被磋商小组认为不符合要求的，磋商小组默认其响应文件中填报的价格为供应商的最后报价，磋商价格分以供应商的最后报价为准，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。二次报价（最后报价）不得高于其一次报价，否则取消其磋商资格。望各供应商务必开标全程在现场，及时进行报价，否则，因此给其造成相关后果，自行承担。采用分项报价的项目，最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

6.2资信评分细则（30分）

| 序号 | 评分 内容 | 评分细则 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系 （6分） | 投标人具有经中国国家认证认下列证书：ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，每提供一个认证证书得2分，最高得6分。 | 响应文件中须同时提供下述证明材料并加盖供应商公章，否则评委会不予计分： 1）上述证书的彩色复印件； 2）中国国家认证认可监督管理委员会官网查询截图。3）供应商提供的以上认证范围需包含：电梯、自动扶梯与自动人行道及配件的销售、安装、维修及保养（证书须在有效期内）。 |
| 2 | 维保评价 （6分） | 供应商近三年获得过市场监督管理部门（地市级及以上）颁发的信用评价为D级维保单位的得1分，C级维保单位的得3分,B级维保单位的得6分。 | 提供有效的证明材料并加盖供应商公章，须能反映本细则规定的评审内容，否则不予得分。 |
| 4 | 人员技术 力量 （12分） | （1）对供应商的专业技术人员和特种设备作业人员的数量、能力进行评价。根据项目实际情况，供应商具有10名及以上的电梯维保人员作业证书的得4分。 | 注：技术负责人必须是本单位人员（注册证书注册单位应当与供应商名称一致） （需在响应文件中同时提供作业人员及技术负责人2022年12月至今任意3个月社保证明材料作为评分依据，总公司、分公司社保均有效，但响应文件中需提供完整的资料，否则不予得分）。 |
|  |  | （2）供应商拟派本项目的维保成员具有2名及以上的得4分。 |  |
|  |  | （3）供应商拟为本项目配备的技术负责人员具有：机电工程专业二级及以上注册建造师证的得4分。 |  |
| 5 | 企业业绩（6分） | 2021年至今供应商每提供一份单个合同维保费总价超过15万元及以上的公共建筑电梯维保服务（全包）的业绩得3分，最高得6分。 | ①本条需要提供业绩合同、中标通知书、中标公示截图；合同可以只提供关键页，但关键页须明确显示出来合同签订时间、金额、台数、维保时间，业绩时间以合同签订为准，业绩金额以合同金额为准，业绩内容以合同内容为准，若合同中无法体现上述内容需出具加盖业主单位公章的证明材料，否则不予得分。②公共建筑是指供人们进行各种公共活动的建筑，包含办公建筑(包括写字楼、 政府部门办公室等)，科教文卫建筑(包括文化、教育、科研、医疗、卫生、 体育建筑等) ，通信建筑(如邮电、通讯、数据中心、广播用房) 、交通运输 类建筑(如机场、高铁站、 火车站、地铁、汽车站、 冷藏库等) 以及其他(派出所、仓库、拘留所)等(不含工业建筑、住宅建筑、农业建筑)。 |

注:1.资信评分相关证明材料，中标后原件备查。如提供虚假材料，取消其中标资格。

6.3技术评分细则（40分）

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保方案 （10分） | 在响应采购文件基础上，根据维修响应及故障排除时间，维修保养方案的完备性、电梯巡检计划及措施的合理性、配件供应的及时和完备性以及优于采购文件要求的其他维保措施的实用性等评分，优秀得8-10分， 良好的5-7分，一般得2-4分，无该方面内容的不得分。 | 提供维保方案 |
| 2 | 制度保障 （10分） | 根据供应商提供的维保组织方案进行综合评审，对维保组织方案合理性、针对性、可操作性以及保证措施得力情况进行评分，优秀得8-10分， 良好的5-7分，一般得2-4分，无该方面内容的不得分。 | 提供维保组织方案 |
| 3 | 应急预案 （10分） | 综合比较供应商拟提供应急预案等内容进行评审，优秀得8-10分，良好的5-7分，一般得2-4分，无该方面内容的不得分。 | 提供应急预案 |
| 4 | 服务承诺 （10分） | 综合比较供应商对采购文件的其他相关技术要求的书面承诺和售后服务承诺，优秀得8-10分， 良好的5-7分，一般得2-4分，无该方面内容的不得分。 | 提供服务承诺 |

注：磋商小组将根据技术标所有内容进行独立打分，各磋商小组成员打分分值的算术平均值作为最终得分，得分保留两位小数点，第三位四舍五入。

6.3商务分（30分）

| 1 | 商务 评分 （30分） | 价格分统一采用低价优先法，即满足磋商文件要求且按最终有效的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30，得分保留两位小数，小数点后第三位四舍五入。 |
| --- | --- | --- |

商务标评审表注：

1.只有通过商务标形式评审和响应性评审的供应商才能参加评分。

2.本表所称投标报价是指按磋商文件规定修正后的投标报价。

- 五  推荐成交候选人

7.磋商小组会按资信、技术和商务三项得分之和从高到低按顺序推荐3名成交候选人。

7.1若总得分高低排序在前三名的供应商有两个及以上总得分相同时，按资信标得分高者优先的顺序排列，若总得分相同且资信标得分相同时，以技术标得分高者优先的顺序排列，技术标得分也相同的情况下，则由采购人现场随机抽取确定成交候选人排序。

8.无效条款

8.1响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

（1）未在提交首次响应文件截止时间前递交有效响应文件的，出现上述情况的，响应将被拒绝。

8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其响应作无效响应处理：

（1）为本项目提供采购代理服务的；

（2）与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）磋商保证金未按规定要求缴纳的（本条不采用）；

（4）评审专家无法查看并检验标书中相关资料的；

（5）超出营业范围投标的；

（6）联合体响应未提交联合体协议的；

（7）被暂停营业的；

（8）被暂停或取消公共资源交易资格的；

（9）财产被接管或冻结的；

（10）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（11）基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（12）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理的；

（13）供应商单方面出现其他供应商材料的；

（14）磋商文件规定的其它无效情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后其按无效响应处理：

（1）响应文件签章不全，经磋商小组一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）同一供应商提交两个以上不同的响应文件或者响应报价，但磋商文件规定提交备选方案的除外；

（4）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）报价超出规定的最高限价或公布的采购预算的或供应商的报价各项单价高于磋商文件给定的单价最高限价；

（6）不按磋商小组要求澄清、说明或补正的，或者措施小组根据磋商文件的规定对磋商文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的报价的。

（7）其它情形，经磋商小组委提出按无效响应处理的；

（8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）磋商文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其按无效响应处理：

（1）产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效报价接近最高限价，且磋商小组认为报价出现异常的，可以宣布其响应无效；

（5）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的响应无效；

（6）拒不确认磋商小组评审修正的响应无效；

（7）其它情形，经磋商小组提出按无效响应处理的；

（8）磋商文件规定的其它无效响应情形。

# 第四章 采购要求和内容

一、维保电梯情况

| 校区 | 位置 | 层站数 | 电梯品牌 | 维保时间 | 维保时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 琅琊校区 | 美术楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |
| 会峰校区 | 13/14学生公寓 | 9层4站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |
| 会峰校区 | 行政楼 | 7层7站 | 通力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |
| 会峰校区 | 计算机楼 | 5层5站 | 康力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |
| 会峰校区 | 化工楼 | 5层5站 | 康力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |
| 会峰校区 | 土木楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |
| 会峰校区 | 机械楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |
| 会峰校区 | 实训楼 | 5层5站 | 蒂森 | 2024.6.8—2026.06.07 | 24个月 |
| 会峰校区 | 图书馆 | 5层5站 | 奥的斯 | 2025.5.18—2026.06.07 | 12个月 |
| 会峰校区 | 地信楼 | 6层6站 | 奥的斯 | 2025.5.18—2026.06.07 | 12个月 |

二、电梯维保服务要求

（1）维修保养内容和标准必须符合《安全生产法》、《特种设备安全法》、《安徽省电梯安全监督管理办法》等有关规定、标准。

（2）电梯的维修保养项目不应少于电梯质检部门要求的电梯日常维护保养项目， 完成半月、季、半年、年度保养；保证所用维修件均为全新原厂配件。

（3）配合完成大型活动的现场驻场保障工作，配合完成主管部门要求的应急演练等工作。

（4）按规定提供巡视养护记录，提交维修保养报告。

（5）电梯维修的电气作业部分，应遵守电气安全工作规程等。

（6）应当配合特种设备监督检验机构对电梯的定期检验，必须保证电梯年检通过合格，若年检不通过，中标人将无条件退还业主方已支付的所有维保款，并承担就此产生的一切费用及责任。

（7）每季度提交电梯故障率分析报告及维修保养报告；每季度对于电梯备件更换进行统计及分析原因，并提交具体分析报告。

（8）须提供24小时的应急响应服务，提供固定维保人员且能在接到故障或事故报警后 20 分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后根据现场实际情况尽快把乘客从轿厢中救出。

（9）中标单位在电梯日常维护保养中，要严格执行国家安全技术规范要求，保证维保电梯的安全技 性能，并负责现场安全防护措施，保证施工安全；

（10）在合同期间，中标单位每月按不低于特种设备安全法相关规定要求进行定期维保，对全部电梯 进行清洁润滑调整和检查，做好全面保养记录并通报业主验签，保证电梯正常平稳运行。

（11）在合同期间，中标单位将免费维修或更换（主机及曳引机装置除外）门机皮带、控制柜、门球、齿轮、轴 承、抱闸瓦、接触器、继电器、线圈、按钮、显示器、照明灯、侧面扶手以及其他所有电梯相关部件。通用配件3天内更换维修完毕、特殊重要配件1周内更换维修完毕。

（12）在电梯年检之际，中标单位应为业主办好相关年检手续，并主动到相关部门申报年检。电梯年检费用、限速器检测费用等一切电梯相关检测费用由中标维保单位负担。

（13）对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

（14）在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

（15）中标人需保证维保的电梯能够正常使用，每月因中标人原因导致电梯故障（包括但不限于小型维修、非正常运行、门故障、电梯运行异响、抖动，电梯轿厢、厅门、轿门变形等）不超过5次，每超过一次扣款500元，从当年维保费中扣除。

（16）中标人未在规定时间到达现场维修或维修超过规定时间的，每次扣款500，从当年维保费中扣除。

（17）如校方在电梯维保服务期内更换电梯的，更换电梯的维保费用按实际维保天数结算。

三、维保工作内容

半月维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎、轿箱、轿门、机房 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造厂家要求 |
| 6 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 7 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 8 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 9 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 10 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 11 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及期附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

# 第五章   合同条款及格式

合同编号:

安徽省电梯维修合同

客户名称：        滁州学院

维保单位：

安徽省电梯维修合同

使用单位（甲方）      滁州学院

维保单位（乙方）

为贯彻“安全生产，预防为主”的方针，保障电梯安全运行，防止事故发生，依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》、《电梯使用管理与维护保养规则》（TSG T5001-2009）等规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商订立本合同。

第一条  乙方为本合同附件一《电梯保养时间和保养费明细表》中列明的电梯提供维保和紧急救援服务单位。保养项目应覆盖《电梯使用管理与维护保养规则》规定的半月、季度、半年、年度保养项目和电梯制造单位技术文件所要求的特殊保养项目，以及与电梯安全运行相关的其他项目。

第二条  乙方提供维保服务的方式：

□清包：只提供维保所需工具和劳务，不提供任何免费电梯零部件；

■半包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供单价在人民币 200  元以下（含本数）电梯零部件；

□全包：提供维保所需工具和劳务，并免费提供大部分电梯零部件。

服务方式为清包或半包的，乙方应提供本合同电梯设备保养和维修所需零部件的价格和人工费用明细表，经甲方确认后作为合同附件；全包的，应在本合同中列明哪些部件和维修工作的费用需甲方另行支付。

- 维保期限用费用

| 校区 | 位置 | 层站数 | 电梯品牌 | 维保期限 | 维保时间 | 单价/月 | 合计价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 琅琊校区 | 美术楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  | 该报价为含税报价，包含维保人工费用、电梯保险费用、年检费用、以及200元以下配件费用。 |
| 会峰校区 | 13/14学生公寓 | 9层4站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 行政楼 | 7层7站 | 通力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 计算机楼 | 5层5站 | 康力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 化工楼 | 5层5站 | 康力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 土木楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 机械楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 实训楼 | 5层5站 | 蒂森 | 2024.6.8—2026.06.07 | 24个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 图书馆 | 5层5站 | 奥的斯 | 2025.5.18—2026.06.07 | 12个月 |  |  |  |
| 会峰校区 | 地信楼 | 6层6站 | 奥的斯 | 2025.5.18—2026.06.07 | 12个月 |  |  |  |

电梯维保服务要求

（1）维修保养内容和标准必须符合《安全生产法》、《特种设备安全法》、《安徽省电梯安全监督管理办法》等有关规定、标准。

（2）电梯的维修保养项目不应少于电梯质检部门要求的电梯日常维护保养项目， 完成半月、季、半年、年度保养；保证所用维修件均为全新原厂配件。

（3）配合完成大型活动的现场驻场保障工作，配合完成主管部门要求的应急演练等工作。

（4）按规定提供巡视养护记录，提交维修保养报告。

（5）电梯维修的电气作业部分，应遵守电气安全工作规程等。

（6）应当配合特种设备监督检验机构对电梯的定期检验，必须保证电梯年检通过合格，若年检不通过，中标人将无条件退还业主方已支付的所有维保款，并承担就此产生的一切费用及责任。

（7）每季度提交电梯故障率分析报告及维修保养报告；每季度对于电梯备件更换进行统计及分析原因，并提交具体分析报告。

（8）须提供 24 小时的应急响应服务，提供固定维保人员且能在接到故障或事故报警后 20 分钟内到达现场，并能提供正常连续的服务直至故障或事故排除。对电梯困人事故要求在到达现场后根据现场实际情况尽快把乘客从轿厢中救出。

（9）中标单位在电梯日常维护保养中，要严格执行国家安全技术规范要求，保证维保电梯的安全技 性能，并负责现场安全防护措施，保证施工安全；

（10）在合同期间，中标单位每月按不低于特种设备安全法相关规定要求进行定期维保，对全部电梯 进行清洁润滑调整和检查，做好全面保养记录并通报业主验签，保证电梯正常平稳运行。

（11）在合同期间，中标单位将免费维修或更换（主机及曳引机装置除外）门机皮带、控制柜、门球、齿轮、轴 承、抱闸瓦、接触器、继电器、线圈、按钮、显示器、照明灯、侧面扶手以及其他所有电梯相关部件。通用配件3天内更换维修完毕、特殊重要配件1周内更换维修完毕。

（12）在电梯年检之际，中标单位应为业主办好相关年检手续，并主动到相关部门申报年检。电梯年检费用、限速器检测费用等一切电梯相关检测费用由中标维保单位负担。

（13）对更换下来的电子器件应由采购人保管或由采购人与维保单位共同销毁。

（14）在日常维护保养期届满时，须经法定定期检验并无因维护保养原因的不合格项目存在。

（15）中标人需保证维保的电梯能够正常使用，每月因中标人原因导致电梯故障（包括但不限于小型维修、非正常运行、门故障、电梯运行异响、抖动，电梯轿厢、厅门、轿门变形等）不超过5次，每超过一次扣款500元，从当年维保费中扣除。

（16）中标人未在规定时间到达现场维修或维修超过规定时间的，每次扣款500，从当年维保费中扣除。

（17）如校方在电梯维保服务期内更换电梯的，更换电梯的维保费用按实际维保天数结算。

第五条 结算

1、甲方按（□月□季□半年■年 ）支付维保费， 具体支付时间

2、甲方需支付零部件费用的，按（■月  □季  □半年  □年 ）支付，支付时间为当次结束后的一个月之内。

3、支付方式：□现金   □支票 ■汇到乙方指定帐户

付款方式：按年支付电梯维保服务费，具体支付方式为：对当年维保的电梯在每年电梯年检合格后支付，结算时需扣除当年违约费用后按实支付。

第六条  甲方权利、义务

（一）权利

1、有权监督检查乙方依照合同约定实施维保计划的情况，监督经乙方维保后的电梯是否符合法律法规、安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求，监督电梯安全性能是否良好。

2、有权检查受乙方委派为本单位电梯提供维保服务人员的持证上岗情况，有权拒绝无证人员开展维保活动。有权要求乙方人员服从本单位现场安全管理，对不服从现场安全管理的乙方人员，有权要求乙方更换人员。

3、除国家规定的法定监督检验与定期检验外，有权委托特种设备检验机构或第三方中介机构对乙方按照合同约定实施维保工作的情况进行评定。

（二）义务

1、建立电梯安全运行的相关管理机构、制度，确保制度、人员、资金落实到位。

2、按照合同约定按期支付维保和零部件款。

3、配备持有电梯安全管理员资格证件的人员负责电梯的日常安全管理工作，并在更换电梯管理人员时及时通知乙方。督促电梯安全管理人员按照电梯使用检查表完成电梯的日常检查工作和每月检查工作，并严格按照电梯钥匙使用管理有关要求对电梯钥匙进行管理，实行钥匙领用登记，不将电梯钥匙交给非持证人员使用。

4、督促电梯安全管理人员现场监督检查乙方的电梯保养工作过程和结果、对乙方的维保记录、修理记录签字确认，签收乙方提交的与电梯维保工作有关的文件。

5、电梯发生故障或异常情况时应当立即停止使用，并做好相关安全防护措施。在电梯的日常使用时间内，确保值班人员可靠接收求救电话、警铃装置发出的求救信号，及时通知乙方抢修，并详细记录相关工作的具体时间。

6、制订有关电梯的应急救援预案（如：电梯困人、消防、电梯水浸、自动扶梯人身伤害等）。每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。

7、保证电梯供电、消防、防雷、通风等系统安全可靠，满足国家标准规定。

8、为乙方提供维保所需的工作环境。保证机房、井道、底坑无漏水、渗水现象。通往机房、底坑、滑轮间、井道安全门的通道畅通、照明充分；确保作业环境中应由甲方提供的安全防护措施到位，避免无关人员进入。

9、采取有效措施监控电梯使用情况，积极主动开展文明乘梯宣传活动，及时制止乘客不文明乘梯行为或恶意破坏电梯的行为。

10、未经乙方书面许可不得允许非乙方人员从事与电梯维保有关的工作。

11、应认真审核乙方书面提出的更换电梯零部件要求，并在乙方书面要求的期限内书面予以答复。

12、在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前１个月，向特种设备检验机构提出定期检验申请。

13、电梯因不可抗拒因素（如战争、火灾、水浸、风暴和地震等）所造成设备损坏、丢失的，自行承担全部责任。

第七条  乙方权利、义务

（一）权利

1、有权要求甲方提供维保所需的工作环境，查询电梯相关资料。

2、当电梯存在事故隐患时，乙方有权采取停梯措施及阻止冒险作业的权利。

3、有权拒绝甲方提出的影响电梯安全运行的要求。

（二）义务

1、乙方实施维保后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

2、乙方提供24小时的紧急救援服务，乙方维保负责人:     。联系电话:            。 24小时紧急救援服务热线电话：               。当电梯发生困人故障，乙方应在接到甲方通知后30分钟内赶赴现场实施紧急救援；电梯发生其他故障，乙方应在接到甲方通知后   30  分钟内赶到现场实施抢修。

3、根据电梯的使用情况和设备状况，经双方协商确认后，提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。每台每次保养时间不得少于合同约定的相应最少保养时间。如需调整原保养计划，应提前  3    日通知甲方并经甲方同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过15日；

4、现场作业人员应当取得相应的《特种设备作业人员证》。为有效实施保养计划，乙方应安排熟悉所维保电梯原理、结构、性能、安全要求的特种设备作业人员负责维保工作，并督促其严格按照产品工艺要求、安全及技术规范进行维保。

5、作业过程中应服从甲方现场安全管理，落实现场安全防护措施，保证作业安全。需要安全监护作业的内容应书面告知甲方，作业时，作业人员不得少于二人。

6、现场需采取停梯措施时，应立即通知甲方并及时组织抢修。

7、根据甲方的故障统计记录，乙方应至少每季度一次提出故障分析报告。报告中应包含电梯故障的统计分析、整改措施和预防措施，以及有关电梯使用管理的合理化建议。

8、每年对电梯进行一次安全试验，并向甲方提供书面的试验报告。每年安排技术监督局注册安全检测员对电梯进行一次年度自检，并向甲方提供书面的检验报告。

9、协助甲方建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案，配合甲方开展应急救援演练。

10、对甲方有重大活动时，安排专人驻场保障。

11、不得以任何形式将维保工作非法分包、转包。

第八条、乙方定期保养项目

半月维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护栏安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎、轿箱、轿门、机房 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水；照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 4 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 5 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造厂家要求 |
| 6 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 7 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 8 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 9 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 10 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 11 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

年度维保项目（内容）

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及期附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

第九条  其他约定

1、乙方已对本合同约定的电梯进行了详细的检查，检查结果已经甲方签字确认，并作为电梯现状记录由甲、乙双方保存。

2、甲方要求乙方提供本合同约定内容以外服务的，如强化保养、增加保养频次、安全保障需求、驻场作业服务、增加检测内容和频次等，双方均应以书面形式另行约定。

3、维保记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维保记录。维保记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4 年。维修与抢修记录均应当长期保存。

4、根据电梯的现状，甲乙双方约定非使用原因导致的电梯困人故障次数每月每台电梯不超过  /   次。

第十条  违约责任

1、一方当事人未按约定履行义务给对方造成直接损失的，应当承担相应责任。

2、一方当事人无法继续履行合同，应当及时通知对方，并承担因合同解除而给对方造成的直接经济损失。

3、甲方无正当理由未按照约定期限支付费用的，经双方确认为无正当理由每延误一日应当向乙方支付延误部分费用    /  的违约金。超过双方约定期限   /  日时，本合同自动终止，赔偿事项依照合同法规定执行。

4、甲方违反约定允许非乙方人员从事电梯维保工作的，应当按照      /      标准支付违约金。

5、除维保工作不到位外，因电梯使用管理原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由甲方自行承担全部责任。

6、若未按乙方的书面要求期限同意更换应该更换的电梯零部件而导致电梯故障或存在安全隐患的，由甲方自行承担责任。

7、乙方违反约定，作业过程中未服从甲方现场安全管理落实现场安全防护措施，或需要安全监护的作业时作业人员只有一人，或保养时间不足，甲方可拒付当次作业或保养的当台当月保养费。

8、乙方维保工作不符合合同约定的维保标准或要求的，乙方应当返工，并按照

/         标准支付违约金。

9、在电梯维保作业过程中因维保原因导致人身伤亡或设备损坏、零部件丢失的，由乙方承担全部民事责任。

10、因维保原因导致电梯检验不合格的，由乙方承担电梯复检费用，        /       。

11、乙方在签订合同后若不能履行合同条款，延误维修和保养，发生一次扣除合同款项20%、发生二次扣除合同款项50%，发生三次即终止合同，不支付合同款。

第十一条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第  1 种方式解决（任选一种）：

（一）依法向  滁州市    人民法院起诉；

（二）提交       /    仲裁委员会仲裁。

第十二条  附则

本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

本合同一式   5  份，甲方执  3  份，乙方执    2  份。

甲方：（签章）                            乙方：（签章)

法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：

传真电话：

开户银行：

帐号：

年    月    日                                年    月    日

# 第六章 响应文件格式

注明正本或副本

- 资格证明文件

（响应文件一）

项目名称

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证复印件(或其授权委托书和委托代理人有效身份证复印件)（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）供应商须具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》许可项目包含电梯修理（或提供仍在有效期内的原《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（电梯）-安装、维修B级及以上资质）资质证书；

（4）诚信投标承诺书；

（5）资信评审、评分所需提供的证明资料及供应商认为需要提供的其它材料。

以上要求提供的证件复印件或通过公证的公证件复印件或原件按顺序装订成册加盖公章并密封于“响应文件一”的密封袋内。供应商所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致无效标。

附件1

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）磋商文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

法定代表人身份证明

供应商（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：     （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：     （签字或盖章）

年    月    日

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据有关规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）前三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单，且未被移除的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。（若竞争磋商文件对投标人所属分公司、办事处等分支机构有上述1-6项信誉要求，在此一并承诺我公司所属分公司、办事处等分支机构没有上述1-6项情形）

七、我公司没有下列情形：被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录且在披露期内。

八、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

九、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

十、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十一、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖章）：                  法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

注明正本或副本

技术标

（响应文件二）

项目名称

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）技术方案（维修保养服务、维保组织方案合理、应急服务安排服务人员配置等）是否响应竞争性磋商文件要求（格式自拟）；

（2）服务承诺书（格式见附件）；

（3）投标人认为需要提供的其他技术证明材料。

以上材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的技术标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

（1）服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：（供应商名称）对本磋商文件的相关要求           （完全响应或优于）。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商名称：        （盖章）

日    期：

注明正本或副本

- 商务标

（响应文件二）

项目名称

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月

目  录

（1）投标函（格式见附件）；

（2）分项报价清单（格式见附件）；

（3）供应商认为需要提供的其他材料。

以上材料须按顺序装订，原件均须加盖供应商公章。供应商所提交的商务标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

(1)投  标  函

致：                （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“         （项目编号：     ）”的采购。我方授权         (姓名和职务)代表我方            （供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照竞争性磋商文件规定的各项要求，向招标人提供“          （项目名称）”采购项目的维保服务，总投标价为人民币（大写）                （小写）    。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照竞争性磋商文件的要求，递交金额为人民币    /  的采购投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                 确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

7. 响应报价自递交响应文件截止之日起有效期为90个日历天；

8. 如果在规定的有效期内撤回响应报价，或成交后未按竞争性磋商文件中须知规定的向采购代理机构交纳足额的招标代理服务费，将取消其参与询价或成交资格。

9. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

供应商：                               （盖章）

法定代表人：            （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：            电话：        传真：

日期：           年            月             日

- 分项报价清单

| 序号 | 校区 | 位置 | 层站数 | 电梯品牌 | 维保时间 | 维保时间 | 单价（月/元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 琅琊校区 | 美术楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |
| 2 | 会峰校区 | 13/14学生公寓 | 9层4站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |
| 3 | 会峰校区 | 行政楼 | 7层7站 | 通力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |
| 4 | 会峰校区 | 计算机楼 | 5层5站 | 康力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |
| 5 | 会峰校区 | 化工楼 | 5层5站 | 康力 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |
| 6 | 会峰校区 | 土木楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |
| 7 | 会峰校区 | 机械楼 | 8层8站 | 蒂森 | 2023.5.1—2026.06.07 | 38个月 |  |  |
| 8 | 会峰校区 | 实训楼 | 5层5站 | 蒂森 | 2024.6.8—2026.06.07 | 24个月 |  |  |
| 9 | 会峰校区 | 图书馆 | 5层5站 | 奥的斯 | 2025.5.18—2026.06.07 | 12个月 |  |  |
| 10 | 会峰校区 | 地信楼 | 6层6站 | 奥的斯 | 2025.5.18—2026.06.07 | 12个月 |  |  |
| 总报价（合计） （大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（签章或盖章）：                                        ；

法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：                        ；

二〇二三年   月    日

（3）供应商认为所需的其他材料（如有）

（4）最后报价单

| 序号 | 名称 | 事 项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务 |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 供应商名称 |  |
| 4 | 报价次数 | 第 次 |
| 5 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 6 | 总报价 （人民币） | （大写）： |
|  |  | （小写）： |
| 7 | 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文本》，理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商：                   （盖章）

授权委托人或法定代表人：           （签字或盖章）

备注：

1、供应商响应文件报价应在最高限价范围内，最后报价不得高于原响应文件报价，否则，取消磋商资格。

2、声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性磋商文件》，理解并完全响应文件中所有实质性要求。

3、最后报价的各分项结合一次报价中的各项单价按总价同比例下浮，价款结算时按成交下浮比率进行调整。

备注：本表格需签字盖章后带至开标现场磋商时填写（一式五份）

# 第七章、采购人、采购代理机构对本竞争性磋商文件的确认

我单位对 滁州学院琅琊校区和会峰校区电梯维保服务 的竞争性磋商文件进行确认。 采购人：滁州学院资产与实验室管理处 经办人：江老师、李老师 联系电话：0550-3512170、0550-3512075 （单位盖章） 2023年4月

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 经办人：杨庆永、戈静 联系电话：0550-3023099 15212199034 （单位盖章） 2023年4月

附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的供应商、法定代表人及其项目负责人实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制磋商且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制磋商且在限制期内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府采购严重违法失信行为

4、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制磋商且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

5、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制磋商且在限制期内的。

二、在开评审活动中的查询程序

（一）实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的供应商、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与供应商承诺不一致，则提交评审委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评审基准值。

（二）不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对评审最终得分排序前3名（含）的预成交候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查。若核查结果与供应商承诺不一致，则提交评审委员会取消其预成交候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评审基准值。

（三）项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

（四）交易中心见证人员对预成交候选人信用查询结果进行复查，发现问题及时纠正，并按规定程序追究相关单位和人员责任。

（五）结果公告须提供有评审委员会、代理机构及交易中心现场见证人员查询记录三方签字表方可发布。

三、相关要求

（一）参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查，出具《诚信磋商承诺书》并注明承诺日期（磋商截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或磋商日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评审委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

（二）“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

（三）资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交采购文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行磋商的项目而不招磋商的，将必须进行磋商的项目化整为零或者以其他任何方式规避磋商的；

（二）采购代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与磋商活动有关的情况和资料的，或者与采购人、供应商串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）采购人以不合理的条件限制或者排斥潜在供应商的，对潜在供应商实行歧视待遇的，强制要求供应商组成联合体共同磋商的，或者限制供应商之间竞争的；

（四）依法必须进行磋商的项目的采购人向他人透露已获取磋商文件的潜在供应商的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）供应商相互串通磋商或者与采购人串通磋商的，供应商以向采购人或者评审委员会成员行贿的手段谋取成交的；

（六）供应商以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（七）依法必须进行磋商的项目，采购人违反法律规定，与供应商就响应价格、响应方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评审委员会成员收受供应商的财物或者其他好处的，评审委员会成员或者参加评审的有关工作人员向他人透露对采购文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况的；

（九）采购人在评审委员会依法推荐的成交候选人以外确定成交供应商的，依法必须进行磋商的项目在所有响应被评审委员会否决后自行确定成交供应商的；

（十）成交供应商将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将成交项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）采购人与成交供应商不按照磋商文件和成交供应商的采购文件订立合同的，或者采购人、成交供应商订立背离合同实质性内容的协议的；

（十二）成交供应商不按照与采购人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）采购人、采购代理机构存在应当采用公开磋商方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，在采购过程中与供应商进行协商谈判，成交、中标（成交）通知书发出后不与成交、成交供应商签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）采购人、采购代理机构及其工作人员存在与供应商或者采购代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况，或者磋商前泄露标底等情形的；

（十五）采购人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）采购人、采购代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的采购文件或者伪造、变造采购文件的；

（十七）供应商存在提供虚假材料谋取成交、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通，向采购人、采购代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在采购过程中与采购人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规 投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保 险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》

（一）发生较大及以上质量安全事故，造成严重后果的;

（二）拖欠工程款造成农民工工资不能按规定支付，经有关机关核实认定后拒不偿还拖欠的;

（三）依法应磋商的工程未接受住房城乡建设行政主管部门监督或搞场外交易的，在磋商过程中发生围标串标行为的;

（四）引起异常、越级、群体上访，影响社会稳定和正常社会秩序，经核实确实存在侵害群众利益行为，造成恶劣社会影响的;

（五）对各级建设主管部门行政执法与监督检查中下发执法建议书、隐患整改通知单及处罚决定拒不整改或整改不到位造成较大经济损失或社会不良影响的。

依据：《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》

六、政府采购严重失信行为

供应商、采购代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　  （四）撤销政府采购代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》

七、水利建设领域严重失信行为

（一）出借、借用资质证书进行磋商或承接工程的；

（二）围标、串标的；

（三）转包或违法分包所承揽工程的；

（四）有行贿、受贿违法记录的；

（五）对重（特）大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；

（六）公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

依据：《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》

未列出的其他类别严重失信行为，由采购人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。