滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目

项目编号：CJRH2022-003

竞争性谈判文件

采购人：           滁州学院      （盖单位章）

代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司 （盖单位章）

2022年11月

目  录

第一章 竞争性谈判公告	1

第二章 供应商须知	3

第三章 谈判办法	17

第四章 采购内容及要求	23

第五章 合同条款及格式	23

第六章 响应文件格式	25

第七章 采购单位、采购代理机构对本谈判文件的确认	35

- 第一章 滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目竞争性谈判公告

项目概况

滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）获取获取竞争性谈判文件，并于2022年11月30日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目名称：滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目

采购方式：☑竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价

邀请供应商方式：☑公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 £采购人和评审专家分别书面推荐

预算金额：约9.6万元

最高限价：最高限价为9.6万元

采购需求：详见第四章《采购内容及要求》

服务期：中标通知书发放后七日内提交边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测方案，并报我市建设行政主管部门备案。每次现场监测结束后三日内提供边坡监测、基坑监测、沉降观测监测报告。每项监测任务整体结束后七日内提交边坡监测、基坑监测、沉降观测总结报告（各一式五份）。

本项目不接受联合体谈判。

- 二、申请人的资格要求：

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.本项目的特定资格要求：（1）企业资质：具有工程勘察综合类甲级资质（或资质改革后工程勘察综合资质）或工程勘察专业类（同时具有岩土工程和工程测量专业资质）乙级及以上资质；（2）拟派项目负责人资格：具有岩土工程或测绘工程相关专业中级及以上职称。

3.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

5.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4款信誉要求①-⑥项情形之一的，☑接受□拒绝供应商参加本项目。

- 三、获取采购文件

时间：2022年 11月25日至2022年11 月30日

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）

方式：网上下载

售价：0元

- 四、响应文件提交

截止时间：2022 年 11 月30日15时00分（北京时间）
地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼603会议室

- 五、开启

时间：2022 年 11月30日15时00分（北京时间）

地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼603会议室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、保证金金额及缴纳账户

1.是否要求供应商提交保证金：☑不要求。

- 八、其他补充事宜

无

- 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名    称：滁州学院

地    址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

- 联系方式：0550-3512003、18855003208

- 2.采购代理机构信息

名    称：滁州市城投工程咨询管理有限公司

地　　址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼

联系方式：0550-3519590、18005507087

- 3.项目联系方式

项目联系人：王与、刘翔翔、顾娟

电　　 话：0550-3512003、18855003208、18005507087

第二章 供应商须知

一、供应商须知前附表

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目 |
|  | 服务期 | 中标通知书发放后七日内提交边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测方案，并报我市建设行政主管部门备案。每次现场监测结束后三日内提供边坡监测、基坑监测、沉降观测监测报告。每项监测任务整体结束后七日内提交边坡监测、基坑监测、沉降观测总结报告（各一式五份）。 |
|  | 服务地点 | 滁州学院产教融合综合实验实训中心 |
| 1.2 | 采购人及联系人 | 名称：滁州学院 地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区 电话：0550-3512003、18855003208 联系人：王与、刘翔翔、顾娟 |
|  | 代理机构及联系人 | 名称：滁州市城投工程咨询管理有限公司 地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼 电话：0550-3519590、18005507087 联系人：顾娟 |
| 1.3 | 资金来源 | 财政资金 |
| 1.4 | 采购预算 | 9.6万元 |
| 2.1 | 采购范围（内容） | 详见第四章《采购内容及要求》 |
| 4.1 | 采购方式 | 竞争性谈判 |
| 7.2 | 供应商资格要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 9.1 | 踏勘现场 | 不组织,供应商自行踏勘现场 |
| 10.1 | 预备会 | 不召开 |
| 10.2 | 供应商提出问题的截止时间及方式 | 如供应商对谈判文件有疑问，请于2022年11月28日12时前以电子邮件形式发送至czsctgczx@163.com（滁州市城投工程咨询管理有限公司邮箱） |
| 10.3 | 采购人澄清的时间及方式 | 采购人将在2022年11月28日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告发布。请各供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 |
| 11.1 | 联合体谈判 | 本项目不接受联合体参与谈判 |
| 12 | 招标代理服务费、专家论证费及评审费 | 本项目代理费用2000元，专家论证费及评审费以实际支付为准；以上费用均由成交单位在领取成交通知书时，一次性支付给代理公司，上述费用均含在报价中，供应商应在报价让利中考虑上述费用。 |
| 16.3 | 供应商要求澄清谈判文件的截止时间及方式 | 同表10.2 |
| 19.1 | 最高限价 | 最高限价为96000.00元。 注：1、供应商的报价不得高于最高限价，否则按无效响应处理。 2、报价要求精确到小数点后第二位，如填报多位小数的，按小数点后第3位四舍五入修正报价。 |
| 23.1 | 响应有效期 | 60日历天 |
| 24 | 谈判保证金 | 不要求 |
| 25.1 | 响应文件数量 | 正本 一 份、副本 二 份 |
| 25.3 | 签字或盖章要求 | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 26.1 | 装订要求 | 资信证明文件和商务标须分别装订 |
| 26.2.1 | 具体密封要求 | 资信证明文件正副本、商务标正副本须分别密封 |
| 26.2.2 | 包装袋上应载明的信息 | （项目名称）响应文件（资信证明文件、商务标） 供应商地址： 供应商名称： 在 年 月 日 时 分（开启时间）前不得开启 |
| 27.1 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司 时 间：2022年11月30日15时00分 地 点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼603会议室 |
| 29.1 | 开启时间及地点 | 开启时间：同响应文件递交截止时间 地点：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼603会议室 |
| 29.4 | 谈判程序 | 响应文件密封情况检查：由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况。 谈判顺序：先开资格证明文件，进行资格审查；开启响应文件并递交谈判小组审阅，谈判小组根据需要与供应商进行现场谈判；由谈判小组采用最低评标价法对供应商的响应文件进行评审。 |
| 30.1 | 谈判小组的组建 | 采购人依法组建 |
| 32.1.1 | 是否授权谈判小组确定成交候选人 | 是，推荐的成交候选人数：3名 |
| 32.1.2 | 成交结果公告媒介 | 滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn） |
| 32.3 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人和代理公司公章后方可发出。 |
| 36 | 履约担保 | 履约担保形式：☑银行转账 ☑银行保函（见索即付无条件保函）☑担保保函 ☑ 商业保险☑第三方担保（无条件担保） 履约担保的金额：中标金额×2% 汇款务必注明缴款人名称及用途，切勿以现金存入 缴纳时限：中标人须在中标通知书发出后 7 个日历天内足额交纳履约保证金。 退还时限：履约保证金在完成相应项目全部内容并提交正式成果监测报告及资料，且经采购人确认后一个月内退还（无息）。 银行保函具体要求（详见附件《履约担保》）： 1、保函形式须为见索即付型（无条件保函） 2、须从中标人基本账户办理 3、须有保函编号 4、须加盖银行公章而非银行业务专用章 |
| 付款方式 |  | 完成基坑监测，提交成果资料后支付合同价款40%的服务费；完成沉降观测，提交成果资料后支付合同价款40%的服务费；完成边坡监测，提交成果资料后将剩余20%合同价款一次性支付给乙方（不计息）。 |
| 需要补充的其它内容 |  | 1、本谈判文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款，均视为对本谈判文件的响应。 2、本项目竞争性谈判公告与本谈判文件不一致之处，以本谈判文件为准；如供应商须知前附表的规定与供应商须知的规定不一致，以供应商须知前附表为准。 3、本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |
| 特别提醒 |  | 1、本工程的投标报价采用全费用报价方式【所谓全费用是指完成本次全部内容所需发生的成本、利润、税金、检测费用、人工费、风险费、招标代理费等一切费用】。 2、投标人应自行对项目实施现场和周围环境进行查看，以获取编制谈判文件和签署合同所需的资料，查看现场所发生的费用和风险由投标人自己承担。投标人因自身原因未到项目实施现场实地查看的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。 3、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同并没收履约保证金。 |

二、供应商须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次采购项目名称：见供应商须知前附表。

采购人：见供应商须知前附表。

服务期限：见供应商须知前附表。

服务地点：见供应商须知前附表。

1.2采购人及联系人: 见供应商须知前附表。

代理机构及联系人: 见供应商须知前附表。

1.3资金来源：见供应商须知前附表。

1.4本项目预算：见供应商须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见供应商须知前附表。

2.2服务要求：详见第四章采购内容及要求。

3.标段划分：

3.1本项目划分： 一 个标段（包）

4.采购方式：

4.1本项目采购方式：竞争性谈判

5.计价方式：

5.1本次采购项目合同采用 固定总价

6.评审办法：

6.1本次采购评审采用  最低评标价法  （详见第三章评审办法）

7.供应商资格：见竞争性谈判公告。

8. 谈判费用

8.1供应商准备和参加谈判活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

10. 预备会

10.1供应商须知前附表规定召开预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开预备会，澄清供应商提出的问题。

10.2供应商应在供应商须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达采购人，以便采购人澄清。

10.3采购人在供应商须知前附表规定的时间，将对供应商所提的问题进行澄清。该澄清内容为谈判文件的组成部分。

11. 联合体谈判：本项目不接受联合体谈判。

12. 代理费、专家论证及评审费：见供应商须知前附表。

14.供应商应注意的事项

14.1供应商一旦接收谈判文件并发送回执单，即被认为接受了本谈判文件中的所有条件和规定。供应商必须严格按谈判文件的要求编制响应文件，响应文件宜编制页码和目录，以便评委审核。响应文件应装订整齐，封装在密封袋内，否则，由此产生的一切后果由供应商承担。具体封装要求见本章第26条。

14.2法定代表人参加谈判会议，应携带法定代表人身份证明原件和本人身份证；委托代理人参加谈判会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。（手持或封入文件袋中均视为携带）

14.3 供应商对采购内容中规定的服务要求等要求等必须完全响应。

14.4 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加本项目同一包别（标段）的谈判。

14.5供应商被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次谈判服务项目的有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

本谈判文件不再对上述情况进行描述。

（二）谈判文件

15. 谈判文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本谈判文件。

16. 谈判文件的组成

16.1 谈判文件包括内容：

第一章  谈判公告

第二章  供应商须知

第三章  谈判办法

第四章  采购内容及要求

第五章  合同条款及格式

第六章  响应文件格式文本

第七章  采购人、采购代理机构对本竞争性谈判采购文件的确认

16.2 除16.1内容外，答疑亦为谈判文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

16.3供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对谈判文件予以澄清。

16.4 谈判文件的澄清以书面形式提供给所有供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响响应文件编制的，将相应延长响应文件递交截止时间。

17. 谈判文件的修改、补充、解释

17.1 谈判文件发出后，采购人在规定的响应文件递交截止时间前可对谈判文件进行必要的修改和补充，并以书面形式提供给所有供应商，请各位供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。谈判文件的修改、补充等内容作为谈判文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 谈判文件的解释

本谈判文件由采购人（或其委托的采购代理机构）负责解释。

18. 谈判文件的发出

18.1  谈判文件、谈判文件的澄清、修改、补充及招标答疑等均应报采购人盖章确认后，方可发出。

19.最高限价的作用和说明

19.1本项目最高限价见供应商须知前附表。

（三）响应文件的编制

20. 响应的语言及度量衡单位

20.1供应商的响应文件、以及供应商与采购人就所有往来函电，均须使用简体中文。

20.2除谈判文件中另有规定外，响应文件所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 响应文件的组成

响应文件由响应文件一（资信证明文件）、响应文件二（商务标）两部分组成，均须单独装订成册和密封。

21.1响应文件一（资信证明文件）（务必按以下顺序装订，封面及相应位置加盖供应商公章）

（1）法定代表人身份证明和本人身份证复印件(或其授权委托书和委托代理人身份证复印件)；

（2）供应商有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件，复印件加盖公章）；

（3）企业资质证书（复印件加盖公章）；

（4）拟派项目负责人有效身份证及职称证书（复印件加盖公章）；

（5）法定代表人（或授权委托人）及拟派的项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明复印件加盖公章（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明；

（6）诚信响应承诺书；

（7）供应商认为需要提供的其他资信证明材料（如有）；

以上材料须按顺序装订，提供原件或复印件加盖供应商公章。供应商所提交的资格文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

21.2响应文件二（商务标）（务必按以下顺序装订，封面及相应位置加盖供应商公章）

（1）响应一览表（格式见附件）；

（2）响应函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

22.响应报价

22.1响应报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2供应商只允许有一个方案、一个报价。

22.3响应报价的价格是完成本项目所有内容的价格体现，其总价即为履行合同的总价。

22.5响应报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.6供应商的响应报价不得高于最高限价。

23. 响应有效期

23.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应有效期为60天。

23.2在响应有效期，供应商撤销或修改其响应文件的，应承担谈判文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长响应有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应有效期。供应商同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件失效。

24. 谈判保证金

24.1 本项目不要求提供谈判保证金。

（四）响应文件的密封和递交

25. 响应文件的份数和签署

25.1  响应文件：按书面文件（资信证明文件和商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

25.2  响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在响应文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

25.3  响应文件中的授权书、响应一览表、响应函及报价表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

25.4全套响应文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖供应商法定代表人或其委托代理人的印鉴。

26．响应文件的装订、密封和标记

26.1  响应文件的装订

26.1.1响应文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、商务标应当分别装订。具体装订要求见供应商须知前附表规定。

26.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则响应文件必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段（包）号。

26.2  响应文件的密封和标记

26.2.1 响应文件封套上应写明的内容及具体密封要求见供应商须知前附表。

27. 响应文件的提交

27.1 供应商应在供应商须知前附表规定的响应文件递交截止时间前递交响应文件。

27.2 供应商递交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

27.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

27.4 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。

28．响应文件的补充、修改与撤回

28.1  供应商在提交响应文件以后，在规定的响应文件递交截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为响应文件的组成部分。

28.2  供应商对响应文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在响应文件递交截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

（五）响应文件开启、评审和成交

29. 响应文件开启

29.1  响应文件开启的时间和地点见供应商须知前附表

29.2  参与开启的监督部门

29.2.1采购人可以邀请相关监管部门参加。

29.3供应商法定代表人（或被授权代理人）必须准时到场参加竞争性谈判会议，并出示法定代表人身份证原件或被授权代理人身份证原件，以便竞争性谈判会议上证明其身份及参与谈判资格。

29.4开启程序

谈判会议由 滁州市城投工程咨询管理有限公司 采购代理机构或采购人主持。

（1）公布在开启截止时间前递交响应文件的供应商名称，并确认供应商相关人员是否到场；

（2）宣布采购人、代理机构主持人、见证人等有关人员姓名；

（3）由供应商或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

（4）宣布谈判顺序（按资格证明文件、商务标顺序拆标书并唱标）；

（5）谈判小组进行初审(资格性审查和符合性审查)；

（6）谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款并以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商；

（7）供应商应当按照谈判文件的变动情况（如有）和谈判小组的要求重新提交响应文件；

（8）由谈判小组采用最低评标价法对提交二次报价（也是最后报价）的供应商的响应文件和二次报价（也是最后报价）进行评审；

(9) 谈判小组根据评审结果推荐成交候选人,主持人宣布评审结果；

(10) 有关人员在谈判记录上签字确认；

（11）开启结束。

29.5异议

供应商对谈判有异议的，应当在谈判现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

30. 谈判小组

30.1  谈判小组的组成

30.1.1谈判小组成员组建：由采购人依法组建；

30.1.2谈判小组负责人依法推荐或确定。

30.2  谈判小组成员名单在成交结果确定前应当保密。

30.3  谈判小组成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）供应商或供应商主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与供应商有其他利害关系。

30.4  谈判小组应当向采购人提出书面评审报告，并抄送有关行政监督部门。评审报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）谈判小组成员名单；

（3）响应文件开启记录；

（4）符合要求的供应商一览表；

（5）无效响应情况说明；

（6）评审标准、评审方法或者评审因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）供应商串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的供应商排序；

（10）推荐的成交候选供应商名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5谈判小组应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，谈判小组成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。响应文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评审

31.1  评审准备工作

31.1.1阅读由采购人或代理单位编写的采购项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究谈判文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉谈判文件规定的评审方法及在评审过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评审工作用表。

31.2  谈判办法

31.2.1谈判小组按照第三章“谈判办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。第三章“谈判办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

31.3评审原则：

31.3.1遵循客观、公正、审慎的原则。

31.4 评审报告的签署

31.4.1 谈判小组应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评审结论持有异议的谈判小组成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。谈判小组成员拒绝在评审报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评审结论。

31.5 响应文件的澄清

31.5.1 在评审过程中，谈判小组认为需要，在监督管理部门的监督下，可要求供应商对响应文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，供应商应做出书面答复。

31.5.2 书面答复须经供应商法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为响应文件的组成部分。

31.6评审意见分歧的处理办法:

（1）谈判小组应当对供应商提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）谈判当事人对评标结果提出异议或者投诉，监督机构认为需要重新进行评标的，谈判小组成员应当按照监督机构要求重新评审。

31.7评审过程的保密

31.7.1 谈判小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

32. 定标

32.1 成交人的确定

32.1.1除供应商须知前附表规定谈判小组直接确定成交人外，采购人依据谈判小组推荐的成交候选人确定成交人，谈判小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

依法必须进行招标的项目，采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履约合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的或存在弄虚作假等其他违法行为骗取成交的，或合同履行过程中，被终止协议的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人，依次类推。采购人也可依法重新开展采购活动。

32.1.2成交人确定后，采购人应将成交人人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公示。

32.2 成交通知书

32.2.1成交通知书须加盖采购人和代理公司公章后，方可发出。

33. 开启、评审异常情况处理

33.1出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（4）经谈判小组评审后否决所有响应文件的；

（5）法律法规规定的其他情形。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1 本项目的合同将授予按本谈判须知第32条规定所确定的成交人。

35. 合同协议书的签订

35.1  采购人与成交人将于成交通知书发出之日起30日内，按照谈判文件和成交人的响应文件订立书面采购合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  采购人如不按第35.1条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按谈判保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过谈判保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3  成交人如不按第35.1条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，谈判担保金不予退还，给采购人造成的损失超过担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4  成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

（七）纪律和监督

37. 对采购人的纪律要求

37.1采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对供应商的纪律要求

38.1供应商不得相互串通谈判或者与采购人串通，不得向采购人或者谈判小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义谈判或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

39. 对谈判小组成员的纪律要求

39.1谈判小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。

39.2在评审活动中，谈判小组成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“谈判办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

40. 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

（八）质疑与投诉

41. 询问、质疑

41.1 供应商对谈判活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 供应商认为谈判文件、谈判过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达采购人。

41.3成交结果公告发布后，参与谈判的供应商对成交结果公告有异议的，应该在成交结果公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向采购人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.4参与谈判的供应商对成交结果公告提出的书面质疑，负有举证的责任。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑函递交至采购人。一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一谈判采购程序环节的质疑应当一次性提出。

41.5采购人在收到供应商的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回供应商；如符合要求，则接受该质疑函并向供应商出具受理证明。

41.6处理质疑的时间，从实际接受供应商质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

42. 投诉

42.1供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向相关监督管理部门进行投诉。

- 第三章  谈判办法

一  总则

1. 本次评审采用最低评标价法

1.1最低评标价法，是指响应文件满足谈判文件全部实质性要求且响应报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

1.2最低评标价法一般适用于标准定制商品及通用服务项目的项目评审。

2．谈判程序

2.1响应文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

2.1.2符合性检查。依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对谈判文件的实质性要求作出响应。

2.2 现场谈判（由谈判小组根据需要进行）

2.2.1在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

2.2.2对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

2.2.3供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。

2.2.4谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交二次报价（也是最后报价）。

2.3响应文件的澄清

2.3.1谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，在监督人员在场的情况下，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

2.3.3 采购人不接受供应商主动提出的澄清。

2.4比较与评价

2.4.1按谈判文件中规定的评审方法和标准，对经谈判确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由谈判小组采用最低评标价法对提交二次报价（也是最后报价）的供应商的响应文件和二次报价（也是最后报价）进行评审。

2.5推荐成交候选人名单

2.5.1成交候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列成交候选人。

2.6在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，供应商对采购单位和谈判小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其成交资格。

- 二  响应文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明及身份证（或授权委托人身份证和授权委托书） | 法定代表人身份证明和身份证原件（或授权委托人身份证原件和授权委托书有效） |
|  |  | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 核验响应文件中的下述文件： 供应商有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件） |
|  |  | （3）企业资质：具有工程勘察综合类甲级资质（或资质改革后工程勘察综合资质）或工程勘察专业类（同时具有岩土工程和工程测量专业资质）乙级及以上资质； | 核验响应文件中的下述文件： 企业资质复印件加盖公章 |
|  |  | （4）拟派项目负责人资格：具有岩土工程或测绘工程相关专业中级及以上职称。 | 核验响应文件中的下述文件： 职称证书复印件加盖公章 |
|  |  | （5）法定代表人（或授权委托人）及拟派的项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明复印件加盖公章（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。 | 核验响应文件中的下述文件： 法定代表人（或授权委托人）及拟派的项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明。 |
|  |  | （6）响应诚信承诺书 | 核验响应文件中的下述文件： 响应诚信承诺书原件，格式见附件 |
| 2 | 法定代表人或授权委托人 | 应准时参加谈判会议 | 核验身份证原件 |

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）响应文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）响应方案 | 每个分包只能有一个方案响应。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | (4) 响应文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）响应文件份数 | 响应文件正本、副本数量符合谈判文件要求。 |
|  |  | （6）响应文件形式内容 | 响应文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）服务内容响应程度 | 响应或优于谈判文件要求。 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括服务期限、服务要求等） | 响应或优于谈判文件要求。 |

4.2资格审查及评分细则中涉及的有关证明及相关证书等材料，提供原件或加盖公章的复印件。

4.3．谈判小组判定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但响应文件有不真实不正确的内容时除外。

4.4如果响应文件实质上没有响应谈判文件的要求，谈判小组将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其响应文件成为实质上响应。

4.5供应商可在现场20分钟内对谈判小组的评审结论提出异议，谈判小组根据谈判文件及有关规定对供应商的异议进行复议。

4.6只有通过初审的供应商才能进入下一步程序。

三  响应文件的澄清和补正

5.1评审阶段，谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5.2谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

5.3谈判小组修正错误的原则：

5.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当报价表、响应函的总报价与响应一览表不一致时，以响应一览表为准。

5.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及响应一览表；当单价小数点有明显的错位时，谈判小组将以总价为准，并修正其单价。

5.4谈判小组将按上述修正错误的方法调整响应文件中的报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由委托代理人签字予以书面确认。

四 比较与评价

6.采购内容及要求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

详细评审即按谈判文件中规定的评审方法和标准，谈判小组将对通过初审的响应文件，进行商务报价评审。

6.1商务标评审

6.1.1如谈判小组认为，供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.2谈判小组按修正后最后报价由低到高顺序排序，确定成交候选人。

五  推荐成交候选人

7.评标委员会推荐3名成交候选人。

7.1如出现报价相同情况，则由采购人现场抽签确定成交候选人排名顺序。

7.2在同等条件、同等价格的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先。（本项目不采用）

8.无效响应条款

8.1响应文件有下列情形之一的,其响应文件拒收:

(1) 响应文件逾期送达的或未送达指定地点的；

(2) 响应文件未按要求密封。

8.2供应商有下列情形之一的,资格审查后其作无效响应处理：

(1)法定代表人（或授权委托人）未准时参加会议；

(2)法定代表人参加谈判会议未携带有效的法定代表人身份证明原件和本人身份证的；委托代理人参加谈判会议未携带有效的法定代表人授权书和本人身份证；

(3)供应商为本项目提供采购代理服务的；

(4)供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

(5)供应商超出营业范围谈判的；

(6)供应商不能提供谈判文件要求的原件或原件经审查不合格；

(7)其它情形，经谈判小组委提出按无效响应处理；

(8)被暂停营业的；

(9)被暂停或取消响应资格的；

(10)财产被接管或冻结的；

(11)供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的

(12)供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

(13)谈判文件规定的其它无效响应情形。

8.3 供应商有下列情形之一的,符合性审查后按无效响应处理：

(1)响应文件正、副本数量不符合要求或正、副本无法区分；

(2)响应文件签字、盖章不全，经谈判小组一致认定对谈判内容有实质性影响；

(3)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认；

(4)响应文件没有对谈判文件的实质性要求和条件作出响应；

(5)响应报价超出规定的最高限价的；

(6)不按谈判小组要求澄清、说明或补正的，或者谈判小组根据谈判文件的规定对谈判文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的响应报价的；

(7)其它情形，经谈判小组提出按无效响应处理；

(8)谈判文件规定的其它无效响应情形。

8.4 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其按无效响应处理：

(1)响应产品不符合必须强制执行的国家标准的；

(2)供应商有串通响应、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3)响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

(4)在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效响应报价接近最高限价，且谈判小组认为报价出现异常的，可以宣布其响应文件无效；

（5）其它情形，经谈判小组提出按无效响应处理；

（6）谈判文件规定的其它无效响应情形。

- 第四章  采购要求及内容

按照设计图纸和现行《建筑边坡工程技术规范（GB50330-2013）》、《建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2019）》、《建筑物变形测量规范（JGJ8-2016）》要求进行边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测。（工程详情需投标人对图纸及现场进行实地考察，自行考虑监测、观测方案）。

一、项目概况

滁州学院产教融合综合实验实训中心位于滁州学院会峰校区，地上六层，地下一层，总建筑面积37939.21平方米，其中地上总建筑面积25917.15平方米，地下建筑面积8422.06平方米。

二、服务需求

2.1 成果提交

中标通知书发放后七日内提交边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测方案，并报我市建设行政主管部门备案。

每次现场监测结束后三日内提供边坡监测、基坑监测、沉降观测监测报告。每项监测任务整体结束后七日内提交边坡监测、基坑监测、沉降观测总结报告（各一式五份）。

2.2 监测频率

边坡监测频率：从挡墙及护坡格梁施工开始，至施工完成后至少要监测2年。具体要求为挡墙施工前进行第一次观测，观测值作为初始值，施工期间每三天观测一次，中期每两天观测一次，周围环境位移变形较大时，每天观测一次。出现险情时，随时观测。施工完成后继续观测，施工完半年内每月观测一次，半年后每两月观测一次。2年后根据实际情况决定是否增加监测周期。

基坑监测频率：（1）土方开挖前：1~2次/周；（2）从基坑开始开挖到结构底板浇筑完成后3天：1次/天；（3）结构底板浇筑完成后3天到地下结构施工完成：2~3次/周；（4）施工单位应根据日变化量的大小适当调整监测频率，如变化量较大或接近报警值时应加密监测频率，但不得少于上述规定。

沉降观测频率：施工到正负零开始观测，每栋楼宇主体结构每浇筑一层，测量一次，直至封顶，封顶后每两个月观测一次，直至竣工验收且沉降量达到稳定状态。

三、其他要求

1、人员要求：除项目负责人外，其他现场实际测绘人员需具备测绘等相关专业助理工程师及以上职称证书。

2、本工程的投标报价采用全费用报价方式【所谓全费用是指完成本次全部内容所需发生的成本、利润、税金、检测费用、人工费、风险费、招标代理费等一切费用】。

3、投标人应自行对项目实施现场和周围环境进行查看，以获取编制报价文件和签署合同所需的资料，查看现场所发生的费用和风险由投标人自己承担。投标人因自身原因未到项目实施现场实地查看的，成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

4、中标人不得在成交后将成交项目转包给其他企业法人或自然人，否则招标人有权中止合同并没收履约保证金。

备注：本说明中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可。

- 第五章  合同条款及格式（合同格式仅供参考，以实际订立为准）

边坡监测.基坑监测.建筑物沉降观测

技术服务合同

工程名称：滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目

委 托 方：  滁州学院

受 托 方：

签定地点： 滁州学院会峰校区

签定日期：   2022年  月  日

委托方：      滁州学院    （以下简称甲方）

受托方：                  （以下简称乙方）

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方承担滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目的工作达成一致意见，特签订本合同。

- 第一条  工程概况

1、工程名称：滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目

2、工程地点：滁州学院

- 第二条  工作范围

工程地点位于：滁州学院会峰校区

工作具体内容：滁州学院产教融合综合实验实训中心位于滁州学院会峰校区，地上六层，地下一层，总建筑面积37939.21平方米，其中地上总建筑面积25917.15平方米，地下建筑面积8422.06平方米。

- 报告提交时间：中标通知书发放后七日内提交边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测方案，并报我市建设行政主管部门备案。每次现场监测结束后三日内提供边坡监测、基坑监测、沉降观测监测报告。每项监测任务整体结束后七日内提交边坡监测、基坑监测、沉降观测总结报告（各一式五份）。

- 第三条  技术要求

乙方应按按照现行《建筑边坡工程技术规范（GB50330-2013）》、《建筑基坑工程监测技术规范（GB50497-2019）》、《建筑物变形测量规范（JGJ8-2016）》的要求，以及甲方提供的设计图纸，采用精密水准仪进行观测。

第四条  合同计价及付款方式

1、本合同采用固定总价包干方式计价，边坡监测、基坑监测和建筑物沉降观测总价款为人民币：      元整（大写：        ）。(提供正规发票).

该包干总价已包括设备进退场费、沉降观测水准基点设施埋设费、沉降观测点埋设费、观测费、资料整理费、出报告费、水电费、税金等涉及基坑监测和建筑物沉降观测所有费用。

2、乙方进场布设监测点完成相应现场监测并提交资料，完成基坑监测，提交成果资料后支付合同价款40%的服务费；完成沉降观测，提交成果资料后支付合同价款40%的服务费；完成边坡监测，提交成果资料后将剩余20%合同价款一次性支付给乙方（不计息） 。甲方每次付款前，乙方须提供正规发票。

- 第五条  双方义务

- 甲方义务

1、甲方派员现场协助监测、沉降观测点的安装埋设。

2、甲方负责对监测、观测工作进行全面管理，解决监测、观测过程中出现的需要甲方协调的相关问题，并参与监测、观测的初验、各种验收和签证工作。如变更现场代表应及时通知乙方。

3、向乙方提供监测、观测场地，保证运输道路畅通，同时提供现场监测、观测用水、用电、接驳点（水电费由乙方承担）。

4、负责协调乙方与其他各承包单位的关系，并协助解决材料堆放场地，费用由乙方承担并直接向总承包单位支付。

5、按相关规定办理监测、观测所需证件、手续，提供有关的资料

6、及时对工作质量进行监督检查。

7、在乙方出具边坡监测、基坑监测、沉降观测监测报告及相关文件后，甲方若在5个工作日内未提出书面异议，则视为确认。

8、甲方对乙方提供任何资料（含阶段性成果）的审核、确认或同意，均不免除或减轻乙方应承担的质量瑕疵责任。

- 乙方义务

1、乙方委派       （人员姓名）作为本项目的负责人。乙方委派        （人员姓名）对现场进行观测作业。

2、除项目负责人外，其他现场实际测绘人员需具备测绘等相关专业助理工程师及以上职称证书。每次到场作业应打卡签到，如发现非本人到场处以每次1000元罚款。

2、边坡监测、基坑监测、建筑沉降量达到或超出预警值应及时通知甲方。

3、边坡监测、基坑监测、沉降观测，建筑物本身出现与沉降变形特征相似的异常情况（如结构裂缝、各观测点之间沉降量差值不均衡程度严重）时应及时通知甲方。

4、乙方负责边坡监测、基坑监测、沉降观测点的安装埋设，并在每次施测前应与甲方现场代表联系；甲方派人配合，对边坡监测、基坑监测、沉降观测结果进行检查。乙方应对其提交的边坡监测、基坑监测、沉降观测结果及报告的真实性、准确性负责，并赔偿甲方因使用失准成果所遭受的经济损失。

5、乙方负责边坡监测、基坑监测、沉降观测基准点的安装埋设，要求埋设点牢固可靠，符合规范要求。

6、中标通知书发放后七日内提交边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测方案，并报我市建设行政主管部门备案。

7、按相关安全法规做好安全保卫工作，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在边坡监测、基坑监测、沉降观测过程中的防火、防盗、防止意外事故发生等安全责任。若乙方在施工现场发生一切安全事故，责任由乙方自行承担，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。

8、乙方应做到文明工作，处理好与其他在建专业施工队伍的关系，同时遵守甲方现场施工的管理规定，保证工作场地的清洁卫生符合相关环境卫生管理的规定，做到工完场清。

9、乙方如在边坡监测、基坑监测、沉降观测过程中损坏甲方现场的其他工程成品或半成品，乙方应赔偿甲方损失，甲方有权在观测结算款中扣除，不足扣除的，有权向乙方追偿。

10、乙方在达到本合同约定的付款条件并经甲方确认后应向甲方发出付款通知及提供齐全的相关结算、观测资料。若乙方未及时提供前述资料，甲方可相应顺延付款时间。

- 第六条  违约责任

1、乙方未按合同约定的时间进行监测、观测或提交有关资料报告的，每逾期一日，按合同价款的0.2%向甲方支付违约金。逾期超过三日，甲方有权解除合同，乙方除应支付上述违约金外，还应按合同价款的10％向甲方支付违约金，造成甲方损失的，另行承担赔偿责任。

2、乙方在合同履行过程中，除不可抗力或甲方书面确认的其它原因外不得以任何理由停工。非上述原因连续停工七个工作日以上的，甲方有权单方解除合同，乙方应退回甲方已付款项并向甲方支付合同价款的10％作为违约金；造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。

3、乙方擅自中途更换监测、观测工作主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起五日内更换。

4、若乙方观测工作须遵守甲方对工程管理的规定，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方损失。

5、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时，所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿；由此造成的甲方的损失，由乙方负责全额赔偿，甲方可直接在应付乙方款项中扣除。

6、乙方不按时进场观测，在甲方发出书面通知后的 5 日内仍不进场观测的，甲方有权单方解除合同。

7、甲方依本合同约定解除合同的，乙方所有人员、设备必须在甲方解除合同书面通知送达之日起三个工作日内撤离施工现场并向甲方移交有关的所有工程资料，并在完成撤场及移交工作后两日内与甲方共同签证已完成的工作量。未经甲乙双方共同签证的工作量不得再要求结算。甲方在上述期限过后有权安排新的监测、观测单位进场实施。

8、若乙方所提交的边坡监测、基坑监测、沉降观测报告及有关资料不完整，不齐全，或内容不符合甲方要求的，乙方应按甲方要求补充或重新进行监测作业，并补齐有关资料。由此造成观测延误的，乙方应当承担逾期履行的违约责任。

- 第七条  转让条款

未经甲方书面同意，乙方不得全部或部分转让其在本合同项下的权利和义务。否则甲方有权解除合同，双方权利义务按第六条执行。

- 第八条  保密条款

1、在本合同订立前、履行中及终止后，未经合同其他方书面同意，任何一方对本合同和各方相互提供的资料、信息（包括但不限于商业秘密、技术资料、图纸、数据、以及与业务有关的客户的信息及其他信息等）负保密责任。

2、一方违反上述约定导致合同其他方遭受损失或不利影响的，乙方应按合同价款的10%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿合同其他方损失的，应按合同其他方的实际损失赔偿。

3、保密条款具有独立性，不受本合同的终止或解除的影响。

- 第九条  免责条款

由于不能预见、不能避免和不能克服的自然原因或社会原因，致使本合同不能履行或者不能完全履行时，遇到上述不可抗力事件的一方，应立即书面通知合同其他方，并应在不可抗力事件发生后十五天内，向合同其他方提供经不可抗力事件发生地县级以上政府部门出具的证明合同不能履行或需要延期履行、部分履行的有效证明文件。由合同各方按事件对履行合同影响的程度协商决定是否解除合同、部分或全部免除履行合同的责任、或者延期履行合同。

遭受不可抗力的一方未履行上述义务的，不能免除其违约责任。

- 第十条  适用法律条款

本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律法规。

- 第十一条  争议的解决

凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同各方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方可向观测实施地人民法院起诉。

- 第十二条  其它

1、经甲方确认的观测方案，并不代表全部细节均已受认可，甲方仍然有权对观测方案细节提出质疑和修改要求直至符合甲方及审批部门的验收标准。

2、本合同未尽事宜，由甲乙双方友好协商，另签订补充协议。

3、本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份，每份均具同等法律效力。

4、本合同自双方签字盖章后生效。

5、本合同附件与本合同具有同等法律效力。

甲方：滁州学院                        乙方：

法定代表人                           法定代表人

（或授权签约人）：                     （或授权签约人）：

地址：                                地址：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                            电子邮箱：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

- 第六章  响应文件格式

注明正本或副本

- 资格证明文件

（响应文件一）

项目名称

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）

年        月        日

## 目 录

（1）法定代表人身份证明和本人身份证复印件(或其授权委托书和委托代理人身份证复印件)；

（2）供应商有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件，复印件加盖公章）；

（3）企业资质证书（复印件加盖公章）；

（4）拟派项目负责人有效身份证及职称证书（复印件加盖公章）。

（5）法定代表人（或授权委托人）及拟派的项目负责人须持有社保部门出具的本单位为其缴纳的投标前近三个月连续的养老保险证明复印件加盖公章（或官网在线打印件，证明文件两个月内有效）（同一人担任不同公司法定代表人的，该法定代表人参加本项目投标时须提供本人在其他公司任法定代表人的营业执照及为其缴纳养老保险证明材料），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明。

（6）诚信响应承诺书；

（7）供应商认为需要提供的其他资信证明材料（如有）。

以上材料须按顺序装订，提供原件或复印件加盖供应商公章。供应商所提交的资格文件的完整与否，直接影响供应商资格审查的评审。

附件1

- 法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                             （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （供应商）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）谈判文件，全权处理与该项目谈判、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

供应商（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：             （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：             （签字或盖章）

年    月    日

附件2

- 诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的谈判，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠，不以他人名义或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、代理机构或其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

七、严格遵守现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证成交之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次谈判中无行贿等犯罪行为；

十一、如在谈判过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消响应或者成交资格、记入不良行为记录等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

供应商（盖章）：          法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

注明正本或副本

# 商务标

（响应文件二）

项目名称

供应商：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

年        月        日

目 录

（1）响应一览表（格式见附件）；

（2）响应函（格式见附件）；

（3）供应商认为需要提供的其他材料（如有）。

以上材料须按顺序装订，提供原件或复印件加盖供应商公章。供应商所提交的资格文件的完整与否，直接影响供应商资格审查的评审。

附件1

响应一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 供应商名称 |  |
| 总报价\服务周期 | 总报价 （大写）： 元 (小写) ： 元 服务期： 。 |

法定代表人签字或盖章：                                供应商盖章：

日  期：    年     月    日

附件2

响 应 函

致:          （采购人）

1、我们决定参加贵单位组织的“ （项目名称）（编号：             ）”的谈判。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （供应商的名称）全权处理本项目谈判的有关事宜。

2、我方愿意按照谈判文件规定的各项要求，向采购人提供“       （项目名称）”项目的服务，总报价为人民币（大写）                     。签订合同后按采购人要求完成本项目所有工作。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的响应文件一式三份，其中正本一份、副本两份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与谈判活动有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                       ，我单位确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：                                （盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

最后报价单

货币单位：人民币元

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目 |
| 2 | 报价次数 | 第二次 |
| 3 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 4 | 总报价（人民币） | （大写）： |
|  |  | （小写）： |
| 声明：我方在报价前，已认真阅读《竞争性谈判文件》，理解并完全响应《竞争性谈判文件》中所有实质性要求。 |  |  |

注：1.本报价函由供应商依谈判情况填写，由法定代表人或其委托代理人签字。

2.第二次报价不得高于原响应文件报价，否则，取消谈判资格。

供应商：                                      （全称）

法定代表人或其委托代理人：                      （签字）

年   月   日

（本表无需装订至响应文件中，现场最后报价时填写）

- 第七章  采购单位、采购代理机构对本竞争性谈判采购文件的确认

我单位对滁州学院产教融合综合实验实训中心边坡监测、基坑监测、建筑物沉降观测项目竞争性谈判采购文件进行确认。 采购单位：滁州学院 经办人：王与、刘翔翔 联系电话：0550-3512003、18855003208 （单位盖章） 2022年11月

招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司 经办人：顾娟 电 话：0550-3519590、18005507087 （单位盖章） 2022年11月