滁州学院会峰校区实验实训1号楼弱电工程

项目编号：2022CG-029

招

标

文

件

招  标   人 ：    滁  州  学  院 （盖章）

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司（盖章）

发 布 日 期： 2022年9月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  评标办法	22

第四章  招标内容及相关要求	29

第五章  合同条款及格式	44

第六章  投标文件格式	68

第七章  招标单位及招标代理机构对本招标文件的确认	89

# 第一章   招标公告

| 项目名称 |  | 滁州学院会峰校区实验实训1号楼弱电工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2022CG-029 |  |  |  |  |
| 招标方式 |  | 公开招标 |  |  |  |  |
| 是否为网上电 子招投标项目 |  | 否 |  |  |  |  |
| 投标资格要求 |  | 1、企业要求：投标人具有独立法人资格以及有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证件）； 2、信誉要求：投标人不得存在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑥被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的； ⑦被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； ⑧被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’或因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门限制投标资格且在限制期限内的。 3、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑧项情形之一的，拒绝投标人投标。 备注：第2、3按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。 |  |  |  |  |
| 是否接受 联合体投标 |  | 否 |  |  |  |  |
| 招标项目规模 |  | 投资估算价约59.5万元。 |  |  |  |  |
| 招标项目内容范围 |  | 滁州学院会峰校区实验实训1号楼弱电工程，具体详见第四章招标内容及相关要求。 |  |  |  |  |
| 招标公告发布时间 |  | 2022年9月8日 |  |  |  |  |
| 递交投标文件的 截止时间 |  | 2022年9月29日9时00分 |  |  |  |  |
| 开标时间 |  | 2022年9月29日9时00分 |  |  |  |  |
| 开标地点 |  | 安徽诚信建设项目管理有限公司会议室(滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼) |  |  |  |  |
| 招标文件售价 |  | 0元 |  |  |  |  |
| 信 息 内 容 |  |  |  |  |  |  |
| 工程概况 | 滁州学院会峰校区实验实训1号楼项目分为化工实训楼和食品实训楼两栋，地上各有5层；滁州学院会峰校区实验实训1号楼弱电工程包括化工实训楼和食品实训楼的有线、无线网络系统所有设备采购、安装和调试优化等内容，以及工程中涉及的线缆铺设和辅助耗材的采购和施工。具体详见第四章招标内容及相关要求。 |  |  |  |  |  |
| 标段划分 | 一个标段 |  |  |  |  |  |
| 评标办法 | 综合评估法 |  |  | 工程款支付方式 |  | 详见招标文件 |
| 工程概算 | 59.5万元 |  |  | 计划工期 |  | 具体详见招标文件 |
| 资金来源 | 专项债资金 |  | 招标文件等获取方式 |  |  | 网上下载 |
| 投标保证金金额：人民币1.0万元，投标保证金应当在投标时间截止前以现金方式缴纳至开标现场招标人处（现金须用密封袋密封并加盖投标人公章，密封袋上须注明项目名称、投标单位及金额）。 退还方式：未中标单位的投标保证金，开标结束后当场退回。中标单位的投标保证金待履约保证金缴纳后退还。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件获取方式：投标人从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）下载。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件获取时间： 2022年 9 月 8 日 17 时前，如投标人不及时下载招标文件，造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标文件答疑及澄清：请于 2022 年 9月 13 日 17时前在将疑问以邮件的形式发送至（971219662@qq.com）邮箱，招标人将在2022年9月15日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）和安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/site/home/index）予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |  |  |  |  |  |  |
| 招标人名称：滁州学院 地址：滁州市琅琊区丰乐大道1528号 联系人：李老师、赵老师 联系方式：0550-3512003、19856928189 |  |  |  |  | 招标代理公司名称：安徽诚信建设项目管理有限公司 地址：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼 联系人：戈静 联系方式：0550-3023099 15212199034 |  |
| 公告发布媒体：安徽省招标投标信息网、滁州学院网站 |  |  |  |  |  |  |

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 |  | 名称：滁州学院 地址：滁州市琅琊区丰乐大道1528号 联系人：李老师、赵老师 联系方式：0550-3512003、19856928189 |
| 2 | 招标代理机构 |  | 名称：安徽诚信建设项目管理有限公司 地址：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼 联系人：戈静 联系方式：0550-3023099、15212199034 |
| 3 | 项目名称 |  | 滁州学院会峰校区实验实训1号楼弱电工程 |
| 4 | 建设地点 |  | 滁州学院会峰校区 |
| 5 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：专项债资金 ；比例：100%。 |
| 6 | 招标范围 |  | 详见《招标内容及相关要求》 |
| 7 | 评标办法 |  | 综合评估法 |
| 8 | 工期 |  | 合同签订后，按照招标单位通知供货之日起 30个日历天内完成施工及供货安装并调试完毕。备注：根据投标单位自行填报的供货期为考核工期，每推迟完成一天，按2000元/天承担违约金，审计结算时扣除。 |
| 9 | 质量要求 |  | 工程质量必须达到国家工程施工质量验收合格标准。 |
| 10 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 详见招标公告 |
|  | 招标文件发布时间 |  | 详见招标公告 |
| 11 | 踏勘现场 |  | ☑不组织，投标人自行组织踏勘现场； □组织 |
| 12 | 投标预备会 |  | ☑不召开； □召开 |
| 13 | 投标人提出问题的截止时间及方式 |  | 如投标人对招标文件有疑问，请于2022年 9 月 13 日17时前将疑问以邮件的形式发送至（971219662@qq.com）邮箱。 |
| 14 | 招标人澄清的时间及方式 |  | 招标人将在2022年9月15日17时前以澄清公告形式在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/site/home/index）等网站予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 |
| 15 | 偏离 |  | √不允许；□允许 |
| 16 | 构成招标文件的其他材料 |  | 本工程施工图纸、清单及招标澄清答疑文件。 |
| 17 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间及方式 |  | 同本表第13条 |
| 18 | 最高投标限价 |  | 本项目设置投标总报价最高上限： 59.5万元，高于（不含等于）最高限价的，其投标文件按无效标处理。 |
| 19 | 投标有效期 |  | 投标有效期为90日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 20 | 投标保证金 |  | 具体要求详见本项目招标公告 |
| 21 | 签字或盖章要求 |  | 须按格式文件要求签字或盖章 |
| 22 | 投标文件份数 |  | 1、正本壹份，副本贰份。在投标截止时间前按招标文件规定提交至指定地点。 2、投标文件须按要求装订密封后在投标截止时间前递交至滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼。 |
| 23 | 装订要求 |  | 资信证明文件、技术标、商务标须分别装订。 |
| 24 | 具体密封要求 |  | 投标人应当将资信证明文件正、副本密封于资信证明文件投标文件袋内，技术标正、副本密封在技术标投标文件袋内，商务标正本、副本密封在商务标投标文件袋内，然后一起装入一个大包装袋中并密封。 |
| 25 | 封套上应载明的信息 |  | 投标人名称： 投标人地址： （项目名称）投标文件 法定代表人（或授权委托人）姓名 联系方式： 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 |
| 26 | 投标截止时间 |  | 2022年9月29日9时00分（北京时间） |
|  | 递交投标文件地点 |  | 投标文件递交地点：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼。 备注：逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予接收。 |
|  | 开标时间及地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼 |
|  | 开标顺序 |  | 密封情况：由招标人委托的公证机构检查并公证或投标单位代表。 开标顺序：先评审资格证明文件、然后评审技术标、最后评审商务标。 |
| 27 | 是否退还投标文件 |  | 否；□是 |
| 28 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会的构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：专家评委由招标人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 29 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 |  | 是，推荐的中标候选人数：3名，并标明排序。 |
| 30 | 中标候选人 公示媒介 |  | 安徽省招标投标信息网等网站 |
| 31 | 履约担保 |  | 是否收取履约担保：☑收取，□不收取 履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】 履约担保的金额：中标价×2%,取整到千位 （1）银行转账： 收款单位：中标后由招标单位指定 开户银行：中标后由招标单位指定 银行帐号：中标后由招标单位指定 缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30个日历天内足额交纳履约保证金(投标保证金不能转为履约保证金)，中标通知书发出后30个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将不予退还投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。 退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格完成（履约完成）后30日内一次性无息退还（扣除质保金（审计结算总价的3%）的余款不足部分补齐）（招标人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外）。 （2）银行保函或商业保险具体要求： ①保函形式须为见索即付型（无条件保函）； ②须从中标人基本账户办理； ③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）； ④须有保函编号； ⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章； ⑥格式及内容须符合招标人要求,经招标人认可。 注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。 |
| 32 | 近年财务状况的年份要求 |  | 无 |
| 33 | 近年完成的类似项目的年份要求 |  | 详见资质要求 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 电子招标投标 |  | 否；□是，具体要求：按招标文件规定。 |  |
| 招标代理服务费 |  | 本项目招标代理费按照2018-2019年度代理服务采购项目代理机构承诺的服务费报价标准，以中标价计算，含专家评审费（专家评审费无票）。 代理服务费支付主体：上述费用均由中标单位在获取中标通知书时一次性支付给招标代理机构。上述费用应含在投标报价中，投标人在投标报价让利中考虑上述费用。 |  |
| 付款方式 |  | 中标人全部供货安装调试完毕且经建设单位验收合格后并经审计后支付至审计结算价的100%，但在支付款项前须将质保金（审计结算总价的3%）转入招标人指定账户，否则不予支付款项。质保金在质保期【三年，质保期从本项目验收合格之日起计算】满后30个工作日内一次性无息退还。 |  |
| 合同签订 |  | 中标人须在中标公示期满无异议或异议投诉处理完毕后3个工作日内领取中标通知书和履约保证金缴费通知单。中标人须于中标通知书发出之日起30个日历天内缴纳履约保证金并签订合同。若中标公示结束后，投标人在3个工作日内未领取中标通知书或自中标通知书发出之日起30个日历天内仍未缴纳履约保证金的，将视为自动放弃中标资格，投标保证金不予退还。履约保证金按要求缴纳后5个工作日内无息退还中标人的投标保证金。 |  |
| 特别提示 |  | 1、本招标文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确规定时，各投标人的投标文件只要满足其中任一条款，均视为对本招标文件的响应。 2、本项目招标公告与本招标文件不一致之处，以本招标文件为准。 3、本项目严禁非法转包，一经发现，招标人依法处理。 4、评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按照招标文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 5、本项目文件中所发布的相关文件要求，按招标人要求为准。 6、本文件的最终解释权归招标人、招标代理机构所有。 7、所有违约金，均缴纳给建设单位。 |  |
| 特别提醒 |  | 特别提醒：（1）潜在投标人进入滁州市需严格遵守滁州市疫情防控规定。（2）近日有发热症状或到过中高风险地区或与重点人员有接触史的人员，不得进入滁州市参与投标。（3）符合进入参与本项目的潜在投标单位进入开标现场人员仅限单位法定代表人或授权委托人，其他人员不得进入开标现场，开标期间需全程佩戴口罩，配合做好测温工作，并出示“行程码”“健康码”绿码。（4）开标现场人员应携带48小时以内（以投标截止时间向前推算48小时）的有效阴性核酸检测报告纸质版。未按上述要求办理的，由此造成的一切后果由投标人自行承担。 |  |

## 二、投标人须知

（一）总  则

1.项目概况

1.1本次招标招标项目名称：见投标人须知前附表。

工期：见投标人须知前附表。

建设地点：见投标人须知前附表。

1.2招标人及联系人: 见投标人须知前附表。

代理机构及联系人: 见投标人须知前附表。

1.3资金来源：见投标人须知前附表。

1.4本项目预算：见投标人须知前附表。

2.招标范围：

2.1 采购内容：见投标人须知前附表。

2.2技术要求：详见招标文件第四章招标内容及相关要求。

3.标段划分：

3.1本项目划分：   一 个标段

4.招标方式：

4.1本项目招标方式：见投标人须知前附表。

5.计价方式：

5.1本次招标项目合同采用   固定单价  。

6.评标办法：

6.1本次招标评标采用  综合评估法（详见第三章评标办法）

7.投标人资格：

7.1 见投标人须知前附表

8. 投标费用

8.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

9. 踏勘现场

9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

9.4 招标人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

9.5 投标人应仔细勘察现场，并与招标人提供的招标文件和图纸进行核实，如有质疑需在质疑截止时间前提出，否则，中标后需按施工现场条件进行生产、安装，由此产生的任何费用均由中标单位自行承担。

10. 投标预备会

10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，将提出的问题送达招标人，以便招标人澄清。

10.3招标人在投标人须知前附表规定的时间，将对投标人所提的问题进行澄清。该澄清内容为招标文件的组成部分。

11. 联合投标（本项目不采用）

11.1 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合有关规定的条件。招标人根据招标项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标人规定的特定条件。

11.2 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

11.3 联合体应当确定其中一个单位为投标的全权代表，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中应承担的全部责任与义务。

11.4 联合体各方应当共同与招标人签订采购合同，就采购合同约定的事项对招标人承担连带责任。

12.招标代理费详见前附表

13.投标人应注意的事项

13.1投标人一旦按规定缴纳了投标保证金并参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条件和规定。投标人必须严格按招标文件的要求编制投标文件，投标文件宜编制页码和目录，以便评委审核。否则，由此产生的一切后果由投标人承担。

13.2法定代表人参加开标会议，应携带法定代表人证明文件和本人身份证；委托代理人参加开标会议应携带法定代表人授权书和本人身份证。（均为原件）

13.3 投标人对采购内容中规定的技术参数、规格、数量和要求等必须最大限度的满足招标文件的相关要求。

13.4推荐品牌有助于投标人选择所投产品，仅供参考，并无限制性，可以选择性能不低于推荐品牌的产品，但所投产品的技术参数，要完全响应招标文件提供的详细参数。

13.5 所有投标人的投标保证金都应在招标文件规定的投标保证金缴纳截止日期前缴纳，以资金到账时间为准。

13.6法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，均不得同时参加本项目同一标包（标段）的投标。

13.7投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括但不限于：

（1）国家对本次投标货物和服务的生产、安装调试、验收、维修等有关法律、法规及行业管理标准；

（2）安徽省及滁州市等有关管理部门的相关规定；

（3）招标人的相关场地情况、基础建设、电力供应情况及相关设计标准。

14.政府采购政策性要求。本项目执行政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

（二）招标文件

15. 招标文件的编制依据

根据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本招标文件。

16. 招标文件的组成

16.1 招标文件包括内容：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  招标内容及相关要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式

第七章 招标单位及招标代理机构对本招标文件的确认

16.2 除16.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

16.3投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前提交疑问内容，要求招标人对招标文件予以澄清。

16.4 招标文件的澄清将在（http://www.ahtba.org.cn/site/home/index）等网站予以公告，但不指明澄清问题的来源。如果澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

17. 招标文件的修改、补充、解释

17.1 招标文件发出后，招标人在规定的投标截止时间前可对招标文件进行必要的修改和补充，并以澄清公告形式在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/site/home/index）等网站予以公告，请各位投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。招标文件的修改、补充等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

17.2 投标人应在投标截止时间前关注原信息发布媒体上有关本项目有无变更公告，如不及时查看造成后果由投标人自负。

17.3 招标文件的解释

本招标文件由招标人（或其委托的招标代理机构）负责解释。

18. 招标文件的发出

18.1  招标文件、招标文件的澄清、修改、补充及招标答疑等经招标人审核后，方可发出。

19.最高限价的作用和说明

19.1本项目最高限价见投标人须知前附表。

（三）投标文件的编制

20. 投标的语言及度量衡单位

20.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.2除招标文件中另有规定外，投标书所使用的度量衡均须采用法定计量单位。

21. 投标文件的组成

投标文件由投标书一（资信证明文件）、投标书二（技术标）和投标书三（商务标）三部分组成。

21.1投标书一（资信证明文件）

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信投标承诺书；（格式见附件）

（4）招标文件中要求的资信评审或评分的支持资料；

（5）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

以上资料（1）-（2）复印件和（3）原件均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按招标文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

招标文件中资格审查细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的营业执照（或三证合一的有效证件）、资质证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件（注:投标企业也可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件代替原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果）。

21.2投标书二（技术标）

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等（格式自拟）；

（3）服务承诺：是否响应交易文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）售后服务方案：投标人须提供针对此项目的售后服务方案（格式自拟）；

（5）技术培训：是否响应交易文件要求的书面说明（格式自拟）；

（6）技术标评分所需证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

以上资料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

21.3投标书三（商务标）

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）小企业、残疾人福利性企业、监狱企业声明函（如是，格式见附件）；

（5）投标人认为其他需要提供的资料（如有）。

以上资料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

22.投标报价

22.1投标报价文件中的单价和总价全部采用人民币表示。

22.2投标报价表上应清楚地标明投标人拟提供货物的名称、型号、生产厂家、数量、单价和总价。

22.3投标人只允许有一个方案、一个报价。

22.4投标人应按“招标内容及相关要求”所列货物逐项进行单价报价，并最终按货物总量乘以货物单价报总价，不得采用总价下浮的方式进行报价。投标报价表上货物的综合单价为每种货物的交货地的验收基准单价，也是履行合同的基准价格。

22.5投标报价的价格是货物交货地验收价格，其单价即为履行合同的固定单价。若采购数量有变，参照结算价条款进行调整。投标综合单价应含但不限于：设备费、材料费、加工费、人工费、机械费、购置费、施工制作安装费、运输费、保管费、维护费、管理费、税金、利润、试验费、设计联络、伴随服务、开通调试、备品备件、专用工具、代理费、专家评审费、调试、验收、培训费、国家对中标单位征收的各种税费及完成本项目招标文件及合同条款内容等所有费用；投标人应按照招标人提供的招标文件等内容，依据国家规定的收费标准，结合企业自身情况和市场行情分析各项费用，综合单价今后将不作任何调整。

22.6技术要求中规定的安装、调试和培训费用应包括在投标价格中。投标文件报价为含税价，招标人不再为此次招标支付任何费用。

22.7投标报价应由法定代表人或被授权人签署。

22.8投标人投标总报价，不得高于本次招标设置的最高限价，否则将作为无效投标处理。

22.9如投标文件中未列明全面实现投标货物功能而必须配置的配套或辅助设施及相应技术措施的费用，这些费用将被视为已包含在总投标价中。

22.10总投标价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减，但在授予合同时，招标人有权将这部分价格从其中标价格中扣除。

22.11总投标价中不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价，但在授予合同时，缺漏项目的报价视作已含在其他项目的报价中，这些项目将作为免费赠送而包含在合同内。

22.12投标人不得对从第三方采购货物的随机备品、备件另行收费，否则在计算评标价时这部分费用将不予扣除，在授予合同时将从中标价格中扣除该部分费用。

22.13投标人应根据货物的技术状况列出随机备品备件的清单和数量，并将该备品备件价格计入总投标价，若所提供的产品无需备件，则应在投标文件中说明；无论投标人在报价中列明随机备品备件的数量及价格多少，在质保期内招标人均无需为维护维修保养所需的专用工具和备品备件另行支付费用。

23. 投标有效期

23.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为90天。

23.2在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

23.3出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

24. 投标保证金

24.1投标人须知前附表规定递交投标保证金的，投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、方式的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标人不按要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

24.2 开标结束后现场退还未中标人投标保证金，自合同签订且备案后5个工作日内无息退还中标人投标保证金。

24.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于陪标、串通投标的等。

24.4投标保证金按《滁州市公共资源交易监督管理局投标保证金管理规定》（滁公管【2017】17号）文件的规定执行。

（四）投标文件的密封和递交

25. 投标文件的份数和签署

25.1  投标文件制作：按书面文件（资信证明文件、技术标、商务标）一式三份，正本一份，副本二份。

25.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如不符，以正本为准。

25.3  投标文件中的授权书、投标函及开标一览表等应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章。

25.4全套投标文件应无修改和行间插字。如有修改，须在修改处加盖投标单位法定代表人或其委托代理人的印鉴。

26．投标文件的装订、密封和标记

26.1  投标文件的装订

26.1.1投标文件应按A4纸大小进行装订，对于较大图、表，可采用A3纸，但需要按A4纸大小进行折叠、装订，资信证明文件、技术标、商务标应当分别装订。投标文件的正本与副本应分别装订成册,具体装订要求见投标人须知前附表规定。

26.1.2如果所投项目分有多个包（标段），则投标书必须以包（标段）为单位进行封装，并在密封袋上标识标段号。

26.2  投标文件的密封和标记

26.2.1 投标文件应进行包装、密封，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

26.2.2 投标文件封套上应写明的内容及具体密封要求见投标人须知前附表。

26.2.3未按本章第26.2.1项或26.2.2项要求密封和加写标记的投标文件，其投标文件将被拒收。

27. 投标文件的提交

27.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

27.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

27.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

27.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具登记表格登记签到。

27.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，招标人将拒绝接收。

28．投标文件的补充、修改与撤回

28.1  投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

28.2  投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第25条、第26条和第27条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充”、“修改”字样。

28.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

28.4  投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如果撤回的，投标保证金不予退还。

（五）开标、评标和定标

29. 开标

29.1  开标的时间和地点

29.1.1招标人按本须知第27条提交投标文件的截止时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

29.2  参与开标的监督部门

29.3投标人法定代表人或被授权代理人必须到场参加开标会议，并出示法定代表人有效身份证原件或被授权代理人有效身份证原件，以便开标会议上证明其身份及投标资格。

29.4开标程序

开标会议由 安徽诚信建设项目管理有限公司  招标代理机构或招标人主持。

（1）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标单位相关人员是否到场；

（2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（3）由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

（4）宣布开标顺序（按资格证明文件、技术标、商务标顺序拆标书并唱标）；

（5）评标委员会进行初审（资格性审查和符合性审查）；

（6）评标委员会根据需要要求有关投标人就投标文件进行澄清；

（7）主持人宣布初审结果；

（8）评标委员会对通过初审的标书进行比较和评价；

（9）评标委员会根据评审结果推荐中标候选人，主持人宣布评审结果；

（10）有关人员在开标记录上签字确认；

（11）开标结束。

29.5开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

30. 评标委员会

30.1  评标委员会的组成

30.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。

30.1.2评标委员会负责人依法推荐或确定。

30.2  评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。

30.3  评标委员会成员有下述情形的，应当主动提出回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

30.4  评标委员会应当向招标人提出书面评标报告，并抄送有关行政监督部门。评标报告应当如实记载以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标人一览表；

（5）无效投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格或者评分比较一览表；

（8）投标人串标、围标等违规行为的确认报告；

（9）经评审的投标人排序；

（10）推荐的中标候选人名单；

（11）澄清、说明、补正事项纪要。

30.5 评标委员会接受招标人授权对投标人资格进行审查。

30.6评标委员会应自觉接受有关监督管理部门的现场监督，评标委员会成员与评标活动有关的工作人员和监督人员不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。投标文件及与评标有关的资料应当保密。

31. 评标

31.1  评标准备工作

31.1.1阅读由招标人或招标代理单位编写的招标项目情况的说明材料；

31.1.2阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

31.1.3熟悉招标文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

31.1.4核对评标工作用表。

31.2  评标办法

31.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

31.3评标原则：

31.3.1遵循公平、公正、科学和择优的原则。

31.4 关于提供相同品牌的处理（本条不采用）

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由招标人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

31.5 投标文件的澄清

31.5.1 在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标人应做出书面答复。

31.5.2  书面答复须经投标人法定代表人或其委托代理人签字或盖章，签字或盖章的书面答复将被视为投标文件的组成部分。

31.6报价合理性的判断

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，投标将作为无效投标处理。

31.7评审意见分歧的处理办法:

（1）评标委员会应当对投标人提供的报告、证明材料及详细说明认真研究。对存在意见分歧的，可采用投票方式表决决定（按多数评委意见为准）；

（2）招标投标当事人对评标结果提出异议或者投诉，招投标监督机构认为需要重新进行评标的，评标委员会成员应当按照招投标监督机构要求重新评标。

31.8评标报告的签署

31.8.1 评标委员会应当编制书面评标报告,所有成员应签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。

31.9评标过程的保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

31.10评标结果公告

招标人应将所有中标候选人的情况在安徽省招标投标信息网（http://www.ahtba.org.cn/site/home/index）等网站上予以公示，公示期为3日（若有业绩要求，业绩同时公告）。

32. 定标

32.1 中标候选人的确定

32.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

32.1.2中标人确定后，招标人应将中标人名单在安徽省招标投标信息网等网站公告。

32.2 中标人的确定

32.2.1中标候选人名单公示结束后，若招标人未接到投诉，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或者经查实其存在弄虚作假等其他违法违规行为骗取中标的，招标人将没收其投标保证金，并依法重新组织招标。

依法必须进行招标的项目，除第一中标候选人或者中标人以外的其他投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质性影响，招标人可以依法继续开展招标活动。

32.3 中标通知书

32.3.1中标人确定后，招标人将于3个工作日内向中标人发出中标通知书。

32.3.2中标通知书须加盖招标人、招标代理机构公章后，方可发出。

32.3.3招标人将在发出中标通知书的同时，将中标结果通知未中标的投标人。

33. 开评标异常情况处理

33.1重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，有效投标人少于三个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）投标人的报价均脱离实际且无充分证据的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

33.2变更交易方式

33.2.1参照滁州市公共资源交易监督管理局现行规定执行。

（六）合同的授予

34. 合同授予标准

34.1  本招标项目的合同将授予按本投标须知第32条规定所确定的中标人。

35. 合同协议书的签订

35.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面采购合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.2  招标人如不按本章第32条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3  中标人如不按本章第32条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

36. 履约保证金

36.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的担保形式、金额和招标文件第五章“合同条款及格式”规定的或者事先经过建设单位书面认可的履约担保格式向招标人提交履约担保。

36.2 中标人不能按本章第36.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

（七）纪律和监督

37. 对招标人的纪律要求

37.1招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益，社会公共利益或者他人合法权益。

38. 对投标人的纪律要求

38.1投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

39. 对评标委员会成员的纪律要求

39.1标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

39.2在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

40. 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

40.1与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

（八）质疑与投诉

41. 询问、质疑

41.1 投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

41.2 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式将质疑文件原件送达招标人。

41.3中标公告发布后，参与投标的投标人对中标公告有异议的，应该在中标公告发布之日起或公告期限届满之日起七个工作日内向招标人书面提出质疑。但属于第41.1条问题，且未在规定时间提出质疑的，不予受理。

41.4参与投标的投标人对中标公告提出的书面质疑，负有举证的责任。在质疑函中应清楚地写明所质疑的项目名称、编号、标段号标段名（如果有分标段）、质疑的事项与事实等内容，并附上质疑事项、事实的证明文件。投标人在经其法定代表人签字并盖上投标人公章后，将该质疑函递交至招标人或代理机构。

41.5招标人或代理机构在收到投标人的质疑函后，将审查质疑函的格式、内容以及所附的证明文件是否符合要求。如不符合，说明原因退回投标人；如符合要求，则接受该质疑函并向投标人出具受理证明。

41.6处理质疑的时间，从实际接受投标人质疑函、出具受理证明的时间开始计算。

42. 投诉

42.1投标人对招标人的答复不满意，或者招标人未在规定的时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府公共资源交易监管部门进行投诉。

# 第三章 评标办法

## 一、总则

1.本次评标采用综合评估法（有加分因素）。

1.1综合评估法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评估法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，在监督人员在场的情况下，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2．3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。 
    2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对总包单位、建设单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书原件和委托代理人有效身份证） | 核验原件 |
|  |  | （2）保证金缴纳情况 | 按规定数额、时间和要求缴纳 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （3）具有独立承担民事责任的能力 | 评审核验标书中的下列证书、证明材料： 投标人有效的“营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）复印件加盖投标单位公章。 |
|  |  | （4）诚信投标承诺书 | 核验原件 |
| 3 | 其他重要要求 | 法定代表人（或委托代理人）须携带本人有效身份证原件准时参加开标会议 | 核验身份 |

重要提示：

（1）投标文件资格审查资料请精心准备并以原件的复印件（招标文件中另有规定的除外）加盖投标单位公章,如评标专家在检验投标文件过程中，如果由于投标人自身原因导致评标专家无法查看并检验投标文件中以上相关资料的，按无效标处理。

3.2、符合性审查

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4） 投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 符合招标文件要求。 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏。 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术标响应程度 | 按技术标评分细则执行 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括但不限于供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于招标文件要求。 |

3.4评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的其他证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

3.5如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

3.6投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

3.7只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

4.投标文件的澄清和补正

4.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。

4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标书的范围或者改变投标书的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。

4.3评委会修正错误的原则：

4.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当分项报价内容、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

4.3.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价；投标的数量与招标的数量不一致时，以招标数量为准。

4.4评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行资信、技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信标评审细则（8分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业绩 | 4分 | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间前每承担过一个合同主要内容为有线和无线网络项目业绩的得2分，最高得4分。 注：投标文件中须同时提供业绩合同和客户满意度评价（用户满意度评价须整体评价为“好”或“满意”或“优”或“评价90分以上）证明材料的复印件并加盖投标单位公章，未提供或者提供材料内容不符合要求的不予得分。 | 评审核验标书中的下述文件： 证明材料原件的复印件加盖投标单位公章 |
| 2 | 投标商综合实力 | 2分 | （1）投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系认证证书的得1分，未提供的不予得分； （2）投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书的得1分，未提供的不予得分。 备注： ①需提供相关证书原件的复印件并加盖投标单位公章，否则不予得分。 ②投标人须对其投标时提供的有关资料的真实性负责，一旦查出有弄虚作假行为，按无效标处理。 |  |
| 3 | 项目人员技术实力 | 2分 | （1）拟派本项目实施技术人员具有全国计算机技术与软件专业技术资格认证网络工程师证书的得1分，未提供的不予得分；（2）拟派本项目实施技术人员具有全国计算机技术与软件专业技术资格认证系统集成项目管理工程师证书的得1分，未提供的不予得分。 注：①需提供相关证书原件的复印件并加盖投标单位公章，否则不予得分。 ②投标人提供拟派本项目组成人员名单及成员投标前近三个月连续的养老保险证明（含官网在线打印件），投标人是事业单位的，暂未缴纳社保的，须由其主管部门出具证明，未提供或提供不符合的不得分。 | 评审核验标书中的下述文件： 证明材料原件的复印件加盖投标单位公章 |

6.2.技术标评审细则（52分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 | 须提供的证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应情况 | 36分 | 评委会根据供应商所投设备对招标文件技术参数及要求的响应性进行评审： ①对招标文件中所有技术参数全部满足的得满分。 ②招标文件标注“★”号的技术条款为关键性技术指标，必须响应，否则投标无效。 ③非“★”号参数每有一项负偏离扣 2 分，扣完为止。 注：提供参数中要求的资料原件或复印件加盖投标人公章。 | 评审核验标书中的下述文件：能充分有效反映出本评分项内容，否则不予得分 |
| 2 | 技术方案 评审细则 | 10分 | 投标人需提供本项目详细的技术方案，方案中明确网络架构、设备型号和数量、设备安装位置以及配置信息等。评审专家对本项目技术方案的完整性、先进性、合理性、可实施性和可扩展性进行综合评审： （1）投标人须提供完整的项目设计方案，方案中产品设备和技术功能先进，方案设计结合学校现有网络架构和资产设备现状、配置资源合理，可扩展性强，并能提出改进措施和合理化建议等； （2）提供详细的项目实施方案，方案内容包括项目实施需求、实施步骤、实施计划、人员投入与组成及后期的测试、验收等； 方案优秀的得8-10分；良好的得4-7分；一般的得1-3分；其它情况不得分。 |  |
| 3 | 售后服务方案 | 6分 | （1）在3年的维保基础上，每增加1年维保，加1.5分，累计不超过3分。 （2）投标人完全满足招标文件的服务及质保要求的，提供完善的售后服务方案，包括有切实可行的售后服务计划和方式（线上或线下或本地化服务），提供维护与服务的时效、质量和日期承诺；配备有充足的售后服务人力资源；提供有针对性的培训方案和计划包括培训体系、目的、具体安排、内容等。由评标委员会根据以上内容进行综合评定，优秀的得3分，良好2分，一般的得1分，缺项不得分。 |  |

备注：技术标由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的技术标最终得分，小数点后第三位四舍五入。

6.3商务标评审细则（40分）

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 40分 | 1、招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 2、投标人所报价格小数点后保留两位小数。 3、评标基准价=所有效投标人的最低报价；其得分为满分； 4、其它报价得分=评标基准价/投标报价（含扣除后价格）*40分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 5、本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

商务标评审表注：

1、只有通过详细评审的投标人才能参加评分。

2、本表所称投标报价是指按招标文件规定修正后的投标总报价（多算投标报价、多报费用不扣减）。

3、其他

3.1 缺漏项金额是指投标人漏计招标人发布的清单项目，按最高投标限价对应清单综合单价计算缺漏金额。

3.2 本表所述累计投标报价缺漏错总额占原投标报价格5%以下者，视为投标人主动让利或包含在其他项目中，不修正总价，工程结算时亦不予调整。

## 三、推荐中标候选人

1.评标委员会依据资信标、技术标及商务得分从高到低按顺序推荐3名中标候选人。

1.1若得分最高的投标人有两个及以上得分相同时，以报价低者优先；得分且投标报价相同的，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

2.无效投标条款

2.1投标文件有下列情形之一的,其投标文件拒收:

（1）未在开标截止时间前递交有效投标文件的，投标文件未递交至指定地点，出现上述情况之一的，投标将被拒绝。

（2）所有投标人应在规定时间参加开标会议，否则，投标被否决。

2.2投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）法定代表人参加开标会议未携带有效的法定代表人有效身份证明原件和本人有效身份证原件的；委托代理人参加开标会议未携带有效的法定代表人授权书原件和本人有效身份证原件；

（2）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（3）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（4）投标保证金未按规定要求缴纳的；

（5）评标专家无法查看并检验投标文件中须提供相关资料的；

（6）投标人超出营业范围投标的；

（7）联合体投标未提交联合体协议的；

（8）被暂停营业的；

（9）被暂停或取消投标资格的；

（10）财产被接管或冻结的；

（11）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（12）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

（13）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（14）招标文件规定的其它无效投标情形。

2.3 投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响并经招投标监督部门批准的；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认，经招投标监督部门批准的；

（3）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件规定提交备选方案的除外；

（4）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（5）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（6）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理；

（8）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（9）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;

（10）招标文件规定的其它无效投标情形。

2.4 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标作无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

（7）其它情形，经评标委员会委提出按无效投标处理，并经公共资源交易监督部门核准的；

（8）招标文件规定的其它无效投标情形。

# 第四章 招标内容及相关要求

一、工程概况

本次工程所规划建设的信息点和交换机分布情况如表1和表2所示。

表1 各楼层有线网络信息点和交换机分布情况

| 楼宇名称 | 楼层 | 信息点总数 | 接入交换机 | 楼栋汇聚 交换机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 化工实训楼 | 1 | 72 | 5 | / |
|  | 2 | 74 | 5 | 2 |
|  | 3 | 93 | 6 | / |
|  | 4 | 117 | 7 | / |
|  | 5 | 119 | 7 | / |
| 食品实训楼 | 1 | 58 | 4 | / |
|  | 2 | 64 | 4 | 1 |
|  | 3 | 73 | 5 | / |
|  | 4 | 74 | 5 | / |
|  | 5 | 57 | 4 | / |
| 合计 |  | 801 | 52 | 3 |

表2 各楼层无线网络信息点和交换机分布情况

| 序号 | 楼层 | 放装式 无线AP | POE交换机 | 楼栋汇聚交换机 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工实训楼1F | 9 | / | / |
| 2 | 化工实训楼2F | 9 | 2 | 2 |
| 3 | 化工实训楼3F | 9 | / | / |
| 4 | 化工实训楼4F | 9 | 1 | / |
| 5 | 化工实训楼5F | 9 | / | / |
| 6 | 食品实训楼1F | 5 | / | / |
| 7 | 食品实训楼2F | 5 | 2 | 1 |
| 8 | 食品实训楼3F | 5 | / | / |
| 9 | 食品实训楼4F | 5 | 1 | / |
| 10 | 食品实训楼5F | 5 | / | / |
| 合计 |  | 70 | 6 | 3 |

二、本工程具体建设内容如下：

1、有线网络

根据我校办公用网的组网方式，本次项目计划把有线网络楼栋汇聚交换机分别放置在实验实训1号楼的化工实训楼、食品实训楼的2层弱电间，楼栋汇聚交换机向上与我校中心机房的网络核心设备互联，向下与各楼层弱电间的接入交换机互联；接入交换机向下连接用户终端。

2、无线网络

根据我校办公用网的组网方式，本次项目计划把无线网络楼栋汇聚交换机分别放置在实验实训1号楼的化工实训楼、食品实训楼的2层弱电间，楼栋汇聚交换机向上与我校中心机房的网络核心设备互联，向下与各楼层弱电间的POE接入交换机互联；各楼层的无线AP设备分别接入对应楼层的POE交换机。实验实训1号楼无线网络的汇聚端到信息中心机房之间的线路与有线网络共享。

本项目综合布线工程的具体内容包括：

1、水平子系统

水平子系统主要包括相同楼层的线缆。

有线网络：实验机房与楼栋汇聚交换机互联。分别从化工实训楼、食品实训楼的2层弱电间经桥架敷设、熔接8芯光缆至对应楼栋的实验机房，其中，化工实训楼、食品实训楼各一个机房。

无线网络：从各楼层弱电间通过已有的桥架敷设六类非屏蔽双绞线，连接各楼层的无线AP设备，水平布线距离应不超过90米。六类非屏蔽双绞线由中标单位完成敷设、安装和测试并打上标签，并根据学校要求接入POE交换机、无线AP等网络设备。

2、垂直干线子系统

分别从化工实训楼和食品实训楼的2层弱电间经桥架敷设、熔接24芯光缆至2、3、4、5楼层的弱电间，完成楼栋汇聚交换机与接入交换机（包括POE）互联。

3、设备间子系统

设备间所有配线设备和网络设备安装于标准机柜上，由中标单位完成。

从墙上面板经桥架接入各楼层弱电间的六类非屏蔽双绞线由学校后勤基建部门完成敷设、测试并打上标签，由中标单位根据学校要求完成接入配线架、接入交换机等网络设备。

有线网络和无线网络中涉及的所有六类非屏蔽双绞线接入设备前必须使用Fluke专业线缆仪器测试并通过认证，由中标单位完成。

由中标单位完成设备间所有光缆的熔接，并完成光缆连接楼栋汇聚交换机（包括有线和无线）、接入交换机（包括POE）等网络设备。

4、建筑群子系统

学校后勤基建部门负责从信息中心机房分别敷设两根48芯单模光纤至化工实训楼和食品实训楼2层弱电间，并进行线路测试、打上标签，由中标单位完成光缆熔接、接入配线架等网络设备。

三、施工要求

本项目将按照新建实验实训1号楼的弱电平面图设计与施工，符合国际有关通信标准和国家或地方有关的设计、安装、调试、验收标准和规范。包括：《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311—2016）、《综合布线系统工程验收规范》（GB 50312—2016）、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB 50343—2012）、《智能建筑设计标准》（GB/T 50314—2015），以及ANSI/TIA/EIA 568和ISO/IEC 11801—2017等国际综合布线相关标准。

1、安装、调试交换机、无线控制器、无线管理平台和无线AP等设备，以及本工程涉及到的其他施工内容，且所有网络设备运行状态须达到最优。

2、施工完成后，对项目进行全面测试并提交测试报告。所有网络设备须在最优状态下稳定试运行2个月以上才可结束调试。

四、工程量清单

| 序号 | 设备 名称 | 技术参数及内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汇聚交换机（有线网络） | （1）★交换容量不低于5Tbps，包转发率不低于220Mpps（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （2）★每台不少于48个SFP千兆接口，配备不少于35个千兆单模光模块；每台不少于4个SFP+万兆接口，配备不少于2个万兆单模光模块；每台不少于2个模块化电源（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （3）具备基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；具备QinQ和灵活QinQ；具备基于端口、VLAN、全局下发ACL，具备双向ACL、基于时间段的ACL（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （4）具备IPv4和IPv6三层路由功能；具备RIP、RIPng路由协议；具备OSPF协议（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （5）具备STP/RSTP/MSTP生成树协议；具备端口镜像、远程端口镜像、流镜像； （6）具备不低于32K个MAC地址数；具备MAC地址自动学习；具备源MAC地址过滤；具备接口MAC地址学习个数限制（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （7）具备端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定、AAA和Radius认证；具备DHCP Snooping；具备SNMP V1/V2/V3，SSHv2等安全和管理方式； （8）本次所投设备需提供原厂三年免费质保服务，投标人中标后在签订合同前须提供原厂针对本项目的服务承诺函，投标时只需提供承诺书。 | 3 | 台 |
| 2 | 接入交换机（有线网络） | （1）★交换容量不低于3Tbps，包转发率不低于120Mpps（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （2）★每台不少于24个10/100/1000 Base-T以太网端口；每台不少于4个SFP千兆端口，配备不少于1个千兆单模光模块（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （3）具备基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；具备QinQ和灵活QinQ；具备基于端口、VLAN、全局下发ACL，具备双向ACL、基于时间段的ACL（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （4）具备IPv4、IPv6 静态路由；具备RIP、RIPng路由协议；具备OSPF协议（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （5）具备STP/RSTP/MSTP生成树协议；具备端口镜像、远程端口镜像、流镜像； （6）具备不少于16K个MAC地址数；具备MAC地址自动学习；具备源MAC地址过滤；具备接口MAC地址学习个数限制（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （7）具备端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定、AAA和Radius认证；具备DHCP Snooping；具备SNMP V1/V2/V3，SSHv2等安全和管理方式； （8）本次所投设备需提供原厂三年免费质保服务，投标人中标后在签订合同前须提供原厂针对本项目的服务承诺函，投标时只需提供承诺书。 | 52 | 台 |
| 3 | 机柜 | （1）42U 19寸标准机柜：符合ANSI/EIA RS-310-D； （2）前门单开，后门双开；前后门免焊加强筋结构，美观牢固；可配客户需要的各种锁； （3）承载：静载不低于800KG(带支架)，防护等级：IP20，主要材料：方孔条与安装梁：耐指纹敷铝锌板； （4）其余：SPCC优质冷轧板；厚度：方孔条不小于2.0mm；安装梁不小于1.5mm；其余不小于1.2mm； （5）表面处理:方孔条、安装横梁：镀铝锌板 ；其余：脱脂、硅烷化处理 、静电喷塑；规格：42U，宽度600MM，深度600MM； （6）具备不少于8孔10A PDU，机柜PDU数量配置满足机柜上所有设备使用需求。 | 11 | 个 |
| 4 | 维护设备 | （1）屏幕尺寸：14.0-15.9英寸； （2）处理器不低于第十一代Intel酷睿i7-11800H处理器； （3）内存频率不低于2900MHz，最大支持容量不低于64GB； （4）内存容量：不低于16GB； （5）不低于4G独立显卡，屏幕刷新率不低于60Hz，分辨率不低于1092*1080； （6）固态硬盘（SSD）：不低于1TB； （7）具备WiFi6技术； （8）具备USB接口，RJ45网线接口或配置USB转RJ45网线接口； （9）其他配置：配备电源适配器和鼠标，同品牌或生产厂商的配套电脑包，鼠标垫； （10）供货时完成操作系统安装。 | 2 | 台 |
| 5 | 无线控制器及AP管理授权 | （1）★本项可提供两种方案，投标人可任选一种： 方案A：要求投标人对学校现有的两台无线控制器(H3C WX6108E)进行技术分析，确认该公司拟投入到本项目中的所有无线AP设备，具备与学校现有无线控制器进行技术对接、兼容功能；要求对学校现有的无线控制器进行扩容，单台配置不少于128个license授权；对于本项目中的所有无线AP，要求扩容后单台无线控制器具备管理AP数不少于128个，所有license授权须具备V7及以上版本（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； ①投标人提供与无线控制器(H3C WX6108E)进行成功对接和扩容的项目案例及合同复印件，或提供具备与无线控制器(H3C WX6108E)进行成功对接和扩容的说明材料（须提供加盖投标单位公章的复印件）。 方案B：若无法提供与学校现有无线控制器(H3C WX6108E)的技术对接和兼容服务，可单独提供2台新无线控制器设备，并且能够对本项目中所有AP设备进行管理；所提供的无线控制器为该品牌最新系列产品且其费用视作免费，校方不支付何相关费用，资产等所有权归属于校方；提供的新无线控制器相关技术参数要求如下： ①单台无线控制器配置不少于128个license授权，单台无线控制器具备可管理AP数不少于128个，所有license授权须具备V7及以上版本（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； ②单台无线控制器的数据转发性能不低于20Gbps（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； ③具备冗余电源模块（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； ④具备IPv6 SAVI（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； ⑤具备WPA3认证，对802.1X企业用户以及个人加密用户和开放认证用均提供WPA3加密机制； ⑥无线控制器具备Portal、802.1X漫游信息同步功能，用户在本项目组网的AC、AP间能无感知漫游，终端漫游到其他AC、AP后无需再次认证；本项目要求采用无线控制器+POE交换机+“瘦”AP的架构和认证方式，具备集中控制管理和交换功能，无线用户能无感知认证（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （2）本次所投设备需提供原厂三年免费质保服务，投标人在签订合同前须提供原厂针对本项目的服务承诺函，投标时只需提供承诺书。 | 1 | 项 |
| 6 | 无线管理平台 | （1）★本项可提供两种方案，投标人可任选一种： 方案A：要求投标人具备对学校现有的无线管理平台（H3C无线管理系统）进行技术对接和扩容的能力，要求配置不少于128个License授权，要求扩容后的无线管理平台具备对本项目中所有POE交换机、AP等无线设备统一管理（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； ①投标人提供与学校现有的无线管理平台（H3C无线管理系统）成功对接和扩容的项目案例及合同复印件，或具备与现有的无线管理平台进行成功对接和扩容的说明材料（须提供加盖投标单位公章的复印件）。 方案B：若无法提供现有无线管理平台的技术对接和兼容服务，可单独提供新的无线管理平台，并要求所提供的无线管理平台配置不少于128个License授权，具备对本项目中的无线AP设备和POE交换机进行统一管理；所提供的无线管理平台为该品牌最新系列产品且其费用视作免费，校方不支付何相关费用，资产等所有权归属于校方； （2）具备对本项目中所有无线网络设备的自动发现功能，具备拓扑网络显示功能，具备拓扑图自定义修改，包括设备、链路等功能； （3）具备查看AC与AP之间真实物理链路连接功能；系统内置多种无线业务告警方式； （4）具备IP地址自动扫描功能； （5）具备对终端软硬件使用情况、变更情况进行监控功能，具备终端资产的配置管理和软件的统一分发功能； （6）本次所投设备需提供原厂三年免费质保服务，投标人在签订合同前须提供原厂针对本项目的服务承诺函，投标时只需提供承诺书。 | 1 | 项 |
| 7 | 汇聚交换机（无线网络） | （1）★交换容量不低于7Tbps，包转发率不低于380Mpps（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （2）★每台不少于24个SFP千兆接口，配备不少于7个千兆单模光模块；每台不少于4个SFP+万兆接口，配备不少于2个万兆单模光模块；每台不少于2个模块化电源（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （3）具备基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；具备QinQ和灵活QinQ；具备基于端口、VLAN、全局下发ACL，具备双向ACL、基于时间段的ACL（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （4）具备IPv4和IPv6三层路由功能，具备RIP、RIPng路由协议；具备OSPF协议（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （5）具备STP/RSTP/MSTP生成树协议；具备端口镜像、远程端口镜像、流镜像； （6）具备不低于32K个MAC地址数；具备MAC地址自动学习；具备源MAC地址过滤；具备接口MAC地址学习个数限制（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （7）具备端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定、AAA和Radius认证；具备DHCP Snooping；具备SNMP V1/V2/V3，SSHv2等安全和管理方式； （8）本次所投设备需提供原厂三年免费质保服务，投标人在签订合同前须提供原厂针对本项目的服务承诺函，投标时只需提供承诺书。 | 3 | 台 |
| 8 | POE交换机 | （1）★交换容量不低于3Tbps，包转发率不低于120Mpps；每台不少于4个SFP千兆端口，配备不少于1个千兆单模光模块；每台不少于24个千兆电接口；POE功率不低于350W；（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件） （2）具备POE/POE+供电标准； （3）具备基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；具备QinQ和灵活QinQ；具备基于端口、VLAN、全局下发ACL，具备双向ACL、基于时间段的ACL（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （4）具备IPv4、IPv6 静态路由；具备RIP、RIPng路由协议；具备OSPF协议（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （5）具备STP/RSTP/MSTP生成树协议；具备端口镜像、远程端口镜像、流镜像； （6）具备不低于16K个MAC地址数；具备MAC地址自动学习；具备源MAC地址过滤；具备接口MAC地址学习个数限制（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （7）★为保证本次项目的兼容性和稳定性要求，POE交换机与无线AP设备须为同一品牌； （8）具备端口隔离、ARP入侵检测功能、IP+MAC+端口+VLAN的绑定、AAA和Radius认证；具备DHCP Snooping；具备SNMP V1/V2/V3，SSHv2等安全和管理方式； （9）本次所投设备需提供原厂三年免费质保服务，投标人在签订合同前须提供原厂针对本项目的服务承诺函，投标时只需提供承诺书。 | 6 | 台 |
| 9 | 放装式 无线AP | （1）具备802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax模式，具备不低于6空间流：MU-MIMO技术，具备POE/POE+兼容供电（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （2）★整机无线传输速率不低于5Gbps（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （3）提供至少1个10/100/1000 Base-T以太网接口； （4）至少具备3个工作频段（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （5）产品采用内置智能天线，为安装方式便捷，具备壁挂、吸顶等多种安装方式，提供所有AP的安装所需组件与辅材； （6）具备WIFI 6技术（须提供官网截图并加盖投标单位公章的复印件）； （7）acl功能具备IPv4和IPv6； （8）具备WPA3认证、加密功能； （9）★为保证本次项目的兼容性和稳定性要求，POE交换机与无线AP设备为同一品牌； （10）本次所投设备需提供原厂三年免费质保服务，投标人在签订合同前须提供原厂针对本项目的服务承诺函，投标时只需提供承诺书。 | 70 | 台 |
| 10 | 六类非屏蔽双绞线 | （1）性能：满足并超过TIA/EIA568-B.2六类标准，能提供不低于250MHz可靠信道带宽； （2）结构：24AWG绞合铜线，内部采用十字骨架； （3）触点材料：镀有50微英寸金的100微英寸镍内涂层的磷青铜； （4）跳线外套：阻燃PVC，本项目为人员密集办公场所，线缆外护套须达到整体防火要求； （5）每箱光缆长度不少于305米； （6）中标人须完成对六类非屏蔽双绞线的敷设、连接和测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 3965 | 米 |
| 11 | 24芯单模光缆 | （1）规格:24芯9/125um单模光缆，满足ITU-T G.652-2005中G.652.D级，中心束管式钢带铠装，PE外护套； （2）光纤损耗：0.36dB/0.22dB@850nm/1300nm；具备万兆以太网可达40公里； （3）产品特征：明胶紧套管，全面防水；防挤压，防冲击，防虫害。 （4）中标人须完成对24芯单模光缆的敷设、熔接和测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 1000 | 米 |
| 12 | 8芯单模光缆 | （1）规格:8芯9/125um单模光缆，满足ITU-T G.652-2005中G.652.D级，中心束管式钢带铠装，PE外护套； （2）光纤损耗：0.36dB/0.22dB@850nm/1300nm；具备万兆以太网可达40公里； （3）产品特征：明胶紧套管，全面防水；防挤压，防冲击，防虫害。 （4）中标人须完成对8芯单模光缆的敷设、熔接和测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 300 | 米 |
| 13 | 24口配线架 | （1）配线架结构：42U标准机柜式安装，屏蔽及非屏蔽通用型24口模块式平面空架结构； （2）材料要求：平直型钢质架体，钢体厚度不低于1.2mm，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑处理过程； （3）维护：端口模块化，单个端口可方便拆装或更换，兼容KeyConnect接口铜和光模块； （4）线缆管理：须带有背部支撑条方便线缆整理，保证电缆的合理弯曲； （5）配线架端口：24口/1U，配备六类非屏蔽网线连接模块。 （6）中标人须完成对24口配线架的安装、连接和测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 45 | 台 |
| 14 | 理线架 | （1）名称：1U水平线缆管理器，安装于19寸标准机柜； （2）材质及结构：SPCC冷轧钢板，12档结构，带滑式盖板，背板有贯穿孔，允许前部至后部走线； （3）应用：安装于机架的前端，适用于跳线架及设备跳线的水平方向的线缆管理，可确保线缆弯曲半径。 （4）中标人须完成对理线架的安装和组网测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 45 | 台 |
| 15 | 光纤配线架 | 1U光纤配线架： （1）结构：支持19英寸机架式安装,采用抽拉式钢质箱体;前置的封闭式挡板可以有效减少灰尘，内部含理线环，并可以有效的保护光纤的配线并节省理线器的使用； （2）光纤容量：1U规格可具备24接口、48芯LC—LC光纤耦合器安装；满配LC-LC光纤耦合器； （3）光纤管理：自带熔纤盘及绕纤保护。 （4）中标人须完成对光纤配线架的安装、熔接和组网测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 2 | 个 |
| 16 | 光纤熔接盒1 | （1）48芯48口光纤熔接盒： ①外壳材质：冷轧钢板； ②工作温度：-40℃至+85℃； （2）LC单模光纤尾纤参数: ①种类：LC-开端，单模单芯； ②规格: 9/125um单模光纤； ③插入损耗：小于0.2dB； （3）LC单模耦合器： 光纤熔接盒满配耦合器，连接衰减小于0.20dB。 （4）中标人须完成对光纤熔接盒1的安装、熔接和组网测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 6 | 个 |
| 17 | 光纤熔接盒2 | （1）24芯24口光纤熔接盒： ①外壳材质：冷轧钢板； ②工作温度：-40℃至+85℃； （2）LC单模光纤尾纤参数: ①种类：LC-开端，单模单芯； ②规格: 9/125um单模光纤； ③插入损耗：小于0.2dB； （3）LC单模耦合器： 光纤熔接盒满配耦合器，连接衰减小于0.20dB。 （4）中标人须完成对光纤熔接盒2的安装、熔接和组网测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 8 | 个 |
| 18 | 光纤熔接盒3 | （1）8芯8口光纤熔接盒： ①外壳材质：冷轧钢板； ②工作温度：-40℃至+85℃； （2）LC单模光纤尾纤参数: ①种类：LC-开端，单模单芯； ②规格: 9/125um单模光纤； ③插入损耗：小于0.2dB； （3）LC单模耦合器： 光纤熔接盒满配耦合器，连接衰减小于0.20dB。 （4）中标人须完成对光纤熔接盒3的安装、熔接和组网测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 4 | 个 |
| 19 | 六类非屏蔽成品跳线 | （1）性能：满足并超过TIA/EIA568-B.2六类标准，能提供不低于250MHz可靠信道带宽； （2）结构：24AWG绞合铜线，内部采用十字骨架；RJ45插头内部采用灌塑密封和尾部应力护套设计，能够有效延长使用寿命； （3）触点材料：镀有50微英寸金的100微英寸镍内涂层的磷青铜； （4）跳线拔插次数：大于1000次； （5）跳线长度：2米； （6）跳线外皮：阻燃PVC。 （7）中标人须完成对六类非屏蔽成品跳线的安装、连接和组网测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 820 | 根 |
| 20 | 光纤成品跳线 | （1）种类：LC-LC，长度2米，一对双芯； （2）规格: 单模光缆，中心束管式钢带铠装，PE外护套； （3）光纤损耗：0.36dB/0.22dB@850nm/1300nm；具备万兆以太网可达40公里； （4）产品特征：明胶紧套管，全面防水；防挤压，防冲击，防虫害。 （5）中标人须完成对光纤成品跳线的安装、连接和组网测试。（投标人在投标时须提供承诺书） | 140 | 对 |

其他要求：

1、中标方需要提供交换机(包括POE)、无线AP、无线控制器和无线管理平台等设备原厂工程师安装调试，工程师需具有大规模有线和无线网络的项目实施经验；中标方在项目实施前，必须提供经学校认可的详细的项目实施规范和方案，并按照实施规范和方案进行项目实施。

2、中标方需提供原厂现场免费相关产品技术培训，培训内容与方式需要按照校方的要求进行合理安排。

3、为实现本招标参数所列功能或用户要求，在实施过程中所涉及的对校方现有设备和系统的调整，以及其他设备的配置、对接、联调等第三方服务时，均由中标方负责处理解决，产生费用由中标方承担。

4、无线网络节点的布局需要中标方根据现场的实际环境和需求进行不断调整，无线网络保证覆盖区域信号强度均在-60db以上；保证用户上网质量稳定可靠；保证用户在本项目组网中能够无感知漫游，终端漫游后无需再次认证。本项目涉及的有线和无线设备及网络系统运行质量需要中标方进行不断优化，通过校方验收合格后才能交付。

5、本次项目的所有硬件、软件要求中标方提供原厂免费的质量保证和软件升级服务，包括硬件保修、软件版本升级、补丁升级、故障处理服务等；如果系统存在漏洞需要原厂终身免费提供补丁和解决方案；同一设备因同一故障维修超过2次，需要更换新设备；系统正式运行后，出现影响正常使用并造成一定影响的故障或事件，一次扣除项目合同金额的1%的费用。

6、厂商投标时不允许单独列施工费，项目所涉及的施工费均包括在所列产品清单的报价中。

7、本项目中施工涉及的所有线缆、设备（包括硬件和软件）、安装和调试的辅材等其他货物，中标方前期需地勘清楚并进行核算，所有费用须包含在投标报价中，不得另外新增费用，后期不得以任何理由要求增补。本项目中所有的线缆、设备（包括硬件和软件）、安装和调试的辅材等其他货物的使用量以审计结果为准。

8、本项目主要线缆线材（网线和光缆等）施工进场前中标方须提供样品进行现场测试，测试通过并得到校方认可后方可进场实施，否则学校有权拒绝使用价格低廉的低端线材。

9、签订合同前，中标方需提供本项目中针对各个软硬件的原厂授权函和质保服务承诺函以及相应的盖章证明等材料。

四、商务要求（重要条款用“★”标明）

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1、中标人应向招标人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2、中标人负责供货、安装、调试。

3、中标人负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付招标人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1、中标人须提供至少  三年 的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3、售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时到现场并解决问题。

（六）培训：中标人负责为招标方操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）工期:合同签订后，按照招标单位通知供货之日起 30个日历天内完成施工及供货安装并调试完毕。备注：根据投标单位自行填报的供货期为考核工期，每推迟完成一天，按2000元/天承担违约金。

（八）交货地点：招标人指定地点。

（九）验收：

1、招标人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，招标人须约请相关部门和专家参加项目验收。

2、货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知前附表。

- 第五章  合同条款及格式

合同编号：（HT-YL- ）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

## 第一节 合同协议书

发包人（全称）：                                    

承包人（全称）：                                    

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                       工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                                    。

2.工程地点：                                      。

3.工程立项批准文号：                          。

4.资金来源：                           。

5.工程内容：                                   。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：  详见招标文件  。

#### 二、合同工期

计划开工日期：       年          月       日。

计划竣工日期：       年          月       日。

#### 工期总日历天数：合同签订后，按照招标单位通知供货之日起 30个日历天内完成施工及供货安装并调试完毕。备注：根据投标单位自行填报的供货期为考核工期，每推迟完成一天，按2000元/天承担违约金，审计结算时扣除。

#### 三、质量标准

工程质量必须达到国家工程施工质量验收     标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元,其中含暂列金额       元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                         。

#### 五、项目负责人（建造师）

承包人项目负责人（建造师）：                         。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自  签字、盖章 生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                    （签字）

组织机构代码：                             组织机构代码：    

地  址：                                     地  址：            

邮政编码：                                 邮政编码：          

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                                 委托代理人：        

电  话：                                     电  话：             

传  真：                                     传  真：             

电子信箱：                                   电子信箱：           

开户银行：                                   开户银行：           

账  号：                                   账  号：             

## 第二节 通用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第二部分通用条款。

## 第三节 专用合同条款

使用住房城乡建设部、国家工商行政管理局2017年9月22日联合印发的《建设工程施工合同（GF-2017-0201示范文本）》第三部分专用条款。

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：     。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                 ；

资质类别和等级：               ；

联系电话：                 ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                   。

1.1.3.9永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定 。

1.4标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的现行的有关标准、规范及省、市有关规定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：

；

发包人提供国外标准、规范的份数：                      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                      。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：执行通用条款  。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：                    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：      套                    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：                            。

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                        ；

承包人提供的文件的期限为：                            ；

承包人提供的文件的数量为：                            ；

承包人提供的文件的形式为：                            ；

发包人审批承包人文件的期限：                          。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：     执行通用条款          。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                          ；

发包人指定的接收人为：                         。

承包人接收文件的地点：                               ；

承包人指定的接收人为：                               。

监理人接收文件的地点：                           ；

监理人指定的接收人为：                           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

按有关规定办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。施工中建筑垃圾需运出施工现场外时，承包人需到城管部门办理相关手续并按城管部门指定地点放置。承包人违反城管、环卫等有关管理的规定，被处以罚款的，由承包人承担。

施工前应开设1-2个固定施工通道，通道位置由发包人和承包人现场共同确认，确定后不得移动并采取有效硬化措施。不得损坏道路路面路侧石、人行道板、雨水井、雨水篦、绿化带、通信光缆、燃气管道、供电等公共设施，如因工程需要，确需损坏少量公共设施的，施工方应办理相关手续，在完工后必须恢复原状或按照有关部门核定的价格赔偿。以上均为工程验收内容，若施工方有损毁不及时修复，发包人有权委托其他施工方进行维修，发生的费用从承包人工程款中直接扣除，并在每阶段付款节点顺延六个月支付。施工过程中，应办理渣土运输证件，保持开发区道路清洁，如有抛撒滴漏，应及时清扫。否则发包人对承包人进行处罚。施工方应确保施工安全,若施工过程中出现工伤事故及由此产生的所有经济赔偿由施工方负责,与发包人无关。

在本工程施工期间，施工单位使用的运输车辆须满足公安、市容城管、交通管理部门等的规定并按要求依法遵照有关规定办理运输许可证，严禁使用无牌无证车辆进行施工，若因以上原因造成的各种行政罚款等费用，由施工单位自行承担，发包人不具有协调等责任义务。如由此造成影响导致业主声誉受损，发包人将向承包人收取违约金 5000 元/次。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：  场内交通设施和道路由承包人负责，发包人不另支付费用。场内交通边界现场确定 。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 承包人自行踏勘，自行解决 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由  承包方 承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：     发包人          。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  未经发包人同意不得复制，不得向承包人以外的人员泄漏有关图纸内容，工程竣工后，原图全部收回       。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款    。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式： 执行通用条款 。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：允许调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：  按实计量调整。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                            ；

身份证号：                            ；

职    务：  甲方代表                    ；

联系电话：                            ；

电子信箱：                            ；

通信地址：                            。

发包人对发包人代表的授权范围如下：  施工现场的管理、变更签证的审核、工程款的审核及支付的办理、合同的解释等  。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                             。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                  。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：                   。

发包人是否提供支付担保：                             。

发包人提供支付担保的形式：                       。

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：        另行约定          。

承包人需要提交的竣工资料套数：       2套          。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担         。

承包人提交的竣工资料移交时间：    工程竣工验收合格后3个月内     。

承包人提交的竣工资料形式要求：     按市档案馆要求执行            。

（6）承包人应履行的其他义务：

a.项目暂定2022年  月开工，   年   月竣工。实际开工日期将以开工令为准，总工期    个日历天完成竣工验收。

b.承包人在各自施工区域围挡自成系统，分隔材料采用实心砖。公共道路及冲洗平台由承包人提供，承包人不得因其他人使用公共道路及冲洗平台而收取任何费用。

c.若施工过程中根据发包人需要调整施工供水管线走向，承包人须按发包人指令更改供水管线走向，由此产生的费用已包含在合同价款中，发包人不另行支付。

d.发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执行，除有设计变更增加费用外，其他费用不予增加。

e.中标人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必须在中标通知书发放60日内完成（若因招标人原因造成的除外）；否则，每拖延一天处以5000元违约金，提前不奖励。

f.承包人应按要求建立电子脸谱考勤系统，并接入行业主管部门或项目单位的监管系统。

3.2 项目负责人（建造师）（如有）

3.2.1 项目负责人（建造师）：

姓    名：                                   ；

身份证号：                                   ；

建造师执业资格等级：                         ；

建造师注册证书号：                           ；

建造师执业印章号：                           ；

安全生产考核合格证书号：                     ；

联系电话：                                   ；

电子信箱：                                   ；

通信地址：         ；

承包人对项目负责人（建造师）的授权范围如下：/。

关于项目负责人（建造师）每月在施工现场的时间要求：项目注册建造师必须保证每月在工地工作时间不少于25天，特殊情况下需离开时必须事先征得甲方和监理同意后方可离开  。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人（建造师）缴纳社会保险证明的违约责任： 执行通用条款 。

项目负责人（建造师）未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除每人每天每次5000元违约金。

3.2.3 承包人变更项目负责人（建造师）、项目技术负责人的违约责任：项目负责人（建造师）变更按照《关于进一步加强建筑施工现场项目负责人变更行为管理的通知》（滁公管〔2020〕1号）规定，需经发包人以及公管、住建部门同意。项目技术负责人变更需经发包人同意。

因下列原因变更项目负责人、技术负责人的，须缴纳10万元违约金: ☑①患重病、发生意外等身体原因不能在施工现场进行管理的；☑②离职的；☑③违法违规行为不能继续从事施工现场管理工作的；☑④无能力履行合同责任义务被建设行政主管部门或建设单位责令更换的(由发包人自行勾选)。

3.2.4 承包方项目负责人（建造师）、项目技术负责人不满足岗位管理水平及技术水平等原因要求时，发包人和监理人可要求承包方更换，更换后人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。如承包人拒不更换项目负责人（建造师），发包人有权要求承包人退场。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：签订合同时。施工现场管理人员应当为承包人缴纳社保人员。

3.3.2 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：需离开时必须事先征得发包人和监理人同意后方可离开。

3.3.3承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人在开工时或施工过程中擅自变更主要施工管理人员的，发包人有权对承包人处以每人每次10万元人民币的违约金，直至解除合同，并追究由此给发包人和相关人带来的一切损失   。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 擅自离开施工现场的，从当期工程款中扣除，每人每次5000元违约金。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：/       。

主体结构、关键性工作的范围：  /              。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：  /             。

其他关于分包的约定：   /     。

3.5.3 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：   执行通用条款          。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：    执行合同通用条款      。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：    是            。

是否收取履约担保：☑收取，□不收取

履约担保的形式：①银行转账或②银行保函或商业保险【须为见索即付保函（无条件保函）】

履约担保的金额：中标价×2%,取整到千位

（1）银行转账：

收款单位：中标后由招标单位指定

开户银行：中标后由招标单位指定

银行帐号：中标后由招标单位指定

缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后30个日历天内足额交纳履约保证金(投标保证金不能转为履约保证金)，中标通知书发出后30个日历天内签订合同，如未按期交齐履约保证金（或提供银行保函）或未按期签订合同的，视同放弃中标资格，招标人将不予退还投标保证金。履约保证金按要求缴纳的，自合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人的投标保证金。

退还时间：①采用全额银行转账方式，履约保证金退还方式：项目全部竣工验收合格完成（履约完成）后30日内一次性无息退还（扣除质保金（审计结算总价的3%）的余款不足部分补齐）（招标人缓建或停建的项目除外）。②采用银行保函方式，保函有效期为：自合同签订之日起至项目全部竣工验收合格并备案完成之日止；如果本合同提前终止，履约保函应在终止日后满三个月后由招标人准许后撤销。（招标人缓建或停建的项目除外）。

（2）银行保函或商业保险具体要求：

①保函形式须为见索即付型（无条件保函）；

②须从中标人基本账户办理；

③须由滁州本地银行（或本地（滁州市）保险公司）或在滁州具有分支机构的银行出具（或在本地（滁州市）设立分支机构的保险公司开具）；

④须有保函编号；

⑤须加盖银行、保险公司公章而非业务专用章；

⑥格式及内容须符合招标人要求,经招标人认可。

注：履约保函格式应按照《住房和城乡建设部关于印发工程保函示范文本的通知》（建市〔2021〕11号）执行。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：    按监理合同约定         。

关于监理人的监理权限： 工程质量的监督权；工程上使用的材料和施工质量检验权、确认权；工程施工进度、安全的检查、监督权；工程款支付的审核权；向承包人提出施工组织设计和技术方案的建议权；发包人和承包人间分歧或异议的组织协调的主持权；撤换不合格的工程施工（含分包）单位和注册建造师及有关人员的建议权；分包单位资质及能力的审查权及《建设工程监理规范》规定的法定职权等。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 详见监理合同      。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：详见监理合同   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）              /                    ；

（2）              /                    ；

（3）              /                    。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1特殊质量标准和要求：本工程应达到招标文件规定的质量合格标准。承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工；预验收不合格须整改合格，并处以10万元违约金；竣工验收必须合格，否则发包人将处以20万元违约金；承包人同意终止施工合同并不再支付剩余工程款，承包人并应当另行承担因此给发包人造成的全部损失 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.1隐蔽工程隐蔽前，承包人需自行自检，自检合格后通知发包人和监理单位验收，发包人及监理单位按设计图、规范、标准和施工组织设计或施工方案到现场进行验收，确认验收合格并办理签证后方可隐蔽。验收不合格，承包人在限定时间内整改后重新验收。

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位时，承包人自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前书面通知甲方代表和监理工程师参加。通知应包含承包人自检记录、隐蔽和中间验收的内容、时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，甲方代表及监理工程师在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在限定时间内重新验收。承包人不服从质量管理的，发包人有权清退其出场，并赔偿因此而造成的一切损失。

监理人不能按时进行检查时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过： 48 小时。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定 ：  /             。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     由承包人负责      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：   由承包人负责

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：    执行通用条款          。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：     无       。

6.1.7承包人可以按照《安徽省建筑施工安全质量标准化示范工地申报考核办法》的通知要求申报省级“安全质量标准化示范工地”，费用自理。奖励资金不另行支付，奖励费用包含在承包人的投标报价中。

6.1.9发生安全事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）较大事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工安全事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.10发生质量事故，承包人应按照有关规定立即上报有关部门并通知工程师，同时按照政府有关要求处理，由事故责任方承担发生的费用。发包人根据事故的分类对承包人进行处以违约：（1）特别重大质量事故，发包人对承包人处以50万元的人民币违约金；（2）重大质量事故，发包人对承包人处以30万元的人民币违约金；（3）严重质量事故，发包人对承包人处以20万元的人民币违约金；（4）一般质量事故，发包人对承包人处以10万元的人民币违约金；并承担因施工质量事故给本工程建设单位、项目管理单位和监理人带来的经济损失。

6.1.11承包方自行解决进场道路绿化开口协调及费用，所需费用已包含在投标综合单价中，不另计。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  / 。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后施工组织设计 。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）和进度计划已经批准。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  甲方代表和监理工程师应于收到承包人资料一周内予以确认，逾期不批复，可视为该施工组织设计（施工方案）已经批准。乙方必须按照批准的进度计划组织施工，接受甲方代表对进度的检查、监督。工程实际进展与进度计划不符时，承包人应立即修改进度计划和采取赶工措施，调整后的进度计划及相应的措施报告上报监理、甲方代表批准后执行。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：         /        。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：   /          。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：      /      。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图由发包人、承包人、监理现场交验，交验后，承包人应妥善保护场内水准点与控制点，任意破坏或遗失应由承包人负责恢复的费用。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（1）因发包人原因导致工期延误的其他情形：  由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延  。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

发包人根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:

（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用自理）。

（2）每推迟一天，按2000元/天处以违约金，提前不奖励。

(3)对严重拖延工期（超期30天及其以上），经发包人督促，承包人拒不执行的，发包人可单方面中止施工合同，承包人承诺接到发包人终止施工合同7天内无条件退出施工现场。退出施工现场后发包人和承包人开始进行清算。同时承包人同意按原中标价格另选同样资质的施工队伍进场施工，承包人须无条件配合（包括变更施工许可证、盖章等），不得以任何借口阻挠另选的施工队伍进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。

(4)因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

由于发包人的原因和非承包人的责任停工的，工期顺延。局部因发包人拆迁等原因造成延期开工的，发包人只顺延工期，由此产生的任何费用发包人不予补偿。发生不可抗力及非承包人原因造成的工期延误，承包人应办理签证，承包人须以书面形式经确认后方可顺延工期。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：  执行通用条款   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                      /                     ；

（2）                      /                     ；

（3）                     /                     。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                /                。

#### 8. 材料与设备

8.2承包人采购材料

双方约定承包人采购的材料设备必须符合有关规范、设计图纸规定的质量要求，且需经承包人和监理工程师验收合格后方可进场。如出现工程型号短缺，必须经发包人同意后才可采购。承包人所购材料质量不得低于招标最高投标限价中所给价格的材质，中标方在购买材料前需征得业主及监理方签字确认，方可购买并使用，否则不得进场使用。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  承包人承担     。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：             。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：   由承包人自行承担费用    。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                                   。

施工现场需要配备的试验设备：                                                   。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                               。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   执行通用条款    。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：             /                 。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:       按国家、省、市相关文件及合同相关规定     。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：          /          。

发包人审批承包人合理化建议的期限：          /          。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为   / 。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：          /           。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金是发包人为可能发生工程变更而暂列的金额，是招标人自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经招标人签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数  。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不调整     。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  /  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：       /      ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定： 按中标价结算

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间平均材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间平均材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间平均材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。

④可调材料品种：  无。

第3种方式：其他价格调整方式：          /            。

11.2人工费调整按省建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的调整文件规定执行。施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费及其他要素价格风险由承包人承担。

- 11.3暂估价材料价格调整

- 材料价格：除上述专用条款中第11.1条中约定的可调价格材料和实行暂估价的材料（详见最高投标限价）外，其他材料由投标人按市场合格产品价格及招标文件的规定自行报价一次性包干，投标人在确定投标报价时应充分考虑材料价格上涨等市场风险因素，这部分材料价格今后将不作任何调整。

- 实行暂估价的主要材料(半成品)，在投标报价中按招标文件和招标答疑及工程量清单总说明给定的价格计算，不得减少报价，工程竣工结算时按二次招标价或甲乙双方认质认价的签证调。

- （3）主要材料（半成品）的价差调整价款决算时仅计取税金，不再计取其他任何费用。

#### 12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：隐含于已标价工程量清单综合单价中，用于化解发承包双方在工程合同中约定内容和范围内的市场价格波动风险的费用

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。

国家法律、法规、规章和政策发生变化及由政府定价或政府指导价管理的原材料等价格风险由发包人承担。

人工费按工程造价管理机构发布的标准执行。

施工机械台班使用费的风险范围：施工机械台班使用费中燃料、水电费价格的风险由发包人承担；其他要素价格风险由承包人承担。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：               /             。

风险费用的计算方法：                /                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：       /                。

3、其他价格方式：            /                         。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                  /                 。

预付款支付期限：                      /                   。

预付款扣回的方式：                    /                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：         /                     。

预付款担保的形式为：                 /                     。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   执行《2018版安徽省建设工程计价依据》相关专业工程量计算规则  。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：

（通用条款默认按月计量，合同当事人也可以选择按形象进度节点计量）

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（按月计量执行通用条款，按形象进度节点计量另行约定）              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：           不执行                 。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：  不执行        。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：        不执行                。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：            同计量周期      。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：       /     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：     无          。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：      不执行         。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   不执行   。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：        无          。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：    无       。

（2）发包人支付进度款的期限：      无                  。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：      无            。

（3）其他约定：

①中标人全部供货安装调试完毕且经建设单位验收合格后并经审计后支付至审计结算价的100%，但在支付款项前须将质保金（审计结算总价的3%）转入招标人指定账户，否则不予支付款项。质保金在质保期【三年，质保期从本项目验收合格之日起计算】满后30个工作日内一次性无息退还。

②确认增（减）的工程变更、现场签证价款应作为追加（减）合同价款与工程进度款同期支付。

③发包人应将进度款中相应的人工费、安全文明施工费转入承包人在银行开立的专户，督促承包人专款专用；承包人应当及时支付建筑务工人员工资，落实安全文明施工措施，发承包双方应在合同协议书中约定人工费、安全文明施工费专用账户。

④按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理。

承包人必须按滁州市相关规定合法用工，确保农民工工资按月足额发放，如有发生拖欠农民工工资并造成负面影响的，视为承包人违约，发包人有权单方面解除合同并从工程款中直接支付。现场所有用工人员须有劳动合同，并将有关合同及工资发放资料进行档案管理（现场留复印件），并抄报发包人备案。

如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，按10000元/次处以违约金，并直接从当期工程款中扣除；如总承包单位与分包单位或施工班组的矛盾对市政府进行上访行为，按20000元/次处以违约金，并直接从当期工程款款中扣除。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  无

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    不执行              。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   无        。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48      小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   需按主管部门要求完成验收并送电                     。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  无      。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：     竣工验收后30日内          。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：     /     。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  暂停工程款支付   。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：      执行通用条款                            。

（1）单机无负荷试车费用由      承包人               承担；

（2）无负荷联动试车费用由       承包人               承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：     无             。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：     竣工验收合格之日起一周内            。

#### 竣工结算

- 结算价=中标价±工程量增减×中标综合单价±（新增工程量清单项目数量×审定签证综合单价＋施工技术措施费调整）×（中标价/最高限价）±合理工程索赔。（中标价、最高限价均不含暂定金额、暂估价部分，下同）

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：        /          。

竣工结算申请单应包括的内容：          /             。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：         /             。

发包人完成竣工付款的期限：              /              。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：    /      。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：            /        。

承包人提交最终结算申请单的期限：          /          。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：    /         。

（2）发包人完成支付的期限：         /                。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限： 缺陷责任期    个月，从竣工验收合格之日起计算  。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：         是            。

在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7款提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 （2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ；

（2）  工程审计价的3%的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）支付最后一笔工程款前，交纳审计价的3%作为质保金；

（3）其他扣留方式:            /                         。

关于质量保证金的补充约定：     /   。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：自竣工验收合格之日起2年。承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：自承包人收到保修通知起24小时内到达工程现场并修复缺陷或损坏 ，如承包人违反此规定，由发包人另行安排队伍进行修整，由此产生的费用将在承包人的质保金中双倍扣除。事后出现漏水、漏电等情况，承包人应在12小时内修复 。

保修期内的维修：一般性维修承包方应在接到通知后12小时内到达；紧急事故承包方应在接到通知后1小时内到达现场抢修；事后出现渗漏水情况，承包方应在12小时内修复。

承包人末及时维修或末在合理期限维修完好、或经过两次维修都末能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

承包人每次维修完毕，应负责将施工现场清理干净、并取得业主和使用单位的验收签字 。

原材料、构配件、半成品的检测试验单位必须征得建设单位的书面认可，承包人无权自行委托检测单位。即便承包人自行选择了有相应资质的检测单位，发包人有权否定该检测报告，并要求承包人重新检测试验并承担相应费用。

承包人项目部管理人员有下列行为之一，经监理人、发包人及有关管理部门确认后，所有违约金经由发包人、监理人现场下发违约金通知单。

承包人未按照相关规定进行验收，擅自进入下道工序施工的，责令改正，并处以20000元/次违约金。

如果监理工程师发现承包人的行为违反施工技术规范或不执行监理工程师指令，除了采取措施纠正其错误行为外，处以10000元—20000次违约金。

对于发包人、监理单位巡视或平行检验过程中提出的质量、安全等问题，承包人应在要求时间内整改完毕，否则，监理人发出监理通知，每发一份监理通知处2000元违约金，同一问题每一次通知逾期仍不整改完毕或未整改的，每二次监理通知处4000元违约金，屡教不改的，责令停工整顿，违约金按10000元/次。

承包人应按照合同专用条款约定及设计和有关标准要求采购材料或设备，并提供产品合格证明，对材料设备质量负责。不符合招标文件及合同约定的，必须及时清场，否则处以该种设备、材料价格10%违约金，由此延误的工期不予顺延。

需要见证取样的材料必须见证取样，合格方可使用，未送检或送检不合格继续使用的，责令改正并处以10000元/次违约金。

对质量安全监督部门下发的关于质量安全问题的通知书，承包人应在规定时间内回复并立即整改，限期内不整改或整改不到位、同一事件引起质量安全监督部门再次下发通知书的，处以5000元/次违约金。

工程资料不完善，资料报告或检验结论的时间不符合实际施工节点时间要求的，予以通报批评，并处以10000元/次违约金。

工程资料必须按有关规定编制，与工程进度同步。发现资料出具不及时、与工程实体不相符的，处以2000元/次违约金。

未健全安全施工日志、台帐、会议纪录，安全资料不完整，责令改正，并处以2000元/次违约金。

未建立符合生产需要的安全经费使用计划、使用记录责令限期改正，如未在限期内整改落实处以5000元/次违约金。

总包单位对分包单位质量、进度、安全的管理配合，即承包人参加分包工程验收，提出整改验收意见。分包单位的违约行为，均视为承包人违约。

工程施工期间及保修期内由于施工质量产生的检测鉴定、修补、加固、返工及赔偿等费用由承包人自行承担。

承包人未及时维修或未在合理期限内维修完好、或经过两次维修都未能修好的，发包人有权自行请人代为维修并确定价格，所有修复费用及赔偿费用在支付承包人质保金时直接扣除，但不等于解除承包人应负的责任。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：       无           。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：     无    。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：           无          。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：       无         。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：           无                      。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：       无      。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：无。

（7）其他：              无                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：       执行通用条款                             。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：     详见补充条款

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：执行通用条款

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      承包人承担费用           。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /          。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28   天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：           无                     。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：            /                      。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：      /        。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：            /      。

#### 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      不采用        。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：          /                   。

选定争议评审员的期限：            /                   。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /                。

其他事项的约定：                   /                  。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：          不采用            。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 （2） 种方式解决：

（1）向   滁州市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   滁州市   人民法院起诉。

# 第六章 投标文件格式

## 资格证明文件

（投标文件一）

正/副本

项目名称

项目编号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托人）：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（3）诚信投标承诺书；（格式见附件）

（4）招标文件中要求的资信评审或评分的支持资料；

（5）投标人认为需要提供的其他资信证明材料。

以上资料（1）-（2）复印件和（3）原件均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

评标委员会只依靠投标人递交的投标文件及其按招标文件要求提供的所有证明材料的进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。

招标文件中资格审查细则中涉及到的投标单位需要提供企业的相关证书，如企业的营业执照（或三证合一的有效证件）、资质证书等可以提供公证件，公证件的效力等同于原件（注:投标企业也可以提供带官方二维码的相关证书（证明）复印件代替原件，但投标企业自行承担复印件二维码不清晰可能导致资格审查不通过的后果）。

附件1

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：                        .

单位性质：                          .

地    址：                          .

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                           .

姓名：           身份证号码：             性别：            年

龄：        职务：          ，系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证扫描件

投标人：                 （盖单位公章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”（项目名称、编号）投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

投标人（盖单位公章）：

法定代表人（身份证号码）：            （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：

年    月    日

附件2

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟任项目负责人近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；6、被滁州市县两级各行业主管部门及公管部门取消在一定期限内的投标资格且在取消期限内的；7、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；8、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”或者近三年因拖欠农民工工资被县级及以上有关行政主管部门行政处理、行政处罚的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包征得建设单位同意；

九、保证中标之后，按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违约处罚；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如我公司中标，保证中标的项目负责人无其他尚未完工（以竣工、交工、完工验收报告等手续为准）项目或在已中标项目（以发放中标通知书为准）中担任项目负责人情形。如有，项目在我市区域内的，接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；项目在我市区域外的，保证在中标候选人公示期第一日起开始计算7日内，提供经行政主管部门备案的变更证明材料，否则接受取消中标资格、投标保证金不予退还、记入不良行为记录等处理；

十二、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚；

十三、如我公司中标，按照国务院《关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发[2016]1号）及国家住建部和人社部关于《建筑工人实名制管理办法》（建市[2019]18号）的规定，总承包单位对所承建的工程项目的建筑工人实名制管理负总责，对建筑工人实行实名制管理；实行人工费用与其他工程款分账管理制度；建筑工程承包单位必须开设农民工工资专户；建设单位在支付工程款时，应将人工费部分按规定汇入建筑工程承包单位的农民工工资专户，由建筑工程承包单位按劳动合同约定，通过农民工工资专户按月足额将工资发放给建筑工人；

十四、我公司拟任项目负责人不是投标截止时间前六个月内在滁州市区域内办理过项目负责人变更备案手续的原项目负责人。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                        基本账户：

投标人（盖单位公章）：           法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

## 技术标

（投标文件二）

正/副本

项目名称

项目编号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托人）：                （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等（格式自拟）；

（3）服务承诺：是否响应交易文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）售后服务方案：投标人须提供针对此项目的售后服务方案（格式自拟）；

（5）技术培训：是否响应交易文件要求的书面说明（格式自拟）；

（6）技术标评分所需证明材料和投标人认为需要提供的其他材料。

以上资料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

1、 技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 响应程度 （正偏离/负偏离/符合） | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标货物规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | … |  |

1、供应商应逐一说明投标产品和服务响应。

2、如果行数不够，请自行增加。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

2、货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

3、服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：                   （投标人名称）对本招标文件的相关要求完全响应或优于。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：          （签字或盖章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

## 商务标

（投标文件三）

正/副本

项目名称

项目编号：

投标人：                              （盖单位公章）

法定代表人（或授权委托人）：                （签字或盖章）

年        月        日

目 录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价清单（格式见附件）；

（4）小企业、残疾人福利性企业、监狱企业声明函（格式见附件）；（如是）

（5）投标人认为其他需要提供的资料（如有）。

以上资料均须按顺序装订并每页加盖公章，投标人所提交的资格文件的完整与否，直接影响投标人的评价，否则造成的一切风险均由投标人自行承担。

附件1

开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人全称 |  |
| 总投标价\供货（服务）期 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 其中，小、微型、监狱、残疾人福利性企业报价（注：非小微等企业可以不填写） （大写）： 元 (小写)： 元 供货（服务）期：合同签订后，按照招标单位通知供货之日起 个日历天内完成施工及供货安装并调试完毕。备注：根据投标单位自行填报的供货期为考核工期，每推迟完成一天，按2000元/天承担违约金。 |
| 备注 |  |

投标人：（盖单位公章）               法定代表人： （签字或盖章）

年   月   日

附件2

投标函

致：       (招标人)

1、我们决定参加贵单位组织的“          （项目名称）（项目编号：          ）”的采购。我方授权               (姓名和职务)代表我方               （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供“          （项目编号）”项目的货物与服务，其投标总报价为（大写)              （小写）       元；工期（供货期）：合同签订后，按照招标单位通知供货之日起    个日历天内完成施工及供货安装并调试完毕。备注：根据投标单位自行填报的供货期为考核工期，每推迟完成一天，按2000元/天承担违约金。

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方同意按照招标文件的要求，递交金额为人民币      （大写）的投标保证金。并且承诺，在投标有效期内如果我方撤回投标文件或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、若我方中标，愿意为本项目提交的纸质投标文件一式四份，其中正本一份、副本三份。

6.我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标人名称：                       （盖章）

投标人法定代表人：               （签字或盖章）

日    期：

通讯地址：

电    话：

传    真：

附件3：

分项报价清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号品牌 | 单位 | 数量 | 单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（1+2+3+4+5+...）： （大写）；小写： 元；（填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，投标综合单价应含但不限于：设备费、材料费、加工费、人工费、机械费、购置费、施工制作安装费、运输费、保管费、维护费、管理费、税金、利润、试验费、设计联络、伴随服务、开通调试、备品备件、专用工具、代理费、专家评审费、调试、验收、培训费、国家对中标单位征收的各种税费及完成本项目招标文件及合同条款内容等所有费用；投标人应按照招标人提供的招标文件等内容，依据国家规定的收费标准，结合企业自身情况和市场行情分析各项费用，综合单价今后将不作任何调整。

3、在“是否属于小、微型等企业的产品”栏内，填写“是”或“否”，如果小微型企业的产品报价无法划分计算的，评标时将不予认可。小型和微型企业产品是指供应商为小企业，且符合中小企业划分标准，提供本企业制造的货物，或者提供其他小企业制造的货物。残疾人福利企业符合财库〔2017〕141号规定。如果提供的货物为大中型企业注册商标的货物，或者投标人为小型或微型企业，但提供的货物为大中型企业注册商标的货物，视同大中型企业。

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：          年          月        日

附件1

关于联合惩戒失信行为 加强信用查询管理的通知

一、失信行为联合惩戒的范围和查询渠道

在我市公共资源交易活动中对存在下列失信行为的投标人、法定代表人及其项目负责人实施联合惩戒，禁止参与我市公共资源交易活动。

（一）工程建设项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制磋商且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

4、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制磋商且在限制期内的。

（二）政府采购项目

1、“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下失信行为：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的。

2、国家企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）查询以下失信行为：

①被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的。

3、中国政府采购网站（www.ccgp.gov.cn）查询以下失信行为：

①政府采购严重违法失信行为

4、滁州市公共资源交易中心网（http://ggzy.chuzhou.gov.cn/Front_jyzx/）查询以下失信行为：

①被滁州市县公管部门限制磋商且在限制期内的；

②被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的。

5、由竞争主体进行承诺，不进行现场网上信用查询的失信行为：

①近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；

②被滁州市各行业主管部门限制磋商且在限制期内的。

二、在开评审活动中的查询程序

（一）实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对入围的投标人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查；若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评审委员会取消其入围资格，依次进行替补，并对替补单位进行核查。评审结论以核查后入围的结果重新计算最终评审基准值。

（二）不实行有限数量制资格审查的项目，由项目单位（代理机构）对评审最终得分排序前3名（含）的预成交候选人、法定代表人及其项目负责人是否存在上述要求查询的失信行为进行网上核查。若核查结果与投标人承诺不一致，则提交评审委员会取消其预成交候选人资格，依次替补，并再次对替补单位进行核查。核查结果不改变原评审基准值。

（三）项目单位及其委托的代理机构应当做好信用查询结果截图和记录留存。

（四）交易中心见证人员对预成交候选人信用查询结果进行复查，发现问题及时纠正，并按规定程序追究相关单位和人员责任。

（五）结果公告须提供有评审委员会、代理机构及交易中心现场见证人员查询记录三方签字表方可发布。

三、相关要求

（一）参与公共资源交易活动的竞争主体根据上述范围查询的内容进行自查，出具《诚信磋商承诺书》并注明承诺日期（磋商截止时间前5日内）。

经核查，竞争主体在承诺日期之前（没有承诺日期的以资格审查日或磋商日之前）有上述失信行为进行虚假承诺的，将视作不诚信行为，资格审查委员会或评审委员会及代理机构应当及时报告公共资源监管部门，依法依规予以处理。

（二）“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为（按附件2执行）。

（三）资格预审的项目以递交资格预审申请文件截止时间查询为准；资格后审的项目以递交招标文件截止时间查询为准。

附件2

“信用中国”查询的严重失信行为类别及判定依据

“信用中国”查询的严重失信行为判定依据为各行业主管部门下发的联合惩戒文件中规定的行为。下面将部分类别的严重失信行为列举如下：

一、安全生产领域严重失信行为：

（一）发生较大及以上生产安全责任事故，或1年内累计发生3起及以上造成人员死亡的一般生产安全责任事故的；

（二）未按规定取得安全生产许可，擅自开展生产经营建设活动的；

（三）发现重大生产安全事故隐患，或职业病危害严重超标，不及时整改，仍组织从业人员冒险作业的；

（四）采取隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全监管监察的;

（五）被责令停产停业整顿，仍然从事生产经营建设活动的；

（六）瞒报、谎报、迟报生产安全事故的；

（七）矿山、危险化学品、金属冶炼等高危行业建设项目安全设施未经验收合格即投入生产和使用的；

（八）矿山生产经营单位存在超层越界开采、以探代采行为的；

（九）发生事故后，故意破坏事故现场，伪造有关证据资料，妨碍、对抗事故调查，或主要负责人逃逸的；

（十）安全生产和职业健康技术服务机构出具虚假报告或证明，违规转让或出借资质的。

依据：《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》（安监总办〔2017〕49号）第二条

二、环境保护领域严重失信行为：

（一）因为环境违法构成环境犯罪的；

（二）建设项目环境影响评价文件未按规定通过审批，擅自开工建设的；

（三）建设项目环保设施未建成、环保措施未落实、未通过竣工环保验收或者验收不合格，主体工程正式投入生产或者使用的；

（四）建设项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，未重新报批环境影响评价文件，擅自投入生产或者使用的；

（五）主要污染物排放总量超过控制指标的；

（六）私设暗管或者利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等排放、倾倒、处置水污染物，或者通过私设旁路排放大气污染物的；

（七）非法排放、倾倒、处置危险废物，或者向无经营许可证或者超出经营许可范围的单位或个人提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物的；

（八）环境违法行为造成集中式生活饮用水水源取水中断的；

（九）环境违法行为对生活饮用水水源保护区、自然保护区、国家重点生态功能区、风景名胜区、居住功能区、基本农田保护区等环境敏感区造成重大不利影响的；

（十）违法从事自然资源开发、交通基础设施建设，以及其他开发建设活动，造成严重生态破坏的；

（十一）发生较大及以上突发环境事件的；

（十二）被环保部门挂牌督办，整改逾期未完成的；

（十三）以暴力、威胁等方式拒绝、阻挠环保部门工作人员现场检查的；

（十四）违反重污染天气应急预案有关规定，对重污染天气响应不力的。

依据：《关于对环境保护领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》、《企业环境信用评价办法（试行）》（环发〔2013〕150号）

三、公共资源交易领域严重失信行为

（一）违反法律规定，必须进行磋商的项目而不招磋商的，将必须进行磋商的项目化整为零或者以其他任何方式规避磋商的；

（二）招标代理机构违反法律规定，泄露应当保密的与磋商活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害 国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的；

（三）招标人以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人的，对潜在投标人实行歧视待遇的，强制要求投标人组成联合体共同磋商的，或者限制投标人之间竞争的；

（四）依法必须进行磋商的项目的招标人向他人透露已获取磋商文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关磋商的其他情况的，或者泄露标底的；

（五）投标人相互串通磋商或者与招标人串通磋商的，投标人以向招标人或者评审委员会成员行贿的手段谋取成交的；

（六）投标人以他人名义磋商或者以其他方式弄虚作假，骗取成交的；

（七）依法必须进行磋商的项目，招标人违反法律规定，与投标人就响应价格、响应方案等实质性内容进行谈判的；

（八）评审委员会成员收受投标人的财物或者其他好处的，评审委员会成员或者参加评审的有关工作人员向他人透露对招标文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况的；

（九）招标人在评审委员会依法推荐的成交候选人以外确定成交投标人的，依法必须进行磋商的项目在所有响应被评审委员会否决后自行确定成交投标人的；

（十）成交投标人将成交项目转让给他人的，将成交项目肢解后分别转让给他人的，违反法律规定将成交项目的部分主体、关键 性工作分包给他人的，或者分包人再次分包的；

（十一）招标人与成交投标人不按照磋商文件和成交投标人的招标文件订立合同的，或者招标人、成交投标人订立背离合同实质性内容的协议的；

（十二）成交投标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

（十三）招标人、招标代理机构存在应当采用公开磋商方式而擅自采用其他方式采购，擅自提高采购标准，以不合理的条件 对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，在采购过程中与投标人进行协商谈判，成交、中标（成交）通知书发出后不与成交、成交投标人签订采购合同，或者拒绝有关部门依法实施监督检查等情形的；

（十四）招标人、招标代理机构及其工作人员存在与投标人或者招标代理机构恶意串通，在采购过程中接受贿赂或者获取其 他不正当利益，在有关部门依法实施的监督检查中提供虚假情况，或者磋商前泄露标底等情形的；

（十五）招标人对应当实行集中采购的政府采购项目，不委托集中采购机构实行集中采购的；

（十六）招标人、招标代理机构违反法律规定隐匿、销毁应当保存的招标文件或者伪造、变造招标文件的；

（十七）投标人存在提供虚假材料谋取成交、成交，采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，与招标人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通，向招标人、招标代理机构行贿或者提供其 他不正当利益，在采购过程中与招标人进行协商谈判，或拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况等情形的；

（十八）疫苗生产企业向县级疾病预防控制机构以外的单位或者个人销售第二类疫苗的（十九）存在其他违反公共资源交易法律法规行为的。

依据：《关于对公共资源交易领域严重失信主体开展联合惩戒的备忘录》

四、社会保险领域严重失信行为

（一）用人单位未按相关规定参加社会保险且拒不整改的；

（二）用人单位未如实申报社会保险缴费基数且拒不整改的；

（三）应缴纳社会保险费却拒不缴纳的；

（四）隐匿、转移、侵占、挪用社会保险费款、基金或者违规 投资运营的；

（五）以欺诈、伪造证明材料或者其他手段参加、申报社会保 险和骗取社会保险基金支出或社会保险待遇的；

（六）非法获取、出售或变相交易社会保险个人权益数据的；

（七）社会保险服务机构违反服务协议或相关规定的；

（八）拒绝协助社会保险行政部门、经办机构对事故和问题进 行调查核实的；拒绝接受或协助税务部门对社会保险实施监督检查， 不如实提供与社会保险相关各项资料的；

（九）其他违反法律法规规定的。

依据：《关于对社会保险领域严重失信企业及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》

五、建筑市场领域严重失信行为

（一）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；

（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚的；

（三）发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；

（四）经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款,且拒不履行生效法律文书确定的义务的。

各级住房城乡建设主管部门应当参照建筑市场主体“黑名单”，对被人力资源社会保障主管部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的建筑市场各方主体加强监管。

依据：《建筑市场信用管理暂行办法》

（一）发生较大及以上质量安全事故，造成严重后果的;

（二）拖欠工程款造成农民工工资不能按规定支付，经有关机关核实认定后拒不偿还拖欠的;

（三）依法应磋商的工程未接受住房城乡建设行政主管部门监督或搞场外交易的，在磋商过程中发生围标串标行为的;

（四）引起异常、越级、群体上访，影响社会稳定和正常社会秩序，经核实确实存在侵害群众利益行为，造成恶劣社会影响的；

（五）对各级建设主管部门行政执法与监督检查中下发执法建议书、隐患整改通知单及处罚决定拒不整改或整改不到位造成较大经济损失或社会不良影响的。

依据：《安徽省建筑市场信用管理暂行办法》

六、政府采购严重失信行为

投标人、招标代理机构在三年内受到财政部门作出下列情形之一的行政处罚，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
　　（一）三万元以上罚款；
　　（二）在一至三年内禁止参加政府采购活动（处罚期限届满的除外）；
　　（三）在一至三年内禁止代理政府采购业务（处罚期限届满的除外）；
　  （四）撤销政府招标代理机构资格（仅针对《政府采购法》第78条修改前作出的处罚决定）。

依据：《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》

七、水利建设领域严重失信行为

（一）出借、借用资质证书进行磋商或承接工程的；

（二）围标、串标的；

（三）转包或违法分包所承揽工程的；

（四）有行贿、受贿违法记录的；

（五）对重（特）大质量事故、生产安全事故负有直接责任的；

（六）公开信息隐瞒真实情况、弄虚作假的。

依据：《水利建设市场主体信用评价管理暂行办法》

未列出的其他类别严重失信行为，由招标人（代理机构）根据各类别行业主管部门下发的联合惩戒文件进行判断。

- 第七章 招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对滁州学院会峰校区实验实训1号楼弱电工程的招标文件进行确认。 招标单位：滁州学院 联系人：李老师、赵老师 联系电话：0550-3512003、19856928189 （单位盖章） 2022年9月

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 联系人：杨庆永、戈静 联系电话：0550-3023099、15212199034 （单位盖章） 2022年9月