## Sheet1
全费用综合单价
工程名称:滁州学院临时用电安装工程
序号 | 定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 金额
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | C2-970 | 变压器购置、安装 变压器容量(315kV·A) | 台 | 1
2 | C2-53 | 高压隔离开关（10KV）（每组3只） | 组 | 1
3 | C2-66 | 高压熔断器（10KV）（每组3只） | 组 | 2
4 | C2-68 | 避雷器(10kV) （每组3只） | 组 | 3
5 | C2-100 | 低压成套配电柜安装 JP柜 主要部件为德力西、正泰等同等品牌 | 台 | 1
6 | C2-681 | 铜芯电力电缆敷设 (截面YJV22-3*35mm22)10KV 含电缆等材料费、安装费 | 100m | 0.3
7 | C2-683 | 铜芯电力电缆敷设 (截面YJV22-4*185mm2)1KV 电缆甲供 仅含辅材及安装费 | 100m | 0.12
8 | C2-752 | 铜芯电力电缆终端头 10kV热缩式(截面3*35mm2) | 个 | 2
9 | C2-754 | 铜芯电力电缆终端头 1kV热缩式(截面4*185mm2) | 个 | 4
10 | C2-818 | 钢管接地极 | 根 | 4
11 | C2-827 | 户外接地母线敷设 | 10m | 2.5
12 | C2-902 | 组立 混凝土杆(12m) | 根 | 2
13 | C2-926 | 10kV横担安装 | 组 | 6
14 | C2-121 | 绝缘子安装 10kV 户外支持绝缘子 | 10个 | 1
15 | C2-964 | 架设 架空铝线线(截面YJLV-1*50mm2)10KV | 100m/单线 | 0.3
16 | C2-591 | 电缆保护管(管径100mm) | 10m | 3
17 | C2-315 | 测量表计 | 个 | 1
18 | C2-573 | 电缆沟挖填 宽度、深度依据定额标准按实计量 | m3 | 5
19 | C2-981 | 电力变压器系统调试 10kV变压器(容量315kV·A) | 系统 | 1
20 | C2-988 | 送配电装置系统调试 10kV交流供电 负荷隔离开关 | 系统 | 1
21 | C2-987 | 送配电装置系统调试 1kV交流供电 (综合) | 系统 | 1
22 | C2-1024 | 调试 接地网 | 组 | 1
23 | C2-1020 | 调试 避雷器 10kV | 组 | 2
24 | D001 | 设计费（非竞争费用）此项不得更改 | 项 | 1 | 2000 | 2000
合计