滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目

项目编号：2023CG-031

招

标

文

件

招  标  人 ：      资产与实验室管理处    （盖章）

招标代理机构：    安徽立地工程咨询有限公司  （盖章）

发 布 日 期：          2023年7月

招标文件目录

招标公告……………………………………………………………………………… 1

A、投标须知前附表……………………………………………………………………3

第一章   投标须知

1、总  则………………………………………………………………………………5

2、招标文件……………………………………………………………………………6

3、投标文件的编制……………………………………………………………………6

4、投标文件的密封和递交……………………………………………………………7

5、开标、评标、定标  ………………………………………………………………8

6、合同授予  …………………………………………………………………………9

第二章   采购需求………………………………………………………………… 11

第三章  合同协议…………………………………………………………………  12

第四章   投标文件格式…………………………………………………………… 15

第五章   招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认……………………… 25

# 滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目

# 招标公告

项目概况

滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目的潜在投标人应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载文件。并于2023年8月18 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2023CG-031

项目名称：滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目

最高限价：280000元；投标人所报投标报价不得高于最高限价且综合单价最高限价也不得高于招标人发布的综合单价最高限价，否则将作为无效投标处理。

采购需求：滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目，具体详见本公告附件《采购需求及技术参数要求》。

合同履行期限：自采购合同签订之日起，30日历天完成所有设备供货安装调试。

二、申请人的资格要求

1.投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

2信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- 获取招标文件

- 时间：2023年 7月28日至2023年8 月18日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

- 地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载文件。

- 方式：网上下载

- 售价：0元

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 2023年8月18日9时00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

## 地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、投标保证金金额及缴纳账户

1.是否要求投标人提交投标保证金：

R不要求，□要求。

七、联系方法

1、项目单位：资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区220室

采购联系人：吴老师    李老师

电话：0550-0550-3510404 、0550-3512003

2、招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：翁海玲

电话：0550-3831128、13965950189

八、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招标投标信息网

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目 |
| 2 | 项目编号 | 2023CG-031 |
| 3 | 供货期 | 自采购合同签订之日起，30日历天完成所有设备供货安装调试。 |
| 4 | 供货地点 | 滁州学院 |
| 5 | 招标人联系人及电话 | 招标人名称：资产与实验室管理处 联系人：吴老师 电话：0550-3510404 联系人：李老师 电话：0550-3512003 |
| 6 | 代理机构联系人及电话 | 招标代理机构名称：安徽立地工程咨询有限公司 联系人：翁海玲 电话：0550-3831128、13965950189 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 采购预算 | 280000元。 |
| 9 | 采购需求 （内容） | 具体详见招标文件第四章《采购需求及技术参数要求》 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 投标人资质 要求 | - 投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）； 2．信誉要求：投标人不得存在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤投标人被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； |
| 5 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 6 | 勘察现场 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 7 | 质疑答疑 | 请于2023年8月7日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(909673365@qq.com)代理邮箱，招标人将在2023年8月8日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 各投标单位请注意：采购代理机构对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 8 | 投标保证金 | 本项目不采用 |
| 9 | 最高投标限价 | 本项目最高限价为贰拾捌万元整（280000.00元），注：投标人所报投标报价不得高于最高限价且综合单价最高限价也不得高于招标人发布的综合单价最高限价，否则将作为无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 11 | 投标文件数量 | 正本一份，副本两份; |
| 12 | 装订、密封要求 | 资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 时 间：2023年8月18日9时00分 地 点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼 |
| 14 | 开 标 | 开标时间：2023年8月18日9时00分 开标地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼 |
| 15 | 中标价 | 在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后所报单价不予调整。 |
| 16 | 评标小组 会的组建 | 评标委员会由招标人依法组建； 评标专家确定方式：专家评委由采购人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 18 | 中标候选人公示媒介 | 滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏 |
| 19 | 招标代理费 | 本项目招标代理费按按照2020-2021年度代理服务采购项目代理机构承诺的服务费报价标准，不足3000元按3000元收取，专家评审费以实际发生支付，上述两项费用由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |
| 20 | 履约保证金 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的2.5% 缴纳时间：签定合同前 中标人在签订合同前需将中标价2.5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成验收合格之日起一年后无息退还。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 |
| 21 | 付款方式 | 合同签订后，完成所有设备供货安装调试，并经招标人组织经验收合格后一次性付清当年的合同价款。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1. 项目概况

1.1 本项目名称：滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目

1.2采购单位：资产与实验室管理处

1.3 本项目采购内容：具体详见采购需求。项目投资约 28万元。

2.项目投资

2.1本项目投资约28万元。

3.招标范围

3.1详见招标文件采购需求。

4.供货周期

4.1自采购合同签订之日起，30日历天完成所有设备供货安装调试。

5.投标人资质等级要求

5.1 投标人具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

5.2．本项目不接受联合体投标；

5.3信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

6.资金来源

6.1资金来源： 财政资金  ；资金已落实。

7.标段划分

7.1本项目标段划分：一个标段 。

8.招标方式

8.1本项目招标方式：  公开招标  。

9.计价方式

9.1本项目合同方式：  固定单价  。

10.评标办法

10.1本项目评标办法： 综合评分法 。

二、招标文件

11.招标文件的编制依据

11.1根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目招标文件。

12.招标文件的组成

12.1招标文件包括内容：

第一章  投标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

12.2  除12.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

12.3  投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.   招标文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场

14.1  投标人自行对进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

三、投标文件的编制

15.   投标文件的组成

15.1  投标文件包括资格证明文件、技术标、商务标三部分：

15.1.1资格证明文件:

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（3）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

15.1.2技术标：

15.1.2.1技术部分是证明投标人提供的产品和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对投标报价表中的服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸和数据等。

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺；

（5）技术标中要求提供的其他相关资料和技术标评分细则中需要提供的其他相关资料；

15.1.3商务标：

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效有效身份证）（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）投标分项报价清单（格式见附件）；

16．投标报价

16.1本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。投标单位所报综合单价包括：货款费用（含主材和所有辅材）、安装费用、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、相关服务费用、国家对供应商征收的各种税费、招标代理费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

16.2报价时报价人应就本招标文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺；

16.3本项目最高限价为贰拾捌万元整（280000.00元）， 高于（不含等于）最高限价的投标报价为无效标。

16.4投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

17.   投标文件的份数和签署（投标文件编制、密封）

17.1  投标文件：书面文件一式  三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、服务承诺、投标函及投标报价表等及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

18.   投标文件的装订、密封和标记

18.1  投标文件的装订要求

18.1.1投标文件应当密封装订，按招标文件规定的顺序装订在一起。

18.2  投标文件的密封

18.2.1资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内商务标正副本密封在商务标文件袋内。

18.3  投标文件密封袋的标记

18.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

19.   投标文件的提交

19.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽立地工程咨询有限公司

时  间：2023年8月18日9时00分

地  点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

五、开标、评标和定标

20.   开标

20.1  开标的时间和地点

20.1.1招标人按本须知第19.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

20.2  参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的部门包括：招标单位、代理机构等。

20.3  对参加开标的投标人的要求

20.3.1开标程序

开标会议由安徽立地工程咨询有限公司（招标代理机构）主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标（采购）人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏下载文件并按时递交投标文件的投标人名称及投标保证金缴纳情况等；

（4）公布投标人投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

20.3.2开标异议

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。

20.3.3投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查，否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）企业营业执照。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。

20.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）第20.3.3条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证； ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容并报送评标委员会评审。

⑤对投标人的投标书进行计算错误复核；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦ 代理机构 对开标过程进行记录，并存档备查。

21.   无效投标文件

21.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按招标文件要求密封的；

22. 定标

22.1  中标候选人的确定

22.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

22.1.2中标人确定后，招标人应将中标人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏。

22.1.3在招标文件规定的响应文件递交截止时间后，供应商不足三家或在评审期间，出现符合条件的供应商不足三家的情形时，本项目流标进行二次招标。

23中标价

23.1在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后所报单价不予调整。

六、合同的授予

24. 合同授予标准

24.1  本招标采购的合同将授予按本须知第22条规定所确定的中标人。

25. 合同协议书的签订

25.1  招标人与中标人将于项目公示结束并确定中标单位起7个工作日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  招标人如不按第24条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3  中标人如不按第24条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第三章  评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2经投标人在系统中做出的有效答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证【或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证】 | 现场核对原件 |
| 2 | 投标人应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）或复印件加盖公章 |
|  |  | （5）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目近三年内无重大违法记录声明（格式自拟） |
|  |  | （6）诚信投标承诺书 | 原件 |

以上要求提供的证件复印件或通过公证的公证件复印件按顺序装订成册加盖公章并密封于“投标书一”的密封袋内。以上（1）-（2）项资料需提供原件或通过公证的公证件或复印件加盖投标单位公章件手持带至现场以供审查。投标人所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致无效标。

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 纸质版投标文件：一份（资信、技术、商务文件）； |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 执行招标文件要求 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于招标文件要求 |

4.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4投标人可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据招标文件及有关规定对投标人的异议进行复议。

4.5只有通过初审的投标人才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标人就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标人必须在规定时间内进行回复，否则将视为放弃回复。请投标人及时关注系统。

5.2评委会修正错误的原则：

5.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.3评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。无论投标人是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标人进行有效确认。投标人拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

6. 详细评审即按招标文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信评审细则（13分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 （6分） | 投标人自2020年1月1日至投标截止时间前，投标人每提供一个监控系统建设业绩的得3分，本项满分6分； 注：同时提供以下证明材料①中标通知书②采购合同，原件或复印件加盖投标单位公章。业绩时间以合同签署日期为准，业绩类型以合同内容为准。如上述材料中无法反映出业绩类型的，投标人还需提供项目业绩建设单位或部门出具的证明材料原件，并加盖项目业绩建设单位公章业绩或部门公章。 |
| 2 | 综合实力 （7分） | - 投标人具有ISO9001 质量管理体系认证证书， ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，ISO14001环境管理体系认证证书，ISO20000 信息技术服务管理体系认证证书，ISO27001 信息安全管理体系认证证书，每提供一个上述对应证书的得1分，最高得5分。 - 提供国家认证认可监督管理委员会官网查询截图，且与投标人所提供的认证证书一致；认证证书提供原件扫描件，官网查询截图扫描件，不提供不得分。 - 投标人具有信息技术服务证书（ITSS）、具有信息系统建设和服务能力证书（CS1）。每提供一个对应证书得1分，本项最高得2分。 - 注：提供证书原件扫描件加盖投标单位公章，且证书在有效期内，证书单位名称与投标人名称一致，不提供不得分。 |

6.2技术评审细则（57分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 （51分） | 1、投标人必须按照招标文件每个产品参数序号逐条响应： ①所有参数全部满足或优于招标要求的得满分51分；②标注“★”为重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣3分；③未标注“★”参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。 注：以采购需求中要求提供的材料作为评审依据，不满足的、要求提供证明文件或承诺未提供的、配置不详的、技术参数不清或缺漏的，均视为负偏离。所有承诺函需加盖投标单位公章。 |
| 2 | 项目方案 （6分） | 1、投标人针对本项目需求进行整体架构设计。评标委员会根据整体设计方案的完整性、合理性、可行性进行评价。 ①设计全面、合理，方案完整性、可行性高,各子系统功能设计深化程度高、符合度高的得2分； ②设计符合项目实际需求，各子系统功能方案能够满足要求的得1分； ③差或未提供的不得分。 2、投标人针对本项目的具体实施方案。 ①整体实施方案设计合理、能有效地控制实施风险，具有明确的组织实施机构、实施过程描述和实施管理办法的得2分； ②实施方案设计较合理，有组织实施机构、实施过程描述和实施管理办法的得1分； ③差或未提供的不得分。 3、根据投标人的安装培训方案，售后服务及体系完备、合理情况，售后技术服务承诺、质保要求、服务响应时间等进行综合评分。 ①结合本项目的具体特点和实际需要适应度高，利于项目实施，有针对性，响应迅速的得2分；一般的得1分；差或未提供相关内容的不得分。 |

注：该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的技术最终得分。评分过程中，数据的计算过程和计算结果均保留两位小数点，第三位四舍五入。

6.3商务标评审细则（30分）

| 商务分 （30分） | 招标人设置投标报价最高限价，各投标人有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、评标基准价=所有效投标人的最低报价；其得分为满分； 2、其它报价得分=评标基准价/投标报价*30分，小数点后保留一位小数，第二位四舍五入； 3、本项分值由评标委员会负责组织计算。 |
| --- | --- |

- 五  推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术和商务得分之和，从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。

7.1总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分相同且报价也相同并列的，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

8.投标人有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标人为本项目提供招标代理服务的；

（2）投标人与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）评标专家无法查看投标文件中相关资料的；

（4）投标人超出营业范围投标的；

（5）被暂停营业的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）投标人基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

8.1投标人有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经评审小组核准的；

（3）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

（4）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据招标文件的规定对招标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正的投标报价的。

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）招标文件规定的其他无效投标情形。

8.2 投标人有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标人有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标人，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

- 采购需求及技术参数要求

一：设备采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 单位 | 综合单价 | 参考品牌型号 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内枪式摄像机 | 37 | 220.00 | 海康、大华、宇视 | A楼2-4层共21台，B楼南、北区2-5层共16台。 |
| 2 | 室内人脸抓拍枪式摄像机 | 11 | 870.00 | 海康、大华、宇视 | A楼一层6台，B楼南区一层2台、北区一层3台，总共11台。 |
| 3 | 警戒枪式摄像机 | 19 | 670.00 | 海康、大华、宇视 | A楼五层7台，B楼南区、北区六层共12台。 |
| 4 | AI双摄智能枪式摄像机 | 3 | 2700.00 | 海康、大华、宇视 | A楼入口门厅1台，B楼入口门厅2台。 |
| 5 | 室外声光警戒枪式摄像机 | 13 | 770.00 | 海康、大华、宇视 | A楼室外1台，B楼南、北区室外共12台。 |
| 6 | 室内半球摄像机 | 1 | 440.00 | 海康、大华、宇视 | B楼北区消控室1台 |
| 7 | 双摄球机 | 2 | 3200.00 | 海康、大华、宇视 | A、B楼各1台 |
| 8 | 摄像机支架 | 84 | 30.00 | 海康、大华、宇视 | 配套摄像机 |
| 9 | 摄像机电源 | 86 | 30.00 | 海康、大华、宇视 | 配套摄像机 |
| 10 | 球机支架 | 2 | 80.00 | 海康、大华、宇视 | 配套摄像机 |
| 11 | 人脸分析服务器 | 1 | 23680.00 | 海康、大华、宇视 | 门厅、进出口、顶楼共39个摄像头，在线比对住宿学生人脸信息，陌生人预警。存储90天，监控室。 |
| 12 | 企业级硬盘1 | 14 | 2530.00 | 海康、大华、宇视 | 人脸分析服务器中。 |
| 13 | 磁盘阵列 | 1 | 18360.00 | 海康、大华、宇视 | 存储90天，监控室。 |
| 14 | 企业级硬盘2 | 24 | 1600.00 | 海康、大华、宇视 | 磁盘阵列中。 |
| 15 | 管理平台 | 1 | 15600.00 | 海康、大华、宇视 | A、B楼学生公寓本地化管理，支持对接老平台；监控室。 |
| 16 | 交换机 | 7 | 2750.00 | 锐捷、华三、华为 | 楼层各弱电间、监控室 |
| 17 | 监视屏 | 2 | 5960.00 | 海康、大华、宇视 | 监控室 |
| 18 | 管理PC | 2 | 6850.00 | 联想 | 监控室 |
| 19 | UPS | 1 | 22420.00 | 科士达、英威腾、华为 | 监控室 |
| 20 | 室外立杆 | 8 | 500.00 | 国产 | 室外，楼周边 |
| 21 | 机柜 | 1 | 1600.00 | 国产 | 监控室 |
| 22 | 施工安装调试费、税费 | 1 | 15000.00 | 国产 |  |

二、滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控安装项目主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 综合单价最高限价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内枪式摄像机 | - 最高分辨率不低于200万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像； - 具有1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，1个内置麦克风；具有背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同环境； 3、采用高效阵列红外灯，红外照射最远可达50 m；符合IP66防尘防水设计，可靠性高； 4、网络协议 TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，RTP，RTSP，NTP，IGMP，QoS，IPv6，UDP； 同时预览路数 最多6路； 5、传感器类型 1/2.7" Progressive Scan CMOS； 6、最低照度 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR； 7、快门 1/3 s~1/100,000 s； 8、宽动态 数字宽动态； 9、日夜切换模式 ICR红外滤片式。 | 37 | 台 | 220.00 | 8140.00 |
| 2 | 室内人脸抓拍枪式摄像机 | - 具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2、内置GPU芯片； 3、内置2个麦克风、1个扬声器； 4、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口； ★5、内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA或CNAS标识。） - 6、具备电动变焦； 7、具备分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL； 8、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 9、具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 10、具备检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 11、具备侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 12、具备抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 13、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 11 | 台 | 870.00 | 9570.00 |
| 3 | 警戒枪式摄像机 | - 1、具有400万像素 CMOS传感器。 2、内置GPU芯片。 3、内置麦克风和喇叭。 4、最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 5、需具备双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps。在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6、具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264具备Baseline/Main/High Profile，信噪比不小于62dB； ★7、具有白光补光、混合补光模式，在开启白光灯进行补光时，可输出彩色视频图像；具备自动和手动亮度调节模式，当在自动模式下,补光灯开启时，样机可跟据被摄物的距离自动调节补光灯亮度。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 8、具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。 ★9、具备声音报警功能，报警声音类型不小于10种，报警音量及重复次数可设置。需具备智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化、篮球滚动、狗行走、树摇晃时，不触发报警。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 10、不低于IP67防尘防水等级。 | 19 | 台 | 670.00 | 12730.00 |
| 4 | AI双摄智能枪式摄像机 | 1、具有1个RJ45网络接口，可输出两路视频图像：全景通道、细节通道； 2、内置2个GPU芯片； 3、全景通道和细节通道分辨率具备2560x1440，全景通道焦距不小于6mm，光圈不小于F1.0，细节通道焦距不小于30mm，光学变倍不小于2倍； 4、具备上、下双安装接口，其中上、下安装接口各有4个螺丝孔位，具备座装、吊装、壁装三种安装方式； 5、具备最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； ★6、两个通道均具备对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。设备细节通道内置水平和垂直旋转电机，细节通道采用电机直驱转动，无同步轮和同步带。细节通道具备水平±20°，垂直±5°电动调节；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 7、全景和细节通道可分别或同时对行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、抓拍； ★8、在联动模式下，全景通道检测到移动目标后，可联动细节通道进行人脸，人体的抓拍和属性分析，全景通道检测并框出移动目标至细节通道开始转动的时间不大于0.2s，距离设备20m处的全景检测宽度不小于15m；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） ★9、具有人脸马赛克设置选项，启用后可对人脸抓拍小图和对应背景图原图进行人脸马赛克叠加；叠加位置为人脸的眼睛部位。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 10、设备抓拍的同一目标的人体人脸可同时在1张背景大图中展示。 11、具有人像增强和车牌增强功能，车牌增强等级在0~100范围内可设。 12、具有人脸去重功能，去重相似度阈值在0~100范围内可设；去重库入库评分阈值在0~100范围内可设；去重库更新时间在0~300s范围内可设。 | 3 | 台 | 2700.00 | 8100.00 |
| 5 | 室外声光警戒枪式摄像机 | 1、具有不小于1/1.8"靶面尺寸； 2、内置GPU芯片； 3、内置2个麦克风、1个扬声器； 4、具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口； 5、内置4颗补光灯，为鳞片状反射式补光灯，补光灯开启后，正面不可见补光灯灯珠。补光灯开启，灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑，镜头光圈大小不小于F1.05； 6、具备分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL，最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级； 7、具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 8、具备检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 9、具备侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸； 10、具备抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能； 11、设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 | 13 | 台 | 770.00 | 10010.00 |
| 6 | 半球摄像机 | 1、具有400万像素 CMOS传感器； 2、最大分辨率2688×1520； 3、红外补光距离不小于50米； 4、需具备三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2688×1520@25fps，第三码流最大2560x1440 @ 25fps，子码流704x576@25fps。不小于1500TVL（分辨率设置为2688×1520）； 5、具备H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 6、信噪比不小于55dB； 7、具备DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作； 8、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2； 9、设备工作状态时，具备空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口具备6kV峰值电压。 | 1 | 台 | 440.00 | 440.00 |
| 7 | 双摄球机 | ★1、可输出全景和细节两路视频图像，其中全景通道分辨率不小于3632*1632，细节分辨率不小于2560*1440；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） ★2、全景通道水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪和报警；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 3、在彩色模式下，当照度降低至一定值时，样机可自动开启白光灯补光，在白天、夜晚均可输出彩色视频图像； 4、细节镜头不低于23倍光学变倍,最大焦距不小于135mm； 5、具备最低照度可达彩色0.0002Lux，黑白0.0001Lux； 6、全景、细节白光补光距离可达30m，细节红外补光距离可达200m； 7、可用自动拼接工具进行全景拼接效果调整，并且可以调整拼接距离； 8、全景通道具备两个画面的偏色、曝光同步，可以通过产线矫正和现场矫正两种方式进行； 9、具备水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于60°/S，云台定位精度为±0.1°，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围不小于-15°~90°； 10、具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警 具备定位联动功能，在全景视频图像中点击或者框选任意区域后，细节视频图像可将该区域处于视频图像中央，标定点数量不小于6个，且标定用时不大于1s； 11、具备快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置； 12、具备对镜头前盖玻璃加热； 13、具备300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，具备不小于4条模式路径设置；14、具备预置位视频冻结功能；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能； 15、具备智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能； 16、具备较好的防护性能环境适应性，工作温度范围可达-30℃-65℃，具备IP66,具备6kV防浪涌； 17、具备较好的电源适应性，电压在DC36V±30%范围内变化时，设备可正常工作。 | 2 | 台 | 3200.00 | 6400.00 |
| 8 | 摄像机支架 | 配套支架壁装。 | 84 | 台 | 30.00 | 2520.00 |
| 9 | 摄像机电源 | 配套电源。 | 86 | 个 | 30.00 | 2580.00 |
| 10 | 球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金/尺寸306.3×97.3×182.6mm。 | 2 | 个 | 80.00 | 160.00 |
| 11 | 人脸分析服务器 | 1、3U准机架式16盘位超脑NVR，1+1冗余风扇，具备前置硬盘热插拔； 2、具备满配12TB硬盘（总容量可达192TB)； 3、具有2个HDMI接口、2个VGA接口，异源输出，最大具备8K+1080P输出，2个RJ45，10/100/1000Mbps自适应以太网口，2个USB2.0接口、2个USB3.0接口，1个eSATA接口； 4、报警IO接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路具备CTRL 12V）； 5、反向供电接口：1路（DC12V 1A）； 6、串行接口：1路全双工485接口 ，1路标准RS-232接口； 7、具备目标识别、周界防范、视频结构化、高空抛物检测四种算法，可配置算法模式，默认为目标识别模式。 一、目标识别应用： 1、目标名单库：具备32个目标库，名单库10万张，路人库10万张； 2、目标抓拍：最大具备16路（4MP）实时视频流本地目标抓拍； 3、目标比对：最大具备48路图片流目标比对报警； 4、具备陌生人报警、人员频次报警、目标1V1比对； 5、具备以图搜图、按姓名检索、按属性检索； 6、具备接入抓拍机分析精准客流： 1）具备客流分组统计、组内去重，可过滤特定人员库； 2）具备客群分析，按性别、年龄段统计； 3）具备对接客流引擎。 二、周界防范应用： 1、视频流：最大24路（1080P）越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警及联动； 2、图片流：最大全路数开启越界侦测、区域入侵、进入区域、离开区域报警图片二次过滤及联动。 三、视频结构化应用： 视频结构化：最大具备12路（1080P）实时视频流结构化； 1、人员目标：具备目标抓拍，具备以图搜图； 2、人体目标：具备按属性检索（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜）；具备属性上传（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型）； 3、车辆目标：具备按属性检索（车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车身颜色、车辆类型、车辆主品牌）； 具备车辆名单库报警。 四、高空抛物检测应用： 1、高空抛物：最大具备16路（4MP）实时视频流高空抛物检测； 2、具备高空抛物轨迹展示、抛物事件录像和图片快速检索溯源。 | 1 | 台 | 23680.00 | 23680.00 |
| 12 | 企业级硬盘1 | 1、3.5 HDD,≥12TB,7200RPM, 512MB, SATA 6Gb/s高转速：7200rpm； 2、具备RAID应用(搭配NVR)，高达512MB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧； 3、MTBF(平均故障间隔时间)：不小于100万小时； 4、年写入负载：不小于550TB，24×7全天候高效稳定运行； 5、具有5年免费质保服务。 | 14 | 块 | 2530.00 | 35420.00 |
| 13 | 磁盘阵列 | - 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存具备扩展到≥128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥3个风扇，具备风扇热插拔冗余温控调速风扇； 2、标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个10Gb 光纤接口或≥6个HDMI接口或≥4个Mini SAS3.0接口；具备≥12级扩展柜级联扩展；可具备12GB SAS扩展口； 3、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘；具备NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；具备 CMR或SMR硬盘；具备硬盘交错/分时启动，节省功耗； - 4、具有24块硬盘热插拔插槽；具备硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断； 5、配备独立元数据系统、具备元数据系统组成RAID和网络RAID（N+M配置，且M≥8），一组RAID故障时其业务可自动切换至其他网络RAID组； 6、具备视音频、图片、智能数据流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常；具备国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；具备iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 7、具备 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，具备IP组播； 8、应能接入并存储3072Mbps视频图像，同时转发3072Mbps的视频图像，同时下载3072Mbps的视频图像；同时回放600Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整； 9、具备不低于1536Mbps图片转发；具备不低于1536Mbps图片并发输入，同时不低于1536Mbps图片并发输出； 10、网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；具备256路4Mbps的录像回传； 11、具备网络RAID纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断；允许每组RAID中任意18块硬盘发生故障，业务不中断； 12、具备磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，具备低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度； 13、具备红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设； ★14、更换系统盘并配置好信息后，再次开机无需人工介入，可自动恢复业务，历史数据不应丢失。具备≥6个容器，存储业务模块可存放在不同容器中，业务之间互相隔离，一个业务模块发生故障时，不影响其它业务模块。当一个业务模块异常，系统可自动重启业务模块并恢复原有业务；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 15、具备容器镜像管理，包括容器镜像启动/暂停、业务升级/回退、上传/删除，具备添加新业务，具备修改容器镜像IP地址、业务参数，具备查看容器镜像中业务信息（包括：CPU使用率、内存使用量、网络流量、业务所在节点）； 16、可对视音频、图片、结构化数据、对象等文件进行混合存储，并可通过http和https方式下载； 17、设备具有多个系统镜像，当主用系统出现故障时，备用系统可接替主用系统工作，且具备通过任一备用系统对原主用系统进行修复；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 18、可在KVM虚拟化环境下进行U盘等硬件热插拔；可对虚机镜像进行异常监控；可在无独立显卡情况下，使用主板CPU集成显卡为虚拟机提供视频图像显示能力； ★19、具备延时摄影功能，可将长时间录制的视频图像合成为短视频，并具备延时摄影视频预览及下载。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） | 1 | 台 | 18360.00 | 18360.00 |
| 14 | 企业级硬盘2 | ≥8T,7200RPM,3.5寸,SATA。 | 24 | 块 | 1600.00 | 38400.00 |
| 15 | 管理平台 | 1、最大具备用户200000个，最大具备500个用户并发登录请求以及5000个用户同时在线； 2、最大具备管控1000000个人员，每个人员可涉及人脸、指纹、卡； 3、具备多样的人员信息采集途径，并具备人脸照片质量评分。采集途径包括但不限于：①通过多功能采集设备在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP方式实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线自助采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，人脸照片可通过人脸照片预处理工具校验照片命名、大小和质量是否符合规范； 4、具备AD域； 5、具备部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理； 6、具备根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，具备首页投放大屏展示，具备最近7天每日的用户活跃数统计； 7、具备以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，具备对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 具备多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，具备告警统计、概览、处理，具备告警记录查看、查询，具备告警单条、批量处理；具备系统最近7天每日告警数统计，具备评分量化系统监控指数，显示系统运行状态； 8、具备导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；具备对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理等；具备对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态等； 9、具备软件包（组件包、设备驱动包、语言包、皮肤包）上传、搜索查询、移除、更新、查看；具备对服务的参数配置进行查看、修改、下发、查询；具备告警策略配置查看、设置、修改、启用；具备校时配置、启用、停止功能；具备集群管理，具备集群信息查看、添加、删除；具备授权查看管理，具备导入、移除授权文件；具备在线授权激活，具备离线授权激活；具备在线、离线授权反激活； 10、具备知识库搜索查询、导入、导出，具备经验分享； 11、监控点最多管理容量为1000000路； 12、具备全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测； 13、具备在预览监控点画面时进行一键上墙、 云台控制、语音对讲； 14、具备视频画面叠加水印，包括视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加； 15、具备设备录像回传至中心存储，可以具备计划回传和手动回传两种模式； 16、具备对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警； 17、具备以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果具备列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线； 18、具备以脸搜脸多图模式，上传一张图片中有多个人脸，系统可以具备搜索多个目标人脸，最大不超过五个； 19、具备高频人员识别应用，包括高频人员包括出现的次数、抓拍时间、抓拍点、人脸抓拍图、抓拍原图、人脸轨迹等，并将人员加入分组进行一键布控； 20、具备接入行为分析服务器，接收行为分析事件并进行联动，行为分析事件包括：穿越警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、徘徊、停车、物品遗留、物品拿取、快速移动、肢体冲突、人群聚集、人员倒地、起身、攀高、离岗、剧烈运动、玩手机检测、人数异常检测、声强突变检测； 21、具备将抓拍记录中的人脸加入人脸分组实现快速布防，加入人脸分组时具备检测分组中是否已有相似人脸及相似度，如有相似人脸则进行提示并可选择是否加入； 22、具备将视频预览画面、门禁出入信息、出入口进出信息、智能监控实时监控信息融合在一个客户端页面进行展示； 23、具备单个窗口绑定 或移除 或移除 或移除 单个或多资 源点 （最多具备绑定 1个监控点 +9 个门禁或 1个监控点 +9 个出入口）； 24、具备可以按照测温分组、测温点和测温时间维度来筛选测温数据，根据测温数据制作统计报表，统计报表包括检测数据总览、未登记情况统计、登记情况统计、登记状态占比、来自疫区占比图； 25、具备设置报告模板，具备通过测温分组、测温点、测温时间维度在线生成测温报告，测温报告中附件包含测温登记记录； 26、在线报告具备保存本地或报告库中，报告库中包含历史保存到报告库中的在线报告，可以通过生成日期搜索报告库中的报告，可以在线预览和保存到本地； 27、具备开启自动发现，可通过交换机设备IP、协议信息发现获取网络中的资源；具备重新发现；具备对发现的资源进行区域绑定； 28、具备查看拓扑页面中的资源告警和线路告警；具备对告警进行处理； 29、具备对拓扑图进行编辑操作，包括拓扑布局修改、拓扑节点搜索、拓扑路线编辑； 30、具备查看监控点到服务器之间的网络连 具备查看监控点到服务器之间的网络连接和流量情况； ★所投摄像机、人脸分析服务器、磁盘阵列、硬盘和管理平台能够互相兼容，需无缝接入学校现有视频监控系统。 | 1 | 台 | 15600.00 | 15600.00 |
| 16 | 接入交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个； 2、交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥125Mpps； 3、具备IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； ★4、为保证设备稳定运行、设备防浪涌≥10kv；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 5、设备采用无风扇静音节能设计，具备IEEE 802.3az 标准的 EEE节能技术，最低功耗≤24W； 6、具备openflow 1.3协议；具备零配置，具备CWMP(TR069)协议； ★7、具备专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 8、具备设备虚拟化功能，能够将多台物理设备虚拟成1台逻辑设备，同时虚拟化故障恢复时间小于30ms。 | 7 | 台 | 2750.00 | 19250.00 |
| 17 | 监视屏 | 1、行业4K塑胶监控显示器； 2、具备3840*2160@60Hz超高清显示； 3、采用超宽视角屏幕（上下左右）178°； 4、3D数字图象降噪处理技术，画质更真实更清晰； 5、具备HDR显示标准，画面更细腻； 6、内置喇叭及功放，具备3.5 mm音频输入； 7、具备U盘点播，含文本、图片、音频、视频等多种格式多媒体播放； 8、实时监控设备温度，高温报警； 9、显示尺寸≥55 inch； 10、物理分辨率≥3840 × 2160。 | 2 | 台 | 5960.00 | 11920.00 |
| 18 | 管理PC | CPU：I7 10700；内存：32G；硬盘：512SSD+1T；显卡（4G）；（接口含VGA、HDMI、DVI各不少于1个)；显示器尺寸≥27 inch。 | 2 | 台 | 6850.00 | 13700.00 |
| 19 | UPS | - 1、UPS主机容量需为10kVA，单进单出塔式UPS，支持110-288VAC, 50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。需提供彩页证明并加盖所投品牌厂商公章。 - ★2、UPS输出功率因数必须为1（10kVA=10kW），以便与负载完美匹配。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识）。 - 3、具备开机自诊断功能，输出过载、输出短路、逆变器过温。电池欠压预警和电池过冲保护功能。 - 4、过载能力：输入电压为额定值，输出为阻性负载，调节输出电流，使输出功率为额定值的125%时，机器正常工作时间应≥10.7min； - 5、UPS并机功能：并机负载电流不均衡度，并联后的输出电流为系统额定电流的95%时，并机负载电流不均衡度应≤1.3%； - 6、远程控制功能：提供远程EPO接口及不低于7个干接点接口。 - 7、黑匣子功能：故障波形可存储记录，可记录故障发生前后一段时间内的内部各关键点的波形，便于导出辅助故障分析。 | 1 | 套 | 8480.00 | 8480.00 |
|  |  | - 蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正负极端子及极性应有明显标记，蓄电池可选配防漏液托盘保护。 - 2、10h率容量不低于100AH，具备耐高电流能力、抗机械破损能力。短路电流：蓄电池的短路电流≥2006A。 3、蓄电池按 GB/T 19638.1-2014 第6.14 条试验，槽、盖的有焰燃烧时间应≤10s,有焰加无焰燃烧时间应≤30s；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识）。 ★4、低温敏感性：蓄电池按 GB/T 19638.1-2014 第6.25 条试验，完全充电的蓄电池以10A电流放电至单体蓄电池平均电压为1.80V时终止将所得的实际容量修正至Ca(25℃)，蓄电池不经再充电置于（-18℃±2℃）的冷冻机中静置72h，取出后在室温下开路静置24h，然后以恒压连续充电168h后，进行3h率放电试验，容量应≥60Ah；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识）。 5、蓄电池按 GB/T 19638.1-2014 第6.11条试验，充电电量每1AH析出的酸雾量应不大于0.017mg。 | 16 | 节 | 820.00 | 13120.00 |
|  |  | 参数：UPS 专用电池箱，整机经磷化喷塑，耐磨防蚀，侧面板采用可拆装式全开放式结构，安装检修方便，造型美观，曲线流畅，拆装方便。 | 1 | 台 | 820.00 | 820.00 |
| 20 | 室外立杆 | 高3.5M；采用Q235材质，先进的喷涂防腐防锈140/76MM规格壁厚2.0mm 一根25-30公分横臂。基础：尺寸：400*400*600；内置球笼，浇筑。 | 8 | 杆 | 500.00 | 4000.00 |
| 21 | 机柜 | 32U机柜。 | 1 | 个 | 1600.00 | 1600.00 |
| 22 | 施工安装调试费 | 安装施工，配套安装检测工具、登高车、线缆辅材等。 | 1 | 批 | 15000.00 | 15000.00 |
| 23 | 合计 | 贰拾捌万元整 280000.00元 |  |  |  |  |

其他要求：

1.施工要求：各报价人须现场勘查，材料清单所列内容和数量均为预估及参考量，实际使用材料数量由各报价人自行现场测量和计算，安装时符合消防、防水的相关规定和要求。报价为包死价，中途不得变更。

2、质量要求：

①按标准化施工，质保期为五年，质保期内免费维修维护。

②施工结束必须绘制监控线路图、接线图，室内（外）机柜和机房内每根线头都需做好线标并且能和接线图上标示一一对应。按照甲方要求编辑更新琅琊校区的监控点位名称，制作琅琊校区的监控点位表，制作琅琊校区监控点位图。

3、售后服务响应要求：

投标人提供7×24小时的实时维护响应，在接到故障通知后，维护工程师需在规定的时间内，解决不同程度的故障，如不能及时修复，提供替代品，确保业务系统的正常运行。

紧急故障（核心设备无法正常运行）应在15分钟内响应，1小时之内赶赴现场，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。

严重故障（一般设备无法正常运行）应在30分钟内响应，2小时之内赶赴现场，4小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。

一般故障（非业务设备无法正常运行）应在60分钟内响应，24小时之内恢复。

4、培训要求：系统功能讲解，各设备功能讲解，图像调用，图像回放，数据导出，各前端设备功能讲解，系统维护操作，监控点位信息讲解。

质保及售后服务：中标人须提供5年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

- 第五章  合同条款及格式

- 合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国合同法的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）招标文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：合同签订后，完成所有设备供货安装调试，并经招标人组织经验收合格后一次性付清当年的合同价款。

5、服务期限：自采购合同签订之日起，30日历天完成所有设备供货安装调试。

6、供货地点：招标人指定地点

7、验收要求及违约责任：采购人将组织验收，若技术参数不能满足采购人实际需求的，履约保证金将不予退还，同时采购人有权单方解除合同，并报送滁州市公共资源交易监督管理局加入滁州市招投标黑名单。

8、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                          卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和招标文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合招标文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合招标文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按招标文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式伍份，一式伍份，买方贰份，乙方叁份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章  投标文件标格式

- 正本/副本

- 资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

项目编号

投标人：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）投标人有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（3）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

（4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）业绩证明材料；

（6）投标人认为需要提供的证明材料。

以上材料须按顺序装订，均须加盖供应商公章。要求提供原件的证明材料带至开标现场查验，供应商所提交的投标文件的完整与否，直接影响供应商的投标文件评审。

### （1）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

投标人：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                   项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

(2)诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、投标企业及其法定代表人没有下列情形：①投标人、法定代表人被人民法院列入失信被执行人的；②投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；③在“信用中国”网站上披露的仍在公示期的严重失信行为的；④被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；⑤采购严重违法失信行为；⑥被滁州市县公管部门限制投标且在限制期内的；⑦被滁州市县公管部门记信用信息记录仍在披露期的；⑧近三年列入行贿犯罪档案的单位和个人；⑨被滁州市各行业主管部门限制投标且在限制期内的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，依法进行投诉。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标人（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

# 正本/副本

# 技术标文件

（投标文件二）

项目名称

项目编号

投标人：                              （盖章）

法定代表人 ：                         （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等；

（3）服务承诺：是否响应招标文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）投标人对招标文件的其他相关技术要求的书面承诺；

（5）技术标中要求提供的其他相关资料和技术标评分细则中需要提供的其他相关资料；

以上材料须按顺序装订，均须加盖供应商公章。要求提供原件的证明材料带至开标现场查验，供应商所提交的投标文件的完整与否，直接影响供应商的投标文件评审。

1、技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标货物规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

2、货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |

法定代表人签字或盖章：                                          投标人（盖章）：

年   月   日

3、服务承诺书

致：          （招标人）：

本承诺声明：            （投标人名称）对本招标文件的相关要求    （完全或优于）响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：                    （签字或盖章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

正本/副本

- 商务标

（投标文件二）

项目名称

项目编号

投标人：                                （盖章）

法定代表人 ：                         （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）投标分项报价清单（格式见附件）；

以上材料须按顺序装订，均须加盖供应商公章。要求提供原件的证明材料带至开标现场查验，供应商所提交的投标文件的完整与否，直接影响供应商的投标文件评审。

（1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 总投标价\供货期限 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 供货期限： 。 |

法定代表人（签字或盖章）：                          投标人（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

(2)投  标  函

致：

我们决定参加贵单位组织的“                     （项目名称）”的采购。我方授权             (姓名和职务)代表我方             （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供本项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   （小写）                  元 。

- 一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

- 我方同意按照采购文件的要求，递交金额为人民币      （大写）的采购投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

5、一旦我方中标，为本项目提交的投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标单位名称：（公章）

投标单位授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

- 投标报价表

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、具体数量以实际发生的合格量为准，中标后所报单价不予调整。投标报价均保留两位小数点。

2、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

3、投标报价采用综合单价法，投标单位所报综合单价包括：货款费用（含主材和所有辅材）、安装费用、运输费用、装货费、保险费用、运输过程中发生的损耗费用、现场交货时的卸货费用、相关服务费用、国家对供应商征收的各种税费、招标代理费等所有费用，综合单价今后将不作任何调整。

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

投标单位名称：        （公章）

日    期：

第七章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州学院琅琊校区学生公寓AB楼监控设备采购及安装项目 的招标文件进行确认。 招标单位： 资产与实验室管理处 经 办 人：吴老师 、李老师 联系电话：0550-3510404 、0550-3510013 （单位盖章） 2023年7月

招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：翁海玲 联系电话：0550-3831128、13965950189 （单位盖章） 2023年7月