滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务

询 价 文 件

- 项 目 编 号：2025CG-006

- 采   购  人：资产与实验室管理处

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

- 采 购 时 间：2025.2

询价文件目录

第一章  询价须知	8

第二章  采购需求	15

第三章  合同条款及格式	21

第四章  报价文件格式	29

第五章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认	39

滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务询价公告

项目概况

滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载询价文件。并于2025年02月28日15时00分（北京时间）前递交响应文件。

- （一）项目名称及内容

- 1、项目编号：2025CG-006

2、项目名称：滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务

3、项目地点：滁州学院

4、项目单位：资产与实验室管理处

5、资金来源：财政资金

6、最高限价：58238.00元（伍万捌仟贰佰叁拾捌元整）。

7、标段（包别）划分：共一个标段

8、服务（供货）期限：2025年3月15日20：00前将所有宣传广告及布展器材运输到招聘场地并按照场地布置要求布置到位，做好防风固定措施。2025年3月16日12点活动结束后负责场地所有宣传广告及布展器材整理，在2025年3月16日19点完成撤场。

9、项目概况：滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务，成交供应商须提供优质的采购服务完成本项目所有内容。

- （二）供应商资格

1、具有独立承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

2、本项目不接受联合体；

3、信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- （三）询价文件发售办法

1、询价文件发售时间：2025年02月25日17时至2025年02月28日15时00分

- 2、询价文件价格：每套人民币 0 元整，询价文件售后不退。

3、采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。

- （四）询价时间及地点

- 1、响应文件递交时间：2025年02月28日15时00分

2、响应文件递交地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

- （五）响应文件提交截止时间

2025年02月28日15时00分

- （六）保证金金额及要求

- 1.是否要求供应商提交保证金：☑不要求

- （七）联系方法

采购单位：资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人：刘老师 、李老师

电话：19905501218 、0550-3512003

采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：全晨曦、翁海玲

电话：18075270227、13965950189

- （八）公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

B.询价须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务 |
| 2 | 采购范围 | 详见采购需求内容 |
| 3 | 服务期限 | 2025年3月15日20：00前将所有宣传广告及布展器材运输到招聘场地并按照场地布置要求布置到位，做好防风固定措施。2025年3月16日12点活动结束后负责场地所有宣传广告及布展器材整理，在2025年3月16日19点完成撤场。 |
| 4 | 服务要求 | 1、清单中的广告及布展器材数量根据实际报名单位数量上下浮动，最终支付金额按实际使用数量支付。 2.提供本次招聘活动所有宣传广告的设计、材料、制作及布置，提供本次招聘现场布展器材租用、场地策划及布置服务，需满足校方招聘会活动要求。 |
| 5 | 供应商资质 要求 | 1、具有独立承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）； 2、本项目不接受联合体； 3、信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； |
| 6 | 询价文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 7 | 装订、密封要求 | 响应文件的正本和副本应采用胶装（或其他）方式左侧装订，不得采用活页夹的可随时拆换的方式装订，不得有零散页。响应文件应按照“报价文件格式”的目录次序装订。响应文件正副本密封于响应文件袋内。 |
| 8 | 勘查现场 | 不再集中召开招标答疑会；供应商自行组织勘察现场。 |
| 9 | 最高限价 | 58238.00元（伍万捌仟贰佰叁拾捌元整），响应报价不得高于采购人发布的最高限价和最高综合单价，否则，其响应文件按无效标处理。 |
| 10 | 询价保证金 | 本项目不采用 |
| 11 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的2.5% 缴纳时间：签订合同前 中标人在签订合同前需将中标价2.5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成且服务经采购人验收合格后退还。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 账号：1313062809024904784 |
| 12 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 时 间：2025年02月28日15时00分 地 点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 13 | 开 标 | 开标时间：2025年02月28日15时00分 开标地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室 |
| 14 | 成交价 | 在评标中经过修正的成交供应商的响应总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后综合单价不予调整。 |
| 15 | 询价文件获取 | 从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。 |
| 16 | 质疑和答疑 | 请于2025年02月26日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至（ahldzb@126.com）代理邮箱，采购人将在2025年02月27日12时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处和安徽省招投标信息网予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：代理机构对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力，供应商应主动上网查询，代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 17 | 询价小组的组建 | 询价小组由采购人依法组建。 |
| 18 | 是否授权询价小组确定成交候选供应商 | 是，推荐的成交候选供应商人数：3名，标明排序。 |
| 19 | 成交通知书 | 成交通知书须加盖采购人公章后方可发出。 |
| 20 | 代理服务费 | 按照计价格[2002]1980 号文规定标准的80%向所代理项目的中标（成交）人收取采购代理服务费。上述费用由中标（成交）人在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 项目中标（成交）金额30万元以下，代理服务费不足3500元的小额项目，按3500元固定标准收取。项目为多包的小额项目，每包增加500元代理费。 备注： （1）采购项目所涉及开评标场地及会议、交通、住宿、评审、监督、进场交易、投诉质疑处理等一切相关延伸服务产生的费用均包含在代理服务费中。 （2）采购代理费向所代理项目的中标（成交）供应商收取，采购人不支付代理机构任何费用。供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险。 （3）若项目一个包允许多家供应商中标（成交），则由同时中标（成交）人均摊代理服务费（四舍五入取整）；一招多年的服务项目以一个年度的中标（成交）金额计费。 |
| 21 | 付款方式 | 供货（服务）完成，经验收合格后付全款。 |
| 1.投标供应商对询价文件内容有疑问的，须在询价文件规定的质疑截止时间前，向采购人（或代理机构）提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可询价文件所有内容。 2.本询价文件前后条款若有不一致之处，在澄清答疑时又未作出明确时，各供应商的响应文件只要满足其中任一条款均视为对询价文件的响应。 3.询价小组只依靠供应商递交的响应文件及其按照询价文件要求提供的所有证明材料进行评审，而不依靠任何外来的证明材料。 4.本文件的最终解释权归采购人、采购代理机构所有。 |  |  |

- 第一章  询价须知

- 一、总  则

- 1.    项目概况

1.1    本次采购项目名称：滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务

1.2    采购单位：资产与实验室管理处

1.3   本项目采购内容：滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务，具体详见采购清单及采购服务需求。

- 2.   项目预算

2.1 本项目最高限价为58238.00元（伍万捌仟贰佰叁拾捌元整），中标综合单价不变；

2.2 响应报价不得高于采购人发布的最高限价和最高综合单价，否则，其响应文件按无效标处理。

- 3.  采购范围

- 3.1 具体内容详见采购清单及采购服务需求。

- 4.  服务期限及质保期

4.12025年3月15日20：00前将所有宣传广告及布展器材运输到招聘场地并按照场地布置要求布置到位，做好防风固定措施。2025年3月16日12点活动结束后负责场地所有宣传广告及布展器材整理，在2025年3月16日19点完成撤场。

4.2质保期：2025年3月15日20：00至2024年3月16日12：00保证活动完成，进行必要固定措施，并根据现场情况及时调整。

- 5.  供应商资质等级要求

5.1具有独立承担民事责任能力，且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

5.2本项目不接受联合体；

5.3信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- 6.   资金来源

- 6.1  资金来源： 财政资金  ；资金已落实。

- 7.  标段划分

- 7.1  本项目划分：一个标段 。

- 8.  采购方式

- 8.1  本项目采购方式： 公开询价  。

- 9.   计价方式

- 9.1  本项目合同计价方式：  固定单价  。

- 10.  评标办法

- 10.1  本项目评标办法： 最低价评标价法 。

- 二、询价文件

- 11.   询价文件的编制依据

11.1  参照相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本询价文件。

- 12.   询价文件的组成

- 12.1  询价文件包括内容：

第一章 询价公告

第二章 询价须知

第三章 采购需求

第四章 合同条款及格式

第五章 报价文件格式

第六章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认

12.2  除12.1内容外，询价答疑亦为询价文件的组成部分，对采购人和供应商起约束作用。

12.3  供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的响应文件没有按询价文件要求提交全部资料，或响应文件没有对询价文件作出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该响应文件有可能被拒绝。

- 13.   询价文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  询价文件发出后，采购人可对询价文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本询价文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

- 14.   踏勘现场

14.1  供应商自行对项目现场及周围环境进行踏勘，以便供应商获取有关编制询价文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 三、报价文件的编制

- 15.  报价文件的组成

- 15.1  响应报价文件包括以下内容：

15.1.1法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

15.1.2营业执照；

15.1.3诚信响应承诺书（格式见附件）；

15.1.4服务承诺（格式见附件）；

15.1.5详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

15.1.6报价函（格式见附件）；

15.1.7分项报价表（格式见附件）；

以上证明材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件资料的完整与否，直接影响供应商的响应文件评审。

- 16．响应报价

16.1本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。响应报价包括所有采购人要求完成的所有工作。

16.2报价时报价人应就本询价文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺；

16.3响应报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

- 四、响应文件的密封和递交

- 17.  响应文件的份数和签署（询价文件编制、密封）

17.1 响应文件：书面文件一式 三 份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2 响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在询价文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  响应文件中的授权书、诚信响应承诺书、服务承诺、报价函及分项报价表及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，响应文件作无效标处理。

- 18.  响应文件的装订、密封和标记

- 18.1  响应文件的装订要求

18.1.1响应文件应当密封装订，按授权书、诚信响应承诺书、服务承诺、报价函、分项报价表、资格证明材料等的顺序装订在一起。

- 18.2  响应文件的密封

18.2.1供应商应当将响应文件正本、副本密封在响应文件袋内。

- 18.3  响应文件密封袋的标记

18.3.1在响应文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；询价项目名称。

18.3.2所有响应文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该响应文件将被拒绝。

- 19.   响应文件的提交

- 19.1  响应文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽立地工程咨询有限公司

时  间：2025年02月28日15时00分

地  点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼会议室

- 五、开标、评标和定标

- 20.   开标

- 20.1  开标的时间和地点

20.1.1采购人按本须知第19.1条提交询价文件的截止时间和地点开标，并邀请所有供应商参加。

- 20.2  参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的监督部门包括：采购人和采购人监察部门等。

- 20.3  对参加开标的供应商的要求

20.3.1供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，供应商在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加盖供应商公章），以供资格审查。否则，该供应商的响应文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；

（2）企业营业执照；

只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的开标程序。

- 20.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 主持；

②监督部门对各供应商的法定代表人（或委托代理人）第20.3.1条要求对各供应商进行验证确认；

③由供应商或其推选的代表检查询价文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、响应报价和询价文件的其他主要内容。

⑤对供应商的分项报价表进行计算错误复核；

⑥由采购人宣布成交供应商；

⑦ 代理机构 对开标过程进行记录，并存档备查。

- 21. 无效响应文件

21.1 响应文件出现下列情形之一的，响应文件无效，采购人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按询价文件要求密封的；

- 22．评标

- 22.1 评标办法

22.1.1由采购人依法组建的询价小组对所有供应商的响应文件进行审查，最终按报价最低的原则按前附表数量要求推选出成交候选人。

- 22.2 响应文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③响应文件中填报的服务期、质量不符合询价文件要求的；

④因供应商原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑤响应总报价高于（不含等于）采购人发布的响应总报价最高限价的；

⑥法律法规、规章和询价文件规定的其他无效标情形。

- 23. 定标

- 23.1  成交供应商的确定

23.1.1经过对响应报价计算复核后，采购人应当推荐响应总报价最低的供应商为第一成交供应商。若出现响应总报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交供应商名次。

- 23.2 成交价

243.2.1经供应商确认，在评标中经过修正的响应总报价作为成交价，所报各项单价亦为成交价的组成部分。

- 六、合同的授予

- 24.  合同授予标准

24.1 本招标采购的服务合同将授予按本须知第23条规定所确定的成交人。

- 25.  合同协议书的签订

25.1 采购人与成交人将于项目公示结束并确定成交单位起3日内，按照询价文件和成交人的响应文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 采购人如不按本询价须知第24条的规定与成交人订立合同，或者采购人、成交人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按响应保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过响应保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3 成交人如不按本询价须知第23条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按询价小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新询价。

给采购人造成损失的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4 成交人应当按照合同约定履行义务，完成采购项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

- 26.质疑

26.1质疑人认为预成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购代理机构提出质疑。质疑实行实名制，应当有具体的事项及根据，不得进行虚假、恶意质疑，扰乱采购的正常工作秩序。

投标供应商对采购文件内容有疑问的，须在采购文件规定的质疑截止时间前，向采购人提出询问或者质疑，未在规定质疑截止时间内提出异议的，该质疑不予受理，并视同投标供应商认可采购文件所有内容。

- 26.2质疑应在规定时限内提出：

对采购成交结果的质疑，应在成交结果公布之日起七个工作日内提出。

26.3质疑应以书面形式实名提出，书面质疑材料应当包括以下内容：

26.3.1质疑人的名称、地址、有效联系方式；

26.3.2项目名称、项目编号、包别号（如有）；

26.3.3被质疑人名称；

26.3.4具体的质疑事项、基本事实及必要的证明材料；

26.3.5明确的请求及主张；

26.3.6提起质疑的日期。

质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或其委托代理人（需有委托授权书）签字并加盖公章。

质疑人需要修改、补充质疑材料的，应当在质疑期内提交修改或补充材料。

- 26.4有下列情形之一的，不予受理：

26.4.1提起质疑的主体不是参与该采购项目活动的供应商；

26.4.2提起质疑的时间超过规定时限的；

26.4.3质疑材料不完整的；

26.4.4质疑事项含有主观猜测等内容且未提供有效线索、难以查证的；

26.4.5对其他供应商的响应文件详细内容质疑，证据来源无法提供合法来源渠道的；

26.4.6质疑事项已进入投诉处理、行政复议或行政诉讼程序的。

26.5经审查符合质疑条件的，自收到质疑之日起即为受理。采购代理机构将在质疑受理后7个工作日内作出答复或相关处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内），并以书面形式通知质疑人，答复的内容不得涉及商业秘密。

26.6质疑人在答复期满前撤回质疑的，应由法定代表人或授权代表人签字确认，采购代理机构即终止质疑处理程序。质疑人不得以同一理由再次质疑。

质疑人对质疑答复不满意或某采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在规定期限内向监督管理部门提起投诉。

质疑人应在答复期满后十五个工作日内提起投诉。

26.7质疑人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑，采购代理机构将报监督管理部门予以处理。

- 26.7.1一年内三次以上质疑均查无实据的；

26.7.2捏造事实恶意诬陷他人、有意提供虚假质疑材料的或者通过非法手段获取材料的。

- 第二章 采购清单及采购服务需求

一、采购内容

| 序号 | 采购名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 最高综合单价（元） | 合价（元） | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招聘主题1-户外一号喷绘设计制作安装 | 1.招聘主题1-户外一号喷绘设计制作安装参数：24*1.8m | 个 | 1 | 1163 | 1163 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 2 | 招聘主题-户外黑底布背景设计制作+桁架搭设(租用) | 2.招聘主题-户外黑底布背景设计制作+桁架(租用)搭设参数：12*4m | 个 | 1 | 2679 | 2679 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 3 | 招聘单位展示-户外黑底布背景设计制作+桁架搭设(租用) | 3.招聘单位展示-户外黑底布背景设计制作+桁架(租用)搭设参数：16*4m | 个 | 1 | 3381 | 3381 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 4 | 招聘主题2-布印条幅制作安装 | 4.招聘主题2-布印条幅制作安装参数：0.9*15m | 个 | 1 | 166 | 166 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 5 | 招聘主题1-布印条幅制作安装 | 5.招聘主题1-布印条幅制作安装参数：0.7*6m | 个 | 2 | 27 | 54 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 6 | 招聘主题1-彩虹门(租用) | 6.招聘主题1-彩虹门(租用)参数：12m | 个 | 1 | 443 | 443 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 7 | 场地出口-户内真彩写真展板配L型不锈钢展架(租用) | 7.场地出口-户内写真复KT板配L型不锈钢展架(租用)参数：80*120cm | 个 | 2 | 61 | 122 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 8 | 场地入口-户内真彩写真展板配L型不锈钢展架(租用) | 8.场地入口-户内写真复KT板配L型不锈钢展架(租用)参数：80*120cm | 个 | 2 | 61 | 122 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 9 | 指示牌-户内真彩写真展板配L型不锈钢展架(租用) | 9.指示牌-户内写真复KT板配L型不锈钢展架(租用)参数：80*120cm | 个 | 10 | 61 | 610 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 10 | 用人单位就餐区-户内真彩写真展板配L型不锈钢展架(租用) | 10.用人单位就餐区-户内真彩写真展板配L型不锈钢展架(租用)参数：60*90cm | 个 | 2 | 50 | 100 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 11 | 招聘主题1-5m注水道旗+底座(租用) | 11.招聘主题1-5m注水道旗+底座(租用)参数：高5m | 个 | 20 | 166 | 3320 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 12 | 车辆通行证-画面设计 | 12.车辆通行证-画面设计参数：电子稿 | 个 | 1 | 22 | 22 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 13 | 直播带岗-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装 | 13.直播带岗-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm | 个 | 1 | 11 | 11 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 14 | 企业名称-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装每版画面不同 | 14.企业名称-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装每版画面不同参数：120*30cm | 个 | 350 | 11 | 3850 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 15 | 企业岗位-户内真彩展板四打打扣眼设计制作安装每版画面不同 | 15.企业岗位-户内真彩展板四打打扣眼设计制作安装每版画面不同参数：60*90cm | 个 | 350 | 31 | 10850 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 16 | 查询台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装 | 16.查询台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm | 个 | 2 | 11 | 22 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 17 | 签到指示-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装 | 17.签到指示-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm | 个 | 8 | 11 | 88 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 18 | 签到台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装 | 18.签到台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm | 个 | 1 | 11 | 11 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 19 | 宣讲预约台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装 | 19.宣讲预约台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm | 个 | 1 | 11 | 11 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 20 | 咨询台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装 | 20.咨询台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm | 个 | 2 | 11 | 22 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 21 | 志愿者服务区、政策宣传台等功能区-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装每版画面不同 | 21.志愿者服务区、政策宣传台等功能区-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装每版画面不同参数：120*30cm | 个 | 30 | 11 | 330 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 22 | 征兵宣传-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装 | 22.征兵宣传-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm | 个 | 1 | 11 | 11 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 23 | 征兵宣传-户内画面设计专用纸配易拉宝展架 | 23.征兵宣传-户内画面设计专用纸配易拉宝展架参数：80*200cm | 个 | 1 | 166 | 166 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 24 | 专家介绍-户内画面设计专用纸配易拉宝展架 | 24.专家介绍-户内画面设计专用纸配易拉宝展架参数：80*200cm | 个 | 2 | 166 | 332 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 25 | 展区区位图-立屏展架(租用)+双面户内写真复KT板 | 25.展区区位图-立屏展架(租用)+双面户内写真复KT板参数：80*180cm | 个 | 7 | 166 | 1162 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 26 | 折叠席卡 | 26.参数：彩色200g铜版纸0.21m*0.1m | 个 | 50 | 3 | 150 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 27 | 餐券 | 27.参数：彩色157g铜版纸0.09m*0.06m | 个 | 800 | 0.1 | 80 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 28 | 帐篷（租用） | 28.帐篷(租用)参数：长3m×宽3m×高2.5m | 个 | 190 | 67 | 12730 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 29 | 长条桌（租用） | 29.长条桌(租用)参数：长1.5m×宽0.4m×高0.7m | 个 | 360 | 27 | 9720 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 30 | 塑料凳（租用） | 30.塑料凳(租用)参数：长0.28m×宽0.28m×高0.46m | 个 | 1080 | 4 | 4320 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 31 | 红色桌布（租用） | 31.红色桌布(租用)参数：长3m×宽0.8m | 个 | 360 | 4 | 1440 | 会峰校区塑胶运动场 |
| 32 | 防风压石（租用） | 32.防风压石(租用)参数：15KG以上 | 个 | 150 | 5 | 750 | 会峰校区塑胶运动场 |

二、采购要求

1：服务要求：

现场宣传广告布置

（一）提供本次招聘活动所有宣传广告的设计、材料、制作，包括：

1.招聘主题1-户外一号喷绘设计制作安装参数：24*1.8m，1个；

2.招聘主题-户外黑底布背景设计制作+桁架(租用)搭设参数：12*4m，1个；

3.招聘单位展示-户外黑底布背景设计制作+桁架(租用)搭设参数：16*4m，1个；

4.招聘主题2-布印条幅制作安装参数：0.9*15m，1个；

5.招聘主题1-布印条幅制作安装参数：0.7*6m，2个；

6.招聘主题1-彩虹门(租用)参数：12m，1个；

7.场地出口-户内写真复KT板配L型不锈钢展架(租用)参数：80*120cm，2个；

8.场地入口-户内写真复KT板配L型不锈钢展架(租用)参数：80*120cm，2个；

9.指示牌-户内写真复KT板配L型不锈钢展架(租用)参数：80*120cm，10个；

10.用人单位就餐区-户内真彩写真展板配L型不锈钢展架(租用)参数：60*90cm，2个；

11.招聘主题1-5m注水道旗+底座(租用)参数：高5m，20个；

12.车辆通行证-画面设计参数：电子稿，1个；

13.直播带岗-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm，1个；

14.企业名称-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装每版画面不同参数：120*30cm，350个；

15.企业岗位-户内真彩展板四打打扣眼设计制作安装每版画面不同参数：60*90cm，350个；

16.查询台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm，2个；

17.签到指示-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm，8个；

18.签到台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm，1个；

19.宣讲预约台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm，1个；

20.咨询台-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm，2个；

21.志愿者服务区、政策宣传台等功能区-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装每版画面不同参数：120*30cm，30个；

22.征兵宣传-户内真彩写真四角打扣眼设计制作安装参数：120*30cm，1个；

23.征兵宣传-户内画面设计专用纸配易拉宝展架参数：80*200cm，1个；

24.专家介绍-户内画面设计专用纸配易拉宝展架参数：80*200cm，2个；

25.展区区位图-立屏展架(租用)+双面户内写真复KT板参数：80*180cm，7个；

26.参数：彩色200g铜版纸0.21m*0.1m，50个；

27.参数：彩色157g铜版纸0.09m*0.06m，800个；

以上广告布置数量根据实际报名单位数量上下浮动，最终支付金额按实际使用数量支付。

（二）运输：将所有宣传材料运输至滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区塑胶运动场。

（三）安装搭建：2025年3月15日20点前将所有宣传广告按照校方招聘会活动要求完成安装搭建并做好固定防风措施。

（四）收场整理：2025年3月16日12点活动结束后负责场地器材整理，在2025年3月16日19点完成所有广告撤场。

现场布展服务

提供本次招聘现场布展器材租用及场地布置服务，包括：，

（一）器材租用：帐篷（长3m×宽3m×高2.5m）190个；长条桌（长1.5m×宽0.4m×高0.7m）360个；塑料凳（长0.28m×宽0.28m×高0.46m）1080个；红色桌布（长3m×宽0.8m）360个；防风压石（15KG以上）150个。

以上活动现场布展器材数量根据实际报名单位数量上下浮动，最终支付金额按实际使用数量支付。

（二）器材运输：将所有器材运输至滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区塑胶运动场。

（三）布展策划：负责本次活动的场地布置策划，满足校方招聘会活动要求。

（四）场地布置：负责本次活动场地的布置，2025年3月15日20点前将帐篷、长条桌、塑料凳、红色桌布、防风压石按照场地布置要求布置到位，并做好防风措施。

（五）收场整理：2025年3月16日12点活动结束后负责场地器材整理，在2025年3月16日19点完成器材撤场。

三、质保期：

2025年3月15日20：00至2024年3月16日12：00保证活动完成，进行必要固定措施，并根据现场情况及时调整。

四、其他要求

1.以上广告及布展器材数量根据实际报名单位数量上下浮动，最终支付金额按实际使用数量支付。

2.提供本次招聘活动所有宣传广告的设计、材料、制作及布置，提供本次招聘现场布展器材租用、场地策划及布置服务，需满足校方招聘会活动要求。

- 第三章  合同条款及格式

- 合同协议书（参考格式）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人）：

乙方（成交人）：

签订地：

签订日期：               年       月       日

（采购人名称）     （以下简称：甲方）通过询价采购招标，经询价小组评定，确定（成交人名称）（以下简称：乙方）为本项目成交人，现按照询价文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照询价文件确定的事项前提下，组成本合同的多份文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2成交通知书；

1.1.3响应文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4询价文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关询价文件。

- 1.2 服务

1.2.1服务名称：滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务；

- 1.2.2服务内容：具体详见本项目《采购清单及采购服务需求》

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

- 1.4.1付款方式：供货（服务）完成，经验收合格后付全款。

1.4.2发票开具方式：                 满足采购人要求                。

- 1.5 服务期限、地点和方式

- 1.5.1服务期限：2025年3月15日20：00前将所有宣传广告及布展器材运输到招聘场地并按照场地布置要求布置到位，做好防风固定措施。2025年3月16日12点活动结束后负责场地所有宣传广告及布展器材整理，在2025年3月16日19点完成撤场。

1.5.2服务地点：       采购人指定地点        ；

1.5.3质量保证期及售后服务要求：2025年3月15日20：00至2024年3月16日12：00保证活动完成，进行必要固定措施，并根据现场情况及时调整。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第    种方式解决：

1.7.1将争议提交滁州仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

- 1.7.2向甲方（采购人）所在地人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。

甲    方：    （单位盖章）               乙    方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                     或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“服务”系指中标人根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定提供服务的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

- 2.1.6“现场”系指合同约定提供服务的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与询价文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果询价文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

- 2.6 技术资料和保密义务

2.6.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.7 质量保证

2.7.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.8 延迟履行

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

- 2.9 合同变更

2.9.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背询价文件确定的事项；

2.9.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.14 合同中止、终止

- 2.14.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.15 检验和验收

2.15.1乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.16 合同使用的文字和适用的法律

2.16.1合同使用汉语进行书写、变更和解释；

2.16.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.17 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |

- 第四章  报价文件格式

正本或副本

（项目名称）

响  应  文  件

供应商名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

年        月        日

- 响应文件目录

1、法定代表人身份证明和本人有效身份证（或委托代理人授权委托书和委托代理人有效身份证）（格式见附件）；

2、营业执照；

3、诚信响应承诺书（格式见附件）；

4、服务承诺（格式见附件）；

5、详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

6、报价函（格式见附件）；

7、分项报价表（格式见附件）；

以上证明材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件资料的完整与否，直接影响供应商的响应文件评审。

### （1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                    （项目名称）的询价活动。代理人在询价、开标、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人有效身份证

授权代理人有效身份证

授权代理人：             （签字或盖章）

投  标  人：                   （盖章）

法定代表人：             （签字或盖章）

日      期：            年    月    日

### （2）诚信响应承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

### （3）服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：      （供应商名称）     对本询价文件的相关要求 （完全响应或优于）。供货质量、安装、服务等均符合国家相关安全规范及标准，并承担该项目全部安全责任。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商名称：                       （公章）

日    期：       年      月     日

（4）技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |

投标供应商：                                （盖章）

日 期： 年  月  日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |

投标供应商：                                     （盖章）

日 期： 年  月  日

### （5）报  价  函

致：                      （采购人）

- 1、我们决定参加贵单位组织的“               （项目名称）”（编号：         ）的采购。我方授权             （姓名和职务）代表我方             （供应商的名称）全权处理本项目询价的有关事宜。

- 2、我方愿意按照询价文件规定的各项要求，向采购人提供“ （项目名称）”采购项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）          （小写）          元 。

- 服务（供货）期限：2025年3月15日20：00前将所有宣传广告及布展器材运输到招聘场地并按照场地布置要求布置到位，做好防风固定措施。2025年3月16日12点活动结束后负责场地所有宣传广告及布展器材整理，在2025年3月16日19点完成撤场。

- 3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、一旦我方中标，为本项目提交的响应报价书一式三份，其中正本一份、副本二份。

5、我方愿意提供可能另外要求的、与采购询价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6、我单位提供如下通讯地址：电子邮箱（地址）                 确认本项目相关法律文书均通过我单位提供的以上地址送达，电子邮箱（地址）即视为送达，我单位愿意承担一切法律后果。

供应商名称：（公章）

供应商授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

- 分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价： 大写： 元，小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商名称：        （公章）

日    期：

- 第五章  采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认

我单位对 滁州学院2025年毕业生双选会场地布置服务的询价文件进行确认。 采购单位：资产与实验室管理处 采购联系人：刘老师 、李老师 联系电话：19905501218 、0550-3512003 （单位盖章） 2025年2月

招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：全晨曦、翁海玲 联系电话：18075270227 、 13965950189 （单位盖章） 2025年2月