滁州学院文学楼东阶101教室改造配套大屏等设备采购项目

项目编号：2022CG-033

竞

争

性

谈

判

文

件

采购人：滁州学院资产与设备处

采购代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司

2022年11月

目  录

第一章   竞争性谈判公告………………………………………………………………3

- 第二章   投标须知 ……………………………………………………………………5

- 第三章   评标办法……………………………………………………………………18

- 第四章   采购需求……………………………………………………………………20

- 第五章   合同条款……………………………………………………………………31

- 第六章   响应文件格式………………………………………………………………40

- 第七章   采购人、采购代理机构对本招标文件的确认……………………………49

第一章  竞争性谈判公告

项目概况

滁州学院文学楼东阶101教室改造配套大屏等设备采购项目的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏获取采购文件，并于2022年11月24日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：2022CG-033

项目名称：滁州学院文学楼东阶101教室改造配套大屏等设备采购项目

采购方式：竞争性谈判

标段（包）划分：一个标段（标包）

预算金额：23万元。

最高限价（如有）：23万元（总报价高于最高限价的，按无效投标处理）。

采购需求：见竞争性谈判文件

合同履行期限：自签订合同之日起20个日历天内完成供货、安装、调试、验收等全部工作。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、资格要求：供应商须具有独立法人资格且具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）；

2、信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

3、投标人所属分公司、办事处等分支机构存在第2条信誉要求①-⑨项情形之一的，拒绝投标人参加本项目。备注：第2、3条按照附件1“关于联合惩戒失信行为加强信用查询管理的通知”查询或承诺。

三、获取采购文件

时间：2022年11月18日17时00分前至2022年11月24日14时30分。

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏

方式：网上下载

售价：0元

四、响应文件提交

截止时间：2022年11月24日14时30分（北京时间）（从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼）

五、开启（开标）

时间：2022年11月24日14时30分（北京时间）

地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、投标保证金金额及缴纳账户

1.是否要求投标人提交投标保证金：

☑不要求

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：滁州学院资产与设备处

地 址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区220室

联系方式：0550-3512003

2.采购代理机构信息（如有）

名 称：安徽诚信建设项目管理有限公司

地 址：滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼

联系方式：15212199034

3.项目联系方式

项目联系人：李老师、张老师

电　话：0550-3512003、15755040337

第二章 投标须知

一、供应商须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州学院文学楼东阶101教室改造配套大屏等设备采购项目 采购内容：具体详见采购需求，项目投资约23万元。 |
| 2 | 招标范围 | 详见本招标文件采购需求 |
| 3 | 供货期限 | 自签订合同之日起20个日历天内完成供货、安装、调试、验收等全部工作。 |
| 4 | 投标人资质 要求 | 详见竞争性谈判公告 |
| 5 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 6 | 勘察现场 | 不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。 |
| 7 | 投标保证金 | 不要求 |
| 8 | 质疑答疑 | 请于2022年11月20 日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院资产与设备处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(971219662@qq.com)邮箱，招标人将在2022年11月21日17时前以澄清公告形式在从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在投标人注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由投标人自负。 供应商请注意：采购代理机构对竞争性谈判文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为竞争性谈判文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本谈判文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 10 | 响应文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽诚信建设项目管理有限公司 时 间：2022年11月24日14时30分 地 点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼） |
| 11 | 开 标 | 开标时间：2022年11月24日14时30分 开标地点：安徽诚信建设项目管理有限公司会议室（滁州市丰乐大道1999号长江财富广场C座16楼） |
| 12 | 中标价 | 在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后所报综合单价不予调整。 |
| 13 | 谈判小组的组建 | 评标小组由1名招标人代表及2名专家评委组成。 |
| 14 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，推荐的中标候选人数：3名，并标明排序。 |
| 15 | 招标代理费 | 本项目招标代理费按3000元收取，专家评审费以实际发生支付，上述两项费用由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |
| 16 | 付款方式 | 供货（服务）安装完成，经验收合格后付全款。 |
| 17 | 质保期 | 提供3年的免费质保期 |
| 18 | 履约保证金 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：成交价款的2.5% 缴纳时间：签定合同前 成交人在签订合同前需将成交价2.5%的履约保证金交至学校指定账户 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 退还要求：验收合格后一次性无息退还。 |
| 19 | 特别提醒 | 特别提醒：（1）潜在投标人进入滁州市需严格遵守滁州市疫情防控规定。（2）近日有发热症状或到过中高风险地区或与重点人员有接触史的人员，不得进入滁州市参与投标。（3）符合进入参与本项目的潜在投标单位进入开标现场人员仅限单位法定代表人或授权委托人，其他人员不得进入开标现场，开标期间需全程佩戴口罩，配合做好测温工作，并出示“行程码”“健康码”绿码。（4）开标现场人员应携带48小时以内（以投标截止时间向前推算48小时）的有效阴性核酸检测报告纸质版。未按上述要求办理的，由此造成的一切后果由投标人自行承担。 |

# 二、供应商须知

## A 总则

### 1. 适用范围

1.1 本谈判文件仅适用于本谈判中所叙述项目的采购与服务。

### 2. 定义

2.1 “采购人”系指滁州学院资产与设备处；

2.2“采购代理机构”系指安徽诚信建设项目管理有限公司。

2.3 “供应商”系指响应采购人要求提交响应文件的单位。

2.4 “谈判小组”是指采购人组建的专门负责本次谈判评审工作的临时机构。

2.5 “服务”系指谈判文件规定供应商须承担服务的义务。

2.6“日期”指日历日。

2.7谈判文件中所规定的“书面形式”，是指任何手写的、打印或印刷的形式，包括电报和传真发送。

### 3. 合格的供应商

3.1、详见前附表。

### 4. 供货期限

4.1 供货期限：自签订合同之日起20个日历天内完成供货、安装、调试、验收等全部工作。

### 5. 费用

5.1 供应商应承担所有与准备和参加谈判有关的费用。无论谈判的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## B 谈判文件说明

### 6．谈判文件的构成

6.1 谈判文件用以阐明所需提供的服务、采购、谈判程序和合同条件。谈判文件包括：

第一章  竞争性谈判公告

第二章  投标须知

第三章  谈判办法

第四章  采购需求

第五章  合同条款

第六  响应文件格式

第七章  采购人、采购代理机构对本谈判文件的确认

6.2供应商应认真阅读谈判文件中所有的事项、格式条款和规范要求等。供应商没有对谈判文件全面做出实质性响应是供应商的风险。

### 7．谈判文件的澄清

7.1 任何要求对谈判文件澄清的供应商，请按供应商须知前附表规定的时间和方式提出，采购人将按供应商须知前附表规定的时间和方式进行答复。变更或修正内容发布更正公告，且作为谈判文件的组成部分。

### 8．谈判文件的修改

8.1 在谈判文件要求提交响应文件截止时间前，无论出于何种原因，采购人可主动的或在解答供应商要求澄清的问题时对谈判文件进行修改。

8.2 谈判文件的修改将以公告的形式发布，请各潜在供应商及时查看。

8.3 为使供应商在准备响应文件时，有充分的时间对谈判文件的修改进行研究考虑，采购人可自行决定，酌情推迟谈判截止日期，并以公告的形式发布。

8.4 谈判文件的修改书将构成谈判文件的一部分，对采购人和供应商都具有约束力。

## C  响应文件的编写

### 9．响应文件编制的原则

9.1 供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制完整的响应文件。谈判文件中对响应文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

9.2 供应商必须保证响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受对其中任何资料进一步审查的要求。

9.3 响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其将被拒绝。

### 10．谈判语言

10.1 由供应商编写的响应文件和往来信件应以简体中文书写。

### 11．计量单位

除在谈判文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

### 12．响应文件的组成

12.1 所有服务方案只允许供应商有一个响应方案，不接受任何有选择的方案和报价（包括有条件的折扣）。供应商未按要求，提供了选择方案和/或报价的，其谈判将被拒绝。

12.2 供应商编写的响应文件应包括下列部分：

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）供应商具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）谈判响应函（格式见附件）；

（5）技术参数响应表（格式见附件）；

（6）货物的详细配置清单（格式见附件）；

（7）分项清单报价表（格式见附件）；

（8）服务响应承诺函。

### 13．响应文件格式

13.1 供应商应按谈判文件中提供的响应文件格式填写“谈判响应函”、“分项清单报价表”以及其他相关文件，注明提供的项目名称、类型说明等。

### 14．谈判响应报价

14.1本项目的谈判响应报价采用固定全费用综合单价法进行报价，除非合同另有规定，响应综合单价是指完成采购需求全部内容的价格，包括但不限于为完成本项目所发生的：设备费、人工费、材料费【包括所有材料及设备的生产（购买）、包装、运输、装卸、加工（含加工过程中的主要及辅助材料损耗）】、施工机具使用费、管理费、利润、风险费用、质保、税金、采购代理费用及评审费等为完成本项目所需发生的一切费用。综合单价一次性包死，不予调整。

14.2凡本谈判文件要求（或允许）及供应商认为需要进行报价的各项费用项目（不论是否要求进入报价），或因供应商对谈判文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由各供应商自负，采购人将认为这些费用供应商已计取，并包含在报价中。

14.3供应商应按照谈判文件附件提供的格式填写。采购人不接受任何选择性报价，但文字大写表示的数据与同一数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。如果单价与总价不符，以单价为准；除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价。

14.4 供应商所报的谈判响应报价单价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更（合同结算条款约定的达到一定数量，对超过部分单价结算予以调低的除外）。根据供应商须知的规定，以可调整的价格提交的响应文件为非响应性谈判而予以拒绝。

14.5本竞争性谈判采购人保留要求供应商二次或再次报价的权利。

### 15．货币

15.1 采购人只接受人民币作为唯一货币。

### 16．证明供应商资格的证明文件

16.1 供应商必须按要求提交证明文件，以证明其有资格参加谈判和成交后有履行合同的能力，并作为其响应文件的一部分。

### 17．证明的合格性和符合谈判文件规定的文件

17.1 供应商应对谈判文件中的各项条款做出清晰准确的答复。

17.2 证明服务与谈判文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图表、数据、证书、业主证明。

### 18．谈判保证金（本条不采用）

18.1谈判保证金按供应商须知前附表要求进行提交。

18.2 对于未能按要求提交谈判保证金的供应商，采购人将视为不响应谈判文件而予以拒绝。

18.3谈判结束后退还未成交供应商的谈判保证金，

18.4如发生下列情况之一时，谈判保证金将被没收：

a.供应商在谈判文件中规定的谈判有效期内撤回其响应文件及成交供应商放弃成交的；

b.供应商有违法违规行为给采购人造成损失的；

c.除因不可抗力或谈判文件认可的情形外，成交供应商在规定期限内，拒绝签订合同的；

d.供应商在响应文件中提供虚假材料的；

e.供应商与其他供应商相互恶意串通的。

18.5 谈判保证金用于保护采购人免受因供应商行为而蒙受的损失，未按规定提交谈判保证金的响应文件将被拒绝。

### 19．谈判有效期

19.1 响应文件从谈判之日起，谈判有效期为60天。响应文件的有效期比本须知规定的有效期短的，将被视为非响应报价，采购人有权拒绝。

19.2 特殊情况下，采购人可于谈判有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应文件，但将要求其相应延长谈判保证金的有效期，有关退还和没收谈判保证金的规定在谈判有效期的延长期内继续有效。

### 20．响应文件的签署及格式

20.1响应文件应打印或用不褪色的墨水书写，并由供应商的法定代表人或被授权代表签字、加盖单位公章。被授权代表签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由供应商的法定代表人或被授权代表签字确认。字迹潦草、表达不清、未按要求填写而导致非唯一理解，造成非实质性响应谈判文件的响应文件将会被认定为无效谈判。正本与副本不一致时以正本为准。

20.2响应文件统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠），采用电脑打印或复印，文本格式采用常规的文本格式。一旦正本和副本有差异，以正本为准。

20.3 除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署响应文件的被授权代表在旁边签字才有效。

20.4以电话、传真、电子邮件形式的谈判将被拒绝。

## D   响应文件的递交

### 21．响应文件的数量、包装和标记

21.1 供应商制作响应文件，一份正本“响应文件”、二份副本“响应文件”。每套“响应文件”封面应注明“正本”或“副本”。一旦正本与副本不符，以正本为主。

21.2响应文件必须密封递交。正/副本需采用胶装方式装订，供应商应当保证其封装的可靠性，不会因搬运、堆放等原因散开。谈判时，供应商应当将响应文件正本以密封袋/箱单独密封，所有的副本以密封袋/箱单独密封；所有密封袋/箱正面和响应文件封面须标明采购项目名称、供应商名称及“正本”、“副本”等字样。

21.3所有响应文件的密封袋/箱应加盖供应商公章或法定代表人或被授权代表签字（或盖章）。

21.4响应文件的密封材料和样式不作统一规定，各供应商应使用不易破损的包装材料进行包装。

封套均应按下述写明：

项目名称：

标明 “请勿在(填入前附表中规定的谈判日期和时间)之前启封”字样。

供应商名称：

### 22．谈判截止时间

22.1 所有响应文件都必须在“供应商须知前附表”中规定的响应文件递交截止时间前送达谈判文件规定的递交地址。

22.2 出现第8.3款因谈判文件的修改推迟谈判截止日期时，则按采购人修改通知规定的时间递交。

22.3在响应文件递交截止时间之后的任何响应文件将拒绝接收。

### 23．响应文件的修改与撤回

23.1 供应商在递交响应文件后，在规定的截止时间之前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的响应文件，并以书面形式通知采购人。补充或修改的内容作为响应文件的组成部分。

23.2 供应商对响应文件的补充修改，应按照谈判文件的规定密封、标记和提交。其送达时间不得迟于谈判截止时间。

23.3 在谈判截止期之后，供应商不得对其响应文件做任何修改。

23.4 已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。按照规定退还退出谈判的供应商谈判保证金。

## E   谈判/评审

### 24．谈判

24.1 采购代理机构按谈判文件中规定的时间和地点接受供应商递交的响应文件。供应商的法定代表人或被授权代表签到，并参加谈判。

24.2 谈判时，供应商查验响应文件密封情况并签字认可确认无误后方可拆封响应文件。

24.3谈判时，采购代理机构当众拆封，宣读谈判供应商名称、响应文件份数等内容并做记录，与会的供应商或其代表应在谈判记录上签字确认。

24.5谈判程序:

a.介绍参会各方人员；

b.介绍供应商名单及人员到场情况；

c.宣布谈判纪律；

d.核对法定代表人授权书和被授权代表有效身份证；

e.由供应商法定代表人或被授权代表检查响应文件的密封情况，并对密封情况确认表态；

f.采购代理机构在谈判截止时间前收到响应文件，谈判时对符合要求的响应文件都应当予以拆封、宣读；

g.由谈判工作人员当众拆封纸质响应文件，对供应商纸质响应文件中供应商名称、响应文件份数等主要内容进行宣布，各供应商法定代表人或被授权代表对宣布结果明确表态并确认；

h.宣布休会，进入评审和谈判阶段；

i.会议结束。

### 25．谈判小组

25.1 采购人将根据本次采购项目的特点组建谈判小组。

25.2谈判小组成员人数详见供应商须知前附表相关规定，由采购人依法组建。

25.3谈判小组成员对各供应商响应文件进行审查、质疑、评估和比较，并推荐成交候选供应商。

### 26．响应文件的澄清

26.1 在评审期间, 采购代理机构可根据谈判小组的需要，要求供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

26.2供应商应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出响应文件的范围或改变响应文件的实质性内容。

### 27．响应文件的比较和评价

27.1谈判小组在评审过程中，发现响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

27.1.1大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

27.1.2如果以单价计算的结果与总价不一致，则以单价为准修改总价；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

27.1.3如果用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致，以文字表示的值为准。

27.1.4对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

27.1.5正本与副本不一致的，以正本为准；

27.1.6对于响应文件中不构成实质性偏差的、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

27.2如果谈判供应商实质上没有响应谈判文件的要求，其响应文件将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其文件成为实质上响应的响应文件。

27.3谈判小组根据各谈判供应商响应文件响应情况决定是否与各供应商进行谈判，谈判方式为谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，并给予参加谈判的供应商平等的谈判机会。

27.4在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。谈判结束后，谈判小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最终报价（最终报价要求：可等于或小于原提交响应文件中的报价；最终是否认可并成交的权利属于谈判小组），提交最终报价的供应商不得少于3家。已提交响应文件的供应商，在提交最终报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。采购人、采购代理机构应当退还退出谈判的供应商的谈判保证金。

27.5供应商需进行最终报价，供应商应当在谈判小组规定的时间内提交最终报价，并由法定代表人或被授权代表签字，最终报价为不可更改价格，最终报价是供应商响应文件的有效组成部分，作为谈判小组推荐成交候选供应商的依据。

27.6谈判小组认为供应商的最终报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，要求其在谈判小组规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；如果其不能在谈判小组规定时间内提供相关材料证明其报价的合理性，其最终报价为无效报价。

### 28．评审原则

28.1谈判小组将遵循公平、公正和择优的原则，对所有供应商的响应文件评审，都采用相同的程序和标准严格按照谈判文件的要求和内容进行谈判。

28.2 评审过程的保密：在响应文件的评审、比较、成交候选供应商推荐以及授予合同的过程中，供应商向采购人和谈判小组施加影响的任何行为，都将会导致其报价被拒绝；成交供应商确定后，采购人不对未成交供应商就评审过程以及未能成交原因做出任何解释。未成交供应商不得向谈判小组成员或其他相关人员索问评审过程的情况和材料。

### 28.3 关于提供相同品牌的处理

### 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照谈判文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，谈判文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

### 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在谈判文件中载明。本项目核心产品:室内全彩显示屏，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 29. 评标办法

采用最低价法，谈判小组按照谈判办法规定的评审内容进行评审，按照最终报价由低到高进行排序，推荐成交候选供应商。

### 30.评审程序

按照资格审查、初审、详细评审的顺序分步骤进行评审。

30.1资格审查：

详见谈判办法。谈判小组对各供应商递交的资格证明材料进行审查，资格证明文件不齐全或者不符合要求，经谈判小组同意后将按响应无效处理。

30.2初审：

谈判小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项不合格的，即作为无效响应处理，不再进入下一步评审：

（1）响应文件中未按谈判文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的；

（2）供应商未按照谈判文件要求提供保证金或保证金金额不足、保证金缴纳形式不符合谈判文件要求的（本条不采用）；

（3）无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求；

（4）未按谈判文件要求编制，出现漏项或服务内容与谈判文件要求不符；

（5）响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了采购人难以接受的条件；

（6）响应的技术方案达不到谈判文件要求，降低了质量或影响项目进度；

（7）出现选择性报价的；

（8）报价超过采购预算或最高限价的。

30.3排序：按照最终报价由低到高的顺序，推荐成交候选供应商。采购人应将谈判结果公告在网站上滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）予以公告，公告期为1个工作日（若有业绩要求，业绩同时公告）。

30.4 在谈判文件规定的响应文件递交截止时间后，供应商不足三家或在谈判期间，出现符合条件的供应商不足三家的情形时，重新招标。

30.5有效响应报价未超出本项目预算范围的供应商不足三家时，重新招标。

### 31.响应文件的澄清

31.1在谈判期间，谈判小组要求供应商对其响应文件进行澄清时，供应商应派法定代表人或授权代表和相关技术人员按谈判小组通知的时间和地点接受询问。法定代表人或授权代表在接受询问时应出示其有效身份证件，询问时法定代表人或授权代表未到场或未出示有效身份证件的其响应文件将被拒绝。

31.2谈判小组可以要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。

31.3供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

31.4 有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

31.5供应商的书面澄清、说明和补正经谈判小组认可后可以作为其响应文件的一部分参与谈判。如果供应商成交，这些书面澄清、说明和补正也作为成交的依据。

31.6供应商对响应文件的澄清只是谈判小组根据谈判的需要而可能进行的工作，并非是谈判的必要程序，也并非每个供应商都需要进行澄清。

### 32.重大偏差和细微偏差

32.1 重大偏差是指响应文件未对谈判文件作出实质性响应。

32.2 响应文件有下列情况之一的，即为重大偏差：

（1）无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

（2）无法定代表人出具的授权委托书的；

（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（4）供应商递交两份或者多份内容不同的响应文件，或者在一份响应文件对同一采购项目有两个或者多个报价，且未声明哪个有效，按谈判文件规定提交备选方案的除外；

（5）谈判有效期不满足谈判文件要求的；

（6）未按谈判文件要求提交谈判保证金的（本条不采用）；

（7）响应文件载明的采购项目完成期限超过谈判文件规定的期限的（谈判文件另有规定的除外）；

（8)明显不符合谈判文件要求的；

(9)响应文件附有采购人不能接受的条件的；

（10）谈判文件规定的其他实质性要求；

(11)谈判文件明确规定无效和拒绝接受的其他情形。

32.3细微偏差是指响应文件在实质上响应谈判文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响响应文件的有效性。供应商对细微偏差拒不补正的，谈判小组将在详细评审时作不利于该供应商的量化。

### 33.无效响应文件

33.1 根据相关法律法规和本谈判文件的规定，经谈判小组讨论被确定为重大偏差的响应文件均作无效响应文件处理。

33.2谈判小组在评审过程中，发现响应文件有下列情况之一的应作无效响应文件处理：

（1）谈判过程中，谈判小组发现供应商以他人名义参加谈判、串通谈判、以行贿手段谋取成交或以其他弄虚作假方式谈判的；

（2）谈判过程中，谈判小组发现供应商的报价明显低于其他响应报价的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明的，由谈判小组认定该供应商以低于成本报价的；

（3）供应商资格条件不符合国家有关规定和谈判文件要求的；

（4）响应文件未对谈判文件提出的所有实质性要求和条件作出响应的。

33.3供应商拒不按照要求对响应文件进行澄清、说明或者补正的，谈判小组可以否决其响应文件。

### 34.响应文件的详细评审

34.1谈判小组仅对实质上响应谈判文件要求的响应文件进行详细评审。

34.2详细评审是谈判小组评审和比较经初步审查的响应文件是否最大限度地满足谈判文件中规定的各项评价标准

34.3谈判小组按“评标办法”中载明的方法及标准对响应文件作出评价，推荐成交候选供应商或者根据采购人的授权确定成交供应商。

### 35.谈判过程的保密

35.1在宣布成交供应商之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，均不得泄露给任何供应商或与谈判工作无关的人员。

35.2供应商不得探听上述信息，不得以任何行为影响谈判过程，否则其响应文件将被判为无效响应文件。

35.3 在谈判期间，采购人将指定采购代理项目负责人与供应商进行联络。

F  重新采购

### 36.重新采购

有下列情形之一的采购代理机构应当重新采购:

(1)供应商少于三个的；

(2)谈判小组评审认为响应文件均不满足响应性要求时否决所有供应商的；

(3)谈判小组对一部分无效响应文件处理后其他有效供应商不足三个使得谈判明显缺乏竞争而决定否决全部响应文件的。

G  成交及签约

### 37. 成交

37.1采购代理机构应在评审结束后2个工作日内，将评审报告送采购人确认。

37.2采购人在收到评审报告后5个工作日内，根据评审报告对评审过程及结果进行严格审核后确定成交供应商，复函采购代理机构。

37.3采购代理机构在接到采购人的成交供应商复函后，向成交供应商发《成交通知书》。

37.4《成交通知书》将作为签订合同的依据，谈判文件、成交供应商的响应文件和补充文件（如澄清、承诺等）等，均为有法律约束力的经济合同组成的一部分。

37.5《成交通知书》发出3天内，如果已成交的供应商不能按响应文件，包括补充文件（如澄清、承诺等）中承诺的条件履行签约行为，采购人有权取消其成交资格，并扣除其谈判保证金。

37.6成交供应商如果因不可抗力或自身原因不能履行采购合同，采购人可与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同。

37.7采购人将根据谈判小组的书面谈判报告，依据法律法规确定成交供应商。采购人不得在谈判小组推荐的成交候选供应商之外确定成交供应商，否则成交结果无效。

37.8采购人对谈判小组推荐的成交候选供应商（成交供应商）及其响应文件作最终审查，进一步核查其财务、服务能力、履行合同的能力以及信誉和同类项目业绩。

### 38.接受和拒绝任何或所有谈判的权力

38.1采购人保留在成交之前任何时候出现特殊情况，经谈判小组认定后，可以接受或拒绝任何谈判的权力，对受影响的供应商不承担任何责任，也没有向供应商解释其理由的义务。

### 39.成交通知

39.1在采购人确定成交供应商后，采购代理机构向成交供应商发出书面成交通知书。

### 40.签订合同

40.1成交供应商收到成交通知书后，应按指定时间、地点，根据谈判文件和响应文件与采购人签订合同。必要时可请公证机构对合同进行公证。

40.2谈判文件、成交供应商的响应文件、对响应文件的书面澄清、成交通知书等均应作为合同附件。

- 履约保证金

履约担保的形式：转账

履约担保的金额：成交价款的2.5%

缴纳时间：签定合同前

成交人在签订合同前需将成交价2.5%的履约保证金交至学校指定账户

单位：滁州学院

开户行：工行醉翁亭支行

帐号：1313062809024904784

退还要求：验收合格后一次性无息退还。

42.1 定义

a. “腐败行为”是指提供给予接受或索取任何有价值的东西来影响采购代理机构和/或采购人在采购过程或合同实施过程中的行为。

b. “欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害采购代理机构和/或采购人的利益，包括供应商之间相互串通（递交响应文件之前和之后），人为地使谈判丧失竞争性，剥夺采购人从自由公开竞争所能获得的权益。

42.2如果采购代理机构和采购人认为供应商在本项目的竞争中有腐败或欺诈行为，其谈判将被拒绝。

# 第三章 评标办法

1. 谈判原则

1.1本项目采用竞争性谈判的采购人式确定成交候选人。严格按照谈判文件要求和内容进行谈判。

- 谈判内容

2.1供应商提供货物、服务等均符合招标要求，即进行竞争性谈判。

供应商的中标价格：采用两次报价形式，以有效报价的最低价，确定中标价。投标函价格作为第一次报价，谈判小组将与供应商就投标报价等内容进行谈判，然后投标单位进行二次报价（综合单价同比例下浮），第二次投标报价不得高于其第一次投标报价，否则取消其投标报价资格。如果二次报价相同时则采购人采取现场抽签决定排名情况，谈判过程中，若投标价格双方不能达成一致，可宣布本次谈判失败。

- 2.2供货期、质量、价格等。

3.谈判办法

3.1初审：

谈判小组对响应文件进行初审。下述内容凡有一项，响应文件按无效处理，不再进入下一步评审：

| 审查内容 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证） | 符合要求 |
| 响应文件中未按谈判文件的要求加盖供应商公章；法定代表人或被授权代表未按谈判文件要求签字的 | 符合要求 |
| 无谈判有效期或谈判有效期达不到谈判文件的要求； | 符合要求 |
| 未按谈判文件要求编制或出现漏项或服务内容与谈判文件要求不符； | 符合要求 |
| 响应文件实质上未响应谈判文件的要求，附加了采购人难以接受的条件 | 符合要求 |
| 报价超过采购预算或最高限价的。 | 符合要求 |

3.2详细评审

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）供应商具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）谈判响应函（格式见附件）；

（5）技术参数响应表（格式见附件）；

（6）货物的详细配置清单（格式见附件）；

（7）分项清单报价表（格式见附件）；

（8）服务响应承诺函。

3.3成交供应商的确定

谈判小组应当根据谈判情况，按照最终报价由低到高顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告，最后有效报价最低的有两家或以上相同的，由采购人抽签确定成交候选人排名。

评审过程中，若出现本办法以外的特殊情况时，将暂停评审，有关情况待谈判小组确定后，再行评定。

3.4其他

供应商试图对采购人和谈判小组的评审、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其谈判被拒绝。

- 第四章  采购需求

## 一、采购需求及技术参数

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内全彩显示屏（核心产品） | 屏体净尺寸：4.16米*2.4米 整屏分别率：2236点*1290点； 1.物理点间距：1.86mm；物理密度：289050点/㎡；模组尺寸：320mm*160mm；模组分辨率：172点*1290点；发光点颜色：1R1G1B； 刷新率：≥3840Hz； 像素失控率：≤1/100000；白平衡亮度：≥600cd/㎡； 2.运动图像拖尾时间:≤20ms； 超广域色温调节技术，色温范围2800K-12800K ，色度均匀性≤±0.003Cx，Cy，且屏幕具有抗色衰，屏幕连续工作200小时，设备画面可正常显示，亮度、色度、色温正常无衰减。画面色彩、亮度、饱和度高度一致，可完美呈现自然界真实色彩，长时间使用无衰减，保持画面的色彩和亮度处于长期稳定状态；运动图像拖尾时间:≤20ms； 3.光生物安全及蓝光检测：在20℃-30℃的暗室内以恒流电源0.35A，50Hz正常工作15分钟后测试，屏体蓝光符合光生物安全性标准，对人体无害； 4.控制方式：通过控制软件可将显示单元中每一个像素点与控制画面中每一控制点一一对应；自定义开机画面，开机Logo制定；（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 5.播放画面流畅，避免摩尔纹，在1/1500秒的专业相机拍摄情况下，画面无屏闪线、无晃动；屏幕采用动态检测技术和TrurLife Enhancement技术有效消除杂色和干扰并且屏幕使用过程具有播放防卡死功能，播放过程中视频、图片等播放文件出现卡死现象，软件能快速停止当前播放文件，切换到下一个媒体播放；（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 6.产品通过高低温试验、温升试验、盐雾试验、紫外老化试验，噪音试验，依据SJ/T11141-2017,SJ/11281-2017标准测试合格；模块具有校正存储功能；屏幕具有自检功能及开机保护功能； 7.接地电阻：接地端子与可触及金属部件之间的阻抗≤0.05Ω且可触及接地零部件，接触电流限制≤2.1mA并在抗电强度测试中显示模组电源接口和外壳裸露金属部件施加AC3000v的试验电压1min不发生绝缘击穿；安全监测模块，可对电路线缆温度、环境温度、漏电（剩余电流）进行实时监测，可对电流、电压、剩余电流、等数据设置报警值，超过限值自动报警；（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 8.节能：LED显示屏所使用的开关电源在100%负载的情况下，功率因数达到0.95以上（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 9.大屏具有安全监测模块，可对电路线缆温度、环境温度、漏电（剩余电流）进行实时监测，可对电流、电压、剩余电量、等数据设置报警值，超过限值自动报警；自检技术：可实现LED单点检测，通讯检测，温度检测；可实现远程监督控制； 10.投标时须提供原厂3年售后服务承诺函并加盖投标单位公章； | 10 | 平方米 | 7900 |  |
| 2 | 电源 | 1.额定输出电压：5VDC； 2.过载保护：额定负载的110~150%范围内电源保护，去载恢复正常输出； 3.短路保护：输出端短路时电源保护，输出关断，去掉短路恢复正常输出； 4.防火阻燃：PCB印制板具有防火阻燃性，防火阻燃等级V-0； 5.待机功能：输出负载为电源空载或电源整机待机时，功耗≤0.25W；动态负载：在跳变周期为20ms的情况下，输出负载由10%-100%及100%-10%之间跳变，产品无异响、元器件损坏等现场，设备运行正常）（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） | 1 | 套 | 7800 |  |
| 3 | 控制系统 | 集成HUB75，无需再配转接板；减少接插连接件，减少故障点，故障率更低；支持常规芯片实现高刷新、高灰度、高亮度；新灰度引擎，低灰度表现更佳；支持14bit精度逐点校正；支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片；支持静态屏、1/2~1/32扫之间的任意扫描类型；支持任意抽点，支持数据偏移；单卡支持32组RGB信号输出，支持超大带载面积,单卡带载128*1024，256*512；支持DC 3.3V~6V超宽工作电压。 | 1 | 套 | 7500 |  |
| 4 | 视频处理器 | 1.具备SDI、HDMI、DVI等高清数字接口，多路信号间无缝切换；支持广播级缩放及多画面显示；具备6个千兆网口输出，单机可支持最宽8192像素，或最高8192像素的LED显示屏。 2.具备1路SDI，1路HDMI，2路DVI数字信号接口；最大输入分辨率1920*1200@60Hz，支持分辨率任意设置；最大带载390万像素，最宽可达8192点，或最高可达8192点；支持视频源任意切换，任意缩放；支持三画面显示，位置、大小可自由调节； | 1 | 台 | 10500 |  |
| 5 | 屏体结构 | - 安装方式：壁挂式安装。 - 钢架结构采用国标40mm*40mm镀锌钢管，中间采用50mm*30mm国标镀锌方管等，外部装潢采用不锈钢包边。 - 钢架结构整体美观整齐、牢固稳定，采用标准工艺、焊接角铁及方管的方式组成框架 | 10 | 平方米 | 800 |  |
| 6 | 播放软件 | - 支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件播放；支持Microsoft office的Word、Excel、PPT显示，支持时钟、计时、天气预报显示；支持外部视频信号（TV、AV、S-Video、复合视频）播放；支持多页面多分区节目编辑；支持视频切换功能、分区特效，以及三维特效动画。 - 2.软件与屏体为同一品牌产品，提供LED播放软件计算机软件著作权登记证书(提供上述计算机软件著作权登记证书的复印件并加盖投标单位公章） | 1 | 套 | 4000 |  |
| 7 | 智能配电箱 | 1.含智能控制系统，使用 RS232 串口或千兆网口通信，支持中控对接，支持用网口级联在接收卡之间或最后； 2.与大屏须为同一品牌以确保系统的稳定性；可对电流、电压、剩余电量、温度、过载等数据设置报警值，超过限值自动报警，通过手机 APP、PC 端平台获取报警通知；支持自检功能，当装置运行异常、元器件故障、设备离线短路或断路时，会上报相应故障信息。（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） | 1 | 台 | 5000 |  |
| 8 | 无线投屏 | 1.嵌入式硬件架构，A7 1.4GHz四核CPU，支持1路4K或2路1080P解码，支持1路1080P编码，内置LINUX操作系统，性能稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行。 2.支持操作系统：支持Windows 7/8.1/10 32和64位；MAC OS X 10.10及以上；支持智能手机/平板无线投屏：支持airplay投屏，推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上；支持miracast投屏；支持安卓APP投屏（Android 5.0及以上)。 3.硬件规格：1 x HDMI 2.0接口，1 x网络接口（百兆网口），1 x 3.5mm音频接口，2 x TYPEA USB2.0接口，1 x TYPEC USB2.0接口，1 x 12V/1A电源接口HDMI输出分辨率：4K60Hz 解码格式：H.265、H.264 解码能力：最大4K30帧数：可达30帧/每秒，HDMI分辨率：3840x2160P60、3840x2160P30、1920x1080P60、1280x720P60、1024x768P60，支持三种发射器：USB发射器（1080P编码）、HDMI发射器（支持4K编码）和TYPEC发射器（支持4K编码），支持WIN 纯软件投屏，通过WIN Sender应用软件，支持miracast投屏，不需要切换主机WiFi配置。 4.显示内容：支持电脑和移动端混合显示、支持多路移动端同时显示，各种发射端（硬件发射器、AirPlay、miracast等等）投屏可相互切换，不需要等待，显示比例：可显示等比，4：3，16：9，16：10，支持投屏过程分辨率和显示比例可修改、支持同一网段下手机自动搜索多台接收端设备并投屏，同时显示源端数量：2路，同时接入源端数量：可支持16路 ，单画面投屏时，清晰度为4K，即真4K投屏：4K输入、4K编码、4K解码、4K60Hz输出，音频输出：44.1KHz/16bit 立体声、通过HDMI内嵌音频和3.5mm模拟线路音频输出 5.支持双WiFi：热点AP为5G/2.4G双频模组；网卡STA也是5G/2.4G双频模组，.支持无线桥接。支持有线桥接，无线传输协议：支持IEEE 802.11ac/802.11n,WIFI有20个信道可选，无线传输距离： 30米视距 (一键联主机和一键联按键之间无遮挡)，无线传输频段：可支持2.4 GHz或5 GHz，默认5G，无线加密协议：支持WPA2-PSK，传输延时：平均延时小于150mS，支持开机,待机画面客制化、支持WEB管理介面、支持修改频段及信道、支持修改视频输出分辨率、支持修改WiFi名称及密码，.支持安卓controller主持模式控制，支持集控管理软件WIN Controller，可选择的信道数量：9(5G)/11(2.4G)，支持有线组播功能，通过组播功能可以实现多屏同显，即多个显示端显示同样的投屏画面，有线组播多屏同显最多可支持到254屏同显。 6.支持无线多屏同显功能，最大1发+4收，不需要部署路由器，自组网，支持触摸回传：USB发射器、HDMI发射器、TYPEC发射器和WIN Sender都支持，支持扩展桌面投屏，支持投屏码功能，支持AP、有线和无线网卡三种投屏接入方式，并且这三种方式投屏可以任意组合，支持竖屏显示功能，支持显示自动满屏设置，AirPlay投屏清晰度可达1080P旋转的清晰度，支持2路AirPlay同时投屏，2路清晰度都可达1080P旋转清晰度，电源/功耗：平均功耗不高于2.5W，温度范围：运行：+5°C ~ +40°C；存放：-20°C ~ +60°C，湿度范围：存放：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝；运行：0 ~ 90%相对湿度，无冷凝 | 1 | 项 | 5000 |  |
| 9 | 控制电脑 | 1、CPU：Intel 处理器 10 代 I5； 2、内存：≥16GB DDR4； 3、硬盘： 512GSSD固态硬盘； 4、网卡：集成 100/1000MB 自适应网卡； 5、插槽：不少于 1 个 PCIe x16、1 个 PCIe x1 6、显卡：2G 独立显卡； 7、电源大于 180 瓦； | 1 | 台 | 5000 |  |
| 10 | 综合布线 | 国标铜芯动力电源线，6类国标网线，连接线、接头、插头等满足现场施工需要。 | 1 | 项 | 5000 |  |
| 11 | 主扩全频扬声器 | 1、12英寸大功率低音驱动单元，1.75英寸钛膜压缩高音单元；90°×60°号角覆盖。 2、额定功率：400W，峰值功率：1600W，额定阻抗：8Ω，灵敏度：98dB/W/m；，连续声压级：124dB/W/m，最大声压级：130dB/W/m，频率范围：50-20000Hz，覆盖角度（H×V）： 90º×60º可旋转高音号角，扬声器单元：LF：12″×1 HF：1.75″×1。（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 3、号角：250×250mm/铸铝；输入接口：NL4MP×2；箱体材料：15mm多层桦木板；支撑座：音箱底部φ35mm支撑座；吊挂点：多点M8螺丝吊装孔位；箱体尺寸约(mm)：600(H)×400(W)×386(D)；重量：24kg | 2 | 只 | 3350 |  |
| 12 | 补声扬声器 | 1、10英寸大功率低音驱动单元，1.35英寸钛膜压缩高音单元；90°×60°号角覆盖。 2、额定功率：250W，峰值功率：1000W，额定阻抗：8Ω，灵敏度：97dB/W/m，连续声压级：121dB/W/m，最大声压级：127dB/W/m，频率范围：55-20000Hz，覆盖角度（H×V）： 90º×60º可旋转高音号角，扬声器单元：LF：10″×1 HF：1.35″×1。（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 3、号角：185×185mm/玻璃钢；输入接口：NL4MP×2；箱体材料：15mm胶合板；1.5mm金属防灰网罩，黑色洒点漆，支撑座：音箱底部φ35mm支撑座；吊挂点：多点M8螺丝吊装孔位；箱体尺寸约(mm)：530(H) ×328 (W)×328(D)；重量约：15.7kg。 | 4 | 只 | 2650 |  |
| 13 | 主扩功率放大器 | - 采用全分立元件的移相控制自激振荡电路；无冲击声的开关机控制、平衡差分音频信号输入（也可以接成非平衡）；输出功率（RMS）： 2×600W/8Ω，2×1020W/4Ω，2×1730W/2Ω，输出功率（桥接）：1×1200W/16Ω，1×2040W/8Ω，1×3460W/4Ω。 - 2、全面的保护电路设计：电源欠压保护、开关机延时保护，输出直流保护，过载率控制过热保护，温度功率控制保护（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） - 3、频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB；总谐波失真（THD+N)：≤0.03%（10%输出功率，1KHZ,A计权）；过载电动势：≥12dB；信噪比：≥105dB；输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ；串扰抑制：≥85dB（A计权，1KHZ,8Ω,输入衰减1dB）；声道增益差：≤0.5dB（输入衰减10dB，8Ω）。 4、输入灵敏度：35dB/32dB /29dB/26dB（±0.5dB）（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 5、阻尼系数：≥500；电源：90-260V/50-60Hz； 额定RMS输出电压（THD=1%，1KHz）：≥69.3V； ，尺寸约：480×88×412mm； 6、具有跨网段app开启功能（提供功能截图并加盖投标单位公章） | 1 | 台 | 4650 |  |
| 14 | 辅助功率放大器 | 1、采用全分立元件的移相控制自激振荡电路；无冲击声的开关机控制、平衡差分音频信号输入（也可以接成非平衡）；输出功率（RMS）： 2×400W/8Ω2×680W/4Ω2×1150W/2Ω输出功率（桥接）：1×800W/16Ω1×1360W/8Ω1×2300W/4Ω。 2、全面的保护电路设计：电源欠压保护、开关机延时保护，输出直流保护，过载率控制过热保护，温度功率控制保护（提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章） 3、频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB；总谐波失真（THD+N)：≤0.03%（10%输出功率，1KHZ,A计权）；输入灵敏度：35dB/32dB /29dB/26dB（±0.5dB）；过载电动势：≥12dB；信噪比：≥105dB；输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ；串扰抑制：≥85dB（A计权，1KHZ,8Ω,输入衰减1dB）；声道增益差：≤0.5dB（输入衰减10dB，8Ω） 3、阻尼系数：≥500；电源：90-260V/50-60Hz；额定RMS输出电压（THD=1%，1KHz）：≥56.6V；尺寸约：480×88×412mm；重量约：8.8kg | 2 | 台 | 4350 |  |
| 15 | 调音台 | 1、机架式调音台，上19英寸标准机柜；12路独立平衡线路输入，1组立体声输入，1组立体声输出；2路主输出加2编组输出，一路辅助输出；带USB接口和操作界面，可直接播放WMA、MP3双格式音乐；频率响应：20Hz-20KHz；总谐波失真：20Hz-20KHz时为+14dbu；输入GAIN控制旋钮至最小值；幻象电源：48V；输入均衡：HIGH:12KHz，MID:2.5KHz,LOW:80Hz；内部数字效果器：16种模式；LED电平表：2×12点LED电平表。 | 1 | 台 | 3650 |  |
| 16 | 数字音频矩阵 | 1、24-bit DSP技术，高性能AD /DA；灵活组合的2输入，6输出，多种分频模式；输入输出音量调节，范围从-40dB到+12dB，最小步进0.1dB；每个输入输出通道有7段参数均衡(PEQ)，每段参数均衡有多种类型选择；输出高通、低通滤波器，每个滤波器有多种斜率和类型供选择；每个输入输出通道可设置最长延时1000ms，带延时开关；每个输入输出通道均有压缩器，可调节各压缩器的门限值；压缩比，上冲时间和释放时间，关闭、硬拐点、5级拐点可调；每个输出通道到相位反转功能；通道复制功能，多通道链接功能，可同时设置多个通道参数。 2、USB，RS485等多种方式与上位机连接； 多台机器联网功能，一台电脑可同时连接3种类型机器，同一类型最多达32台；132*32点阵LCD液晶显示屏；7段输入输出电平显示LED；静音显示LED灯，按键指示LED灯； 动态范围：117dB；最大用户程式数：30；开关电源：AC90V-250V，50Hz/60Hz。 3、频率响应：10Hz-22KHz；总谐波失真：≤0.01% | 1 | 台 | 3650 |  |
| 17 | 反馈抑制器 | 每通道具有24个可编程的滤波器；可调整立体声或独立的双通道处理不少于48个可编程的滤波器；滤波器带宽可调整：1/5oct、1/10oct、1/20oct、1/80oct可选择滤波器脱开时间；滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高三段音乐滤波器；输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表；电子平衡的输入和输出端口XLR和TRS；输入接口：2个；输出接口：2个； 最大输入电平：18dBu±1 频率响应：20Hz-20kHz±0.5dB；总谐波失真：≤0.05%，信噪比：≥100dB；过载源电动势：≥4500mV，最大输出电平：18dBu±1 采样率：48KHz；电力消耗：9W； | 1 | 台 | 3650 |  |
| 18 | 无线一拖二手持话筒 | - EIA 标准 1U，双通道分集式接；黑色金属面板，LED 段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED 灯柱显示 RF/AF 强度；载波频段: UHF530～690.000MHZ； 单机频道数量：2000 个；频率间隔：25KHz；音频灵敏度: -48±3dB；综合 S/N 比 : >100dB(A)； 频率响应 : 70Hz～15kHz；最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%； 2.指向性频响曲线 : 300～2000Hz≤-8dB； - 备注：提供封面具有“CMA”或“CNAS”标识的检测机构出具的检测报告的复印件并加盖投标单位公章,，报告中需包含声性能“频率响应曲线图”和“指向性频率响应曲线图”。 - 3.电源供应 ： 100-240V,内置 AC 电源板，支持 AC 电源环路输出。提供实物图片证明，标注清楚环路输出接口。 4.投标时须提供原厂3年售后服务承诺函并加盖投标单位公章； | 2 | 套 | 3600 |  |
| 19 | 数字会议系统 | 一、会议系统*1 - 支持多种会议模式: 自由讨论、轮替发言、限制发言、主席优先等；四组8P-DIN输出线，与单元手拉手连接； - 系统单路可控制35只列席单元，单台可连接60只列席单元；面板具有数码显示和多种工作模式调节及指示灯；高、中、低音均衡调节电路，独立调整系统音质；平衡线路输出接口及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式；双重锁扣式“T”型连接盒DS-J2；标配10米延长线；工作电压：AC 220V/50Hz。 - 频率响应：100Hz-13KHz；功率消耗:115W； - 总谐波失真：≤0.1% - 二、主席单元*1 抗电磁及RF射频干扰，高灵敏度电容咪，长距离拾音；麦克风单元环形红色光环指示，主席单元具有强制切断客席发言优先功能、优先提示音，可选择开启或者关闭，单元具备讲话者不发言自动关机功能；主席单元个数不受限制，可置于回路中任意位置；全数控化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V；稳定可靠的纸质桌牌功能（144×61mm），指示发言者姓名；单元输出连接线角度及方向可调角度，适用于不同类型的会议桌安装；配备一条1.5m 8p连接线，同分线盒连接；技术参数：工作电压： DC18V（由主机提供）；频率响应：100Hz—13KHz；灵敏度： -44dB±2dB；参考讲话距离： 20—60cm；连接方法： “T”型连接盒及8芯专用连接线缆 三、代表单元*5 1、抗电磁及RF射频干扰，高灵敏度电容咪，长距离拾音；麦克风单元环形红色光环指示； 3、单元讲话者不发言自动关机功能；全数控化设计，单元由系统主机供电，工作电压为DC18V；稳定可靠的纸质桌牌功能（144×61mm），指示发言者姓名；单元输出连接线角度及方向可调角度，适用于不同类型的会议桌安装；配备一条1.5m 8p连接线，同分线盒连接；技术参数：工作电压： DC18V（由主机提供）；频率响应：100Hz—13KHz；灵敏度： -44dB±2dB；参考讲话距离： 20—60cm；连接方法： “T”型连接盒及8芯专用连接线缆 四、天线分配器*1 1.采用最新超高动态低杂讯元件与超宽频微带线路设计，具有超低内调失真及损耗的特性，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 2.天线输入连接座具有供应天线放大器的电源，可直接连接具有天线放大器的延长天线及内建放大器的天线。 3.载波范围为500MHZ─850MHZ 4.能提供四台宽频多频道接收机共用一对天线， 第二台分配器 同时级联或宽频多频道接收机，简化天线装配工程。 5.分路器可提供4路12V DC电源输出，为4台无线接收机提供电源，简化机柜安装。 天线分配：4路双通道输出，适用频宽范围： 500MHz ─ 850MHz，输入截断点： +15dBm，输出/输入增益： +1.0dB±1dB输出端隔离度： >18dB 在500MHz ─ 850MHz 输出/入阻抗： 50Ω 天线输入接头电源： 天线A、B输入端各提供约8V DC,250 mA(max)，电源输入： 12V-15V/5A DC，电源输出： 12V/1.2A DC (Each one)，消耗电流:（单机）： 约 145mA在12V DC输入，尺寸约：480mm（宽）*45mm（高）*180mm（深） 五、有源对数周期天线*2 1.本产品为专业用UHF频段外接延长对数天线，适用的频宽涵盖500MHz ─850MHz范围，对需要特定方位使用的环境有非常好的效果。 2.内建可调增益放大器以及衰减器，用户可根据实际使用环境调整增益，步进增益 总增益量：0 ─ 18dB ±2dB 步进量：±1dB 3、步进衰减 总衰减量：0 ─ 9dB ±2dB 步进量：±1dB ，天线阻抗 :50Ω，天线增益：3-5dB，驻波比：≤2.5:1，接收模式(3 dB 波束宽度)：65°（垂直角）,120°(水平面） 4、连接插座 :TNC母座×1，电流消耗 :约60mA/DC 8V，电源 :TNC母座须提供偏压电源DC 6—10V，尺寸约 :302mm（长）×252mm（宽）×23mm（高），重量约 :430g | 1 | 台 | 20400 |  |
| 20 | 电源时序器 | 1、2寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态；定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人工操作；8路通道输出，每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围0~999S）；10组设备开关场景数据保存/调用，场景管理应用简单便捷；欠压、超压检测及报警功能； 2、单路额定输出电流13A，总输出达30A，总功率6000W，单路最大功率2000W，支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置； 配置RS232串口，支持外部中央控制设备控制；可实现远程集中控制，每台设备自带设备编码ID检测和设置；支持面板Lock锁定功能，防止人为误操作； 3、额定输出电压: 交流220V.50Hz可控制电源: 8路外加2路输出辅助通道,10chs，每路动作延时时间: 0-999秒，供电电源: AC220V 50/60Hz 30A，状态显示: 2寸彩色液晶实时显示当前电压,日期,时间,每路开关状态，单路额定输出电流: 13A，额定总输出电流: 30A，定时器功能。 | 1 | 台 | 1950 |  |
| 21 | 电视 | 55寸液晶 - CPU架构：四核A55，WIFI频段：2.4G&5G，存储内存：32GB系统：Android，背光方式：直下式/DLED，运行内存/RAM：2GB，音响功率：20W，屏幕尺寸：55英寸，屏幕分辨率：高清4K， | 2 | 台 | 5000 |  |
| 22 | 人工及辅材 | 音频线、话筒支架、线槽、线管、人工、调试等。 | 1 | 米 | 7800 |  |

注：以上的技术指标不得负偏离,须完全响应。

二、商务要求（重要条款用“★”标明）

（一）货物的生产、安装、维修、检验、验收等按照以下原则执行：有国家标准的执行国家标准；无国家标准的执行行业标准；无行业标准的执行地方标准；无地方标准的执行企业标准。

（二）如果在技术参数或配置中标明了品牌或产地，则仅供参考，并非指定，但投标人提供的货物必须满足主要技术参数及配置要求，投标人可以选用替代的方案，但这种替代整体上要优于或相当于招标文件的相关要求。

（三）供货时所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品，并完全符合国家质量标准，提供厂家出具的合格证书、有国家强制性认证要求的产品须提供相应证书，货物的技术参数及配置情况必须由投标人提供国家相关检测机构出具的检验报告、生产厂家公开发布的印刷资料等技术资料予以支持。没有技术资料支持的技术参数及配置不能视为响应。 (厂家出具的合格证书供货时提供)

（四）技术支持

1.成交供应商应向采购人提供全方位、及时而有效的技术支持和服务。

2.成交供应商负责供货、安装、调试。

3.成交供应商负责将货物的全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、施工图纸、资料、测试、验收报告等汇集成册交付采购人，涉及进口的产品或部件配件软件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料。

（五）质保及售后服务：

1.成交供应商须提供至少  三 年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标报价中，质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级服务。

2.成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

3.售后服务响应时间：如货物出现故障，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话 24小时到现场并解决问题。

（六）培训：成交供应商负责为采购人操作人员提供操作及维护培训，直至其能熟练独立操作及日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

（七）交货期: 自签订合同之日起20个日历天内完成供货、安装、调试、验收等全部工作。

（八）交货地点： 滁州学院会峰校区（具体地点由招标人指定地点 ）  。

（九）验收：

1.采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商需予以配合。

2.货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等, 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标人提供的必要文件。

（十）付款方式：见投标人须知前附表。

- 合同条款

- 合同协议书（格式）

滁州学院采购合同参考范本

（此合同格式仅为参考，以实际签订时为准）

（货物类）

- 第一部分 合同书

项目名称：滁州学院文学楼东阶101教室改造配套大屏等设备采购项目

项目编号：2022CG-033

甲方（采购人）：滁州学院资产与设备处

乙方（中标人）：

签订地：滁州市

签订日期：        年       月       日

滁州学院资产与设备处（以下简称：甲方）通过安徽诚信建设项目管理有限公司组织的竞争性谈判方式采购活动，经评标委员会评定，（中标人名称）（以下简称：乙方）为本项目中标人，现按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲方和乙方协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

- 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

- 1.2 货物

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

- 1.3 价款

本合同总价为：￥           元（大写：人民币                 元）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 总价（元） |  |  |  |  |

- 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式： 供货并安装调试完毕，经验收合格付合同价全款   ；

1.4.2发票开具方式： 增值税发票            。

- 1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1交付期限： 合同签订后20天完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作；

1.5.2交付地点： 滁州学院内，校方指定地点                         ；

1.5.3交付方式： 现实交付                                     ；

1.5.4免费质保期：验收合格之日起3年，如货物需求表中有特殊要求，以货物需求表和招标文件为准。

- 1.6 违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的 0.1 %计算，最高限额为本合同总价的 5 %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

- 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1将争议提交  滁州市 仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向 滁州市  人民法院起诉。

- 1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章时生效。本合同一式陆份，甲乙双方各叁份。

甲    方：    （单位盖章）               乙方：    （单位盖章）

法定代表人                               法定代表人

或授权代表（签字）：                      或授权代表（签字）：

时间：      年    月    日               时间：      年    月    日

- 第二部分 合同一般条款

- 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“货物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付货物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定货物将要运至或者安装的地点。

- 2.2 技术规范

货物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

- 2.3 知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等货物的知识产权归属，详见合同专用条款。

- 2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护货物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运货物的要求和通知，详见 合同专用条款 。

- 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付货物进行履约检查，以确保乙方所交付的货物能够依约满足甲方项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

- 2.6 结算方式和付款条件

详见 合同专用条款  。

- 2.7 技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

- 2.8 质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

- 2.9 货物的风险负担

货物或者在途货物或者交付给第一承运人后的货物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

- 2.10 延迟交货

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付货物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付货物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

- 2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

- 2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.3因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.13.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

- 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

- 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

- 2.16 合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

- 2.17 检验和验收

2.17.1货物交付前，乙方应对货物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明货物符合合同约定的文件；货物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

- 2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

- 2.19 合同使用的文字和适用的法律

2.19.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.19.2合同适用中华人民共和国法律。

- 2.20 履约保证金

2.20.1采购文件要求乙方提交履约保证金的，乙方应按合同专用条款约定的方式，以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，提交不超过合同价10%的履约保证金；

2.20.2履约保证金在合同专用条款约定期间内或者货物质量保证期内不予退还或者应完全有效，前述约定期间届满或者货物质量保证期届满之日起  个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方；

2.20.3如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

- 2.21 合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

- 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 2.6 | 供货及调试安装完成，经验收合格，履行报销手续后，以转账方式付合同全款。 |
| 2.17.3 | 检验和验收标准根据项目投标文件及采购文件要求（含澄清或者说明文件、承诺书等）执行。验收程序按《滁州学院采购项目验收管理办法》执行。 |
| 2.20.1 | 本项目履约保证金为 元（大写： ），收受人为安徽诚信建设项目管理有限公司，乙方以转账形式提供，期限至验收合格后一次性无息退还。 |
| 2.20.2 | 履约保证金期满后，乙方应向甲方提出复验申请，经甲方复验合格后，乙方自行至履约保证金收受方办理履约保证金退还手续。 |
| 2.21 | 本合同一式陆份，甲方双方各叁份。 |

# 第六章  响应文件格式

（封面）

项目名称

响应文件

（正本/副本）

供应商名称：（公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

年  月  日

目   录

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)（格式见附件）；

（2）供应商具有有效营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）；

（3）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（4）谈判响应函（格式见附件）；

（5）技术参数响应表（格式见附件）；

（6）货物的详细配置清单（格式见附件）；

（7）分项清单报价表（格式见附件）；

（8）服务响应承诺函。

## 法定代表人身份证明

供 应 商：

地    址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓    名：      性    别：

年    龄：      职    务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人有效身份证复印件

供应商：（盖章）

年 月 日

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系注册于  （供应商地址）   的（供应商名称）  的法定代表人，现代表我单位授权下面签字的（被授权人的姓名、职务）为我单位合法代理人，代表本单位参加  （项目名称）  的谈判活动。代理人在本次谈判中所签署的一切文件和处理的一切有关事务，我公司均予承认。

本授权书于    年   月     日签字（或盖章）生效，特此声明。

| 法定代表人有效身份证复印件 正面 | 被授权代表有效身份证复印件 正面 |
| --- | --- |
| 反面 | 反面 |

注：此授权书的有效期应与响应文件

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字/或盖章）

被授权代表：（签字/或盖章）

（备注：供应商应将此授权书除装订在正、副响应文件外单独携带一份，以备现场审查。）

诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖章）：             法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

## 谈判响应函

致：（采购人）

我方己仔细研究了（项目名称）竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币：(大写)         元(小写)¥         元的报价，完成所承担项目的一切工作。一旦我方成交，保证在接到供货通知书后  7 日内开始本项目实施，并在    个日历天（工期）内完成本合同的供货、安装、调试、验收等全部工作，质量达到验收合格标准。

根据贵方的竞争性谈判文件，签字代表      (全名、职务)经正式授权并代表 (供应商名称)提交包含下述内容的响应文件正本壹份、副本贰份。

(1) 谈判响应函；

(2) 分项清单报价表；

(3) 按供应商须知要求提供的全部文件和谈判文件要求的响应文件；

(4) 供应商相关证明文件；

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务；

2. 供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；

3. 谈判报价自递交响应文件截止之日起有效期为   60  个日历天；

4. 如果在规定的有效期内撤回谈判报价；或成交后未按谈判文件中供应商须知规定的向采购代理机构交纳足额的采购代理服务费，将承担相应的法律责任；

5. 供应商同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低价的谈判报价或收到的任何谈判报价。

6. 与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

供应商代表姓名、职务：
	供应商：                    （盖章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：    年    月   日

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应；

2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                               （盖单位章）

法定代表人：                            (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

供应商：                                     （盖单位章）

法定代表人或授权委托人：                                     (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

分项清单报价表

| 序号 | 名称 | 项目内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商：        （盖章）

日    期：

服务承诺书

致：          （招标人）     ：

本承诺声明：（投标人名称）对本竞争性谈判文件的相关要求           （完全响应或优于）。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商：        （盖章）

日    期：

竞争性谈判报价单

| 序号 | 名称 | 事项 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 |  |
| 2 | 项目编号 |  |
| 3 | 报价次数 | 第 次报价 |
| 4 | 报价时间 | 年 月 日 时 分 |
| 5 | 谈判总报价 （人民币） | （大写）： 。 |
|  |  | （小写）： 元 |
| 6 | 声明：我方在报价前，已认真阅读谈判文本，充分理解并完全响应文本中所有实质性要求。 |  |

供应商：          （盖章）            法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

备注：

1.供应商响应文件报价应在最高限价范围内，最终报价不得高于原响应文件报价，否则，

取消谈判资格。

2.最终报价只需报总价，原响应文件中各项单价按照最终总报价下浮比例同比例下浮。

提示:请各供应商将此表打印2份，盖上公章携带至谈判现场，用来填写最终报价。

# 第七章   招采购人、采购代理机构对本招标文件的确认

我单位对 滁州学院文学楼东阶101教室改造配套大屏等设备采购项目 的谈判文件进行确认。 招标单位：滁州学院资产与设备处 经 办 人：李老师 联系电话：0550-3512003 （单位盖章） 2022年11月

招标代理机构：安徽诚信建设项目管理有限公司 经办人：杨庆永、戈静 联系电话：0550-3023099、15212199034 （单位盖章） 2022年11月