滁州学院监控系统升级扩容及增设点位

项目编号：2022CG-032

招

标

文

件

采 购  人 ：       滁州学院资产与设备处 （盖章）

代理机构：    安徽立地工程咨询有限公司     （盖章）

发 布 日 期：          2022年9月

招标文件目录

招标公告……………………………………………………………………………… 1

A、投标须知前附表……………………………………………………………………3

第一章   投标须知

1、总  则………………………………………………………………………………5

2、交易文件……………………………………………………………………………6

3、投标文件的编制……………………………………………………………………6

4、投标文件的密封和递交……………………………………………………………7

5、开标、评标、定标  ………………………………………………………………8

6、合同授予  …………………………………………………………………………9

第二章   采购需求………………………………………………………………… 11

第三章  合同协议…………………………………………………………………  12

第四章   投标文件格式…………………………………………………………… 15

第五章   采购单位、代理机构对本交易文件的确认…………………………… 25

# 滁州学院监控系统升级扩容及增设点位招标公告

滁州学院监控系统升级扩容及增设点位的潜在供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏中下载。并于2022年10月19 日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：2022CG-032

项目名称：滁州学院监控系统升级扩容及增设点位

预算金额：约29万元

最高限价：290000元

采购需求：滁州学院监控系统升级扩容及增设点位，具体详见本公告附件《采购需求及技术参数要求》。

合同履行期限：合同签订后45个工作日内完成项目交付，并通过学校验收。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.本项目的特定资格要求：

①供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

2.信誉要求：投标人不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

- 获取招标文件时间

2022年9月30日至2022年10月19日（提供期限自本公告发布之日起不得少于20日）

地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏中下载。

- 方式：网上下载

## 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 2022年10月19日9点00分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

## 地点：安徽省滁州市丰乐大道1899号国际车城A6幢3楼

## 五、公告期限

自本公告发布之日起20日。

## 六、投标保证金金额及缴纳账户

1.是否要求供应商提交投标保证金：

☑不要求，

七、联系方法

1、项目单位：滁州学院

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区220室

采购联系人：吴老师  、 李老师

电话：19155010708、0550-3512003

2、招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：安徽省滁州市丰乐大道1899号国际车城A6幢3楼

联系人：翁海玲

电话：0550-3831128、13965950189

八、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招标投标信息网

A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院监控系统升级扩容及增设点位 |
| 2 | 项目编号 | 2022CG-032 |
| 3 | 供货期 | 合同签订后45个工作日内完成项目交付，并通过学校验收。 |
| 4 | 供货地点 | 滁州学院 |
| 5 | 招标人联系人及电话 | 招标人名称：滁州学院资产与设备处 采购联系人：吴老师 、李老师 电话：19155010708 、0550-3512003 |
| 6 | 代理机构联系人及电话 | 招标代理机构名称：安徽立地工程咨询有限公司 联系人：翁海玲 电话：0550-3831128、13965950189 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 采购预算 | 290000元。 |
| 9 | 采购需求 （内容） | 具体详见交易文件第四章《采购需求及技术参数要求》 |
| 10 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 供应商资质 要求 | 1.本项目的特定资格要求： ①供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）； 4.信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①投标人被人民法院列入失信被执行人的； ②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤投标人被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； ⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。 |
| 5 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 三 份。 |
| 6 | 勘察现场 | 踏勘现场（投标单位须现场勘查，材料清单所列内容和数量均为预估及参考量，实际使用材料数量由投标人自行现场测量和计算，报价为包死价，中途不得变更，场地勘察联系人：吴涛 19155010708） |
| 7 | 质疑答疑 | 请于2022年10月8日17时前，将疑问以邮件的形式发送至(909673365@qq.com)代理邮箱，招标人将在2022年10月10日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 各投标单位请注意：采购代理机构对交易文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为交易文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 8 | 投标 保证金 | 本项目不采用 |
| 9 | 最高投标限价 | 本项目最高限价为贰拾玖万元整（¥：290000元），注：供应商所报投标报价不得高于最高限价，否则将作为无效投标处理。 |
| 10 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本交易文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 11 | 投标文件数量 | 正本一份，副本两份; |
| 12 | 装订、密封要求 | 资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。 |
| 13 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 时 间：2022年10月19日9时00分 地 点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（安徽省滁州市丰乐大道1899号国际车城A6幢3楼会议室） |
| 14 | 开 标 | 开标时间：2022年10月19日9时00分 开标地点：安徽立地工程咨询有限公司会议室（安徽省滁州市丰乐大道1899号国际车城A6幢3楼会议室） |
| 15 | 中标价 | 在评标中中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定总价合同，中标后所报单价不予调整。 |
| 16 | 评标小组 会的组建 | 评标小组由1名招标人代表及4名专家评委组成； |
| 17 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 18 | 中标候选人公示媒介 | 滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏 |
| 19 | 招标代理费 | 本项目招标代理费按按照2021-2022年度代理服务采购项目代理机构承诺的服务费报价标准，不足3000元按3000元收取，专家评审费以实际发生累计支付，上述两项费用由中标单位在领取中标通知书前一次性支付给代理机构。 |
| 20 | 履约保证金 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的2.5% 缴纳时间：签定合同前 中标人在签订合同前需将中标价2.5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成验收合格之日起一年后无息退还。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 帐号：1313062809024904784 |
| 21 | 付款方式 | 合同签订后，所有供货安装调试完成后，并经招标人验收合格后付全款。 |

第一章  投标须知

一、总  则

1. 项目概况

1.1 本项目名称：滁州学院监控系统升级扩容及增设点位

1.2采购单位：滁州学院

1.3 本项目采购内容：具体详见采购需求。项目投资约 29万元。

2.项目投资

2.1本项目投资约29万元。

3.招标范围

3.1详见交易文件采购需求。

4.供货周期

4.1合同签订后45天内完成项目交付，并通过学校验收。

5.供应商资质等级要求

5.1 供应商具有独立法人资格，具有有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证（或三证合一证书）；

5.2本项目不接受联合体投标；

5.3信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①投标人被人民法院列入失信被执行人的；

②投标人或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标人被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标人被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的。

6.资金来源

6.1资金来源： 财政资金  ；资金已落实。

7.标段划分

7.1本项目标段划分：一个标段 。

8.招标方式

8.1本项目招标方式：  公开招标  。

9.计价方式

9.1本项目合同方式：  固定总价  。

10.评标办法

10.1本项目评标办法： 综合评分法 。

二、交易文件

11.交易文件的编制依据

11.1根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目交易文件。

12.交易文件的组成

12.1交易文件包括内容：

第一章  投标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  招标单位、招标代理机构对本文件的确认

12.2  除12.1内容外，招标答疑亦为交易文件的组成部分，对招标人和供应商起约束作用。

12.3  供应商同时应认真审阅交易文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若供应商的投标文件没有按交易文件要求提交全部资料，或投标文件没有对交易文件做出实质性响应，其风险由供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

13.   交易文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  交易文件发出后，招标人可对交易文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本交易文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

14.   踏勘现场（投标人自行勘察，场地勘察联系人：吴涛 19155010708）

14.1  供应商自行对进行踏勘，以便供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

三、投标文件的编制

15.   投标文件的组成

15.1  投标文件包括资格证明文件、技术标、商务标三部分：

15.1.1资格证明文件:

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（6）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

（7）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（8）招标文件资信评审及资信评分中要求的其他材料；

15.1.2技术标：

- （1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等（格式自拟）；

（3）服务承诺：是否响应交易文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）技术标中要求提供的其他相关资料和技术标评分细则中需要提供的其他相关资料；

15.1.3商务标：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）交易文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

16．投标报价

16.1本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。

16.2报价时报价人应就本交易文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺；

16.3本项目最高限价为贰拾玖万元整（¥：290000元）， 高于（不含等于）最高限价的投标报价为无效标。

16.4投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

17.   投标文件的份数和签署（投标文件编制、密封）

17.1  投标文件：书面文件一式  三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、服务承诺、投标函及投标报价表等及资格证明材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

18.   投标文件的装订、密封和标记

18.1  投标文件的装订要求

18.1.1投标文件应当密封装订，按交易文件规定的顺序装订在一起。

18.2  投标文件的密封

18.2.1资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内商务标正副本密封在商务标文件袋内。

18.3  投标文件密封袋的标记

18.3.1在投标文件密封袋上应写明供应商名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有投标文件的密封袋应加盖供应商印章；否则，该投标文件将被拒绝。

19.   投标文件的提交

19.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽立地工程咨询有限公司

时  间：2022年10月19日9时 00分

地  点：安徽立地工程咨询有限公司会议室

五、开标、评标和定标

20.   开标

20.1  开标的时间和地点

20.1.1招标人按本须知第19.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有供应商参加。

20.2  参与开标的监督部门

20.2.1参与开标的部门包括：招标单位、代理机构等。

20.3  对参加开标的供应商的要求

20.3.1开标程序

开标会议由安徽立地工程咨询有限公司（招标代理机构）主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标（采购）人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏下载文件并按时递交投标文件的供应商名称及投标保证金缴纳情况等；

（4）公布供应商投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

（5）开标结束。

20.3.2开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场做出答复，并制作记录。

20.3.3供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，供应商在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加章投标单位公章），以供资格审查，否则，该供应商的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

（2）企业营业执照。

只有通过资格审查的供应商才能进入下一步的开标程序。

20.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 主持；

②招标人对各供应商的法定代表人（或委托代理人）第20.3.3条要求对各供应商进行验证确认；

③由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读供应商名称、投标报价和投标文件的其他主要内容并报送评标委员会评审。

⑤对供应商的投标书进行计算错误复核；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦ 代理机构 对开标过程进行记录，并存档备查。

21.   无效投标文件

21.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。

逾期送达的或未送达指定地点的；

未按交易文件要求密封的；

22. 定标

22.1  中标候选人的确定

22.1.1除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

22.1.2中标人确定后，招标人应将中标人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与设备处网页采购公告栏。

23中标价

23.1在评标中中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定总价合同，中标后所报单价不予调整。

六、合同的授予

24. 合同授予标准

24.1  本招标采购的合同将授予按本须知第22条规定所确定的中标人。

25. 合同协议书的签订

25.1  招标人与中标人将于项目公示结束并确定中标单位起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  招标人如不按第24条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对供应商进行赔偿，给供应商造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3  中标人如不按第24条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第三章  评标办法

- 一  总则

1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足交易文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和交易文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据交易文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对交易文件的响应程度进行审查，以确定供应商是否对交易文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2经供应商在系统中做出的有效答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3招标人不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2.3.1按交易文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

3.资格性审查:

3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证【或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证】 | 复印件加盖公章 |
| 2 | 供应商应符合的基本资格条件 | （2）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）或复印件加盖公章 |
|  |  | （3）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目近三年内无重大违法记录声明（格式自拟） |
|  |  | （4）诚信投标承诺书 | 原件（格式见附件） |

以上要求提供的证件复印件或通过公证的公证件复印件按顺序装订成册加盖公章并密封于“投标书一”的密封袋内。供应商所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致无效标。

4.符合性审查

4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 纸质版投标文件：正本一份，副本三份 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 最大限度地满足招标文件要求（除必须满足项外） |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于招标文件要求 |

4.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应交易文件的要求，评委会将予以拒绝，供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4供应商可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据交易文件及有关规定对供应商的异议进行复议。

4.5只有通过初审的供应商才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关供应商就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。供应商必须在规定时间内进行回复，否则将视为放弃回复。请供应商及时关注系统。

5.2评委会修正错误的原则：

5.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.3评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。无论供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由供应商进行有效确认。供应商拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四 比较与评价

6. 详细评审即按交易文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信评审细则（4分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 （4分） | 投标人自2019年1月1日至投标截止时间前，投标人每提供一个监控系统建设业绩的得2分，本项满分4分； 注：提供复印件加盖公章（原件备查）。合同须包含合同首页、合同金额页、合同签字盖章页、合同清单等），业绩有效时间以合同签署时间为准。如合同中无法体现项目类型等内容，须另附业主证明等相关证明材料扫描件。 |

注：该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为供应商的资信最终得分。评分过程中，数据的计算过程和计算结果均保留两位小数点，第三位四舍五入。

6.2技术评审细则（56分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数 （44分） | - 1、投标人必须按照招标文件每个产品参数序号逐条响应： ①所有参数全部满足或优于招标要求的得满分44分；②标注“★”为重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣3分；③未标注“★”参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止。 - 注：以采购需求中要求提供的材料作为评审依据，不满足的、要求提供证明文件或承诺未提供的、配置不详的、技术参数不清或缺漏的，均视为负偏离。所有承诺函需加盖投标单位公章。 |
| 2 | 项目方案 （12分） | - 1、投标人针对本项目需求进行整体架构设计。评标委员会根据整体设计方案的完整性、合理性、可行性进行评价。 - ①设计全面、合理，方案完整性、可行性高,各子系统功能设计深化程度高、符合度高的得4分； - ②设计符合项目实际需求，各子系统功能方案能够满足要求的得2分； - ③差或未提供的不得分。 2、投标人针对本项目的具体实施方案。 ①整体实施方案设计合理、能有效地控制实施风险，具有明确的组织实施机构、实施过程描述和实施管理办法的得4分； ②实施方案设计较合理，有组织实施机构、实施过程描述和实施管理办法的得2分； ③差或未提供的不得分。 3、根据投标人的安装培训方案，售后服务及体系完备、合理情况，售后技术服务承诺、质保要求、服务响应时间等进行综合评分。 ①结合本项目的具体特点和实际需要适应度高，利于项目实施，有针对性，响应迅速的得4分； ②一般的得2分； ③差或未提供相关内容的不得分。 |

注：该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为供应商的技术最终得分。评分过程中，数据的计算过程和计算结果均保留两位小数点，第三位四舍五入。

6.3商务标评审细则（40分）

| 商务分 （40分） | 1、招标人设置投标报价最高限价，各供应商有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 2、评标基准价=所有效供应商的最低报价（含扣除后价格）；其得分为满分； 3、其它报价得分=评标基准价/投标报价（含扣除后价格）*40分，小数点后保留一位小数，第二位四舍五入； 4、本项分值由评标委员会负责组织计算。 |
| --- | --- |

- 五  推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术和商务得分之和，从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。

7.1总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分相同且报价也相同并列的，由招标人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

7.2在同等条件、同等价格的情况下，所投产品为节能产品、环境标志产品或节能产品、环境标志产品数量多者优先。

8.供应商有下列情形之一的,资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）供应商为本项目提供招标代理服务的；

（2）供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）评标专家无法查看投标文件中相关资料的；

（4）供应商超出营业范围投标的；

（5）联合体投标未提交联合体协议的；

（6）被暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

8.1供应商有下列情形之一的,符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

（3）投标文件没有对交易文件的实质性要求和条件作出响应；

（4）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据交易文件的规定对交易文件的计算错误进行修正后，供应商不接受修正的投标报价的。

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）交易文件规定的其他无效投标情形。

8.2 供应商有下列情形之一的, 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有招标人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个供应商有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他供应商，且不能证明报价合理性的投标无效；

（6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效。

第四章 采购清单及技术参数需求

一、滁州学院监控系统升级扩容及增设点位项目主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 存放地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清红外半球 | 1、1/2.7 英寸500W像素图像传感器，内置GPU芯片，最低照0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)； 2、视频编码：H.264、H.265、MJPEG； ★3、音频编码：AAC_LC、G.711a、G.711u、G.726，支持 AEC 回声抵消、混音录像；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 4、最大分辨率不低于 3072×1728，支持三码流； 5、支持 120dB 宽动态、3D 数字降噪、电子防抖、畸变矫正、远端放大、 强光抑制、背光补偿、透雾、数字水印、图像遮蔽、图像旋转、走廊模式、语音对讲、字符叠加、TF 卡本地存储、ANR 等功能； 6、红外夜视距离不低于80米，支持Smart IR； ★7、支持数字拾音器、车牌模式补光灯、温湿度屏、温湿度传感器多种物联拓展功能；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 8、支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、人员聚集、声音异常等智能功能； ★9、支持根据人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；支持文字转语音功能；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 10、支持虚焦后自动重新对焦；支持抓拍图片和视频流独立字幕叠加；具备20%抗丢包能力； 11、具备 RS485、音频输入、音频输出、报警输入、报警输出等接口；内置 MIC IN、speaker out； 12、IP67 防护等级，工作温度-40°~70°，工作电压 DC12V±30%，支持 POE供电及电源热备份，IK10+防暴； 13、符合 GB/T 28181 相关要求，含电源。 14、高清红外半球需无缝接入学校现有监控管理平台（科达：KDM2801H），提供对接承诺函。 | 10 | 台 | 新建楼周边，及其他道路补充点位 |
| 2 | 高清红外枪机 | 1、1/2.8 英寸 500W 像素图像传感器，内置 GPU 芯片，最低照度0.0005Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)； 2、视频编码：H.264、H.265、MJPEG； ★3、音频编码：AAC_LC、G.711a、G.711u、G.726，支持 AEC 回声抵消、混音录像；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 4、最大分辨率不低于 3072×1728，支持三码流； 5、支持 120dB 宽动态、3D 数字降噪、电子防抖、畸变矫正、强光抑制、背光补偿、透雾、数字水印、图像遮蔽、图像旋转、走廊模式等功能； 6、红外夜视，距离不低于100米，支持Smart IR； 7、支持 256G TF卡本地存储，支持ANR； ★8、支持数字拾音器、车牌模式补光灯、温湿度屏、温湿度传感器多种物联拓展功能；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 9、支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、虚焦检测、场景变更、区域进入、区域离开、区域入侵、物品遗留、物品拿取、人员聚集、声音异常等智能功能； ★10、支持根据人/非机动车/机动车感兴趣目标侦测过滤功能，支持单选和多选；支持文字转语音功能；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 11、具备RS485、音频输入、音频输出、报警输入、报警输出等接口； 12、IP67防护等级，工作温度-40°~70°，工作电压 DC12V±30%，支持 POE供电及电源热备份； 13、符合 GB/T 28181 相关要求，含电源。 14、高清红外枪机需无缝接入学校现有监控管理平台（科达：KDM2801H），接提供对承诺函。 | 30 | 台 | 新建楼周边，及其他道路补充点位 |
| 3 | 高清红外球机 | 1、1/2.8 英寸 400W 像素高性能传感器，最低照度不低于 0.0002Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)，不低于 20 倍光学变倍； 2、 视频编码：H.264、H.265、MJPEG； ★3、音频编码：AAC_LC、G.711a、G.711u、G.726，支持 AEC 回声抵消、混音录像，（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 4、最大分辨率不低于 2688×1520，帧率在 1-60fps 可调； 5、支持 2D/3D 数字降噪、强光抑制、宽动态、透雾、背光补偿、电子防抖、 ROI 区域增强编码 ； 6、支持 SD 卡本地存储，可支持512G 容量； 7、红外补光距离不低于180 米； 8、支持360°水平旋转，支持-35°~90°垂直旋转，水平键控速度不小于200°/s，垂直键控速度不小于 160°/s，云台定位精度不大于 0.01°；支持巡航路径、守望、定时任务、电子罗盘、断电记忆、3D 定位、定时任务； ★9、支持支持警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、声音异常、视频遮挡、人脸检测等智能分析功能；（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。） 10、内置方位传感器，可自动检测球机转动方位并实时显示； 11、具备音频输入输出、报警输入输出、RS485 等接口； 12、IP66 防护等级，工作温度-40°～+70°，工作电压 AC24V±30%； 13、符合 GB/T 28181 相关要求。含电源。 14、高清红外球机需无缝接入学校现有监控管理平台（科达：KDM2801H），提供对接承诺函。 | 2 | 台 | 新建楼周边，及其他道路补充点位 |
| 4 | 全景球机 | 全景球机包含全景摄像机和特写摄像机。 一、全景摄像机要求： 1、采用6个1/1.8英寸200万像素高性能传感器，实现180°全景拼接（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 2、支持1个全景通道设置，由6个1080P分辨率全景摄像机组成，支持4路码流同时输出预览，拼接后可最大分辨率为4096*2160。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 3、最低照度至少为0.001Lux(彩色)，0.0001Lux(黑白)； 二、特写摄像机要求： 1、★1/1.8英寸800万像素传感器，最低照度至少为0.001Lux(彩色)， 0.0001Lux(黑白)（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 2、★ 支持50倍光学变焦，焦距5.7-285mm（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 3、支持最大分辨率为3840*2160，帧率支持1～60fps可设置； 4、支持水平范围0°~360°旋转，水平手控速度不小于300°/s，垂直范围-30°~90°，云台定位精准度偏差不大于±0.01°； 5、支持512个预置位，存预置位和调预置位功能应正常；支持8条巡航路径，每条最大支持32个预置点；支持守望、定时任务、3D缩放功能、支持360°全景镜头与特写镜头之间实现画面联动； 6、★支持电子罗盘在监视画面上叠加摄像机当前指向方位角或云台角度信息（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 7、★支持激光补光功能，当环境照度低于一定值时，通过激光照射，特写摄像机画面可分辨2000米外所摄目标的轮廓和状态。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 8、支持H.265、H.264编码格式，可将H.264格式设置Baseline/Main/High Profile； 9、支持分辨率3840×2160，帧率在1-60fps可调；支持三码流同时并发输出:主码流：分辨率3840*2160，帧率30fps，码率6Mbps；辅码流：分辨率1920*1080，帧率30fps，码率 4Mbps；第三流：分辨率704*576，帧率30fps，码率2Mbps； 10、支持强光抑制，电子透雾，电子防抖、宽动态等能够提升图像效果的功能； 11、★支持智能分析行为当以下智能分析行为达到设定的阀值时，可给出报警提示:警戒线穿越、区域入侵、区域离开、人员聚集、物品遗留、物品拿取、音频异常侦测等智能分析功能。可通过WEB客户端给出报警提示，能够触发告警上传等报警方式（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 12、★ 支持1路RJ45 10M/100M/1000M以太网接口，1路FC,千兆单模光口，1路RS485控制接口，1路LineIn和1路LineOut，8路开关量报警输入，2路开关量报警输出。（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 13、支持IP66防护等级，在-45°的低温及+70°的高温下都运行正常； 14、支持电源电压在DC48V±20%范围内变化时，摄像机应能正常工作； 15、全景球机需无缝接入学校现有监控管理平台（科达：KDM2801H），提供对接承诺函。 | 2 | 台 | 篮球场一个，运动场一个 |
| 5 | 语音网关 | 1、 采用工业级嵌入式架构，采用专用芯片和嵌入式操作系统； 2、★ 支持不少于1路数字MIC输入、2路幻象MIC输入、3路Line输入、2路Audio输入，3路Line输出、1路Audio输出接口；支持音频混音功能，实现多路音频输入后合成输出（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 3、★ 支持AEC回声抵消功能，在语音对讲时有效抵消回声影响（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 4、★ 支持对环境噪声的降噪处理（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 5、支持对每路输入音频信号进行9段均衡调节，并有设有自定义模式、最佳男声模式等模式； 6、具备不少于2路的48V幻象供电接口，能够提供数字全向数字麦克风接入； 7、支持AAC高品质音频编码，采样率达48KHz，真实还原现场环境响度、音色和音调； 8、提供不少于1个10/100M自适应以太网接口； 9、支持12V电源安全电压的工作模式； 10、支持内置WEB Server，通过网页浏览器可进行管理和配置； 11、需无缝接入学校现有监控管理平台（科达：KDM2801H），提供对接承诺函。 | 1 | 台 | 监控机房 |
| 6 | 整合网关 | 1、可将非标准 DVR/NVR/IPC 设备无缝接入学校现有监控管理平台（科达：KDM2801H）； 3、支持 H.264、MPEG-4 视频编码协议； 4、单台设备支持 16 台 DVR/NVR/IPC 接入； 5、采用转发模式时，单台的码流转发能力为 120Mbps； 6、可穿越网闸或视频安全接入平台，在内网接入外网资源； 7、支持将非标准的移动侦测告警或并口告警的告警消息转换成平台能够识别的消息类型，并上报平台； 8、平台客户端上可选择监控点进行视频浏览、窗口轮巡、本地抓拍，全屏显示、码流信息查看，以及停止浏览操作； | 1 | 项 | 监控机房 |
| 7 | 高清NVR | 1、采用工业级嵌入式架构设计，专用芯片和嵌入式操作系统； 2、具备9/16/32/64路网络视频接入能力，接入最大带宽为320Mbps； 3、支持≥9/16/32/64路1080P、25fps、4Mbps视频图像同时预览； 4、支持H.265、H.264编码格式的视频图像自适应解码； 5、★支持同时显示输出5路H.264编码格式图像800万分辨率或16路H.265编码格式的图像1080P分辨率（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 6、支持解码分辨率为：4096*2160（25帧/S）、3840*2160（25帧/S）、2560*1440（25帧/S）、2048*1520（25帧/S）、1920*1080（25帧/S）、1600*1200（25帧/S）、704*576（25帧/S）、352*288（25帧/S）； 7、支持G.722、ADPCM、AAC-LC音频格式解码； 8、支持 HDMI 和 VGA 接口同时不同源输出，HDMI接口支持3840*2160分辨率 ； 9、★支持通过客户端对NVR的视频输出分别进行远程控制，包括视频源设置、画面风格切换，且支持在部分预览界面下，单通道回放刚过去的2分钟录像（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 10、支持定时、移动侦测、报警录像模式； 11、支持对各通道分别调节饱和度、对比度、色度、锐度、图像增强、2D降噪、3D降噪进行调节； 12、支持客户端与设备端、设备端与IPC进行实时双向对讲； 13、支持通过登录设备时，如密码错误次数过多（超过设定值），可锁定该账户； 14、★支持设置单屏9、16、36、64等多种预览模式；双屏16/1、9/9、64/1等多种预览模式（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 15、支持自动识别磁盘容量，显示硬盘、磁盘组的容量，硬盘状态信息，非工作硬盘将处于休眠状态； 16、★需具备2个100/1000M RJ-45接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1对RCA音频输入输出接口、2对报警输入输出接口、2个RS485接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个eSATA接口（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； 17、★支持将多个网口设置不同网段的IP地址，最多每个网口可设置3个不同网段的IP地址，分别接入不同网段的前端设备（投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告复印件，须具有CMA和CNAS标识。）； | 1 | 台 | 监控机房 |
| 8 | 监控级硬盘 | 6TB监控级硬盘，接口：SATA接口转速：5400rpm容量：尺寸：3.5英寸；缓存：256M | 8 | 块 | 监控机房 |
| 9 | 汇聚层交换机 | 1、三层：24个10/100/1000M端口，4个千兆SFP 2、包转发：51MPPS/126MPPS 3、背板带宽：336G/3.36T 4、支持4K个VLAN；支持Guest VLAN、Voice VLAN；支持GVRP协议；支持MUX VLAN功能；支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN；支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能 5、支持8K MAC地址； 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 支持接口MAC地址学习个数限 6、支持IGMP v1/v2/v3 Snooping和快速离开机制 支持VLAN内组播转发和组播多VLAN复制 支持捆绑端口的组播负载分担 支持可控组播 支持基于端口的组播流量统计 支持智能iStack堆叠 支持虚拟电缆检测（Virtual Cable Test） 支持Telent远程配置、维护 支持SNMPv1/v2/v3 支持RMON 支持网管系统、支持WEB网管特性 支持HTTPS 支持LLDP/LLDP-MED 支持系统日志、分级告警 支持802.3az能效以太网EEE 7、用户分级管理和口令保护 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC 支持MFF 支持黑洞MAC地址 支持MAC地址学习数目限制 支持IEEE 802.1X认证，支持单端口最大用户数限制 支持AAA认证，支持Radius、TACACS+、NAC等多种方式 支持SSH V2.0 支持HTTPS 支持CPU保护功能 支持黑名单和白名单 支持DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping 支持DHCPv6 Relay、DHCPv6 Server、DHCPv6 Snooping 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 支持报文重定向 支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能，每端口支持8个队列 8、支持WRR、DRR、SP、WRR＋SP、DRR+SP队列调度算法 支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 支持L2（Layer 2）-L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、TCP/IP协议源/目的端口号、协议、VLAN的包过滤功能 | 2 | 台 | 新建楼一级汇聚点和运动场一级汇聚点 |
| 10 | 接入层交换机 | 1、8个10/100/1000Base-T RJ45端口 2、2个千兆SFP光口 3、支持Web端远程管理 4、支持智能开局、异常告警、快速排障 5、支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 6、支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 | 10 | 台 | 新建楼一级汇聚点和运动场一级汇聚点 |
| 11 | 光模块 | 1、接口类型：单SC接口 2、中心波长TX：1310NM RX:1550NM 3、传输距离:大于等于3KM 4、传输速率：1.25GB/S | 12 | 只 | 新建楼一级汇聚点和运动场一级汇聚点 |
| 12 | 数字光端机 | 1、接口类型：单SC接口 2、中心波长TX：1310NM RX:1550NM 3、传输距离:大于等于3KM 4、传输速率：1.25GB/S 5、工作电源：DC5—9V 0.5—1A | 10 | 只 | 新建楼一级汇聚点和运动场一级汇聚点 |
| 13 | 施工安装调试费、税费等 | 上述设备所需的施工安装费用、施工材料费用、集成线路费用、税费、与其他系统对接费用等所有费用均包含在报价中。各供应商应详细了解前期工程状况及现场情况，成交后不得以不了解现场情况为由增加费用，采购人不接受任何变更。 | 1 | 项 |  |

其他要求：

1、施工要求：各报价人须现场勘查，材料清单所列内容和数量均为预估及参考量，实际使用材料数量由各报价人自行现场测量和计算。报价为总价包死，中途不得变更，即打包交钥匙工程。

- 机房到核心交换机为光纤直联，并留有2倍以上的端口余量。

- 核心交换机到汇聚层交换机为光纤直联(光纤线路长度各报价人自行测量) 。

- 汇聚层和接入层室外防水超五类网线直联(线路具体长度各报价人自行测量)。

- 室外光纤、电缆为穿PE管地埋或者桥架施工。

- 质量要求：

- 按标准化施工，质保期为三年，质保期内免费维修维护。

- 施工结束必须绘制监控线路图、接线图，室内（外）机柜和机房内每根线头都需做好线标并且能和接线图上标示一一对应。

3、售后服务响应要求：提供全天候无间断技术服务，24小时内对问题做出响应；若电话中无法解决，2个工作日内到达现场进行解决。

4、培训要求：系统功能讲解，各设备功能讲解，图像调用，图像回放，数据导出，各前端设备功能讲解，系统维护操作。

- 第五章  合同条款及格式

- 合同协议书（格式经供参考）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照中华人民共和国民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）交易文件（2）投标文件（3）中标通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求、施工要求、培训要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：合同签订后，所有供货安装调试完成后，并经招标人验收合格后付全款。

5、服务期限：合同签订后45个工作日内完成项目交付，并通过学校验收。

6、供货地点：招标人指定地点

7、验收要求及违约责任：完成所有项目交付等内容，采购人将组织验收，若采购服务内容不能满足采购人实际需求的，履约保证金将不予退还。

8、质保期、售后服务、响应时间：

质保期自验收合格之日起3年。质保期内中标供应商保免费提供中心维护，故障报修的响应时间：提供全天候无间断技术服务，24小时内对问题做出响应；若电话中无法解决，2个工作日内到达现场进行解决，如中标人不能按招标文件中的响应时间到达现场，招标人有权单方取消其中标资格。

9、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                            卖  方：

名  称：（盖章）                   名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：       法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及招标人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>中标通知书、投标文件和交易文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合交易文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向招标人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

(4)买方提出索赔的书面材料应报当地采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地采购管理部门审核。

八. 履约保证金

17、履约保证金

(1)卖方应在本合同签订时，按交易文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

(2)如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

九.  合同的解除和转让

18、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

19、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

20、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在招标人收到中标人提交的履约保证金后，经招标采购管理部门备案后生效。

十一. 争议解决

21、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

22、合同份数。

本合同一式肆份，买卖双方各执二份。

23、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

第六章  投标文件标格式

- 正本/副本

- 资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

项目编号

供应商：                            （盖章）

法定代表人：                 （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）供应商有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的有效证件）；

（6）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

（7）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（8）招标文件资信评审及资信评分中要求的其他材料；

以上证明材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件资料的完整与否，直接影响供应商的响应文件评审。

### （1）法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

供应商：             （盖单位章）

年   月       日

### 或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      招标人     的                    设计的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

(2)诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国招投标法》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标单位（盖章）：                法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

# 正本/副本

# 技术标文件

（投标文件二）

项目名称

项目编号

供应商：                                  （盖章）

法定代表人 ：                  （签字或盖章）

年        月        日

目   录

- （1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）技术方案：为本项目实施所采用的技术措施和实施方案等（格式自拟）；

（3）服务承诺：是否响应交易文件要求的书面说明和服务承诺书（格式见附件）；

（4）技术标中要求提供的其他相关资料和技术标评分细则中需要提供的其他相关资料；

以上证明材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件资料的完整与否，直接影响供应商的响应文件评审。

附件1

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；

2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：                              (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

注：如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖章）

法定代表人或委托代理人：                              (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

服务承诺书

致：          （招标人）：

本承诺声明：            （供应商名称）对本交易文件的相关要求    （完全或优于）响应。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人：                    （签字或盖章）

投标单位名称：        （盖章）

日    期：

正本/副本

- 商务标

（投标文件二）

项目名称

项目编号

供应商：                              （盖章）

法定代表人 ：                      （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

（2）开标一览表（格式见附件）；

（3）投标函（格式见附件）；

（4）分项报价清单（格式见附件）；

（5）交易文件商务评审中要求提供的其他相关资料；

以上证明材料须按顺序装订，每页均须加盖供应商公章。供应商所提交的响应文件资料的完整与否，直接影响供应商的响应文件评审。

（1）开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 总投标价\供货期限 | 总投标价 （大写）： 元 (小写) ： 元 供货期限： 。 |

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

(2)投  标  函

致： （招标人）

在认真研究了贵单位发布的            （项目名称）     招标文件后，我方愿意响应招标文件的所有内容，总投标价为为人民币（大写）                  元（小写）           元，承担本项目全部设备货物与服务的所有内容，满足招标人实际需求。 并作出下列承诺：

1、完全承认并遵守招标文件的全部条款和内容；

2、一旦我方中标，我方自收到中标通知书之日起，在5日内与业主办理服务委托合同的各项手续。否则甲方有权取消我方中标资格；

3、若我方不能中标，允许中标单位或甲方无偿采用我方运作方案及具体组织管理措施中的优点；

4、我方承诺：我方拟派本项目项目经理在合同期内必须在本项目上履行职责，未经甲方同意，不得撤换。

5、我方承诺：甲方有权依据合同规定对我方人员在岗履职情况进行检查，对人员违反合同约定，不能较好履行职责的，甲方有权依据合同给予处罚，直至终止合同；情节恶劣的，报采购监督管理部门按规定进行处罚。

6、其他需要承诺的事项。（见投标书）

7、投标人提供如下通讯地址：电子邮箱                       ，投标人确认本项目相关法律文书均通过投标人提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

投标单位名称：                 （盖章）

投标单位法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：

日  期：

通讯地址：

电   话：

传   真：

分项报价清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 品牌 | 单位 | 数量 | 综合单 价（元） | 合 价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价（1+2+3）： 元；小写： 元；（填入投标函和开标一览表） |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

- 投标报价采用综合单价法，综合单价包括：货物设备费、人工费、材料费（含主材及辅材）、装卸费、运输费、安装费、调试费、管理费、利润、风险费用、代理费、验收及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，招标人不再为此项目支付任何费用，综合单价今后将不作任何调整。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：

日    期：        年      月      日

第七章  招标单位、招标代理机构对本交易文件的确认

我单位对 滁州学院监控系统升级扩容及增设点位的交易文件进行确认。 招标单位：滁州学院资产与设备处 采购联系人：吴老师、李老师 电话：19155010708 、0550-3512003 （单位盖章） 2022年9月

招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：翁海玲 联系电话：0550-3831128、13965950189 （单位盖章） 2022年9月