- 滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目

- 项目编号：2024CG-018

- 采

- 购

- 文

- 件

采购人 ：      资产与实验室管理处    （盖章）

- 采购代理机构：    安徽立地工程咨询有限公司  （盖章）

发布日期：2024年5月

- 采购文件目录

滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目招标公告	3

A、投标须知前附表	5

第一章  投标须知	8

第二章  评标办法	15

第三章  采购服务需求	21

第四章  合同条款及格式	38

第五章  投标文件标格式	45

第六章  采购单位、招标代理机构对本采购文件的确认	59

# 滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目招标公告

- 项目概况

滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目的潜在投标供应商应在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载文件。并于2024年 6月20日15时00分（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：2024CG-018

项目名称：滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目

项目预算：35.42万元

最高限价：叁拾伍万肆仟贰佰元整（354200.00元），供应商的响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效标处理。

采购需求：具体详见采购文件中《采购需求及技术参数要求》。

合同履行期限：签订合同后30个日历天供货安装完毕。

- 二、申请人的资格要求

1、供应商必须具有承担民事责任能力，并且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

2、本项目不接受联合体；

3、信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- 三、获取采购文件

- 获取时间：2024年5月31日至2024年6月20日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日）

- 获取地点：滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏中下载采购文件。

## 发售方式：网上下载

## 售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

## 2024年6月20日15时00分（北京时间）（自采购文件开始发出之日起至投标供应商提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

## 地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、投标保证金金额及缴纳账户

- 1.是否要求投标供应商提交投标保证金：

R不要求，□要求。

- 七、联系方法

- 1、项目单位：资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人：陈明、陈老师

电话：18098401120、0550-3512003

- 2、采购代理机构：安徽立地工程咨询有限公司

地址：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

联系人：全晨曦

电话：0550-3831128、18075270227、13965950189

- 八、公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招标投标信息网

- A、投标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目 |
| 2 | 项目编号 | 2024CG-018 |
| 3 | 服务期限 | 签订合同后30个日历天供货安装完毕。 |
| 4 | 服务地点 | 滁州学院会峰校区 |
| 5 | 采购人联系人及电话 | 采购人名称：资产与实验室管理处 联系人：陈明、陈老师 电话：18098401120、0550-3512003 |
| 6 | 代理机构联系人及电话 | 招标代理机构名称：安徽立地工程咨询有限公司 联系人：全晨曦 电话：0550-3831128、18075270227、13965950189 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 采购预算 | 354200.00元。 |
| 9 | 最高限价 | 叁拾伍万肆仟贰佰元整（354200.00元），供应商的响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效标处理。 |
| 10 | 采购需求 | 具体详见采购文件中《采购需求及技术参数要求》。 |
| 11 | 招标方式 | 公开招标 |
| 12 | 投标供应商资质要求 | 1、供应商必须具有承担民事责任能力，并且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）； 2、本项目不接受联合体； 3、信誉要求：供应商不得存在以下情形： ①供应商被人民法院列入失信被执行人的； ②供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的； ③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的； ④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的； ⑤供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的； ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的； ⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的； ⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的； |
| 13 | 投标文件份数 | 正本 一 份，副本 二 份。 |
| 14 | 勘查现场 | 不再集中召开招标答疑会；投标供应商自行组织勘察现场。 |
| 15 | 质疑答疑 | 请于2024年6月10日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至（ahldzb@126.com）代理邮箱，采购人将在2024年6月11日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。 供应商请注意：采购代理机构对采购文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为采购文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 16 | 投标保证金 | 本项目不采用 |
| 17 | 投标有效期 | 投标有效期为 60 日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效。 |
| 18 | 投标文件数量 | 正本一份，副本两份； |
| 19 | 装订、密封要求 | 资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。 |
| 20 | 投标文件提交截止时间及地点 | 收件人：安徽立地工程咨询有限公司 时 间：2024年6月20日15时00分 地 点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼 |
| 21 | 开 标 | 开标时间：2024年6月20日15时00分 开标地点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼 |
| 22 | 中标价 | 在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后所报单价不予调整。 |
| 23 | 评标委员会 会的组建 | 评标委员会由5名专家评委组建； 评标专家确定方式：专家评委由采购人在开标前从专家库中随机抽取。 |
| 24 | 是否授权评标委员会确定中标候选人 | 是，由评标委员会推荐3名中标候选人。 |
| 25 | 中标候选人公示媒介 | 滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏 |
| 26 | 招标代理费 | 项目中标（成交）金额30万元以下，代理服务费不足3500元的小额项目，按3500元固定标准收取。项目为多包的小额项目，每包增加500元代理费。 备注： （1）采购项目所涉及开评标场地及会议、交通、住宿、评审、监督、进场交易、投诉质疑处理等一切相关延伸服务产生的费用均包含在代理服务费中。 （2）采购代理费向所代理项目的中标（成交）供应商收取，采购人不支付代理机构任何费用。供应商须自行考虑履约过程中存在的价格因素及相关风险。 （3）若项目一个包允许多家供应商中标（成交），则由同时中标（成交）人均摊代理服务费（四舍五入取整）；一招多年的服务项目以一个年度的中标（成交）金额计费。 |
| 27 | 履约担保 | 履约担保的形式：转账 履约担保的金额：中标价款的2.5% 缴纳时间：签订合同前 中标人在签订合同前需将中标价款2.5%的履约保证金交至学校指定账户，供货（服务）完成，经采购人验收合格后，一次性退还履约保证金。 单位：滁州学院 开户行：工行醉翁亭支行 账号：1313062809024904784 |
| 28 | 付款方式 | 合同签订后，供货（服务）完成，经验收合格后付全款。 |
| 29 | 其他要求 | 1.施工要求：各投标供应商须现场勘查，材料清单所列内容和数量均为预估及参考量，实际使用材料数量由各投标供应商自行现场测量和计算，安装时符合消防、防水的相关规定和要求。中标后，综合单价不予调整。 2、质量要求： ①按标准化施工，质保期为5年，质保期内免费维修维护。 ②施工结束必须绘制车辆引导线路图、接线图，室内（外）机柜和机房内每根线头都需做好线标并且能和接线图上标示一一对应。 - 3、售后服务响应要求： - 供应商提供7×24小时的实时维护响应，在接到故障通知后，维护工程师需在规定的时间内，解决不同程度的故障，如不能及时修复，提供替代品，确保业务系统的正常运行。 紧急故障（核心设备无法正常运行）应在15分钟内响应，1小时之内赶赴现场，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。 严重故障（一般设备无法正常运行）应在30分钟内响应，2小时之内赶赴现场，4小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。 一般故障（非业务设备无法正常运行）应在60分钟内响应，24小时之内恢复。 4、培训要求：系统功能讲解，各设备功能讲解，各前端设备功能讲解，系统维护操作。 |

- 第一章  投标须知

- 一、总  则

- 1. 项目概况

1.1 本项目名称：滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目

- 1.2采购单位：资产与实验室管理处

- 2.项目投资

- 2.1本项目投资约35.42万元。

- 3.招标范围

- 3.1详见采购文件采购需求。

- 4.服务期限

- 4.1签订合同后 30 个日历天供货安装完毕。

- 5.投标供应商资格要求

5.1供应商必须具有承担民事责任能力，并且具有有效的营业执照（或三证合一有效证件）；

5.2本项目不接受联合体投标；

5.3信誉要求：投标供应商不得存在以下情形：

①投标供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②投标供应商或其法定代表人被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③投标供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

- ④投标供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤投标供应商被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；

- ⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

- 6.资金来源

- 6.1资金来源： 财政资金  ；资金已落实。

- 7.标段划分

- 7.1本项目标段划分：一个标段 。

- 8.招标方式

- 8.1本项目招标方式：  公开招标  。

- 9.计价方式

- 9.1本项目合同方式：  固定单价  。

- 10.评标办法

- 10.1本项目评标办法： 综合评分法 。

- 二、采购文件

- 11.采购文件的编制依据

11.1参照相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本项目采购文件。

- 12.采购文件的组成

- 12.1采购文件包括内容：

第一章  投标公告

第二章  投标须知

第三章  评标办法

第四章  采购内容及技术要求

第五章  合同条款及格式

第六章  投标文件格式文本

第七章  采购单位、招标代理机构对本文件的确认

12.2  除12.1内容外，招标答疑亦为采购文件的组成部分，对采购人和投标供应商起约束作用。

12.3  投标供应商同时应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标供应商的投标文件没有按采购文件要求提交全部资料，或投标文件没有对采购文件作出实质性响应，其风险由投标供应商自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 13.   采购文件的澄清、修改、补充、解释

13.1  采购文件发出后，采购人可对采购文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

13.2  本采购文件由采购人（或其委托的代理机构）负责解释。

- 14.   踏勘现场

14.1  投标供应商自行进行踏勘，以便投标供应商获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标供应商承担踏勘现场所发生的自身费用。

- 三、投标文件的编制

- 15.   投标文件的组成

- 15.1  投标文件包括资格证明文件、技术标、商务标三部分：

- 15.1.1资格证明文件：

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

- （2）投标供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

- （4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）资信标中要求提供的其他相关资料和资格评分细则中需要提供的其他相关资料；

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的资信文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

- 15.1.2技术标：

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）配送方案；

（3）安装实施方案；

（4）技术方案；

（5）售后服务承诺；

（6）培训方案；

（7）技术标中要求提供的其他相关资料和技术标评分细则中需要提供的其他相关资料；

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的技术标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

- 15.1.3商务标：

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的商务标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

- 16．投标报价

16.1本次采购标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。

16.2报价时报价人应就本采购文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺；

16.3本项目最高限价为叁拾伍万肆仟贰佰元整（354200.00元），供应商的响应报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效标处理。

16.4投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

- 四、投标文件的密封和递交

- 17.   投标文件的份数和签署（投标文件编制、密封）

17.1  投标文件：书面文件一式  三份，正本 一 份，副本 二 份。

17.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

17.3  投标文件中的授权书、诚信投标承诺书、服务承诺、投标函及投标报价表等材料应当在格式文本要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。

- 18.   投标文件的装订、密封和标记

- 18.1  投标文件的装订要求

18.1.1投标文件应当密封装订，按采购文件规定的顺序装订在一起。

- 18.2  投标文件的密封

18.2.1资格证明文件正副本密封在资格证明文件袋内，技术标正副本密封在技术标文件袋内，商务标正副本密封在商务标文件袋内。

- 18.3  投标文件密封袋的标记

18.3.1在投标文件密封袋上应写明投标供应商名称和地址、邮政编码；注明下列识别标志：项目名称。

18.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标供应商印章；否则，该投标文件将被拒绝。

- 19.   投标文件的提交

- 19.1  投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人：安徽立地工程咨询有限公司

时  间：2024年6月20日15时00分

地  点：滁州市丰乐大道1899号皖东国际车城A区写字楼A6栋3楼

- 五、开标、评标和定标

- 20.   开标

- 20.1  开标的时间和地点

20.1.1采购人按本须知第19.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标供应商参加。

- 20.2  参与开标的监督部门

- 20.2.1参与开标的部门包括：采购单位、代理机构等。

- 20.3  对参加开标的投标供应商的要求

- 20.3.1开标程序

开标会议由安徽立地工程咨询有限公司（代理机构）主持。

（1）宣布开标纪律；

（2）宣布招标（采购）人、代理机构主持人等有关人员姓名；

（3）公布投标截止时间前，通过在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏下载文件并按时递交投标文件的投标供应商名称及投标保证金缴纳情况等；

（4）公布投标供应商投标报价、质量目标、供货期及其他内容，并记录在案；

- （5）开标结束。

- 20.3.2开标异议

投标供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

20.3.3投标供应商的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标供应商在开标时必须携带（手持或封入文件袋中均视为携带）下列证件的原件（或复印件加盖投标供应商公章），以供资格审查，否则，该投标供应商的投标文件将被拒绝。

（1）法定代表人身份证明和本人有效身份证（或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证）；

- （2）企业营业执照。

只有通过资格审查的投标供应商才能进入下一步的开标程序。

- 20.4  开标程序

- ①开标会议由招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 主持；

②采购人对各投标供应商的法定代表人（或委托代理人）第20.3.3条要求对各投标供应商进行验证确认；

③由投标供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证；

④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标供应商名称、投标报价和投标文件的其他主要内容并报送评标委员会评审。

⑤对投标供应商的投标书进行计算错误复核；

⑥由采购人宣布中标候选人；

⑦ 代理机构 对开标过程进行记录，并存档备查。

- 20.5评标

① 评标准备工作

②阅读由采购人或代理机构编写的招标项目情况的说明材料；

③阅读、研究采购文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据；

④熟悉采购文件规定的评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素；

- ⑤核对评标工作用表。

- 29.2  评标办法

29.2.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

- 20.6评标原则：

遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 20.7关于提供相同品牌的处理 （本项目不采用）

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标供应商获得中标人推荐资格，采购文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

- 21.   无效投标文件

21.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，采购人不予受理。

①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按采购文件要求密封的；

- 22. 定标

- 22.1  中标候选人的确定

22.1.1除投标供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标供应商须知前附表。

22.1.2中标人确定后，采购人应将中标人名单在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告。

22.1.3在采购文件规定的响应文件递交截止时间后，供应商不足三家或在评审期间，出现符合条件的供应商不足三家的情形时，本项目流标进行二次招标。

- 23中标价

23.1在评标中经过修正的中标单位的投标总报价作为中标价，中标价即为合同价。本项目采用固定单价合同，中标后所报单价不予调整。

- 六、合同的授予

- 24. 合同授予标准

24.1  本招标采购的合同将授予按本须知第22条规定所确定的中标人。

- 25. 合同协议书的签订

25.1  采购人与中标人将于项目公示结束并确定中标单位起7个工作日内，按照采购文件和中标人的投标文件订立书面合同。采购人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2  采购人如不按第24条的规定与中标人订立合同，或者采购人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，采购人应当按投标保证金的数额对投标供应商进行赔偿，给投标供应商造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.3  中标人如不按第24条的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，投标担保金不予退还，给采购人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

25.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

- 第二章  评标办法

- 一  总则

- 1. 本次评标采用综合评分法

1.1综合评分法是指投标文件满足采购文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审总得分从高到低的供应商为中标候选人的评标方法。

1.2综合评分法一般适用于较为复杂、评价指标难以量化且价格为非主要因素的非标准定制商品和非通用服务项目的项目评审。

- 2．评标程序

- 2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2.1.2符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定投标供应商是否对采购文件的实质性要求作出响应。

- 2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标供应商对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标供应商应作出答复。答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2经投标供应商在系统中做出的有效答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

- 2.2.3采购人不接受投标供应商主动提出的澄清。

- 2.3比较与评价

2.3.1按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行资信、商务和技术评估，综合比较与评价。

- 2.4推荐中标候选人名单

2.4.1中标候选人数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选人。

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标供应商对采购单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

- 二  投标文件初审

- 3.资格性审查：

- 3.1评审细则

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重要要求 | （1）法定代表人身份证明和本人有效身份证【或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证】 | 现场核对原件 |
| 2 | 投标供应商应符合的基本资格条件 | （2）具有承担民事责任的能力 | 投标供应商有效的营业执照 （或三证合一的有效证件）复印件加盖公章 |
|  |  | （3）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 参加本项目近三年内无重大违法记录声明（格式自拟） |
|  |  | （4）诚信投标承诺书 | 核验投标文件 |

以上要求提供的证件复印件或通过公证的公证件复印件按顺序装订成册加盖公章并密封于“投标书一”的密封袋内。投标供应商所提交的资信证明文件必须完整，否则将导致无效投标。

- 4.符合性审查

- 4．1评审细则

| 序号 | 审查因素 |  | 审查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书的有效 性 | （1）投标文件签署 | 签字、盖章符合要求。 |
|  |  | （2）投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | （3）报价唯一 | 只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
|  |  | （4）投标文件的有效期 | 完全响应。 |
| 2 | 标书的完整 性 | （5）投标文件份数 | 执行采购文件要求 |
|  |  | （6）投标文件形式内容 | 投标文件内容清晰、齐全无遗漏 |
| 3 | 标书的响应程度 | （7）技术参数响应程度 | 执行采购文件要求 |
|  |  | （8）商务条款响应程度（包括供货期、售后服务、技术培训等） | 完全响应或优于采购文件要求 |

4.2评委会判定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

4.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标供应商不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留，而使其投标成为实质上响应的投标。

4.4投标供应商可在现场20分钟内对评标委员会的评审结论提出异议，评标委员会根据采购文件及有关规定对投标供应商的异议进行复议。

- 4.5只有通过初审的投标供应商才能进入下一步评标程序。

- 三  投标文件的澄清和补正

5.1评审阶段，评委可能会要求有关投标供应商就其投标书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。投标供应商必须在规定时间内进行回复，否则将视为放弃回复。请投标供应商及时关注系统。

- 5.2评委会修正错误的原则：

5.2.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准；当货物服务报价表、投标函的总报价与开标一览表不一致时，以开标一览表为准。

5.2.2如果单价与数量的乘积和总价不一致，以单价为准，修正总价及开标一览表；当单价小数点有明显的错位时，评委会将以总价为准，并修正其单价。

5.3评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标供应商具有约束力。无论投标供应商是接受或是拒绝调整后的价格，都应当由投标供应商进行有效确认。投标供应商拒绝对投标文件出现的错漏按上述原则进行修正、澄清、说明，评标委员会应当否决其投标。

- 四  比较与评价

6.详细评审即按采购文件中规定的评标方法和标准，评标委员会将对通过初审的投标文件，进行技术和商务部分评估、综合比较与评价。

6.1资信评审细则（10分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业业绩 （10分） | 自2021年1月1日至开标截止时间前，供应商具有人脸识别门禁或车辆道闸相关供货安装业绩的，每提供1个对应业绩的得5分，本项满分10分。 注： 提供采购合同复印件加盖投标供应商公章。业绩时间以合同签署日期为准，业绩类型以合同内容为准。如上述材料中无法反映出业绩类型的，投标供应商还需提供项目业绩建设单位或部门出具的证明材料原件，并加盖项目业绩建设单位公章或部门公章。 |

6.2技术评审细则（60分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品技术参数（44分） | 所投产品技术参数及要求响应情况根据投标供应商在投标文件中提供的所投产品技术参数及要求响应情况，由评标委员会进行评分： 1、完全满足招标文件技术参数要求的得44分； 2、■代表重要指标，每满足一项得 3 分，共 10 项，共计 30 分； 3、●代表一般指标项，每满足一项得 2 分，共 7 项，共计 14 分； 4、未标注符号的参数，最大允许偏离 5 项，超过最大允许偏离项数的，投标无效。 注：以采购需求中要求提供的材料作为评审依据，不满足的、要求提供证明文件或承诺未提供的、配置不详的、技术参数不清或缺漏的，均视为负偏离。所有承诺函需加盖投标单位公章。 |
| 2 | 配送方案（4分） | - 安排技术能力强且经验丰富的人员进行配送，配送时间及时，配送物流有保障，有具体详细的配送实施计划得4分；安排技术人员进行配送，承诺按要求进行配送，有较为详细的配送实施计划得2分；安排人员配送，承诺配送时间基本满足要求，有配送实施计划得1分；未提供不得分。 |
| 3 | 安装实施方案（4分） | - 安排技术能力强且经验丰富的人员进行安装实施，承诺按要求安装完整有具体详实的安装计划得4分；安排技术人员进行安装实施，承诺按要求安装完整，有基本可行的安装计划得2分；安排人员安装，承诺按要求安装完整，有安装实施计划得1分；未提供不得分。 |
| 4 | 技术方案（4分） | - 所供产品有自己的技术优势，有具体详实的技术方案（包含对自己产品的介绍，相对于其他产品在硬件、软件、设计原理、系统功能等方面的优势等）得4分；所供产品技术优势不明显，能够基本满足采购需求，有详细的技术方案得2分；所供产品无技术优势，能够基本满足采购需求，有技术方案得1分，未提供不得分。 |
| 5 | 售后服务承诺（4分） | - 有持续的备品备件，产品故障维修响应时间短（在满足采购需求的基础上），配备经验丰富的专业维修人员，有人员培训方案等得4分；有备品备件，产品故障维修响应时间能够满足采购需求，配备维修人员等得2分，有备品备件，产品故障维修响应时间基本能够满足采购需求，配备维修人员等得1分，未提供不得分。 |

注：该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标供应商的技术最终得分。评分过程中，数据的计算过程和计算结果均保留两位小数点，第三位四舍五入。

- 6.3商务标评审细则（30分）

| 序号 | 评分因素 | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务分（30分） | 采购人设置投标报价最高限价，各投标供应商有效报价不得高于最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。 1、评标基准价=所有效投标供应商的最低报价；其得分为满分； 2、其它报价得分=评标基准价/投标报价*30分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入； 3、本项分值由评标委员会负责组织计算。 |

- 五  推荐中标候选人

7.评标委员会按资信、技术和商务得分之和，从高到低按顺序，推荐3名中标候选人。

7.1总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分相同且报价也相同并列的，由采购人现场采取随机摇号的方式确定中标候选人。

8.投标供应商有下列情形之一的，资格审查后其投标作无效投标处理：

（1）投标供应商为本项目提供招标代理服务的；

（2）投标供应商与在本项目代理机构存在相互任职或工作的；

（3）评标专家无法查看投标文件中相关资料的；

（4）投标供应商超出营业范围投标的；

（5）被暂停营业的；

（6）暂停或取消投标资格的；

（7）财产被接管或冻结的；

（8）投标供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位的；

（9）投标供应商基本资格条件和特定资格条件中有一项及以上不符合要求的；

8.1投标供应商有下列情形之一的，符合性审查后其投标按无效投标处理：

（1）投标文件签字、盖章不全，经评标委员会一致认定对开评标内容有实质性影响的；

（2）未按规定的格式填写导致实质性内容不全以及实质上不响应，或者关键字迹模糊、无法辨认； 经评审小组核准的；

（3）投标文件没有对采购文件的实质性要求和条件作出响应；

（4）投标报价超出规定的投标限价或公布的采购预算的；

（5）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的，或者评标委员会根据采购文件的规定对采购文件的计算错误进行修正后，投标供应商不接受修正的投标报价的。

（6）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（7）采购文件规定的其他无效投标情形。

8.2 投标供应商有下列情形之一的， 详细评审后其投标按无效投标处理：

（1）投标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（2）投标供应商有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

（3）投标文件含有违反国家法律法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的；

（4）在同一项目（或同一标段）中有多个投标供应商有效投标报价接近最高限价，且评标委员会认为报价出现异常的，可以宣布其投标无效；

（5）报价明显低于其他投标供应商，且不能证明报价合理性的投标无效；

- （6）拒不确认评标委员会评审修正的投标无效；

- 第三章  采购服务需求

- 一、采购清单及技术参数要求

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直杆道闸 | - 1、具备工作电压：AC220V±10%； - 2、具备工作温度：-25℃～+70℃； - 3、运行噪音：小于58分贝； - 4、额定功率不低于150W； - 5、外壳防护等级不低于IP54； - 6、机箱材质主体应采用不低于厚度1.2mm的高强度碳钢板材； - ■7、具备应急放行功能：手动或借助辅助工具操作使栏杆处于“放行”状态；手动或借助辅助工具使栏杆与机身分离；断电抬杆功能，停电时栏杆臂会自动抬起；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） - 8、具备一种或多种通讯接口，如RS485/232/422\TCP/IP\CAN总线等接口。 - 9、静电等级：满足GB/T17626.2规定的三级测试标准； - 10、介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压＞1.5kv； - 11、杆型长度：直杆（不防撞、带胶条）≤4m； - 12、拦截路宽：直杆≤3.7m（具备4m车道）； - 13、开闸速度：直杆0.8s～2.0s可调； - 14、闸杆中心高度：930mm。 | 1 | 台 |
| 2 | 栅栏道闸 | - 1、外形尺寸：约为340×322×1125mm（L*W*H）； - 2、闸杆中心高度：约为930mm； - 3、电机功率：约为300W/DC36V； - 4、电源电压：AC220V±10%，50Hz； - 5、杆型：栅栏杆II型≤4m； - 6、闸杆起落时间：栅栏杆II型5秒至6秒； - 7、使用环境温度：-25℃～+65℃； - ■8、具备遇阻反弹功能，栏杆机的杆子上标配缓冲胶条，当杆子下落过程中受阻力时会自动反弹杆子；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） - 9、运行噪音：小于75分贝； - 10、通信接口：RS-485； - 11、车辆防砸：采用“车辆检测”“数字防砸”“开优先”三重防砸设计； - 12、采用“直流伺服控制”技术，保障闸杆运行精确定位，平稳、低噪音； - 13、采用“工作温度控制”技术，为道闸提供过流、过热、过压保护； - 14、采用“三级防雷”设计（控制器光耦隔离防雷、设备外接信号/电源防雷和接地防雷），保障雷暴天气稳定运行； - 15、采用“故障自检报警提示”技术，方便产品维护； | 2 | 台 |
| 3 | 地感处理器（含地感线圈） | 1、工作电压具备AC220V，50HZ； 2、工作频率具备20K～170KHz； 3、灵敏度具备分为高、中、低三档，根据实际情况调节，适用于大、中、小型汽车和摩托车； 4、反应时间≤10ms； 5、线圈感应量：推荐值在100～300uH之间（包含连接线）； 6、环境补偿：自动飘移补偿； 7、输出方式：继电器； 8、功耗：≤3w； 9、线圈的连接线：≤15m，每米最少应扭绞20次； 10、防护等级不低于IP30； 11、线圈具备BVR1.5线，可做成1m×2m矩形或平行四边形（边距0.8m），盘绕6-8匝； 12、信号保持时间应具备不受限制，当线圈被永久“放上铁”时。 | 5 | 台 |
| 4 | 车牌识别一体机 | - 1、设备高度具备≥1.4m； - 2、工作电压具备：AC220V±10%，50Hz； - 3、设备功率具备：≤65W； - 4、设备材质具备：机身主体为高强度碳钢板材，主色调为金色； - 5、通讯协议具备：TCP/IP；蓝牙等； - 6、硬件内核应具备：四核1.4GHzA17处理器、不低于2GB内存和1GB存储器； - 7、语音提示应具备智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示； - 8、LCD显示屏具备不小于18.5寸的工业级IPS全视角高清LCD显示屏，情景化图形的交互。还可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等功能。屏幕亮度不低于700cd/m2； - 9、具备黑白名单功能，黑名单禁止入场，白名单不限制进出； - 10、收费模式具备中央自助缴费、出口无感缴费、出口人工缴费； - 11、车牌识别具备内置1路车牌识别摄像头，具备双路协同识别，车牌识别率：全天候≥99.7％； - 12、对接网络道闸：具备IP/IO道闸，具备双道闸应用，具备单通道共用道闸车场模式； - 13、镜头类型：手动变焦镜头； - 14、车牌识别摄像机像素不低于500万； - 15、补光灯灯珠数量：高亮LED灯不少于12 颗； - 16、开/关控制：光敏控制（外置式）； - 17、补光距离：5m处光照大于50LUX； - 18、调节角度具备上、下、左、右可调。 | 2 | 台 |
| 5 | 辅助车牌识别摄像机（含立柱） | 1、工作电压具备AC220V±10%； 2、额定功率≤25W； 3、通讯方式具备TCP/IP； 4、外壳防护等级具备IP54级； 5、环境适应性具备通风孔+除雾风扇+防雨护罩； 6、机箱材质：机身主体采用不低于厚度1.2mm的A3碳钢，面板采用厚度不低于0.6mm的有机玻璃，在补光灯与摄像头处做透光处理； 7、设备距离地面高度不低于1100mm； 8、镜头满足类型为变焦镜头，像素不低于200万像素； 9、调节角度具备15度上.下.左.右可调，具备光敏自动控制； 10、补光距离：5米处光照大于50Lux。 | 2 | 台 |
| 6 | 车辆管理系统（包括园区内部车辆违停管理系统平台） | - 一、车辆管理系统 - 1、具备含管理中心、数据分析中心、车牌校正中心、出入口管理、缴费终端等； - 2、具备云联网，具有微信、APP手机支付功能； - 3、具备计费规则：外来车辆进出校园时，除了记录车辆信息，还可记录车辆进出校园的时间，计算时间差可以得出车辆在校园中停留的时间，依据车辆停留时间对车辆进行收费。最后在出口处设置卡口，通过LED显示屏提示缴费； - 4、具备新能源车牌照、符合“GA36-1992”“GA36.1-2001”“GA36-2007”标准的民用车牌照和“2012式”军车牌照、“2012式”武警车牌照的汉字、字母、数字、颜色、58种超标等信息的识别； - 5、具备多层系统登录权限管理； - 6、具备便捷、灵活、多样化的收费标准设置模式，兼容多种区域性收费标准； - 7、具备跨网段运行，实现集中管理、分散控制的目的； - 8、具备数据备份、转移、恢复机制； - 9、具备远程web查询功能，实现多种报表查询； ●10、为确保新建系统的兼容性，需保证与原车辆识别系统无缝对接，供应商应完成投标产品与学校综合服务门户（包括PC端、移动端门户）的统一身份认证集成、数据集成、统一消息集成、功能碎片化等集成对接，与学校数据中心管理平台的数据对接，产生的费用均包含在投标费用中，由供应商承担。 二、园区内部车辆违停管理系统平台 1、具备用户管理实现用户登录、注销、权限管理等功能，确保系统安全性； 2、具备车辆信息录入、编辑、查询、删除等功能，包括车牌号、持有者信息等； ●3、具备违停记录管理，记录车辆违停信息，包括记录车牌号，车辆类型，车主姓名，所属院系，违规行为，违规地点，数据来源，违规时间等，具备违停记录的查询、编辑、删除等操作； 4、具备数据统计与分析功能，对违停数据进行统计、分析，并生成报表，为园区管理提供决策依据； 5、具备提供系统参数设置功能，如违停处罚规则、通知提醒设置等，以满足不同园区的管理需求； 6、具备数据的定期备份和恢复，确保数据的安全性和可靠性； 7、具备系统日志记录功能，记录系统操作日志，便于系统管理人员进行审计和追溯； 8、具备与掌上平台的数据同步，保持数据的一致性； 9、具备通知与提醒功能，对违停事件进行统计和通知，及时提醒相关人员处理； 10、具备系统维护与更新，提供系统维护和更新功能，保持系统的稳定性和安全性； 11、具备界面友好性，设计简洁、直观的用户界面，方便用户操作和使用； 12、具备技术支持与服务：提供系统使用过程中的技术支持和服务，解决用户遇到的问题和困难。 三、园区内部车辆违停管理掌上平台 1、具备车辆查询功能：实现通过拍照识别或手动输入车牌号，查询车辆信息、持有者信息以及已违停信息； 2、具备违停上报功能，具有拍照识别或手动输入车牌号，上传新的违停信息，包括位置、照片等，并生成违停提示单； 3、具备违停查询功能：提供按时间、地点、车牌号、持有人等多种方式进行违停记录查询； 4、具备照片上传与存储功能：具备拍摄照片上传至服务器或云端，与违停记录相关联； 5、具备消息通知功能：及时通知用户有新的违停记录或处理进展； 6、具备用户个人设置功能，包括账户信息、偏好设置等； 7、界面具备友好性：设计简洁清晰的用户界面，易于操作和使用； ●8、具备数据同步功能：与园区内部车辆违停管理系统平台进行数据同步，确保数据一致性； 9、具备部分功能的离线使用。 | 1 | 套 |
| 7 | 手持式智能终端 | - 1、处理器不低于4核2.0GHz处理器； 2、存储器不低于2GB/RAM+16GB/ROM； 3、显示屏具备5.5寸高清显示屏，不低于1440*720分辨率； 4、具备电容多点式触摸； 5、摄像头具备500万像素自动对焦+闪光灯，具备1D/2D码扫码； 6、设备具备SIM 和 MicroSD卡槽：Nano SIM*2，MicroSD*1； 7、设备具备内置高速热敏打印机、打印速度可达80mm/s、具备宽度为58mm，外径40mm纸卷 可具备票据打印； 8、具备2G和3G和4G网络；Wi-Fi，2.4G/5G：IEEE802.11a/b/g/n/ac；具备蓝牙2.1/3.0/4.2具备BLE；具备GPS与AGPS； 9、具备Type-C接口，具备OTG，耳机孔； 10、具备可拆卸锂电池，电池为聚合物电池；不低于7.7V/3500mAh； ## 11、具备安装园区内部车辆违停管理掌上平台； 12、具备开单功能：开违规处罚单，具备车牌识别、并打印处罚小票。 | 3 | 台 |
| 8 | 人脸识别面板机 | 1、摄像头：设备应采用高清双目相机，1路200W可见光摄像头，1路200W红外补光摄像头； 2、出入认证方式：具备对开启方式（卡、人脸、密码等）的各种使用权限进行组合设置，实现不同安全级别场景的权限管理，认证方式包含：1）人脸；2）人脸或刷卡；3）人脸+刷卡；4）人脸+密码；5）二维码； 3、显示屏：不小于7寸电容触摸屏，分辨率不应低于600*1024，设备应能显示时间、日期、星期，刷卡/脸时显示用户名、用户照片信息、用户编号等； 4、存储容量：具备至少50000张IC卡；具备至少50000张人脸，具备至少50000条含抓拍图的事件； ■5、识别模式：具备单人识别和多人识别模式。人脸比对平均时间应<150ms。通行能力：每分钟通行人次≥50人。环保补光：夜间通行，采用屏幕环保补光方案，无需补光灯补光，避免光线刺眼和光污染；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） 6、人脸比对误识率和准确率：误识率≤0.50%的条件下，准确率应≥99.80%； 7、硬件接口：1）报警输入接口×2；2）报警输出接口×1；3）type C接口×1；4）门磁输入接口×1；5）开门按钮接口×1；6）电锁输出接口×1；7）wifi×1；8）RJ45×1；9）RS485接口×1；10）韦根×1；11）扬声器×1；12）指示灯×1；13）距离传感器×1。防护等级：IP65； 8、指示灯：具备正常工作时白色指示灯常亮；比对成功后白色指示灯闪烁； 9、防假体攻击准确率应≥99.80%。戴口罩识别准确率应≥98%； 10、具备双目活体，可有效防御屏幕或纸片非活体攻击； 11、刷卡：具备屏下刷卡，具备NFC刷卡功能； 12、人脸识别间隔配置：具备设置人脸识别间隔时间； 13、黑名单功能：具备中心下发导入人脸黑名单； 14、升级功能：具备通过U盘本地升级和管理平台远程升级； 15、数据管理功能：1）具备本地、管理平台下发、U盘导入人脸、卡号等信息；2）具备比对结果、人脸抓拍图本地存储；3）实时上传及断网续传；4）具备本地U盘导出对比事件及人脸注册照片。工作模式：具备本地单机管理；具备远程中心远程管理等多种方式； 16、安装方式：背面86盒设计，具备壁挂式、闸机式、立柱式安装，具备防拆开关，强拆后报警，工作温度：-20℃～65℃，含闸机支架、电源等配件； ●17、为确保新建系统的兼容性，需保证与原人脸识别算法服务器无缝对接，可在学校人脸识别系统中使用同一个管理界面实现人脸信息的录入、删除、设置时效期等功能。供应商应完成与学校综合服务门户（包括PC端、移动端门户）的统一身份认证集成、数据集成、统一消息集成、功能碎片化、学生晚归消息推送小程序等集成对接，与学校数据中心管理平台的数据对接，产生的费用均包含在投标费用中，由供应商承担。 | 2 | 台 |
| 9 | AIOT应用计算一体机 | ■1、硬件接口：至少具备2个HDMI接口、1个VGA接口、1路音频输入接口，1路音频输出接口，1个RS485接口、1个RS232接口，2个USB2.0接口，2个USB3.0接口，16路报警输入接口，8路报警输出接口，8个SATA3.0接口；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） 2、内存容量：内存容量不低于16GB； 3、硬盘接入功能：具备接入不低于8TB SATA硬盘； 4、服务器：基于X86 ComExpress模块，并兼容集成AX630芯片； 5、软件平台组成：具备多维大数据、一脸通、事件管理、综合管控、资源管理、系统管理模块； 6、用户身份认证功能：应对管理平台的用户进行合法性认证。只有通过身份认证的用户才能访问管理平台； 7、门禁管理功能：具备设置门禁权限，包括设备、人员组、时间计划；具备按设备名称、设备位置、设备类型、设备型号检索门禁设备。具备在门禁设备列表中展示门禁设备的在线状态和同步状态。具备重新上传同步失败的人脸图； 8、具备开启胁迫开关，设置胁迫密码。配合人脸识别门禁一体机，输入胁迫密码后，可在平台弹窗提示，并在通行记录中查看胁迫记录；具备展示门禁通行记录，记录包括人脸抓拍图、底库人脸图、姓名、人员类型、设备名称、设备位置、识别方式、通行状态、抓拍时间。配合人脸识别门禁一体机，可在通行记录中展示测温和口罩状态。具备按区域、姓名、人员类型、设备名称、识别方式、通行状态、开始结束时间检索门禁通行记录，并导出检索结果；支具备展示考勤设备信息，包括设备名称、设备类型、设备型号。具备按设备名称、设备位置、设备类型、设备型号检索考勤设备；具备新建考勤组，包括名称，考勤人员，考勤时段和考勤周期；访客功能：具备展示访客记录。具备按区域、姓名、受访员工、设备、识别方式、通行状态、开始时间、结束时间、口罩状态、访客类型检索访客记录，并导出检索结果；迎宾功能：具备增加，修改，删除和绑定迎宾设备。具备修改主题，包括主题背景，是否允许同人同屏多次弹窗、弹窗停留时间、陌生人提醒设置、重点人员提醒设置。迎宾设备具备绑定摄像机和识别平台操作；人脸检出：具备检出水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°，倾斜角不超过±45°且无遮挡的人脸； 9、事件管理功能： 具备展示事件记录，可查看事件详情，包括事件抓拍图，全景图，事件类型，抓拍设备，抓拍时间，事件等级和事件状态，对配置录像功能的抓拍点位查看录像。具备填写事件处理备注； ●10、人脸比对功能： 具备上传人脸图片、设置底库和阈值进行人脸比对。底库包括人员库、访客库、重点人员库和陌生人库。当底库是员工库、访客库或重点人员库时，比对结果展示相似度、底库人脸图。当底库是陌生人库时，比对结果展示相似度、抓拍图、设备和区域。具备导出比对结果； 11、抓拍库容量： 单机抓拍库容量最大具备1亿张，包括人脸/人体/机动车/非机动车抓拍图片； 12、归档任务创建和档案查看功能： 具备创建归档任务，任务信息包括任务名称、资源、任务类型、设备、时间范围、出现次数。资源包括陌生人记录、实名聚类； ■13、人员轨迹查看功能 ： 具备上传人脸图片进行轨迹检索，包括员工、重点人员、访客、陌生人。具备对轨迹进行播放、暂停、快进、快退、重播操作。具备导出人员的抓拍记录；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） ●14、以图搜图功能： 具备上传一张人体图片对抓拍库人体进行1：N比对，结果返回相似度最高的1000张抓拍库图片； 15、人脸视频结构化布控任务功能： 具备展示人脸抓拍记录，可查看人脸抓拍详情。人脸抓拍详情可包括人脸抓拍图、抓拍类型、抓拍设备、抓拍时间、性别、年龄、口罩状态、眼镜状态、发型、鼻子有无遮挡；人体视频结构化布控任务功能： 具备展示人体抓拍记录，可查看人体抓拍详情。人体抓拍详情可包括人体抓拍图、抓拍类型、抓拍设备、抓拍时间、性别、年龄、上身颜色、下身颜色、上衣服饰、下衣服饰、有无戴帽子、帽子颜色、有无带包、有无骑车、有无戴安全帽等；车辆视频结构化布控任务功能： 具备展示非机动车抓拍图，可查看非机动车抓拍详情。非机动车抓拍详情包括非机动车抓拍图、抓拍类型、抓拍设备、抓拍时间、非机动车类型； ●16、入库图片格式： 具备JPG、JPEG、PNG、BMP、TIF、WEBP格式的人脸图片入库功能； 17、人脸库容量： 人脸库容量具备10万（为类证件照，由委托方提供）； 18、设备管理功能： 具备添加门禁设备，并绑定开关。设备类型可选择人脸识别门禁一体机、智能摄像机、网络摄像； ■19、设备模式设置：具备对一路视频流摄像机同时设置多种设备模式，包括人脸识别模式和结构化模式；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） 20、建模入库平均速度≥30张/秒。人体区域入侵告警准确率≥99%，夜间人体区域入侵告警准确率≥90%； 21、人脸图片建模入库成功率≥99.90%。以图搜图命中率≥99.9%； 22、人脸比对性能：具备1s内处理300个人脸比对。布控报警准确率： 监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.1%。 23、此系统兼容学校原有人脸识别系统。 | 1 | 台 |
| 10 | 单机芯智能摆闸 | ## 1、机箱材料：具备箱体304不锈钢； ## 2、箱体厚度：上盖厚度≥1.5mm，侧身厚度≥1.2mm； ## 3、外形尺寸：≥长1400mm*宽150mm*高1020mm； ## 4、摆臂：具备亚克力/不锈钢材料；摆臂宽度：根据现场定制；通道宽度：根据现场定制； ## 5、红外对数：≥6对； ## 6、电机类型：直流无刷；通行方式：单向和双向（可设置）； ## 7、正常使用寿命：≥800万次； 8、工作电压：AC 100—240V频率50—60HZ； 9、工作环境：室内、室外； 10、工作温度：-25℃～+70℃； 11、相对湿度：≤95%，不凝露； ## ■12、具备通过人脸识别终端进行尾随/逆回/逗留设置：报警设置，关门设置，当红外报警时，具备通过人脸识别终端设置刷卡开门；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） ## 安全通行：具备防撞、防尾随、防夹、非法闯入告警、反向闯入告警、防翻越、消防联动、自动复位功能； ## ■14、具备通过人脸识别终端设备设置开闸方式：协议开闸/继电器开闸；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） - 15、为保障系统稳定性，所投设备需与人脸识别面板机可配套使用。 | 2 | 台 |
| 11 | 原道闸拆除及安装调试 | 滁州学院蔚然苑西大门出入口，现有车辆直杆道闸一台、车辆识别一体机两台、人脸识别面板机两台，摆闸两台等拆除，设备利旧至学校指定地点。 要求：拆除设备时，不能有设备损坏，设备重新安装后与新车辆道闸设备统一平台管理、无缝对接。 | 1 | 套 |
| 12 | 保安岗亭 | 设计建造尺寸约为：5.0m长*3.0m宽*2.8m高，总面积约为：15平方米。 1、岗亭采用80*80*2.5mm镀锌方管钢立柱，40*80*2.5mm镀锌钢管焊接方形固定，1.2mm厚镀锌板折边，40*80*2.5mm镀锌钢方管焊接龙骨架。墙体的内外采用18mm木工板固定，内外放置100mm隔热棉。墙体的内墙采用40*80*2.5 镀锌钢管内架拼焊+竹木纤维板装饰；外墙则采用金属雕刻花纹板+耐候结构胶密封+环氧底漆及彩色氟碳喷涂； - 顶部采用（40×60×1.5mm）镀锌方管做支撑，采用优质 PVC 扣板吊顶，并在顶部做1.2mm镀锌板防水处理；中间填充隔热防火挤塑压缩板和双面涂层； - 地板采用镀锌方管（40×60×1.5mm)、防腐木地板、木工板及花纹铝板+防锈处理+氟碳喷涂工艺 - 4、门窗部分：岗亭门使用有框玻璃门，装饰百叶+内墙保温+内墙封板，窗户为铝合金推拉窗，安装纱窗和窗帘（门窗安装位置根据业主需求定。）； 5、防雨外沿采用夹胶玻璃雨棚； 6、配电系统：岗亭内部安装配电箱、电源插座、洗手盆、空调插座、网络插座、防漏电保护装置及接地装置、照明开关、LED方灯。岗亭外部安装爆闪警灯、长条式警灯、警徽、广告字等所需内容； 7、其他配置： （1）不锈钢工作台面：配置1组，内部全尺寸L型，根据业主需求定制； （2）办公椅：配置不低于2把，钢制脚；电镀框架；网布面料；固定扶手； （3）岗亭字：配置1项，材质：带灯（LED）亚克力字；根据现场需求制作； （4）插排：配置2个，适用标准：国标；USB接口数：具备USB接口；线长：1.6米—2米；额定功率：2500W；插孔电流：10A；壳体材质：ABS+PC；导电体材质：Cu；产品认证：GB2099.3-2008；额定电压：220-250(V)；开关方式：总控； （5）挂式空调不小于1.2匹：配置1个，面板材质：ABS塑料，能效等级：二级能效以上，质保期：整机免费包修6年（含压缩机、电机、符合技术规范加长管，电控等所有空调部件），其它按照国家新三包规定办理；冷暖类型：冷暖，功能：智能调节、自清洁，操控方式：APP和遥控器操控，电压/频率：220V/50Hz；制冷剂：R32；适用面积：制冷制热：25㎡以上；电辅加热：电辅加热； （6）扩音喊话器：配置2个，材质：ABS；供电方式：充电电池+充电器。 8、外置雨棚：雨棚应与岗亭连接为一体并处于垂直状态，雨棚一边与岗亭侧宽墙面平齐，雨棚尺寸具备高2.8M、长3M、宽2M，顶部为钢化玻璃，侧面由多根镀锌钢管钢立柱支撑。 | 1 | 个 |
| 13 | 伸缩门大门 | 1、外观与结构要求：外观应无凹陷、划伤以及尖锐毛刺等明显缺陷；焊接处应牢固，外观光滑，不得有夹渣、漏焊等焊接缺陷；金属零部件表面应做防锈处理，镀层或涂层应均匀无斑剥现象； 2、高度不小于1.6m（±0.01m），长度不小于8米（±0.1m），大门为智能可伸缩式门，颜色按实际要求制作； ## 3、一体化机芯配置，机头底座采用工程材料一体式注塑成型，不能有漏电风险，加大的LED动感显示屏，可显示250字以内广告字样，配备USB接口，可根据需求自行输入文本； 4、智能红外双探头防碰装置，遇人或车辆30—50cm可自动返回运行，配备手动离合功能，当停电时，只需将离合钥匙插入离合孔内轻松旋转180度即可实现手动开关门； ■5、24V直流无刷驱动系统：DC24V锂电池组直流供电，安全电压无漏电伤人隐患，遇到地震火灾消防等突发情况时，供电系统瘫痪，门体可以使用遥控器正常开关，及时疏散人员到安全位置；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） 6、产品主要用料规格（材质、规格尺寸） 主框：高强度铝合金6063-T5，规格尺寸约等于65.7mm*39.2mm*1.0mm 斜管：高强度铝合金6063-T5，规格尺寸约等于54.8mm*29.8mm*0.9mm 底梁：高强度铝合金6063-T5，规格尺寸约等于38mm*25mm*0.9mm ■7、24V直流电机：额定电压：DC24V，额定输出功率：不低于150W，外壳防护等级：不低于IP44；（供应商需提供所投产品第三方检测机构出具的具备CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标供应商公章） - 控制板： - （1）多种控制方式：包含板载按键、无线遥控、控制盒、RS485通讯等多种方式实现开、关、停等功能； （2）蓄电池驱动：采用DC21V－DC29V给系统供电，杜绝人或动物接触到门体可能触电的风险； （3）超时保护功能：系统根据设定值对不同负载进行超时保护，在电机不间断运行时间超过最大运行时间时，系统应能自动断电，确保控制系统及电机的安全； （4）过流保护功能：系统根据设定值对不同负载进行过流保护，在电机运行电流超过电流保护值时，系统应能自动断电确保控制系统及电机的安全； （5）电子刹车功能：系统在门体运行到位或静止状态时，应有延时刹车功能，防止人为推开门体； （6）信息传输功能：人机交互装置与主控装置、主控装置与驱动装置之间应具备双向信息传输功能，宜采用RS485协议进行指令及数据传输，确保指令的正确及数据的完整； （7）控制板上除门排线外其他均为端子接插连接，且每对端子为对应接插，不易插错。 | 1 | 座 |
| 14 | 车位限位器 | 橡塑材质；长53.5cm，宽14cm，高9.5cm；孔距30cm；边厚10mm，高亮反光晶格膜。 | 200 | 套 |
| 15 | 防撞条 | 铸固，橡塑材质；反光护角；100cm直护角；10mm厚。 | 240 | 根 |
| 16 | 车位号 | 材质：亚克力；350x190MM，厚度为10mm；悬挂车位标识牌，背丝印，正面透明亚克力插槽，插槽厚2mm。如条件限制无法悬挂，可在车位内喷涂；人防车位需“人防”标识；车位编码采用常温冷漆标线，涂料漆膜厚度 0.12～0.15mm。 | 158 | 个 |
| 17 | 车库出入口导视牌 | 材质：铝板反光膜，尺寸约为：30cmx60cm。 | 10 | 块 |
| 18 | 车库限高牌 | 材质：铝板反光膜，背面平板；尺寸约为：50x50cm。 | 2 | 块 |
| 19 | 楼梯电梯指引 | 材质：1.2mm厚铝平板，反光膜；尺寸约为：40x60cm。 | 20 | 块 |
| 20 | 车辆减速带 | 材质：橡胶；减速垄螺栓；尺寸约为：1000*350*50mm。 | 50 | 米 |
| 21 | 车位划线 | 黄色标识线，常温冷漆标线，涂料漆膜厚度0.12～0.15mm。 | 42 | 个 |
| 22 | 线材及辅材 | 网线、电源线、信号线等线材及铺设 | 1 | 项 |

二、其他要求

- 1.施工要求：各报价人须现场勘查，材料清单所列内容和数量均为预估及参考量，实际使用材料数量由各报价人自行现场测量和计算，安装时符合消防、防水的规定和要求。中标后，综合单价不变。

- 2、质量要求：

- ①按标准化施工，质保期为5年，质保期内免费维修维护。

②施工结束必须绘制车辆引导线路图、接线图，室内（外）机柜和机房内每根线头都需做好线标并且能和接线图上标示一一对应。

- 3、售后服务响应要求：

- 供应商提供7×24小时的实时维护响应，在接到故障通知后，维护工程师需在规定的时间内，解决不同程度的故障，如不能及时修复，提供替代品，确保业务系统的正常运行。

紧急故障（核心设备无法正常运行）应在15分钟内响应，1小时之内赶赴现场，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。

严重故障（一般设备无法正常运行）应在30分钟内响应，2小时之内赶赴现场，4小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。

一般故障（非业务设备无法正常运行）应在60分钟内响应，24小时之内恢复。

4、培训要求：系统功能讲解，各设备功能讲解，各前端设备功能讲解，系统维护操作。

- 5、验收标准

①采购人和相关部门按照国家规定标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，中标人予以配合。涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。

②货物在验收时，投标供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等， 涉及进口的产品、部件、配件等须提供中国海关进口货物报关单、完税证明及商检证明等材料；提供有关货物的操作规程和使用说明书，维护手册、保养修理所需的各种随机工具及相关设计、制造、检验、安装、技术性指导等文件和应由投标供应商提供的必要文件。

- 第四章  合同条款及格式

- 一、合同协议书（格式）

合同名称             编号

买    方：                                   卖    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（买方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经公开招标，确定（卖方）为中标人。按照《中华人民共和国民法典》的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

- 1.本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）采购文件（2）投标文件（3）中标通知书（4）经双方确认进入合同的其他文件、补充条款或说明

- 2.采购标的、数量、质量要求

3.合同总价：合同总价为               元人民币。

4.付款方式：合同签订后，供货（服务）完成，经验收合格后付全款。

5.合同供货（服务）期限：签订合同后 30 个日历天供货安装完毕。

- 6.售后服务响应要求：

①投标供应商提供7×24小时的实时维护响应，在接到故障通知后，维护工程师需在规定的时间内，解决不同程度的故障，如不能及时修复，提供替代品，确保业务系统的正常运行。

②紧急故障（核心设备无法正常运行）应在15分钟内响应，1小时之内赶赴现场，2小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。

③严重故障（一般设备无法正常运行）应在30分钟内响应，2小时之内赶赴现场，4小时内对故障进行紧急处理，恢复业务基本运行。因不可抗力致使未按时到达现场除外。

④一般故障（非业务设备无法正常运行）应在60分钟内响应，24小时之内恢复。

7、培训要求：系统功能讲解，各设备功能讲解，图像调用，图像回放，数据导出，各前端设备功能讲解，系统维护操作，监控点位信息讲解。

8.合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                               卖  方：

名  称：（盖章）                       名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字）  法定代表人（或委托代理人）：（签字）

地    址：                            地    址：

邮政编码：                            邮政编码：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

帐    号：                            帐    号：

- 二、合同条款

一.  合同文件

- 1.合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律法规及采购人所在地的地方性法规。

- 2.合同文件组成和解释顺序

- （1）合同文件的组成和解释顺序如下：

<1〉合同的主要条款；

<2〉合同的一般性条款；

<3〉洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4〉中标通知书、投标文件和采购文件；

<5〉有关图纸、标准、规范和其他有关技术资料、技术要求。

<6〉合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

- 3.合同文件使用文字

- （1）合同文件使用中文书写、解释和说明。

（2）合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

- 二.  标的物的一般条款

- 4.完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

- 5.质量保证

（1）卖方应保证所提供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

（2）根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

（3）除合同主要条款规定外，合同条款中标的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

- 6.包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

- 7.伴随服务

（1）卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1〉标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2〉提供标的物组装和一般维修所必需的工具；

<3〉在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4〉对买方技术人员的技术指导或培训。

（2）除合同另有规定之外，伴随服务的费用均包含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

- 三.  标的物的交付、检验和验收

- 8.标的物的交付

- （1）标的物的所有权自标的物交付时转移。

（2）卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合采购文件要求的标的物。

（3）卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

- 9.检验和验收

（1）在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

（2）买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

（3）验收期限自供应商履约完成且提出验收申请后5个工作日内由采购人组织专家进行验收，特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

- 四. 对标的物提出异议的时间和办法

- 10.对标的物提出异议的时间和办法

（1）买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

（2）如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

（3）卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

- 五. 合同价款和支付

- 11.合同价款和支付

- （1）本合同的结算货币为人民币，单位元。

（2）卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1〉合格的销售发票；

<2〉买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

- （3）买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

（4）根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

- 六. 违约责任

- 12.违约责任

合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

- 13.买方违约责任

（1）在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

（2）买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

（3）买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合采购文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

- 14.卖方违约责任

（1）卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

（2）卖方逾期交货的，应在发货前与买方和采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

- 15.不可抗力

（1）因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

（2）合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

- 七. 索赔

- 16.索赔

（1）买方有权根据当地产品质量检验机构或其他权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

（2）在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1〉卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其他必要费用；

<2〉根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3〉用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

（3）如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

（4）买方提出索赔的书面材料应报当地采购管理部门备案。卖方同意的索赔方案应报当地采购管理部门审核。

- 八. 履约保证金

- 17.履约保证金

（1）卖方应在本合同签订时，按采购文件的约定提供相应的履约保证金，保证金的有效期应不低于合同有效期。

（2）如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

- 九.  合同的解除和转让

- 18.合同的解除

（1）买方和卖方协商一致，可以解除合同。

（2）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1〉因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2〉因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（3）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

- 19.合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

- 十. 合同的生效

- 20.合同的生效

本合同在双方签字盖章后生效。

- 十一. 争议解决

- 21.争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

（1）双方同时将争议提交滁州仲裁委员会进行仲裁；

（2）向买方所在地人民法院提起诉讼。

- 十二 .附则

- 22.合同份数。

本合同一式陆份，买卖双方各执二份，招标代理机构一份 。

- 23.未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 第五章  投标文件标格式

正本/副本

- 资信证明文件

（投标文件一）

项目名称

项目编号

投标供应商：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）法定代表人身份证明及其有效身份证（或法定代表人授权委托书及其有效身份证）（格式见附件）；

- （2）投标供应商有效的营业执照（或三证合一的有效证件）；

（3）参加采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式自拟）；

- （4）诚信投标承诺书（格式见附件）；

（5）资信标中要求提供的其他相关资料和资格评分细则中需要提供的其他相关资料；

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的资信文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

### （1）法定代表人身份证明

投标供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （投标供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证

投标供应商：                 （盖单位章）

年       月       日

### 或（1）授权委托书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （投标供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                   项目的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人有效身份证及法定代表人有效身份证

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日      期：           年    月    日

- （2）诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、招标代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形：1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被采购监管部门列入采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及监管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得采购人同意；

九、保证中标之后，按照响应文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                          基本账户：

投标供应商（盖章）：                 法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

# 正本/副本

# 技术标文件

（投标文件二）

项目名称

项目编号

投标供应商：                              （盖章）

法定代表人或委托代理人：                  （签字或盖章）

年        月        日

目   录

（1）详细的货物名称、规格、技术参数等【附技术参数响应表、货物的详细配置清单，格式见附件】；

（2）配送方案；

（3）安装实施方案；

（4）技术方案；

（5）售后服务承诺；

（6）培训方案；

（7）技术标中要求提供的其他相关资料和技术标评分细则中需要提供的其他相关资料；

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的技术标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

投标供应商：                                （盖章）

日 期： 年  月  日

货物的详细配置清单

| 序号 | 货物名称 | 品牌、规格型号 | 产地 | 生产厂家 | 详细配置清单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

投标供应商：                                     （盖章）

日 期： 年  月  日

正本/副本

- 商务标

（投标文件二）

项目名称

项目编号

投标供应商：                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字或盖章）

年        月        日

目  录

（1）开标一览表（格式见附件）；

（2）投标函（格式见附件）；

（3）分项报价表（格式见附件）；

以上材料须按顺序装订，复印件均须加盖供应商公章。供应商所提交的商务标文件的完整与否，直接影响供应商的评审。

开标一览表

| 项目名称 | 滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 2024CG-018 |
| 投标供应商名称 |  |
| 总投标价\供货期限 | 总投标价 （大写）： 元 （小写） ： 元 供货期限： 。 |

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

投标供应商（盖单位章）：

日  期：    年  月  日

投  标  函

致：                      （采购人）

- 1、我公司决定参加贵单位组织的“                     （项目名称）”的采购。我方授权             （姓名和职务）代表我方             （投标供应商的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

- 2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向采购人提供本项目的货物与服务，总投标价为人民币（大写）                   （小写）                  元 。

- 3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

- 4、我方同意按照采购文件的要求，递交金额为人民币        （大写）的采购投标保证金。并且承诺，在采购有效期内如果我方撤回采购投标书或成为合同签字人后拒绝签订合同，我方将放弃要求退还该保证金的权力。

- 5、一旦我方中标，为本项目提交的投标书一式三份，其中正本一份、副本二份。

- 6、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

投标供应商名称：（公章）

投标供应商授权代表或法定代表人（签字或盖章）：

日期：

通讯地址：

电话：

传真：

- 分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直杆道闸 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 栅栏道闸 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 3 | 地感处理器（含地感线圈） |  | 5 | 台 |  |  |  |
| 4 | 车牌识别一体机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 5 | 辅助车牌识别摄像机（含立柱） |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 6 | 车辆管理系统（包括园区内部车辆违停管理系统平台） |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 手持式智能终端 |  | 3 | 台 |  |  |  |
| 8 | 人脸识别面板机 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 9 | AIOT应用计算一体机 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 单机芯智能摆闸 |  | 2 | 台 |  |  |  |
| 11 | 原道闸拆除及安装调试 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 12 | 保安岗亭 |  | 1 | 个 |  |  |  |
| 13 | 伸缩门大门 |  | 1 | 座 |  |  |  |
| 14 | 车位限位器 |  | 200 | 套 |  |  |  |
| 15 | 防撞条 |  | 240 | 根 |  |  |  |
| 16 | 车位号 |  | 158 | 个 |  |  |  |
| 17 | 车库出入口导视牌 |  | 10 | 块 |  |  |  |
| 18 | 车库限高牌 |  | 2 | 块 |  |  |  |
| 19 | 楼梯电梯指引 |  | 20 | 块 |  |  |  |
| 20 | 车辆减速带 |  | 50 | 米 |  |  |  |
| 21 | 车位划线 |  | 42 | 个 |  |  |  |
| 22 | 线材及辅材 |  | 1 | 项 |  |  |  |

注：

1、所有投标只能选择一种方案，单价和合价的报价只能是唯一，且须列出详细的分项报价。（与采购清单项相一致，不得缺项，否则视同包含在其他项目。）

2、投标报价采用综合单价法，综合单价包括但不限于为完成项目全部内容所发生的：货物设备费、人工费、材料费（含主材及辅材）、装卸费、运输费、安装费、调试费、管理费、利润、风险费用、代理费及后期服务及国家对中标单位征收的各种税费等所有一切费用，采购人不再为此项目支付任何费用，综合单价今后将不做任何调整。

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

投标供应商名称：        （公章）

日    期：

- 第六章  采购单位、招标代理机构对本采购文件的确认

我单位对 滁州学院人才公寓人脸识别门禁与车辆道闸等相关设备采购项目 的采购文件进行确认。 采购单位：资产与实验室管理处 联系人：陈明、陈老师 联系电话：18098401120、0550-3512003 （单位盖章） 2024年5月

招标代理机构：安徽立地工程咨询有限公司 经办人：全晨曦 联系电话：0550-3831128、18075270227、13965950189 （单位盖章） 2024年5月