## 滁州学院2023年地信学院实验室设备一批

## 采购项目

## 项目编号：2023CG-036

询 价 文 件

采  购  人：   滁州学院资产与实验室管理处  （盖章）

代 理 机 构：    滁州市诚信建设项目管理有限公司  （盖章）

2023 年8月

目  录

一 、询价公告	3

二 、报价方须知	5

三 、采购需求	8

四、合同条款及格式	16

五 、询价文件格式	22

六、 采购人、代理机构对本询价文件的确认 	31

# 滁州学院2023年地信学院实验室设备一批采购项目

# 询价公告

滁州市诚信建设项目管理有限公司受滁州学院资产与实验室管理处委托，现对滁州学院2023年地信学院实验室设备一批采购项目进行公开询价，欢迎具备条件的国内供应商参加询价。

（一）项目名称及内容

1.项目编号：2023CG-036

2.项目名称：滁州学院2023年地信学院实验室设备一批采购项目

3.项目地点：滁州学院

4.项目单位：滁州学院资产与实验室管理处

5.资金来源：财政资金

6.最高限价：28.15万元

7.采购范围：详见询价文件采购服务需求

8.标段（包别）划分：共一个标段。

9.数量：详见询价文件采购服务需求。

10.项目概况：滁州学院2023年地信学院实验室设备一批采购项目，成交人须提供优质的采购服务完成本项目所有内容。

（二）询价供应商资格条件：

1.供应商具有独立法人资格且具有有效企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一证件）。

2.本项目不接受联合体询价；

3.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被市场监管部门列入严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；

⑦被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加采购活动且在禁止期限内的；

⑧被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；

⑨被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资‘黑名单’的。

4.供应商所属分公司、办事处等分支机构存在第4条信誉要求①-⑨项情形之一的，☑接受 □拒绝 供应商参加本项目。

（三）询价文件发售办法

1.询价文件发售时间：2023年8月21日17 时至2023年8月25日9时30分

2.询价文件价格：每套人民币 0 元整，询价文件售后不退。

3.询价文件等领取方式：从滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏处下载，如供应商不及时下载造成后果由供应商自负。

（四）询价时间及地点

1.询价时间：2023年8月25日9时30分

2.询价地点：滁州市诚信建设项目管理有限公司（长江商贸城B区3栋406室）

（五）询价文件提交截止时间

1.截止时间：2023年8月 25日9时30分

2.询价地点：滁州市诚信建设项目管理有限公司（长江商贸城B区3栋406室）

（六）询价保证金金额及要求

1.是否要求供应商提交保证金：☑不要求

（七）联系方法

（一）项目单位：滁州学院资产与实验室管理处

地址：安徽省滁州市会峰西路1号滁州学院会峰校区

采购联系人： 袁老师、陈老师

电话：15005500540、0550-3512003

（二）采购代理机构：滁州市诚信建设项目管理有限公司

地　址：滁州市丰乐南路281号（长江商贸城B区3栋406室）

联系人：方培伟、王颖

电话：0550-3054269、13955011663

（八）公告发布媒体

滁州学院网站、安徽省招投标信息网

- 供应商须知

一、报价书构成

1.法定代表人身份证明（或委托代理人授权委托书）（格式见附件）；

2.供应商营业执照（或提供三证合一的有效证件的复印件）；

3.诚信询价承诺书（格式见附件）；

4.服务承诺（格式见附件）；

5.询价函（格式见附件）；

6.分项报价表（格式见附件）；

7.技术参数响应表。

以上材料须按顺序装订，均须加盖供应商公章。供应商所提交的询价文件的完整与否，直接影响供应商的询价文件评审。

二、报价

1.本次采购询价标书中只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受。投标报价包括所有设备供货完成、招标代理费及采购人要求的所有工作。

2.报价时报价人应就本招标文件所提供的技术支持与服务做出书面承诺。

三、询价服务费

1.本项目采购代理费按3000元收取，专家评审费以实际发生另行支付，上述两项费用由成交人在领取成交通知书前一次性支付给代理机构。

四、质疑和答疑

1.请于2023年8月22日17时前，将疑问以书面形式（加盖公章）送至滁州学院资产与实验室管理处（会峰校区行政楼220）或以邮件的形式发送至(624857457@qq.com)邮箱，采购人将在2023年8月23日17时前以澄清公告形式在滁州学院网站（http://zcc.chzu.edu.cn）滁州学院资产与实验室管理处网页采购公告栏处予以公告，请各潜在供应商注意查看有关澄清内容，如不及时查看造成后果由供应商自负。供应商请注意：采购代理机构对询价文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为询价文件的组成部分，对供应商具有同样约束力效力。供应商应主动上网查询。采购代理机构不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

五、报价书递交

1.报价书必须密封，由法定代表人或其授权代表签字，加盖单位公章。报价书一式3份，其中正本1份，副本2份，如果正本与副本不符，以正本为准。

2.报价文件必须在询价邀请函规定时间内，送达指定地点。逾期送达的，概不接受。无论询价结果如何，报价方自行承担参加本次询价的全部费用。

3.询价文件提交截止时间：2023年8月25日9时30分，询价地点：滁州市诚信建设项目管理有限公司（长江商贸城B区3栋406室）。

六、评审

1.成立询价小组：根据本次采购项目的性质依法成立3人及以上询价小组。

2.评审原则

2.1严格遵守公平、公正、择优的原则；

2.2对所有响应询价通知书实质性要求的报价方一视同仁；

2.3根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成立供应商。

2.4本项目最高限价为：28.15万元，供应商的报价不得高于采购人发布的最高限价，否则按无效标处理。

2.5综合单价包括：材料费（主材和辅材）、设备费、服务费、人工费、管理费、差旅费、食宿、利润、税金等所有费用，综合单价今后将不做任何调整，采购人不再另外支付任何费用。

3.评审步骤

3.1报价书审查。审查报价书是否符合要求，内容是否完整。

3.2报价书澄清。对报价书中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以要求报价方以书面形式做出澄清、说明或者补正，但不能超出报价书的范围或者改变报价书的实质性内容，并由法定代表人或其授权代表签字。

3.3评审。询价小组根据报价情况对报价方进行评审排序，并拟制评审报告，推荐成交供应商。

七、确定成交供应商

1.经过对投标报价计算复核后，采购人应当推荐投标总报价最低的供应商为第一成交候选人。若出现总报价最低的供应商有两名及以上时，则由采购人抽签确定其成交候选人名次。

2.采购方根据询价小组提出的书面评审报告确定成交供应商，并发出《成交通知书》。

八、询价文件有下列情形之一的，应按无效标处理：

1.无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

2.未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

3.询价文件中填报的工期、质量不符合询价文件要求的；

4.因供应商原因改变或遗漏主要指标或技术参数要求的；

5.询价总报价高于（不含等于）采购人发布的询价总报价最高限价的；

6.法律、法规、规章和询价文件规定的其他无效标情形。

九、质疑与投诉

1.报价方认为采购方工作人员、询价小组成员及其他相关人员，在本次采购活动中与其他报价方有利害关系的，可以申请其回避。

2.报价方对本次采购活动相关事项有疑问的，可以向采购方提出询问，采购方应当及时做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

3.报价方认为询价文件、询价过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权利受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购方提出质疑。采购方应当在收到报价方的书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑报价方和其他有关报价方，但答复的内容不得涉及商业秘密。

十、履约保证金要求：

履约担保的形式：转账

履约担保的金额：成交价款的2.5%

缴纳时间：签定合同前

成交人在签订合同前需将成交价2.5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成验收合格之日起一个月后无息退还。

单位：滁州学院

开户行：工行醉翁亭支行

帐号：1313062809024904784

十一、合同的授予

1.合同授予标准

2.招标采购的服务合同将授予按本项目规定所确定的成交人。

3.合同协议书的签订，采购人与成交人将于项目公示结束并确定成交人起3日内，按照询价文件和成交人的询价文件订立书面合同。采购人和成交人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

4.成交人如不按本询价文件的规定与采购人订立合同，则采购人将废除授标，无故不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人重新组织询价。给采购人造成的损失的扣除履约保证金。

5.成交人应当按照合同约定履行义务，完成成交项目，不得将成交项目转让（转包）给他人。

十二、其他事项

1.质保期：自验收合格之日起一年。

2.交货期：签订合同后  10 个日历天供货安装完毕；

3.付款方式：供货（服务）完成，经验收合格后付全款。

4.本次询价的相关事宜由采购人及采购代理机构负责解释。

三 、采购需求

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常态化教学录播机 | 1.要求录播主机采用嵌入式DSP硬件架构设计，配置ARM双核处理器、Linux系统、≥1TB存储硬盘（可根据用户需求定制升级）、支持SATA3.0、≥2GB系统内存，支持7*24小时工作。 2.要求整机高度一体化，至少支持音视频采集、音视频编码、视频处理、音频处理、直播、录制、互动、参数设置等功能。 3.要求壁挂式安装，具有可拆卸束线盒。 4.要求录播主机与高清液晶触控屏一体化设计，无外接触控屏，≥17吋全贴合电容触控液晶屏，屏幕为高清液晶电容屏，屏幕分辨率≥1920*1080，通过触控屏可实现导播操控且能够查看预监导播画面。 5.屏幕无蓝光危害，在10000s（约2.8h）内不造成对视网膜蓝光危害（LB）,其LB达到≦0.5W·m-2·sr-1。 6.避免屏幕常亮干扰课堂，具备息屏功能。支持用户设置休眠时间，休眠后触控屏幕可快速唤醒。 7.要求支持≥2路POE网口，集供电、控制、视频传输于一体。支持摄像机智能组网，摄像机即插即用。8.要求支持≥1路Lan口，用于连接外网及物联模块管理。 9.要求支持≥1路HDMI输入接口，支持≥2路HDMI输出接口，≥1路输出本地画面，≥1路输出合成画面。支持≥4路MIC输入支持幻象供电，≥3路线性输入，≥3路线性输出。支持≥1路凤凰端子RS232控制接口，≥1路debug调试接口。具备≥2路USB3.0接口，支持连接U盘进行课程视频的下载。 10.视频编码：要求支持H.265和H.264两种视频编码协议，实现更高效率和更好质量的编码技术。 11.要求内置音频处理模块具备回声消除（AEC）、智能自动增益控制（AGC）等功能。 12.要求支持IPV4、IPV6链路地址、IPV6外网地址三个网络地址配置，支持启用DHCP自动获取IP地址。 13.无需额外配置跟踪主机即可实现智能图像识别跟踪分析与处理功能（包教室全景、教师特写、学生全景、学生特写、教学电脑的智能切换）。 14.支持用户在主机上随时查看已录制视频总容量，支持显示剩余存储大小，便于用户清楚了解主机硬盘使用情况。 15.无须外接显示设备，用户可直接通过主机查看已录制的视频，支持在主机上直接播放查看录制效果，并可使用U盘拷贝。 16.产品在低温-30℃～高温40℃环境下应能正常工作，检验时间不小于72小时。(投标时须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件) 17.产品采用耐腐蚀技术处理，产品通过盐雾腐蚀试验，试验时间不小于72小时。(投标时须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件) 18.为避免运输过程中出现碰撞导致设备损坏或内部松动，产品通过GB/T 2423.5-2019冲击实验，试验后设备无松动，电气功能不受到有害影响。(投标时须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件) 19.设备具有射频电磁场辐射抗扰度设计，通过根据GB/T17626.3-2016标准条件和方法下检验，设备无异常达到A级标准。(投标时须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件) 20.设备无故障运行时间不小于15万小时。(投标时须提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件) 21.质保三年。 | 2 | 台 |  |
| 2 | 常态化教学录播系统 | 1.录制模式支持电影模式、资源模式两种。电影模式和资源模式可同时工作，能同时支持1路电影模式录像、2路资源备份录像。录制电影加资源模式时，资源模式在后台工作。 2.录制格式支持MP4/FLV/TS。 3.支持手指点控模式；导播模式支持视频预览、直播输出监视、视频切换、音频调整等功能，支持触控切换。 4.支持在导播过程中添加字幕，支持包括系统时间在内的九种预设字幕的设置。可直接通过拖拽实现自定义字幕显示位置。支持设置8种字体大小、6种字体颜色。 5.远端设置支持显示设备名称，固件版本，软件版本。支持自动登录，硬盘维护支持格式化和分区格式化。6.支持休眠时间设置，可选择立即休眠，一直开启、三十秒，一分钟、五分钟等。休眠后触控显示屏可快速唤醒。 7.主机支持查看软件版本，设备型号，硬件版本，设备编号。 8.提供多种画面布局模式，支持视频画面叠加与组合，包括单画面、双分屏画面、三分屏画面、四分屏画面显示，可直接通过手指触控拖动通道画面实现多分屏布局显示画面的替换。 9.录制前，支持片头片尾添加；可实时更新片头片尾。 10.支持台标4个固定位置，分别为左上、右上、左下、右下，不需要台标时可点击按钮隐藏台标。 11.支持手动拖拽移动台标，实现界面任意位置的台标设置。 12.支持上切、下切、左切、右切、渐变等多种切换特效，支持自定义选择8种特效切换速度。 13.系统界面自带虚拟软键盘，无需外接USB键盘，即可进行中英文输入及相关操作功能。 14.系统主页可以显示“开始录制”、“开始互动”、“录制文件”、“开始直播”功能键，进行快速录制、互动、查看录制文件和开启直播。 15.系统支持摄像机云台控制，可以对摄像机进行变焦、聚焦、上下左右位置调整以及8个预置位的设置，整个过程支持手指触控操作。 16.系统支持片头片尾的插入，可以选择自动插入和手动插入，自动插入时可以设置插入片头片尾的时间，手动插入时可以设置4种不同的片头和片尾。 17.系统可以进行音量设置，可以采用手指拖动方式控制设备输入输出的音量大小。 18.系统支持循环记录功能，在硬盘存储空间为0时，仍可进行录制，将最早录制的视频文件删除。 19.系统具有一键推送公网直播功能，并可在设备上自动生成直播二维码，扫描即可观看直播。 20.内置互动系统，支持内置4点互动功能，听讲端画面可以按照固定的时间在主讲端实时轮询显示；支持互动列表，列表中可以显示所有与会者的信息；支持互动画面布局的显示，布局支持单分屏，双分屏，三分屏，四分屏显示。 21.为了满足多种使用环境，系统支持两种授课模式，分别为会议模式和双师模式，会议模式时，主讲端和听讲端都可以看到所有与会者画面；双师模式时，提供契合互动教学应用的简易操作模式，支持触控屏快速切换互动画面，支持本地老师、学生、电脑与远端课室画面的自由组合，主讲端能看到所有与会者画面，听讲端只能看到主讲端画面。 22.互动主界面可显示当前互动房间的房间号、课程名称、主讲人、课程模式等信息。 23.互动房间界面，具有互动时间显示、双流、一键静音、视频轮播、全屏、退出、首页、登录、设置界面，可一键切换至导播控制界面。 24.具有独立音频调试界面，可对设备的输入输出的音频效果进行调节，支持一键调音（自动调节声场最佳音频效果）、支持降噪混响调节、支持选择音频输入类型及音量独立调节，其中降噪混响支持5个等级的噪音抑制和5个等级的混响抑制。 25.为便于快捷使用，支持通过手机号完成互动账号的注册、密码修改。 26.互动管理：支持“一键式”创建互动房间，支持通过会议房间目录或房间号直接加入已创建的互动房间，支持房间加密。 27.互动目录管理：支持查询互动云系统的目录数据，查询内容包括所有已在互动云系统注册的房间账号、房间名称。支持筛选查询。支持通过房间账号、名称快速实现互动。 28.支持对每个互动房间自动分配短号，可以通过短号直接实现多个设备间的互动。 29.为保证良好的互动画面，录播主机应具备双流互动功能,双向互动时,互动双方具备将教学场景及教学资源画面以两路独立HDMI信号分别同时环出显示。 30.授课预监：授课过程中，录播主机屏幕将实时显示授课教室和参与互动的听课教室画面，用户可实时查看授课教室的拍摄效果，及互动教室的听课状态。 31.课堂互动：授课过程中，老师只需在录播主机上单击听课教室画面，即可放大该教室画面，并与该教室实时连麦对讲，实现异地互动。 32.录播系统支持板书同步互动功能，授课过程中支持用户调起白板工具，在大屏上进行板书，板书内容将在听课端实时同步；且支持听课端在大屏上板书，反向实时同步至授课端及其他听课端，实现不同课堂间多方板书的同屏互动书写和显示，真正实现教师在A教室的板书出题，学生在B教室的板书上答题，并将双方在不同地方协同书写的板书内容实时加入互动场景。 33.质保3年。 | 2 | 套 |  |
| 3 | 教师定位电子云镜摄像头 | 1. ≥857万像素，1/2.5英寸4K，CMOS传感器。 2.最高支持4K分辨率30帧的网络H265/H264视频输出。 3.单镜头可输出全景和特写两个景别。 4.支持4码流，即特写双码流和全景双码流，并可支持特写和全景同时RTMP推流。 5.RJ45接口支持POE。 6.支持一路HD-SDI高清视频输出，支持POC功能，即一根同轴线缆同时传输高清视频、电源和控制信号。 7.一路HD-SDI接口可同时输出全景和特写两个景别的高清视频。 8.支持多速度等级的电子云台控制。 9.支持老师跟踪或学生定位功能，单摄像机同时实现全景景别和跟踪特写景别拍摄。 10.支持一路音频输入，AAC编码。 11.一路RS232接口，兼容VISCA和PELCO协议。 12.支持数字变焦功能。 13.支持中英文菜单。 14.支持正倒装。 15.质保3年。 | 2 | 台 |  |
| 4 | 指向性话筒 | 1.类型：电容式麦克风 2.指向性：心型指向性 3.频率响应：20Hz~20KHz 4.灵敏度：12mV/Pa 5.阻抗：≦150Ω 6.负载阻抗：≥1kΩ 7.信噪比：65dB,1kHz at 1Pa 8.最大耐声压级（THD<0.5%）：110dB SPL 9.电流耗量：≦3mA 10.连接方式：Type XLR-3. 11.质保3年。 | 8 | 个 |  |
| 5 | 电视机 | 1.核心参数：WIFI频段2.4G\5G, 运行内存/RAM≥4GB, 系统:Android； 2.背光方式：直下式/DLED, 支持智能语音助手；存储内存≥64GB； CPU架构≥A73； CPU核心数≥四核； 3.音频参数:独立音响有独立音响,重低音单元,音响功率50W,声道环绕声发声单元个数≥7； 4.网络参数：连接方式 无线/有线； 5.端口参数：USB2.0接口数2个,HDMI(ARC)接口,HDMI2.1接口数3个； 6.显示参数：支持格式（高清）2160p； 7.对比度：静态对比度6000： 1 动态对比度8000000：1 ； 8.色域标准：BT.709，亮度：300-500尼特 屏幕比例16：9； 9.VRR可变刷新率：支持VRR可变刷新率；色域值：130%； 10.屏幕分辨率：超高清4K ；HDR显示：支持HDR； 11.屏幕尺寸：98英寸； 12.附件配带HDMI转接的视频一进2出视频分配器（含3根1米HDMI高清跳线）1个；1根20米HDMI 线 ；1根15米HDMI 线 。 13.整机1年质保，屏幕3年质保 | 8 | 台 |  |
| 6 | 高清电教中控 | 1.强弱电分离设计，强电模块具有屏幕控制、投影机开关电源控制功能； 2.支持投影机、电视机控制功能，支持RS232控制和IR控制； 3.3路RS-232独立控制口，可扩展多设备集中控制； 4.内置3进2出HDMI矩阵，支持同步异步切换，HDMI输出带音频分离功能； 5.内置4进1出立体声音频切换，支持音量大小调节功能； 6.2路独立I/O，支持电脑开关及系统联动开关； 7.前面板具有1路网络、2路USB、音频、HDMI输入接口； 8.内置网卡，可实现网络远程集中控制功能； 9.质保3年 | 9 | 台 |  |
| 7 | 功放 | 1.输出功率≥150W+150W 输出阻抗:4欧姆-16欧姆 2.低音:+-10dB 高音:+-10dB 3.主声灵敏度: 400mV/47KΩ 4.话筒输出灵敏度: 20mV/600Ω 5.主声频率响应:20Hz-20KHz 6.机器净重≦4.2KG 7. 质保1年 | 7 | 台 |  |
| 8 | 麦克风 | 1.无线声道 2.频带宽度：50MHz 3.数字调制频率响应范围：50Hz-15KHz 4.信噪比(S/N)：>95dB 5.工作温度：-10℃-50℃ 6.工作电压：3.7V 7.接收器工作距离：≥30米 8.使用方式: 支撑式 9.指向特征: 心型指向 10供电方式: 可换电池 11.麦克风类型: 会议专用麦克风 12.质保1年 | 7 | 个 |  |
| 9 | 多媒体讲台 | 1、讲桌主体材料采用0.8-1.0-1.5mm冷轧钢板。讲桌采用钢木结合构造，桌体上部分采用圆弧设计。讲桌整体设计符合人体力学原理，提供左右海南橡木实木扶手，供使用者扶用。 2、工艺：脱脂、磷化、静电喷塑、溜平固化，重点部位须采用一次冲压成型技术；所有钣金部分均采用激光切割加工，所有尖角倒圆角不小于R3，保证使用者和维护者不划伤。 3、讲桌桌面采用木黄色耐划木质材料，耐腐蚀环保台面（非吸塑工艺），扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板，整体布局简洁、美观。桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板、键盘打开，展示台抽屉逐步打开。关闭时只要把显示器翻转锁住，此时整个桌面成一个平面状态，操作更简易，使用更安全。 4、桌面可配有不少于4个USB接口，1个HDMI接口，1个网线接口，1个MIC,1个VGA,2个三孔电源接口。 5、讲桌上下层采用分体式设计，桌面部分和桌体部分自成一体，方便进出设计比较窄的教室门。讲桌内置固定螺丝孔位，安装简单，安全防盗；独立包装，运输轻便。 6、显示器盖板和键盘、鼠标部分采用联动式设计。显示器盖板可装置23.5寸液晶宽屏显示器；安装显示器无任何螺丝结构。键盘前面放置一体中控或者分体中控系统，右侧抽屉可放置实物展示台，承重不小于6公斤,关闭后,所有设备都隐藏在讲台内。 7、上柜尺寸1150*780*340mm，下柜尺寸810*630*660mm，桌面到地面尺寸为900mm高，显示器开孔为550mm，误差为±5mm。 参考附件图1 | 9 | 个 |  |

附参考设计图（图1）

四、 合同条款及格式

- 合同协议书（格式）

合同名称             编号

甲    方：                                   乙    方：

电    话：                                   电    话：

住    所：                                   住    所：

（甲方）的（项目名称）中所需（产品名称） 经询价，确定（乙方）为成交供应商。按照中华人民共和国民法典的规定，买卖双方同意按照下述的条款和条件，签署本合同。

1、本合同文件

下列每一文件均应作为合同的组成部分进行阅读和解释：

（1）询价文件（2）响应文件（3）成交通知书

（4）经双方确认进入合同的其它文件、补充条款或说明

2、采购标的、数量、质量要求

3、合同总价

合同总价为               元人民币。

4、付款方式：供货（服务）完成，经验收合格后付全款。

5、合同供货期限

6、供货地点：采购人指定地点

7、验收要求及违约责任：成交人无故不能履行合同，或者本项采购服务不满足招标人实际需求，不符合成交条件的，采购人重新组织询价。给采购人造成的损失的扣除履约保证金。

8、履约保证金要求：

履约担保的形式：转账

履约担保的金额：成交价款的2.5%

缴纳时间：签定合同前

成交人在签订合同前需将成交价2.5%的履约保证金交至学校指定账户，项目完成验收合格之日起一个月后无息退还。

单位：滁州学院

开户行：工行醉翁亭支行

帐号：1313062809024904784

9、争议解决：

本合同下发生的争议，由甲、乙双方协商解决或申请调解解决；协商或调解不成的，由甲方所在地人民法院管辖。

10、合同的生效

合同经双方授权代表签署，买卖双方加盖印章之后生效。

本合同一式     份，双方各执     份。

买  方：                            卖  方：

名  称：（盖章）                    名  称：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：        法定代表人（或委托代理人）：

（签字）                        （签字）

地    址：                        地    址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

开户银行：                        开户银行：

帐    号：                        帐    号：

- 二  合同条款

一.  合同文件

1、合同文件适用法律

适用于合同文件的法律是中华人民共和国现行法律、法规及采购人所在地的地方性法规。

2、合同文件组成和解释顺序

(1)合同文件的组成和解释顺序如下：

<1>合同的主要条款；

<2>合同的一般性条款；

<3>洽商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；

<4>成交通知书、投标文件和交易文件；

<5>有关图纸、标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。

<6>合同的主要条款的效力优于合同的一般性条款的效力。

3、合同文件使用文字

(1)合同文件使用中文书写、解释和说明。

(2)合同文件使用技术性条款约定的为国家标准和规范；国家没有相应标准、规范时，可使用行业标准、规范。非标货物应按约定的技术性条款的标准和规范。

二.  标的物的一般条款

4、完整物权

对于出卖的标的物，卖方应当拥有完整物权，并且卖方负有保证第三人不得向买方主张任何权利（包括知识产权）的义务。

5、质量保证

(1)卖方应保证所供标的物是全新的，未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，卖方应保证其提供的标的物在正确安装，正常使用和保养条件下，在其标称的使用寿命期内应具有满意的性能。在卖方承诺的质量保证期限内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷及伴随服务而造成的任何不足或故障负责。

(2)根据买方按检验标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期内，如果标的物的数量、质量或规格与合同不符或证实标的物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方并提出索赔。

(3)除合同主要条款规定外，合同条款成交的物的质量保证期均自标的物通过最终验收之日起计算，且质量保证期按不低于国家标准和卖方承诺的高于国家标准的质保期（卖方有特殊要求的除外）。

6、包装

卖方应当按照约定的包装方式交付标的物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，应当按照双方补充协议约定的方式包装，或者按照通用的方式包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式。

7、伴随服务

(1)卖方除应履行按期按量交付合格标的物的义务之外，还应提供下列服务：

<1>标的物的现场安装或指导安装、启动、调试、监督（如果必须安装、调试的话）；

<2>提供标的物组装和一般维修所必须的工具；

<3>在合同规定的期限内对所提供标的物实行运行监督、维修服务的前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

<4>对买方技术人员的技术指导或培训。

(2)除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，买方不再另行进行支付。

三.  标的物的交付、检验和验收

8、标的物的交付

(1)标的物的所有权自标的物交付时转移。

(2)卖方应当按照约定的期限和约定的地点交付符合交易文件要求的标的物。

(3)卖方应当按照约定或者交易习惯向采购人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料。

9、检验和验收

(1)在交货时，卖方应配合买方对标的物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全面的检验，并出具一份合格检验证明，合格检验证明作为验收的依据，但不能作为有关标的物质量、规格、数量或性能的最终检验结果。

(2)买方根据合同规定的内容和验收标准进行验收，经检验无误后出具验收合格证明，该证明作为最终付款所需文件的组成部分。

(3)验收期限自标的物交付之日起三十天内。特殊情况需延长的，双方应在合同条款中约定。

四. 对标的物提出异议的时间和办法

10、对标的物提出异议的时间和办法

(1)买方在验收过程中，应当于双方约定的检验期间内将标的物的数量或质量不符合约定的情形及处理方式以书面形式通知卖方。

(2)如买方在验收期满后既不出具验收合格证明又未提出书面异议的视为卖方所交标的物符合合同规定。

(3)卖方应在收到买方书面异议后七天内负责处理问题，否则将视为默认买方提出的异议和处理意见。

五. 合同价款和支付

11、合同价款和支付

(1)本合同的结算货币为人民币，单位元。

(2)卖方应按照双方签订的合同规定交货并在合同主要条款规定的期限内持下列单据结算货款：

<1>合格的销售发票；

<2>买方盖章签收后的送货回单和验收合格证明。

(3)买方应按合同主要条款规定的期限和方式付款。

(4)根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担；根据现行税法对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

六. 违约责任

12、违约责任

（1）合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

（2）乙方服务期内未能履约，乙方在履行合同过程中，如果遇到不能按时履约情况，应及时以书面形式将不能按时履约的理由、延误的时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，有权决定是否延长合同的履行时间或者终止合同，如甲方终止合同，乙方不得要求甲方返还履约保证金，如甲方同意延长合同履行时间，乙方必须在甲方规定的时间内提供符合质量标准的服务，否则甲方有权终止合同，没收履约保证金。

（3）乙方履约不符合约定的质量标准，乙方必须重新提供符合质量标准的服务，如乙方在甲方规定的时间内未能提供符合质量标准的服务，甲方有权终止合同，没收履约保证金。

（4）乙方将合同转包、擅自变更、终止或者终止合同的，甲方有权终止合同。

13、买方违约责任

(1)在合同生效后，买方要求退货的，应向卖方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，卖方有权要求甲方补足。

(2)买方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

(3)买方违反合同规定，拒绝接收卖方交付的符合交易文件要求的合格标的物，应当承担卖方由此造成的损失。

14、卖方违约责任

(1)卖方不能交货（逾期超过五天视为不能交货），或交货不合格从而影响买方按期正常使用的，应向买方偿付合同总价款5%的违约金，违约金不足以补偿损失的，买方有权要求卖方补足。

(2)卖方逾期交货的，应在发货前与买方和采购管理部门协商，买方仍需求的，卖方应立即发货并应按照逾期交货部分货款的每天万分之四支付逾期交货违约金，同时承担买方因此遭致的损失费用。

15、不可抗力

(1)因水灾、火灾、地震、战争等不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

(2)合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七. 索赔

16、索赔

(1)买方有权根据当地产品质量检验机构或其它有权威部门出具的检验证书向卖方提出索赔。

(2)在本合同规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔或差异有责任，则卖方应按买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

<1>卖方同意退货，并按合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回标的物所需的其它必要费用；

<2>根据标的物的低劣程度、损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经双方协商确定降低标的物的价格；

<3>用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或标的物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或标的物的质量保证期。

(3)如果在买方发出索赔通知后七天内，卖方未能答复，上述索赔应视为已被卖方接受。若卖方未在买方提出索赔通知后七天内或买方同意的更长时间内，按照合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付款或卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额，如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出对不足部分的补偿。

八.  合同的解除和转让

17、合同的解除

(1)买方和卖方协商一致，可以解除合同。

(2)有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

<1>因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

<2>因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

(3)有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

18、合同的转让

合同的部分和全部都不得转让。

十. 合同的生效

19、合同的生效

本合同在双方签字盖章并在采购人收到成交人提交的履约保证金后生效。

十一. 争议解决

20、争议解决

买卖双方因合同发生争议，进行调解，协商不成，可选择：

(1)双方同时申请仲裁；

(2)向买方所在地人民法院提起诉讼。

十二 .附则

21、合同份数。

本合同一式肆份，买卖双方各执二份。

22、未尽事宜

本合同未尽事宜应按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》之规定解释。

- 询价文件标格式

（封面）

项目

询价响应文件

（正本/副本）

供应商名称：（公章）

年  月  日

报价书目录

1.法定代表人身份证明（或委托代理人授权委托书）（格式见附件）；

2.供应商营业执照（或提供三证合一的有效证件的复印件）；

3.诚信询价承诺书（格式见附件）；

4.服务承诺（格式见附件）；

5.询价函（格式见附件）；

6.分项报价表（格式见附件）；

7.技术参数响应表；

8.采购服务需求及技术参数要求中需要提供的其他材料（如有）。

### 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：          性别：         年龄：        职务：

系                              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证复印件

供应商：          （盖单位章）

年    月     日

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我         （姓名）系          （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （单位名称）   的     （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加      采购人     的                     的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同询价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人有效身份证复印件

授权代理人有效身份证复印件

授权代理人：        （签字或盖章）

投  标  人：           （盖章）

法定代表人：        （签字或盖章）

日  期：           年    月    日

诚信承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取成交；

四、不与其他供应商相互串通投标报价，不排挤其他供应商的公平竞争、损害采购人的合法权益；

五、不与采购人、代理机构或其他供应商串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证成交后不转包；

九、保证成交之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者成交资格、记入不良行为记录、响应保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

供应商（盖章）：          法定代表人（签字）：

日期：           年            月             日

服务承诺书

致：          （采购人）     ：

本承诺声明：     （供应商名称）对本交易文件的相关要求       （完全响应）。若有幸成交将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商名称：        （公章）

日    期：

询 价 报 价 函

滁州学院资产与实验室管理处 :

我单位参加滁州学院2023年地信学院实验室设备一批采购项目，并报价。

1.按询价文件的规定提供项目货物及服务，总报价为（大写）：    小写 ：        元人民币，并完成本次采购所有供货（服务）内容并经采购人验收合格。

2.我方按照《询价公告》规定提供报价书正本1份，副本2份。

3.我方已完全理解《询价文件》的全部内容。

4.本次报价自报价书送达之日起30日内有效。

5.如果我单位的报价被接受，我单位将按要求的时间签订采购合同，履行询价采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量供货。

报价方全称：（盖章）

法定代表人（授权委托人）：（签字）

2023年   月   日

询价分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 响应报价： 大写： 元，小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（被授权人）：                （签字或盖章）

供应商名称：        （公章）

日    期：

技术参数响应表（格式）

| 序号 | 品目名称 | 规格型号及参数 |  | 是否响应 | 其他情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 招标要求规格型号技术参数 | 投标规格型号技术参数 |  |  |
| 1 |  |  |  | 是/否 |  |
| 2 |  |  |  | 是/否 |  |
| 3 |  |  |  | 是/否 |  |
| … |  |  |  | … |  |

注：1.供应商应逐一说明投标产品和服务响应，直接拷贝招标文件技术要求的按照无效投标处理；2.如果行数不够，请自行增加。

投标人名称：                                         （盖单位章）

法定代表人：                                              (签字或盖章)

日    期：        年      月      日

六、采购单位、采购代理机构对本询价文件的确认

我单位对滁州学院2023年地信学院实验室设备一批采购项目询价文件进行确认。 采购单位：滁州学院资产与实验室管理处 采购联系人：袁老师、陈老师 电话：15005500540、0550-3512003 （单位盖章） 2023年8月

代理机构：滁州市诚信建设项目管理有限公司 项目联系人：王颖 联系电话：0550-3054269、13955011663 （单位盖章） 2023年8月